## TOTAL
| პროქტის დასახელება | ორბიგინზა-ბათუმი
| დოკუმენტი | ხარჯთაღრიცხვა
| კომპანია | შპს ინსტალი
| თარიღი | 20.11.2018
| USD/GEL კურსი | 2.6593
| სამშენებლო ფართი (კვმ) | 2400
No | დასახელება | ჯამი | ფასი 1 კვმ-ზე | %
1 | მოსამზადებელი სამუშაოები | 8500 | 3.5417 | 1.206%
2 | ელექტროობა | 179496.4076 | 74.7902 | 25.46%
3 | ვენტილაცია | 185561.422 | 77.3173 | 26.32%
4 | გათბობა-გაგრილება | 211315.1686 | 88.048 | 29.97%
5 | წყალმომარაგება-კანალიზაცია | 22518.84 | 9.3828 | 3.194% | გასასწორებელია ფორმულა,კანალიზაციის შიფტში
6 | სუსტი დენები | 60357.4676 | 25.1489 | 8.56%
7 | ხანძარქრობა | 34203.0965 | 14.2513 | 4.851%
8 | სხვა სამუშაოები | 3124.0028 | 1.3017 | 0.4431%
სულ ჯამი USD |  | 705076.405 | 293.7818
სულ ჯამი GEL |  | 1875009.6839 | 781.254
Note on C4: Valeri Gasitashvili: მიუთითეთ კომპანიის დასახელება
Note on C5: Valeri Gasitashvili: მიუთითეთ ხარჯთაღრიცხვის მომზადების თარიღი
Note on C7: Valeri Gasitashvili: მიუთითეთ ლარი/აშშ დოლარის გაცვლითი კურსი
ხარჯთაღრიცხვის შევსების ინსტრუქცია
- დაუშვებელია ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში ცვლილებების შეტანა (რომელიმე პოზიციის დამატება ან/და ამოკლება)
- იმ შემთხვევაში თუ მონაწილე კომპანია თვლის, რომ წარმოდგენილი ფორმა სრულად არ მოიცავს შესასრულებელ სამუშაოებს და დასამატებელია რომელიმე პოზიცია, ესეთი პოზიციის განფასება წარმოდგენილი უნდა იყოს ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში არსებულ ბოლო გვერდზე "სხვა სამუშაოები"
- თუ მონაწილე კომპანია თვლის, რომ წარმოდგენილ ფორმაში, რომელიმე პოზიცია ზედმეტია და არ საჭიროებს შესრულებას (ანუ განფასებას) ესეთი პოზიცია მონაწილე კომპანიამ უნდა დატოვოს უცვლელი, ფასის მითითების გარეშე.
- ზემოთ მოცემული ინსტრუქციის დარღვევის შემთხვევაში (ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში) მონაწილე კომპანია ექვემდებარება ტენდერიდან დისკუალიფიკაციას და არ მოხდება მის მიერ წარმოდგენილი წინადადების განხილვა.

## 1 მოსაზადებელი სამუშაოები
1 მოსამზადებელი სამუშაოები
No | დასახელება | სულ USD
1 | მობილიზაციის ხარჯი | 8500

## 2 ელექტროობა
2-ელექტროობა | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 179496.4076 | 477334.7966 | 2.6593
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
დაბალი ძაბვის მოწყობილობა
1 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 1000A, კლასი C | კომპლ. | 1 | 4 | 1071.7106 | 4286.8424 | 47.0049 | 188.0194 | 4474.8618 | 1118.7155 | 2850 | 125
2 | აღრიცხვის კარადა ლითონის გამჭვირვალე სარკმლით, ზომა 1000x350x250 მმ სამონტაჟო აღჭურვილობით | კომპლ. | 1 | 1 | 1165.7203 | 1165.7203 | 47.0049 | 47.0049 | 1212.7252 | 1212.7252 | 3100 | 125
3 | სამფაზა მრიცხველი ელექტრონული, 5 ა | ცალი | 1 | 1 | 47.0049 | 47.0049 | 1.8802 | 1.8802 | 48.885 | 48.885 | 125 | 5
4 | დენის ტრანსფორმატორები 1000/5 | ცალი | 1 | 3 | 94.0097 | 282.0291 | 9.401 | 28.2029 | 310.232 | 103.4107 | 250 | 25
5 | საკონტროლო კაბელი სპილენძისძარღვიანი NYMj 7x2,5 მმ2 კვეთი | გრძ.მ | 1 | 30 | 1.6922 | 50.7652 | 0.47005 | 14.1015 | 64.8667 | 2.1622 | 4.5 | 1.25
6 | დიზელ გენერატორი 500 kVA კონტეინერით, გარე მონტაჟის, რეზერვის ავტომატურად ჩართვის სისტემის ფარით (სარეზერვო კვება) | კომპლ. | 1 | 1 | 30265.4834 | 30265.4834 | 338.4349 | 338.4349 | 30603.9183 | 30603.9183 | 80485 | 900
7 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 1000A, კლასი C | კომპლ. | 1 | 3 | 1071.7106 | 3215.1318 | 47.0049 | 141.0146 | 3356.1464 | 1118.7155 | 2850 | 125
8 | იატაკზე სამონტაჟო მონობლოკური კაბინა 2000x800x400, მკვირივი ფოლადის, სადგარი ფირფიტით, IP55, სამონტაჟო აღჭურვილობით - MDB | კომპლ. | 1 | 1 | 1447.7494 | 1447.7494 | 47.0049 | 47.0049 | 1494.7543 | 1494.7543 | 3850 | 125
9 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 3 | 103.4107 | 310.232 | 4.7005 | 14.1015 | 324.3335 | 108.1112 | 275 | 12.5
10 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 103.4107 | 310.232 | 4.7005 | 14.1015 | 324.3335 | 108.1112 | 275 | 12.5
11 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 100A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 50.0132 | 50.0132 | 3.7604 | 3.7604 | 53.7735 | 53.7735 | 133 | 10
12 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 50A, კლასი C (მ.შ. 3- სარეზერვო) | ცალი | 1 | 4 | 43.6205 | 174.482 | 3.7604 | 15.0416 | 189.5236 | 47.3809 | 116 | 10
13 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 7.5208 | 7.5208 | 1.8802 | 1.8802 | 9.401 | 9.401 | 20 | 5
14 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 50 A, კლასი C | ცალი | 1 | 5 | 5.2645 | 26.3227 | 0.9401 | 4.7005 | 31.0232 | 6.2046 | 14 | 2.5
15 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 20 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 37.6039 | 37.6039 | 3.7604 | 3.7604 | 41.3643 | 41.3643 | 100 | 10
16 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 103.4107 | 103.4107 | 4.7005 | 4.7005 | 108.1112 | 108.1112 | 275 | 12.5
17 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 50 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 43.6205 | 43.6205 | 4.7005 | 4.7005 | 48.321 | 48.321 | 116 | 12.5 |  |  | 98.6
18 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 32 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 12.0332 | 12.0332 | 1.8802 | 1.8802 | 13.9134 | 13.9134 | 32 | 5 |  |  | 27.2
19 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 9.777 | 19.554 | 1.8802 | 3.7604 | 23.3144 | 11.6572 | 26 | 5 |  |  | 22.1
20 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 5 | 3.0083 | 15.0416 | 1.8802 | 9.401 | 24.4425 | 4.8885 | 8 | 5 |  |  | 6.8
21 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 6 A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 2.6323 | 5.2645 | 1.8802 | 3.7604 | 9.0249 | 4.5125 | 7 | 5 |  |  | 5.95
22 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 16 A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 4 | 2.6323 | 10.5291 | 1.8802 | 7.5208 | 18.0499 | 4.5125 | 7 | 5
23 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 6A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 2.6323 | 7.8968 | 1.8802 | 5.6406 | 13.5374 | 4.5125 | 7 | 5
24 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 14 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-02 | კომპლ. | 1 | 1 | 30.8352 | 30.8352 | 1.8802 | 1.8802 | 32.7154 | 32.7154 | 82 | 5
25 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 100A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 50.0132 | 50.0132 | 3.7604 | 3.7604 | 53.7735 | 53.7735 | 133 | 10
26 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 8.6489 | 8.6489 | 1.8802 | 1.8802 | 10.5291 | 10.5291 | 23 | 5 |  |  | 19.55
27 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 16 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 7.5208 | 7.5208 | 1.8802 | 1.8802 | 9.401 | 9.401 | 20 | 5 |  |  | 17
28 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 3.0083 | 3.0083 | 1.8802 | 1.8802 | 4.8885 | 4.8885 | 8 | 5 |  |  | 6.8
29 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 16 A, კლასი C | ცალი | 1 | 8 | 2.6323 | 21.0582 | 1.8802 | 15.0416 | 36.0997 | 4.5125 | 7 | 5 |  |  | 5.95
30 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 16A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 2.6323 | 5.2645 | 1.8802 | 3.7604 | 9.0249 | 4.5125 | 7 | 5
31 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-03 | კომპლ. | 1 | 1 | 24.4425 | 24.4425 | 2.8203 | 2.8203 | 27.2628 | 27.2628 | 65 | 7.5
32 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 24.4425 | 24.4425 | 2.8203 | 2.8203 | 27.2628 | 27.2628 | 65 | 7.5
33 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 2.2562 | 4.5125 | 1.8802 | 3.7604 | 8.2729 | 4.1364 | 6 | 5 |  |  | 5.1
34 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 3 | 2.2562 | 6.7687 | 1.8802 | 5.6406 | 12.4093 | 4.1364 | 6 | 5
35 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-04 | კომპლ. | 1 | 1 | 16.9217 | 16.9217 | 2.8203 | 2.8203 | 19.742 | 19.742 | 45 | 7.5
36 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 24.4425 | 24.4425 | 2.8203 | 2.8203 | 27.2628 | 27.2628 | 65 | 7.5
37 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 2.2562 | 6.7687 | 1.8802 | 5.6406 | 12.4093 | 4.1364 | 6 | 5 |  |  | 5.1
38 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 2.2562 | 4.5125 | 1.8802 | 3.7604 | 8.2729 | 4.1364 | 6 | 5
39 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 14 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-32-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 16.9217 | 16.9217 | 2.8203 | 2.8203 | 19.742 | 19.742 | 45 | 7.5
40 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 46.2528 | 46.2528 | 3.7604 | 3.7604 | 50.0132 | 50.0132 | 123 | 10
41 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 16 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 8.6489 | 8.6489 | 1.8802 | 1.8802 | 10.5291 | 10.5291 | 23 | 5 |  |  | 19.55
42 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 10 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 7.5208 | 7.5208 | 1.8802 | 1.8802 | 9.401 | 9.401 | 20 | 5 |  |  | 17
43 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 32 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 3.7604 | 3.7604 | 1.8802 | 1.8802 | 5.6406 | 5.6406 | 10 | 5 |  |  | 8.5
44 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10 A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 2.6323 | 7.8968 | 1.8802 | 5.6406 | 13.5374 | 4.5125 | 7 | 5 |  |  | 5.95
45 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10 A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 4 | 2.6323 | 10.5291 | 1.8802 | 7.5208 | 18.0499 | 4.5125 | 7 | 5
46 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-33-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 13.1614 | 13.1614 | 2.8203 | 2.8203 | 15.9816 | 15.9816 | 35 | 7.5
47 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 24.4425 | 24.4425 | 2.8203 | 2.8203 | 27.2628 | 27.2628 | 65 | 7.5
48 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 2.6323 | 7.8968 | 1.8802 | 5.6406 | 13.5374 | 4.5125 | 7 | 5 |  |  | 5.95
49 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 2.6323 | 5.2645 | 1.8802 | 3.7604 | 9.0249 | 4.5125 | 7 | 5
50 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-34-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 13.1614 | 13.1614 | 2.8203 | 2.8203 | 15.9816 | 15.9816 | 35 | 7.5
51 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 24.4425 | 24.4425 | 2.8203 | 2.8203 | 27.2628 | 27.2628 | 65 | 7.5
52 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 2.6323 | 5.2645 | 1.8802 | 3.7604 | 9.0249 | 4.5125 | 7 | 5 |  |  | 5.95
53 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 2.6323 | 5.2645 | 1.8802 | 3.7604 | 9.0249 | 4.5125 | 7 | 5
54 | უწყვეტი დენის წყარო ძაბვის გამმართველით (UPS) 10 kW/380 V სასერვერო | ცალი | 1 | 1 | 5715.7899 | 5715.7899 | 188.0194 | 188.0194 | 5903.8093 | 5903.8093 | 15200 | 500
55 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 8 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით DB-ავარიული განათება | კომპლ. | 1 | 1 | 13.1614 | 13.1614 | 2.8203 | 2.8203 | 15.9816 | 15.9816 | 35 | 7.5
56 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 25A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 3.0083 | 3.0083 | 1.8802 | 1.8802 | 4.8885 | 4.8885 | 8 | 5
57 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 2.6323 | 5.2645 | 1.8802 | 3.7604 | 9.0249 | 4.5125 | 7 | 5
58 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 8 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით DB-სამზარეულოს ლიფტი | კომპლ. | 1 | 1 | 13.1614 | 13.1614 | 2.8203 | 2.8203 | 15.9816 | 15.9816 | 35 | 7.5
59 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 16A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 2 | 8.6489 | 17.2978 | 1.8802 | 3.7604 | 21.0582 | 10.5291 | 23 | 5
60 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 8 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-VRV-1 , LDB-VRV-2 (გაგრილება-ვენტილაციის ფარი-1, -2) | კომპლ. | 1 | 1 | 13.1614 | 13.1614 | 2.8203 | 2.8203 | 15.9816 | 15.9816 | 35 | 7.5
61 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250 A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 103.4107 | 206.8213 | 4.7005 | 9.401 | 216.2223 | 108.1112 | 275 | 12.5
62 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 100 A, კლასი C (დაზუსტდეს ვენტილაციის პროექტით) | ცალი | 1 | 6 | 51.8934 | 311.3601 | 3.7604 | 22.5623 | 333.9225 | 55.6537 | 138 | 10
63 | დამატებითი მასალა, 15% | % | 1 | 1 | 1015.3048 | 1015.3048 | 0 | 0 | 1015.3048 | 1015.3048 | 2700 | 0
კაბელები
64 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x1,5 NYMнг-LS | მ | 1 | 1600 | 0.52645 | 842.3269 | 0.28203 | 451.2466 | 1293.5735 | 0.80848 | 1.4 | 0.75
65 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x2,5 NYMнг-LS | მ | 1 | 1400 | 0.76336 | 1068.7023 | 0.28203 | 394.8407 | 1463.543 | 1.0454 | 2.03 | 0.75
66 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x4 NYMнг-LS | მ | 1 | 800 | 1.7809 | 1424.7027 | 0.47005 | 376.0388 | 1800.7415 | 2.2509 | 4.7359 | 1.25
67 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x6 NYMнг-LS | მ | 1 | 190 | 2.4012 | 456.225 | 0.56406 | 107.1711 | 563.3961 | 2.9652 | 6.3855 | 1.5
68 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x4 NYMнг-LS | მ | 1 | 50 | 2.4593 | 122.9647 | 0.56406 | 28.2029 | 151.1676 | 3.0234 | 6.54 | 1.5
69 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x6 NYMнг-LS | მ | 1 | 85 | 3.8019 | 323.1594 | 0.56406 | 47.9449 | 371.1043 | 4.3659 | 10.1103 | 1.5
70 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x10 NYMнг-LS | მ | 1 | 73 | 5.8829 | 429.4518 | 0.9401 | 68.6271 | 498.0789 | 6.823 | 15.6444 | 2.5
71 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x16 NYMнг-LS | მ | 1 | 84 | 9.4046 | 789.9896 | 1.1281 | 94.7618 | 884.7514 | 10.5328 | 25.0098 | 3
72 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x25 NYMнг-LS | მ | 1 | 25 | 14.8073 | 370.1826 | 1.1281 | 28.2029 | 398.3855 | 15.9354 | 39.3771 | 3
73 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x70 NYMнг-LS | მ | 1 | 145 | 38.0188 | 5512.7189 | 1.6922 | 245.3653 | 5758.0843 | 39.7109 | 101.1033 | 4.5
74 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 4x150+1x120 NYMнг-LS | მ | 1 | 420 | 78.8389 | 33112.3314 | 3.3016 | 1386.6839 | 34499.0153 | 82.1405 | 209.6562 | 8.78
75 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის დამაბოლოებელი ბუნიკი 6-10-16-25 კვ.მმ | ცალი | 1 | 120 | 4.8024 | 576.2842 | 0 | 0 | 576.2842 | 4.8024 | 12.7709 | 0
76 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის დამაბოლოებელი ბუნიკი 70 კვ.მმ | ცალი | 1 | 30 | 10.0049 | 300.148 | 0 | 0 | 300.148 | 10.0049 | 26.6061 | 0
77 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის დამაბოლოებელი ბუნიკი 150 კვ.მმ | ცალი | 1 | 30 | 14.5226 | 435.6786 | 0 | 0 | 435.6786 | 14.5226 | 38.62 | 0
78 | დამატებითი მასალა, 15% | % | 1 | 1 | 6667.9133 | 6667.9133 | 0 | 0 | 6667.9133 | 6667.9133 | 0 | 0
BOH სანათები
79 | ჭერის სანათი შუქდიოდური LED 21 W LED20S-840PSE-E PGO IP44 WH | ცალი | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | შეიძენს დამკვეთ
80 | ჭერის სანათი შუქდიოდური DN470B LED20S-840 PSE-E PGO IP44 WH | ცალი | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | შეიძენს დამკვეთ
81 | ჩამრთველი ერთპოლუსა | ცალი | 1 | 51 | 9.401 | 479.4495 | 2.3502 | 119.8624 | 599.3118 | 11.7512 | 25 | 6.25
82 | ჩამრთველი ორპოლუსა | ცალი | 1 | 41 | 13.1614 | 539.6157 | 2.3502 | 96.3599 | 635.9756 | 15.5116 | 35 | 6.25
83 | როზეტი დამიწების კონტაქტით | ცალი | 1 | 286 | 9.401 | 2688.6775 | 2.3502 | 672.1694 | 3360.8468 | 11.7512 | 25 | 6.25
84 | სამფაზა როზეტი დამიწების კონტაქტით | ცალი | 1 | 6 | 10.5291 | 63.1745 | 2.3502 | 14.1015 | 77.276 | 12.8793 | 28 | 6.25
85 | ჩარჩო ორი როზეტისათვის | ცალი | 1 | 54 | 1.5042 | 81.2244 | 2.3502 | 126.9131 | 208.1375 | 3.8544 | 4 | 6.25
86 | გამანაწილებელი კოლოფი | ცალი | 1 | 65 | 0.18802 | 12.2213 | 0 | 0 | 12.2213 | 0.18802 | 0.5 | 0
საკაბელო არხები
87 | საკაბელო არხი პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 100X60 mm | მ | 1 | 400 | 3.7418 | 1496.7382 | 1.1281 | 451.2466 | 1947.9848 | 4.87 | 9.9507 | 3
88 | საკაბელო არხი პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 200X60 mm | მ | 1 | 130 | 7.9239 | 1030.1081 | 1.1281 | 146.6551 | 1176.7632 | 9.052 | 21.072 | 3
89 | საკაბელო არხი პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 300X60 mm | მ | 1 | 220 | 11.0054 | 2421.1942 | 1.1281 | 248.1856 | 2669.3798 | 12.1335 | 29.2667 | 3
90 | საკაბელო კიბე (ვერტიკალური არხი) პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 300X60 mm | მ | 1 | 100 | 10.0049 | 1000.4935 | 2.3502 | 235.0243 | 1235.5177 | 12.3552 | 26.6061 | 6.25
91 | საკაბელო არხი 1 სექციით, 60x40 | მ | 1 | 300 | 3.2114 | 963.4114 | 1.1281 | 338.4349 | 1301.8464 | 4.3395 | 8.54 | 3
92 | გოფრირებული მილი, უწვადი, პოლიქლორვინილის, დიამ.50 მმ | მ | 1 | 800 | 0.45125 | 360.9973 | 0.09401 | 75.2078 | 436.205 | 0.54526 | 1.2 | 0.25
93 | დამატებითი მასალა, 25% | % | 1 | 1 | 1818.2356 | 1818.2356 | 0 | 0 | 1818.2356 | 1818.2356 | 0 | 0
დამიწების მოწყობა
94 | გალვანიზირებული ფოლადის ზოლოვანა 40*4 | მ | 1 | 140 | 1.6728 | 234.1955 | 1.6508 | 231.114 | 465.3095 | 3.3236 | 4.4485 | 4.39
95 | გალვანიზირებული ფოლადის ღერო დიამ.18 მმ, სიგრძე 3 მ | ცალი | 1 | 6 | 28.2029 | 169.2175 | 9.401 | 56.4058 | 225.6233 | 37.6039 | 75 | 25
96 | სპილენძისძარღვიანი დამიწების კაბელი 1*16 კვ.მმ | მ | 1 | 120 | 1.5042 | 180.4986 | 0.47005 | 56.4058 | 236.9044 | 1.9742 | 4 | 1.25
97 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის 1*16 კვ.მმ დამაბოლოებელი ბუნიკი | ცალი | 1 | 2 | 1.1281 | 2.2562 | 0 | 0 | 2.2562 | 1.1281 | 3 | 0
98 | დამატებითი მასალა, 25% | % | 1 | 1 | 146.542 | 146.542 | 0 | 0 | 146.542 | 146.542 | 0 | 0
99 | eqvivalenturi potencialis gamaTanabrebeli lokaluri salte | ცალი | 1 | 1 | 31.0232 | 31.0232 | 6.6033 | 6.6033 | 37.6265 | 37.6265 | 82.5 | 17.56
100 | horizontaluri damamiwebeli liTonis galvanizirebuli zolovana 40X4 mm | მ | 1 | 300 | 2.2562 | 676.8699 | 0.9401 | 282.0291 | 958.899 | 3.1963 | 6 | 2.5
101 | izolirebuli spilenZis ZarRviani kabeli 1X10 მმ² | მ | 1 | 100 | 1.0433 | 104.3315 | 0.33016 | 33.0163 | 137.3477 | 1.3735 | 2.7745 | 0.878
102 | uwvadi gofrirebuli mili diam.32 mm | მ | 1 | 100 | 0.088043 | 8.8043 | 0.055027 | 5.5027 | 14.3071 | 0.14307 | 0.23413 | 0.14633
103 | zolovanas kedelTan samagri detali | ცალი | 1 | 200 | 0.52826 | 105.6521 | 0.18802 | 37.6039 | 143.256 | 0.71628 | 1.4048 | 0.5
104 | zolovanas da kabelis SeerTebis detali | ცალი | 1 | 182 | 0.37418 | 68.1016 | 0.18802 | 34.2195 | 102.3211 | 0.5622 | 0.99507 | 0.5
105 | 10 მმ² spilenZis ZarRviani kabelis damaboloebeli buniki | ცალი | 1 | 364 | 3.2016 | 1165.3748 | 0 | 0 | 1165.3748 | 3.2016 | 8.514 | 0
106 | LDB-VRV-1 | ცალი | 1 | 1 | 846.0873 | 846.0873 | 94.0097 | 94.0097 | 940.097 | 940.097 | 2250 | 250
107 | LDB-VRV-2 | ცალი | 1 | 1 | 1297.3339 | 1297.3339 | 94.0097 | 94.0097 | 1391.3436 | 1391.3436 | 3450 | 250
[6 empty] | 120073.0125 |  | 7940.136
[6 empty] | Transportation Costs: | 2% |  | 2401.4603
[6 empty] | Sub Total |  |  | 130414.6087
[6 empty] | Overhead Costs: | 8% |  | 10433.1687
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 140847.7774
[6 empty] | Profit: | 8% |  | 11267.8222
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 152115.5996
[6 empty] | VAT | 18% |  | 27380.8079
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 179496.4076

## 3 ვენტილაცია
3- ვენტილაცია | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 27.7253 | 73.73 | 2.6593
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | მოდინებით სავენტილაციო დანადგარი AHU
2 | modinebiTi saventilacio danadgari, centridanuli ventilatoriT, sruli avtomatikiT maT Soris: | komp. | 1 | 1 | 12243.8236 | 12243.8236 | 1034.1067 | 1034.1067 | 13277.9303 | 13277.9303 | 32560 | 2750
3 | 1,1 cvlad brunTa ricxvze momuSave, centridanuli mimwodbeli ventilatori L= 21000m3/h warmadobis da DP=350Pa statikuri wnevis. | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1,3 haeris erTiani zedapiruli gamaTbobeli-gamacivebeli DX COIL Qh=164kw, Qc=184kw, | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.6 haeri paneluri filtri G4 klasis | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.7 haeri jibisebri filtri F7 klasis | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.8 xmaurdamxSobi L=1200mm sigrZiT. | cali | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.9 ჰაერის მიწოდების ტემპერატურის კონტროლით, გადაყინვის კონტროლით, ჰაერის ნაკადის მარეგულირებელი სარქველებით | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
modinebiT saventilacio danadgari VRF arxuli fankoili m.s.s.#1,2
9 | 1.1 VRF sistemis, maRal wneviani DP=200Pa L=3900m3/h haeris xarjiT naklebad xmauriani, arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri maCveneblebia: sicivis_Qgag.=28kw. Dda siTbos QgaT.=31,5kw | komp. | 1 | 2 | 1684.6539 | 3369.3077 | 141.0146 | 282.0291 | 3651.3368 | 1825.6684 | 4480 | 375
10 | 1.2 haeri paneluri filtri G4 klasis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
11 | 1.3 haeri jibisebri filtri F7 klasis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
12 | 1.4 xmaurdamxSobi L=1000mm sigrZiT. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
modinebiT saventilacio danadgari VRF arxuli fankoili m.s.s.#3,4
13 | 1.1 VRF sistemis, maRal wneviani DP=200Pa L=3750m3/h haeris xarjiT naklebad xmauriani, arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri maCveneblebia: sicivis_Qgag.=28kw. Dda siTbos QgaT.=31,5kw | komp. | 1 | 2 | 1684.6539 | 3369.3077 | 141.0146 | 282.0291 | 3651.3368 | 1825.6684 | 4480 | 375
14 | 1.2 haeri paneluri filtri G4 klasis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | 1.3 haeri jibisebri filtri F7 klasis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | 1.4 xmaurdamxSobi L=1000mm sigrZiT. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
saventilacio danadgarebi gamwovi ventilatorebi
17 | cvlad brunTa ricxvze momuSave MUB tipis gamwovi ventilatori L=7600m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. (dabal brunvaze momuSave) | კომპ. | 1 | 1 | 2444.2522 | 2444.2522 | 94.0097 | 94.0097 | 2538.2619 | 2538.2619 | 6500 | 250
18 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=7850m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 2444.2522 | 2444.2522 | 94.0097 | 94.0097 | 2538.2619 | 2538.2619 | 6500 | 250
19 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=3400m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 1045.3879 | 1045.3879 | 56.4058 | 56.4058 | 1101.7937 | 1101.7937 | 2780 | 150
20 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=900m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 2 | 639.266 | 1278.5319 | 47.0049 | 94.0097 | 1372.5416 | 686.2708 | 1700 | 125
21 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=9280m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 1835.0694 | 1835.0694 | 94.0097 | 94.0097 | 1929.0791 | 1929.0791 | 4880 | 250
22 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=1625m3/h warmadobiT da DP=350Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 846.0873 | 846.0873 | 47.0049 | 47.0049 | 893.0922 | 893.0922 | 2250 | 125
23 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=250m3/h warmadobiT da DP=130Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 131.6136 | 131.6136 | 28.2029 | 28.2029 | 159.8165 | 159.8165 | 350 | 75
24 | sankvanZis gamwovi ventilatori L=125m3/h warmadobiT da DP=50-70Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 47.0049 | 47.0049 | 9.401 | 9.401 | 56.4058 | 56.4058 | 125 | 25
25 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=5200m3/h warmadobiT da DP=320Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 1045.3879 | 1045.3879 | 56.4058 | 56.4058 | 1101.7937 | 1101.7937 | 2780 | 150
26 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=2080m3/h warmadobiT da DP=320Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 846.0873 | 846.0873 | 47.0049 | 47.0049 | 893.0922 | 893.0922 | 2250 | 125
27 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=440m3/h warmadobiT da DP=150Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 131.6136 | 131.6136 | 28.2029 | 28.2029 | 159.8165 | 159.8165 | 350 | 75
28 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=5610m3/h warmadobiT da DP=300Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 1045.3879 | 1045.3879 | 56.4058 | 56.4058 | 1101.7937 | 1101.7937 | 2780 | 150
29 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=480m3/h warmadobiT da DP=150Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 131.6136 | 131.6136 | 28.2029 | 28.2029 | 159.8165 | 159.8165 | 350 | 75
30 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=150m3/h warmadobiT da DP=50Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 47.0049 | 47.0049 | 9.401 | 9.401 | 56.4058 | 56.4058 | 125 | 25
31 | kvamlgamwovi saxanZro ventilatori L=18000m3/h warmadobis sruli avtomatikiT da DP=500Pa statikuri wneviT. xanZarmedegoba 400°C T=120min | კომპ. | 1 | 1 | 4685.4435 | 4685.4435 | 94.0097 | 94.0097 | 4779.4532 | 4779.4532 | 12460 | 250
32 | kvamlgamwovi saxanZro ventilatori L=4600m3/h warmadobis sruli avtomatikiT da DP=500Pa statikuri wneviT. xanZarmedegoba 400°C T=120min | კომპ. | 1 | 1 | 2857.8949 | 2857.8949 | 94.0097 | 94.0097 | 2951.9046 | 2951.9046 | 7600 | 250
33 | xmaurdamxSobi L=0.7m | კომპ. | 1 | 3 | 255.3304 | 765.9911 | 16.9217 | 50.7652 | 816.7563 | 272.2521 | 679 | 45
34 | xmaurdamxSobi L=1,0m | ცალი | 1 | 2 | 400.1974 | 800.3948 | 22.0109 | 44.0217 | 844.4165 | 422.2082 | 1064.2449 | 58.5335
35 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 369.2701 | 369.2701 | 0 | 0 | 369.2701 | 369.2701 | 982 | 0
სავენტილაციო ჰაერსატარები
36 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L0,5 mm | მ2 | 1 | 730 | 8.2729 | 6039.1832 | 4.5125 | 3294.1 | 9333.2832 | 12.7853 | 22 | 12
37 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L0,75 mm | მ2 | 1 | 700 | 9.0249 | 6317.452 | 4.5125 | 3158.726 | 9476.1779 | 13.5374 | 24 | 12
38 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L1,0 mm (samzareulo) | მ2 | 1 | 300 | 11.2812 | 3384.3493 | 5.6406 | 1692.1746 | 5076.5239 | 16.9217 | 30 | 15
39 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L1,2 mm (saxanZro) | მ2 | 1 | 180 | 18.0499 | 3248.9753 | 12.0332 | 2165.9835 | 5414.9588 | 30.0831 | 48 | 32
40 | drekadi haersatari 150mm | მ2 | 1 | 7 | 0.58662 | 4.1063 | 0.9401 | 6.5807 | 10.687 | 1.5267 | 1.56 | 2.5
41 | drekadi haersatari 200mm | მ2 | 1 | 2 | 0.7972 | 1.5944 | 0.9401 | 1.8802 | 3.4746 | 1.7373 | 2.12 | 2.5
42 | drekadi haersatari 250mm | მ2 | 1 | 215 | 1.1206 | 240.9281 | 0.9401 | 202.1209 | 443.0489 | 2.0607 | 2.98 | 2.5
43 | drekadi haersatari 315mm | მ2 | 1 | 35 | 2.8579 | 100.0263 | 0.9401 | 32.9034 | 132.9297 | 3.798 | 7.6 | 2.5
44 | Rockwool-is 50mm sisqis izolacia | მ2 | 1 | 480 | 3.7604 | 1804.9863 | 1.4101 | 676.8699 | 2481.8561 | 5.1705 | 10 | 3.75
45 | nitralis იზოლაცია 25 მმ სისქის | მ2 | 1 | 1100 | 14.2895 | 15718.4221 | 1.8802 | 2068.2134 | 17786.6356 | 16.1697 | 38 | 5
46 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 2557.0639 | 2557.0639 | 0 | 0 | 2557.0639 | 2557.0639 | 6800 | 0
სავენტილაციო გისოსი
47 | saventilacio difuzori D600X600- (Semrevi yuTi) 350mm. | ცალი | 1 | 33 | 31.9633 | 1054.7889 | 9.401 | 310.232 | 1365.0209 | 41.3643 | 85 | 25
48 | saventilacio difuzori D375X375- (Semrevi yuTi) 250mm. | ცალი | 1 | 4 | 24.4425 | 97.7701 | 6.7687 | 27.0748 | 124.8449 | 31.2112 | 65 | 18
49 | saventilacio difuzori D225X225- (Semrevi yuTi) 200mm. | ცალი | 1 | 2 | 21.8103 | 43.6205 | 6.7687 | 13.5374 | 57.1579 | 28.5789 | 58 | 18
50 | saventilacio difuzori D700x150 | ცალი | 1 | 3 | 20.6821 | 62.0464 | 9.401 | 28.2029 | 90.2493 | 30.0831 | 55 | 25
51 | saventilacio difuzori D1000x500 | ცალი | 1 | 30 | 47.0049 | 1410.1455 | 9.401 | 282.0291 | 1692.1746 | 56.4058 | 125 | 25
52 | saventilacio difuzori D1300x150 | ცალი | 1 | 1 | 28.2029 | 28.2029 | 9.401 | 9.401 | 37.6039 | 37.6039 | 75 | 25
53 | saventilacio difuzori D2000x150 | ცალი | 1 | 1 | 31.9633 | 31.9633 | 9.401 | 9.401 | 41.3643 | 41.3643 | 85 | 25
54 | saventilacio difuzori D100 | ცალი | 1 | 14 | 7.5208 | 105.2909 | 6.7687 | 94.7618 | 200.0526 | 14.2895 | 20 | 18
55 | saventilacio difuzori D600x400 | ცალი | 1 | 5 | 22.5623 | 112.8116 | 6.7687 | 33.8435 | 146.6551 | 29.331 | 60 | 18
56 | saventilacio difuzori D400x300 | ცალი | 1 | 8 | 19.554 | 156.4321 | 6.7687 | 54.1496 | 210.5817 | 26.3227 | 52 | 18
57 | saventilacio difuzori 1 slotiani L=1200 Semrevi kameriT simaRliT 300mm | ცალი | 1 | 2 | 47.8015 | 95.6031 | 10.5291 | 21.0582 | 116.6613 | 58.3306 | 127.1186 | 28
58 | saventilacio difuzori 2 slotiani L=2100 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 81 | 86.0428 | 6969.465 | 16.9217 | 1370.6615 | 8340.1265 | 102.9645 | 228.8136 | 45
59 | saventilacio difuzori 3 slotiani L=2100 Semrevi kameriT simaRliT 450mm | ცალი | 1 | 11 | 105.2909 | 1158.1995 | 16.9217 | 186.1392 | 1344.3387 | 122.2126 | 280 | 45
60 | saventilacio difuzori 2 slotiani L=1800 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 3 | 78.9681 | 236.9044 | 13.1614 | 39.4841 | 276.3885 | 92.1295 | 210 | 35
61 | saventilacio difuzori 3 slotiani L=1800 Semrevi kameriT simaRliT 450mm | ცალი | 1 | 6 | 92.1295 | 552.777 | 13.1614 | 78.9681 | 631.7452 | 105.2909 | 245 | 35
62 | saventilacio difuzori 3 slotiani L=1200 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 2 | 67.687 | 135.374 | 10.5291 | 21.0582 | 156.4321 | 78.2161 | 180 | 28
63 | saventilacio difuzori 4 slotiani L=1200 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 1 | 88.3691 | 88.3691 | 10.5291 | 10.5291 | 98.8982 | 98.8982 | 235 | 28
მეტალის გისოსი
64 | 600X600 | ცალი | 1 | 1 | 62.2382 | 62.2382 | 28.2029 | 28.2029 | 90.4411 | 90.4411 | 165.51 | 75
65 | 2200X1000 | ცალი | 1 | 1 | 200.8235 | 200.8235 | 28.2029 | 28.2029 | 229.0264 | 229.0264 | 534.05 | 75
66 | 2000X900 | ცალი | 1 | 1 | 164.3113 | 164.3113 | 28.2029 | 28.2029 | 192.5142 | 192.5142 | 436.953 | 75
67 | 1100X1100 | ცალი | 1 | 1 | 136.924 | 136.924 | 28.2029 | 28.2029 | 165.1269 | 165.1269 | 364.122 | 75
68 | 400X400 | ცალი | 1 | 2 | 62.2382 | 124.4764 | 28.2029 | 56.4058 | 180.8822 | 90.4411 | 165.51 | 75
69 | 300x300 | ცალი | 1 | 1 | 62.2382 | 62.2382 | 28.2029 | 28.2029 | 90.4411 | 90.4411 | 165.51 | 75
70 | 200x100 | ცალი | 1 | 1 | 62.2382 | 62.2382 | 28.2029 | 28.2029 | 90.4411 | 90.4411 | 165.51 | 75
71 | 850X850 | ცალი | 1 | 2 | 96.2434 | 192.4867 | 28.2029 | 56.4058 | 248.8926 | 124.4463 | 255.94 | 75
72 | 1650X700 | ცალი | 1 | 1 | 95.8493 | 95.8493 | 28.2029 | 28.2029 | 124.0522 | 124.0522 | 254.892 | 75
სახანძრო სარქველი ამძრავით
73 | 350x250 | ცალი | 1 | 2 | 180.4986 | 360.9973 | 28.2029 | 56.4058 | 417.4031 | 208.7015 | 480 | 75
74 | 600x450 | ცალი | 1 | 1 | 251.946 | 251.946 | 28.2029 | 28.2029 | 280.1489 | 280.1489 | 670 | 75
75 | 1150x450 | ცალი | 1 | 2 | 473.8089 | 947.6178 | 28.2029 | 56.4058 | 1004.0236 | 502.0118 | 1260 | 75
76 | 600x350 | ცალი | 1 | 2 | 251.946 | 503.892 | 28.2029 | 56.4058 | 560.2978 | 280.1489 | 670 | 75
77 | 200x200 | ცალი | 1 | 4 | 165.4571 | 661.8283 | 28.2029 | 112.8116 | 774.6399 | 193.66 | 440 | 75
78 | 300x200 | ცალი | 1 | 1 | 319.633 | 319.633 | 28.2029 | 28.2029 | 347.8359 | 347.8359 | 850 | 75
79 | 450x300 | ცალი | 1 | 2 | 353.4765 | 706.953 | 28.2029 | 56.4058 | 763.3588 | 381.6794 | 940 | 75
80 | 500x500 | ცალი | 1 | 10 | 368.518 | 3685.1803 | 28.2029 | 282.0291 | 3967.2094 | 396.7209 | 980 | 75
81 | 500x300 | ცალი | 1 | 1 | 244.4252 | 244.4252 | 28.2029 | 28.2029 | 272.6281 | 272.6281 | 650 | 75
82 | 150x150 | ცალი | 1 | 2 | 157.9363 | 315.8726 | 28.2029 | 56.4058 | 372.2784 | 186.1392 | 420 | 75
83 | 250x150 | ცალი | 1 | 2 | 169.2175 | 338.4349 | 28.2029 | 56.4058 | 394.8407 | 197.4204 | 450 | 75
84 | 300x150 | ცალი | 1 | 2 | 233.1441 | 466.2881 | 28.2029 | 56.4058 | 522.6939 | 261.347 | 620 | 75
85 | 350x200 | ცალი | 1 | 3 | 244.4252 | 733.2757 | 28.2029 | 84.6087 | 817.8844 | 272.6281 | 650 | 75
86 | 400x350 | ცალი | 1 | 2 | 334.6745 | 669.3491 | 28.2029 | 56.4058 | 725.7549 | 362.8774 | 890 | 75
87 | 650x500 | ცალი | 1 | 3 | 421.1635 | 1263.4904 | 28.2029 | 84.6087 | 1348.0991 | 449.3664 | 1120 | 75
88 | 850x850 | ცალი | 1 | 2 | 564.0582 | 1128.1164 | 28.2029 | 56.4058 | 1184.5222 | 592.2611 | 1500 | 75
89 | 900x400 | ცალი | 1 | 1 | 564.0582 | 564.0582 | 28.2029 | 28.2029 | 592.2611 | 592.2611 | 1500 | 75
90 | 900x350 | ცალი | 1 | 1 | 545.2563 | 545.2563 | 28.2029 | 28.2029 | 573.4592 | 573.4592 | 1450 | 75
91 | D150 | ცალი | 1 | 1 | 120.3324 | 120.3324 | 28.2029 | 28.2029 | 148.5353 | 148.5353 | 320 | 75
ჰაერის ნაკადის მარეგულირებელი სარქველი
92 | 200x200 | ცალი | 1 | 4 | 24.7602 | 99.0408 | 9.401 | 37.6039 | 136.6447 | 34.1612 | 65.8448 | 25 | Shule
93 | 400x200 | ცალი | 1 | 4 | 31.2394 | 124.9576 | 9.401 | 37.6039 | 162.5615 | 40.6404 | 83.075 | 25 | Shule
94 | 400x400 | ცალი | 1 | 1 | 36.6301 | 36.6301 | 9.401 | 9.401 | 46.031 | 46.031 | 97.4103 | 25 | Shule
95 | 400x300 | ცალი | 1 | 4 | 35.6136 | 142.4543 | 9.401 | 37.6039 | 180.0581 | 45.0145 | 94.7072 | 25 | Shule
96 | 200x100 | ცალი | 1 | 1 | 21.3665 | 21.3665 | 9.401 | 9.401 | 30.7675 | 30.7675 | 56.82 | 25 | Shule
97 | 150x100 | ცალი | 1 | 10 | 16.28 | 162.8003 | 9.401 | 94.0097 | 256.81 | 25.681 | 43.2935 | 25 | Shule
98 | 150x150 | ცალი | 1 | 9 | 17.6367 | 158.7303 | 9.401 | 84.6087 | 243.339 | 27.0377 | 46.9013 | 25 | Shule
99 | 250x150 | ცალი | 1 | 3 | 21.3665 | 64.0996 | 9.401 | 28.2029 | 92.3025 | 30.7675 | 56.82 | 25 | Shule
100 | 300x150 | ცალი | 1 | 1 | 24.7602 | 24.7602 | 9.401 | 9.401 | 34.1612 | 34.1612 | 65.8448 | 25 | Shule
101 | 300x200 | ცალი | 1 | 2 | 24.7602 | 49.5204 | 9.401 | 18.8019 | 68.3224 | 34.1612 | 65.8448 | 25 | Shule
102 | 300x250 | ცალი | 1 | 1 | 29.8467 | 29.8467 | 9.401 | 9.401 | 39.2477 | 39.2477 | 79.3714 | 25 | Shule
103 | 400x250 | ცალი | 1 | 1 | 31.2394 | 31.2394 | 9.401 | 9.401 | 40.6404 | 40.6404 | 83.075 | 25 | Shule
104 | 400x300 | ცალი | 1 | 4 | 31.2394 | 124.9576 | 9.401 | 37.6039 | 162.5615 | 40.6404 | 83.075 | 25 | Shule
105 | 650x450 | ცალი | 1 | 1 | 52.5699 | 52.5699 | 9.401 | 9.401 | 61.9709 | 61.9709 | 139.7992 | 25 | Shule
106 | 650x250 | ცალი | 1 | 1 | 36.6301 | 36.6301 | 9.401 | 9.401 | 46.031 | 46.031 | 97.4103 | 25 | Shule
107 | 350x200 | ცალი | 1 | 2 | 35.6136 | 71.2271 | 9.401 | 18.8019 | 90.0291 | 45.0145 | 94.7072 | 25 | Shule
108 | 350x300 | ცალი | 1 | 2 | 31.2394 | 62.4788 | 9.401 | 18.8019 | 81.2808 | 40.6404 | 83.075 | 25 | Shule
109 | 200x150 | ცალი | 1 | 2 | 21.3665 | 42.7331 | 9.401 | 18.8019 | 61.535 | 30.7675 | 56.82 | 25 | Shule
110 | 250x250 | ცალი | 1 | 1 | 24.7602 | 24.7602 | 9.401 | 9.401 | 34.1612 | 34.1612 | 65.8448 | 25 | Shule
111 | 500x450 | ცალი | 1 | 1 | 35.6136 | 35.6136 | 9.401 | 9.401 | 45.0145 | 45.0145 | 94.7072 | 25 | Shule
112 | 600x450 | ცალი | 1 | 1 | 50.8731 | 50.8731 | 9.401 | 9.401 | 60.2741 | 60.2741 | 135.2868 | 25 | Shule
113 | D315 | ცალი | 1 | 32 | 23.2114 | 742.7663 | 9.401 | 300.831 | 1043.5974 | 32.6124 | 61.7262 | 25 | Shule
114 | D250 | ცალი | 1 | 13 | 22.0848 | 287.1019 | 9.401 | 122.2126 | 409.3145 | 31.4857 | 58.73 | 25 | Shule
115 | D200 | ცალი | 1 | 1 | 20.2046 | 20.2046 | 9.401 | 9.401 | 29.6055 | 29.6055 | 53.73 | 25 | Shule
116 | D100 | ცალი | 1 | 1 | 18.3244 | 18.3244 | 9.401 | 9.401 | 27.7253 | 27.7253 | 48.73 | 25 | Shule
ჰაერის ნაკადის უკუსარქველი
117 | D100 | ცალი | 1 | 1 | 15.2703 | 15.2703 | 7.0507 | 7.0507 | 22.321 | 22.321 | 40.6083 | 18.75
118 | 150x100 | ცალი | 1 | 1 | 13.5667 | 13.5667 | 7.0507 | 7.0507 | 20.6174 | 20.6174 | 36.0779 | 18.75
119 | 200x200 | ცალი | 1 | 2 | 20.6335 | 41.267 | 7.0507 | 14.1015 | 55.3685 | 27.6842 | 54.8707 | 18.75
120 | 300x150 | ცალი | 1 | 1 | 20.6335 | 20.6335 | 7.0507 | 7.0507 | 27.6842 | 27.6842 | 54.8707 | 18.75
121 | 350x200 | ცალი | 1 | 1 | 20.6335 | 20.6335 | 7.0507 | 7.0507 | 27.6842 | 27.6842 | 54.8707 | 18.75
122 | 350x250 | ცალი | 1 | 1 | 26.0328 | 26.0328 | 7.0507 | 7.0507 | 33.0836 | 33.0836 | 69.2291 | 18.75
123 | 400x300 | ცალი | 1 | 1 | 26.0328 | 26.0328 | 7.0507 | 7.0507 | 33.0836 | 33.0836 | 69.2291 | 18.75
124 | 600x450 | ცალი | 1 | 2 | 30.5251 | 61.0501 | 7.0507 | 14.1015 | 75.1516 | 37.5758 | 81.1753 | 18.75
125 | 650x500 | ცალი | 1 | 2 | 30.5251 | 61.0501 | 7.0507 | 14.1015 | 75.1516 | 37.5758 | 81.1753 | 18.75
126 | 600x350 | ცალი | 1 | 1 | 30.5251 | 30.5251 | 7.0507 | 7.0507 | 37.5758 | 37.5758 | 81.1753 | 18.75
127 | 250x150 | ცალი | 1 | 1 | 17.8054 | 17.8054 | 7.0507 | 7.0507 | 24.8562 | 24.8562 | 47.35 | 18.75
ჰაერის ნაკადის გადამდენი გისოსი
128 | 600x600 | ცალი | 1 | 2 | 28.3345 | 56.669 | 9.401 | 18.8019 | 75.471 | 37.7355 | 75.35 | 25
129 | 600x400 | ცალი | 1 | 1 | 26.5032 | 26.5032 | 9.401 | 9.401 | 35.9042 | 35.9042 | 70.48 | 25
130 | 600x300 | ცალი | 1 | 1 | 24.3861 | 24.3861 | 9.401 | 9.401 | 33.7871 | 33.7871 | 64.85 | 25
[6 empty] | 111423.2251 |  | 21169.5059
[6 empty] | Transportation Costs: | 2% |  | 2228.4645
[6 empty] | Sub Total |  |  | 134821.1954
[6 empty] | Overhead Costs: | 8% |  | 10785.6956
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 145606.8911
[6 empty] | Profit: | 8% |  | 11648.5513
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 157255.4424
[6 empty] | VAT | 18% |  | 28305.9796
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 185561.422

## 4 გათბობა-გაგრილება
4 გათბობა- გაგრილება | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 2.6593
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
31 სართულის რესტორნის დარბაზი
გათბობა-გაგრილების სისტემა
1 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=168kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=189kw | კომპ. | 1 | 1 | 21264.7351 | 21264.7351 | 1316.1358 | 1316.1358 | 22580.8709 | 22580.8709 | 56549.31 | 3500 | MIDEA
2 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=80kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=90kw | კომპ. | 1 | 1 | 10006.6314 | 10006.6314 | 639.266 | 639.266 | 10645.8974 | 10645.8974 | 26610.6348 | 1700 | MIDEA
3 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=120kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=135kw | კომპ. | 1 | 1 | 15009.9462 | 15009.9462 | 958.899 | 958.899 | 15968.8452 | 15968.8452 | 39915.95 | 2550 | MIDEA
4 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=185kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=207kw | კომპ. | 1 | 1 | 23715.9365 | 23715.9365 | 1692.1746 | 1692.1746 | 25408.1112 | 25408.1112 | 63067.79 | 4500 | MIDEA
5 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=56kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=63kw | კომპ. | 1 | 2 | 7088.244 | 14176.488 | 319.633 | 639.266 | 14815.754 | 7407.877 | 18849.7673 | 850 | MIDEA
6 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=11,4kw. Dda siTbos QgaT.=16kw | კომპ. | 1 | 2 | 631.7452 | 1263.4904 | 56.4058 | 112.8116 | 1376.302 | 688.151 | 1680 | 150
7 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=9,1kw. Dda siTbos QgaT.=12,5kw | კომპ. | 1 | 5 | 560.2978 | 2801.4891 | 56.4058 | 282.0291 | 3083.5182 | 616.7036 | 1490 | 150
8 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=7,3kw. Dda siTbos QgaT.=9kw | კომპ. | 1 | 38 | 520.4291 | 19776.3051 | 56.4058 | 2143.4212 | 21919.7263 | 576.8349 | 1383.9771 | 150
9 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=3,7kw. Dda siTbos QgaT.=5kw | კომპ. | 1 | 4 | 358.143 | 1432.5722 | 56.4058 | 225.6233 | 1658.1954 | 414.5489 | 952.4098 | 150
10 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=2,9kw. Dda siTbos QgaT.=4kw | კომპ. | 1 | 1 | 307.7822 | 307.7822 | 56.4058 | 56.4058 | 364.188 | 364.188 | 818.4852 | 150
11 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=2,3kw. Dda siTbos QgaT.=3kw | კომპ. | 1 | 2 | 296.1473 | 592.2945 | 56.4058 | 112.8116 | 705.1062 | 352.5531 | 787.5444 | 150
12 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 169.2175 | 169.2175 | 0 | 0 | 169.2175 | 169.2175 | 450 | 0
VRF სისტემის მილგაყვანილობა
1 | spilenZis mili 6,35mm | გრძ. მ. | 1 | 38 | 2.8014 | 106.4525 | 2.001 | 76.0375 | 182.49 | 4.8024 | 7.4497 | 5.3212
2 | "_" D9,52 mm | გრძ. მ. | 1 | 195 | 4.002 | 780.3849 | 2.001 | 390.1924 | 1170.5773 | 6.003 | 10.6424 | 5.3212
3 | "_" D12,7 mm | გრძ. მ. | 1 | 125 | 5.6028 | 700.3454 | 2.001 | 250.1234 | 950.4688 | 7.6038 | 14.8994 | 5.3212
4 | "_" D15,88 mm | გრძ. მ. | 1 | 265 | 6.8034 | 1802.8892 | 2.001 | 530.2615 | 2333.1507 | 8.8043 | 18.0922 | 5.3212
5 | "_" D19,05 mm | გრძ. მ. | 1 | 180 | 8.8043 | 1584.7816 | 2.001 | 360.1776 | 1944.9593 | 10.8053 | 23.4134 | 5.3212
6 | "_" D22,22 mm | გრძ. მ. | 1 | 55 | 11.2055 | 616.304 | 2.001 | 110.0543 | 726.3582 | 13.2065 | 29.7989 | 5.3212
7 | "_" D28,58 mm | გრძ. მ. | 1 | 115 | 12.8063 | 1472.7264 | 3.0015 | 345.1702 | 1817.8966 | 15.8078 | 34.0558 | 7.9818
8 | "_" D34,98 mm | გრძ. მ. | 1 | 155 | 18.0089 | 2791.3767 | 3.0015 | 465.2295 | 3256.6062 | 21.0104 | 47.891 | 7.9818
9 | spilenZis samkapi(refneti) #1 9,52mmX6,35mm | გრძ. მ. | 1 | 15 | 41.3643 | 620.464 | 9.401 | 141.0146 | 761.4786 | 50.7652 | 110 | 25
10 | spilenZis samkapi(refneti) #2 12,7mmX9,52mm | გრძ. მ. | 1 | 2 | 47.0049 | 94.0097 | 9.401 | 18.8019 | 112.8116 | 56.4058 | 125 | 25
11 | spilenZis samkapi(refneti) #3 25,4mmX19,05mm | გრძ. მ. | 1 | 9 | 65.8068 | 592.2611 | 9.401 | 84.6087 | 676.8699 | 75.2078 | 175 | 25
12 | spilenZis samkapi(refneti) #4 28,58mmX19,05mm | გრძ. მ. | 1 | 21 | 94.0097 | 1974.2037 | 9.401 | 197.4204 | 2171.6241 | 103.4107 | 250 | 25
13 | spilenZis samkapi(refneti) #5 | გრძ. მ. | 1 | 1 | 120.3324 | 120.3324 | 11.2812 | 11.2812 | 131.6136 | 131.6136 | 320 | 30
14 | spilenZis samkapi(refneti) #6 | გრძ. მ. | 1 | 4 | 144.7749 | 579.0998 | 11.2812 | 45.1247 | 624.2244 | 156.0561 | 385 | 30
15 | izolacia spilenZis milebisTvis | გრძ. მ. | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0.9401 | 1034.1067 | 1034.1067 | 0.9401 | 0 | 2.5
16 | damatebiT freoni | კგ | 1 | 140 | 11.7888 | 1650.4343 | 0.84609 | 118.4522 | 1768.8865 | 12.6349 | 31.35 | 2.25
17 | drenaJis mili 50mm | გრძ. მ. | 1 | 400 | 5.366 | 2146.383 | 1.8802 | 752.0776 | 2898.4606 | 7.2462 | 14.2697 | 5 | Vesbo
18 | drenaJis drekadi mili mili 20mm | გრძ. მ. | 1 | 170 | 0.82702 | 140.5936 | 1.4101 | 239.7247 | 380.3184 | 2.2372 | 2.1993 | 3.75 | Vesbo
19 | rezinis fitingi "limonCiki" | ცალი | 1 | 55 | 1.6922 | 93.0696 | 0 | 0 | 93.0696 | 1.6922 | 4.5 | 0
20 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 564.0582 | 564.0582 | 0 | 0 | 564.0582 | 564.0582 | 1500 | 0
ცხელი სანიტარული წყლით მომარაგების
13 | წყალგამაცხელებელი სტაციონალური ქვაბი Q=200kW, ავტომატიკის კომპლექტით | კომპ. | 1 | 1 | 2773.7454 | 2773.7454 | 300.831 | 300.831 | 3074.5764 | 3074.5764 | 7376.2211 | 800 | Arikazan
14 | ბუნებრივ აირზე მომუშავე სანთურა Q=150-250kW | კომპ. | 1 | 1 | 1831.6602 | 1831.6602 | 0 | 0 | 1831.6602 | 1831.6602 | 4870.9339 | 0 | Ecoflam
15 | საცირკულაციო ტუმბო L=8.6მ³/სთ; H=10მ | კომპ. | 1 | 1 | 488.4616 | 488.4616 | 50.7652 | 50.7652 | 539.2269 | 539.2269 | 1298.9661 | 135 | DAB
16 | PP-R ცხელი წყლის მილი d75 | გ.მ. | 1 | 100 | 8.7116 | 871.1575 | 2.5012 | 250.1234 | 1121.2809 | 11.2128 | 23.1667 | 6.6515 | VESBO
17 | PP-R მილის ფურნიტურა | % | 1 | 40 | 8.7116 | 348.463 | 0 | 0 | 348.463 | 8.7116 | 0 | 0 | VESBO
18 | ჩქაროსნული ბოილერი L=4300ლ/სთ | კომპ. | 1 | 1 | 1229.3849 | 1229.3849 | 141.0146 | 141.0146 | 1370.3995 | 1370.3995 | 3269.3033 | 375 | MIT
19 | PP-R წყლის ურდული D75 | ც | 1 | 2 | 18.1148 | 36.2296 | 8.2729 | 16.5457 | 52.7753 | 26.3877 | 48.1727 | 22 | VESBO
20 | PP-R წყლის ურდული D40 | ც | 1 | 10 | 11.3218 | 113.2175 | 5.2645 | 52.6454 | 165.863 | 16.5863 | 30.1079 | 14 | VESBO
[6 empty] | 136639.3782 |  | 14160.6286
[6 empty] | Transportation Costs: | 2% |  | 2732.7876
[6 empty] | Sub Total |  |  | 153532.7944
[6 empty] | Overhead Costs: | 8% |  | 12282.6236
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 165815.4179
[6 empty] | Profit: | 8% |  | 13265.2334
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 179080.6514
[6 empty] | VAT | 18% |  | 32234.5172
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 211315.1686

## 5 წყალმომარაგება-კანალიზაცია
5 წყალმომარაგება-კანალიზაცია | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 2.6593
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
წყალმომარაგება
1 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 63 მმ | მ | 1 | 101.2 | 7.2191 | 730.5779 | 2.3502 | 237.8445 | 968.4224 | 9.5694 | 19.1979 | 6.25 | Vesbo
2 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 50 მმ | მ | 1 | 16.5 | 5.366 | 88.5383 | 1.8802 | 31.0232 | 119.5615 | 7.2462 | 14.2697 | 5 | Vesbo
3 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 40 მმ | მ | 1 | 79.2 | 3.1643 | 250.609 | 1.4101 | 111.6835 | 362.2925 | 4.5744 | 8.4147 | 3.75 | Vesbo
4 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 32 მმ | მ | 1 | 61.6 | 1.643 | 101.2075 | 1.4101 | 86.865 | 188.0725 | 3.0531 | 4.3692 | 3.75 | Vesbo
5 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 25 მმ | მ | 1 | 104.5 | 1.0787 | 112.7266 | 1.4101 | 147.3602 | 260.0868 | 2.4889 | 2.8686 | 3.75 | Vesbo
6 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 20 მმ | მ | 1 | 259.6 | 0.82702 | 214.6947 | 1.4101 | 366.0738 | 580.7685 | 2.2372 | 2.1993 | 3.75 | Vesbo
7 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 63 მმ | მ | 1 | 41.8 | 7.3187 | 305.9226 | 2.3502 | 98.2401 | 404.1628 | 9.669 | 19.4627 | 6.25 | Vesbo
8 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 40 მმ | მ | 1 | 60.5 | 3.3689 | 203.8206 | 1.4101 | 85.3138 | 289.1344 | 4.7791 | 8.959 | 3.75 | Vesbo
9 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 32 მმ | მ | 1 | 94.6 | 1.8753 | 177.4052 | 1.4101 | 133.3998 | 310.805 | 3.2855 | 4.987 | 3.75 | Vesbo
10 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 25 მმ | მ | 1 | 106.7 | 1.2447 | 132.8074 | 1.4101 | 150.4625 | 283.27 | 2.6548 | 3.31 | 3.75 | Vesbo
11 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 20 მმ | მ | 1 | 572 | 0.77447 | 442.9957 | 1.4101 | 806.6032 | 1249.599 | 2.1846 | 2.0595 | 3.75 | Vesbo
12 | მილის თბოიზოლაცია 63 მმ | მ | 1 | 38 | 1.9149 | 72.766 | 0.47005 | 17.8618 | 90.6278 | 2.3849 | 5.0923 | 1.25 | Oneflex
13 | მილის თბოიზოლაცია 40 მმ | მ | 1 | 55 | 0.85106 | 46.8085 | 0.47005 | 25.8527 | 72.6612 | 1.3211 | 2.2632 | 1.25 | Oneflex
14 | მილის თბოიზოლაცია 32 მმ | მ | 1 | 96 | 0.6383 | 61.2766 | 0.47005 | 45.1247 | 106.4013 | 1.1083 | 1.6974 | 1.25 | Oneflex
15 | მილის თბოიზოლაცია 25 მმ | მ | 1 | 97 | 0.53191 | 51.5957 | 0.47005 | 45.5947 | 97.1905 | 1.002 | 1.4145 | 1.25 | Oneflex
16 | მილის თბოიზოლაცია 20 მმ | მ | 1 | 520 | 0.42553 | 221.2766 | 0.47005 | 244.4252 | 465.7018 | 0.89558 | 1.1316 | 1.25 | Oneflex
17 | ვენტილი 63 მმ | ცალი | 1 | 12 | 18.5234 | 222.2809 | 2.8203 | 33.8435 | 256.1243 | 21.3437 | 49.2593 | 7.5 | Vesbo
18 | ვენტილი 50 მმ | ცალი | 1 | 26 | 15.0468 | 391.217 | 2.8203 | 73.3276 | 464.5446 | 17.8671 | 40.014 | 7.5 | Vesbo
19 | ვენტილი 40 მმ | ცალი | 1 | 4 | 11.1915 | 44.766 | 2.8203 | 11.2812 | 56.0471 | 14.0118 | 29.7615 | 7.5 | Vesbo
20 | ვენტილი 32 მმ | ცალი | 1 | 15 | 4.634 | 69.5106 | 2.8203 | 42.3044 | 111.815 | 7.4543 | 12.3233 | 7.5 | Vesbo
21 | ვენტილი 25 მმ | ცალი | 1 | 12 | 2.9362 | 35.234 | 2.3502 | 28.2029 | 63.437 | 5.2864 | 7.8082 | 6.25 | Vesbo
22 | ვენტილი 20 მმ | ცალი | 1 | 18 | 2.1277 | 38.2979 | 2.3502 | 42.3044 | 80.6022 | 4.4779 | 5.6581 | 6.25 | Vesbo
23 | ფილტრი 63 მმ | ცალი | 1 | 6 | 27.766 | 166.5957 | 4.7005 | 28.2029 | 194.7987 | 32.4664 | 73.838 | 12.5 | DKY
24 | უკუსარქველი 63 მმ | ცალი | 1 | 1 | 21.817 | 21.817 | 4.7005 | 4.7005 | 26.5175 | 26.5175 | 58.018 | 12.5 | DKY
25 | მრიცხველი 63 მმ | ცალი | 1 | 1 | 114.8936 | 114.8936 | 47.0049 | 47.0049 | 161.8985 | 161.8985 | 305.5366 | 125 | DKY
26 | სეპერატორი Q=4 l/s | ცალი | 1 | 2 | 106.383 | 212.766 | 37.6039 | 75.2078 | 287.9737 | 143.9869 | 282.9043 | 100 | DKY
27 | სეპერატორი Q=5 l/s | ცალი | 1 | 2 | 136.1702 | 272.3404 | 37.6039 | 75.2078 | 347.5482 | 173.7741 | 362.1174 | 100 | DKY
28 | სატუმბი სადგური | ცალი | 1 | 2 | 361.7021 | 723.4043 | 37.6039 | 75.2078 | 798.612 | 399.306 | 961.8745 | 100 | DAB
კანალიზაცია
29 | მილი (კანაიზაციის) 50 მმ | ცალი | 1 | 31.25 | 1.7694 | 55.2926 | 1.8802 | 58.7561 | 114.0486 | 3.6496 | 4.7053 | 5 | Rosturplast
30 | მილი (კანაიზაციის) 70 მმ | ცალი | 1 | 37.5 | 3.2826 | 123.0957 | 2.3502 | 88.1341 | 211.2298 | 5.6328 | 8.7293 | 6.25 | Rosturplast
31 | მილი (კანაიზაციის) 100 მმ | ცალი | 1 | 131.25 | 4.4443 | 583.3085 | 2.3502 | 308.4693 | 891.7778 | 6.7945 | 11.8186 | 6.25 | Rosturplast
31 | მილი (სანიაღვრე) 70 მმ | ცალი | 1 | 67.5 | 2.9841 | 201.4294 | 2.3502 | 158.6414 | 360.0708 | 5.3344 | 7.9357 | 6.25 | Rosturplast
31 | მილი (სანიაღვრე) 100 მმ | ცალი | 1 | 130 | 4.4443 | 577.7532 | 2.3502 | 305.5315 | 883.2847 | 6.7945 | 11.8186 | 6.25 | Rosturplast
32 | მილი (სამზარეულოს კანაიზაცია) 50 მმ | ცალი | 1 | 105 | 1.7694 | 185.783 | 1.8802 | 197.4204 | 383.2034 | 3.6496 | 4.7053 | 5 | Rosturplast
33 | მილი (სამზარეულოს კანაიზაცია) 70 მმ | ცალი | 1 | 145 | 3.2826 | 475.9702 | 2.3502 | 340.7852 | 816.7554 | 5.6328 | 8.7293 | 6.25 | Rosturplast
34 | მილი (სამზარეულოს კანაიზაცია) 100 მმ | ცალი | 1 | 121.25 | 4.4443 | 538.866 | 2.3502 | 284.9669 | 823.8329 | 6.7945 | 11.8186 | 6.25 | Rosturplast
35 | მილი (კანაიზაციის ვენტილაცია) 50 მმ | ცალი | 1 | 83.75 | 1.7694 | 148.184 | 1.8802 | 157.4663 | 305.6503 | 3.6496 | 4.7053 | 5 | Rosturplast
36 | მილი (კანაიზაციის ვენტილაცია) 70 მმ | ცალი | 1 | 97.5 | 2.9841 | 290.9536 | 2.3502 | 229.1486 | 520.1022 | 5.3344 | 7.9357 | 6.25 | Rosturplast
37 | მილი (კანაიზაციის ვენტილაცია) 100 მმ | ცალი | 1 | 111.25 | 4.0402 | 449.4758 | 2.3502 | 261.4645 | 710.9403 | 6.3905 | 10.7442 | 6.25 | Rosturplast
38 | რევიზია 100 მმ | ცალი | 1 | 45 | 3.1702 | 142.6596 | 0.9401 | 42.3044 | 184.9639 | 4.1103 | 8.4305 | 2.5 | Rosturplast
39 | ტრაპი (ტიპი 1) | ცალი | 1 | 17 | 6.383 | 108.5106 | 7.0507 | 119.8624 | 228.373 | 13.4337 | 16.9743 | 18.75 | Rosturplast
40 | ტრაპი (ტიპი 2) | ცალი | 1 | 15 | 25.1451 | 377.176 | 7.0507 | 105.7609 | 482.9369 | 32.1958 | 66.8683 | 18.75 | Rosturplast
41 | ტრაპი (სანიაღვრე) | ცალი | 1 | 15 | 29.0135 | 435.2031 | 7.0507 | 105.7609 | 540.964 | 36.0643 | 77.1557 | 18.75 | Rosturplast
[6 empty] | 10221.8138 |  | 5934.997
[6 empty] | Transportation Costs: | 2% |  | 204.4363
[6 empty] | Sub Total |  |  | 16361.2471
[6 empty] | Overhead Costs: | 8% |  | 1308.8998
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 17670.1468
[6 empty] | Profit: | 8% |  | 1413.6117
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 19083.7586
[6 empty] | VAT | 18% |  | 3435.0765
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 3435.0765

## 6 სუსტი დენები
6 სუსტი დენები | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 2.6593
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Video cameras. Web. Wi-Fi
1 | Cloud Core Router 1009-7G-1C-PC, 7x Gbit LAN, 1x SFP cage, 9 Cores | set | 1 | 1 | 520.9463 | 520.9463 | 60.0296 | 60.0296 | 580.9759 | 580.9759 | 1385.3524 | 159.6367 | MikroTik
2 | 24x Gbit LAN, 2xSFP+ cages, SwOS /RouterOS (Dual boot) | set | 1 | 8 | 261.4296 | 2091.4368 | 22.0109 | 176.0868 | 2267.5236 | 283.4405 | 695.2197 | 58.5335 | MikroTik
3 | CAT6 patch panel, 24 ports | piece | 1 | 8 | 34.9945 | 279.9561 | 5.5027 | 44.0217 | 323.9778 | 40.4972 | 93.0609 | 14.6334 | NEX
4 | 19" Rack Mount Power unit - 1U, 8 Outlet 220V 16A (inC14) | piece | 1 | 4 | 26.7605 | 107.042 | 6.003 | 24.0118 | 131.0539 | 32.7635 | 71.1642 | 15.9637 | Jiacheng
5 | 1U Cable management, black | piece | 1 | 10 | 6.1755 | 61.755 | 1.1005 | 11.0054 | 72.7605 | 7.276 | 16.4225 | 2.9267 | Jiacheng
6 | 1500VA Line Interactive UPS | set | 1 | 1 | 617.5502 | 617.5502 | 50.0247 | 50.0247 | 667.5749 | 667.5749 | 1642.2513 | 133.0306 | APC
7 | 19" wall-mount cabinet, 12U, width 600mm, depth 600mm, load rating 30kg | set | 1 | 1 | 125.5685 | 125.5685 | 11.0054 | 11.0054 | 136.574 | 136.574 | 333.9244 | 29.2667 | Jiacheng
8 | Socket RJ-45 outside | piece | 1 | 73 | 5.8873 | 429.7738 | 1.6508 | 120.5094 | 550.2832 | 7.5381 | 15.6561 | 4.39 | თურქეთი
9 | AP AC Long-Range | piece | 1 | 14 | 133.5967 | 1870.3538 | 6.6033 | 92.4456 | 1962.7994 | 140.2 | 355.2737 | 17.56 | Ubiquiti
10 | Network Camera, Night Vision, Eyeball Dome IP Camera, 4 Megapixel IR 50M WDR POE H.265 Built-in MiC Weatherproof IP67 2.8mm | piece | 1 | 66 | 115.4819 | 7621.805 | 15.4076 | 1016.9015 | 8638.7065 | 130.8895 | 307.101 | 40.9734 | INOX
11 | 3MP Network IR Mini-Bullet Camera | piece | 1 | 14 | 96.0085 | 1344.1187 | 15.4076 | 215.7064 | 1559.8251 | 111.4161 | 255.3153 | 40.9734 | INOX
12 | 16/32 Channel 1U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Recorder | set | 1 | 3 | 576.3802 | 1729.1406 | 81.4402 | 244.3205 | 1973.4611 | 657.8204 | 1532.7679 | 216.5738 | INOX
13 | HDD 4tb | piece | 1 | 12 | 158.5046 | 1902.0547 | 20.0099 | 240.1184 | 2142.1731 | 178.5144 | 421.5112 | 53.2122 | Seagate
14 | Cable UTP Cat6 | m | 1 | 8350 | 0.38494 | 3214.246 | 0.33016 | 2756.8597 | 5971.1057 | 0.7151 | 1.0237 | 0.878 | Hunka kablo
15 | Patch Cord Cat6 0.5m | m | 1 | 24 | 1.1528 | 27.6663 | 0.50025 | 12.0059 | 39.6722 | 1.653 | 3.0655 | 1.3303 | NEX
Fire Alarm
16 | Smoke detector | piece | 1 | 64 | 23.0964 | 1478.1682 | 10.0049 | 640.3158 | 2118.484 | 33.1013 | 61.4202 | 26.6061 | Rubezh
17 | Heat detector | piece | 1 | 25 | 23.0964 | 577.4095 | 10.0049 | 250.1234 | 827.5328 | 33.1013 | 61.4202 | 26.6061 | Rubezh
18 | Call point | piece | 1 | 15 | 23.0964 | 346.4457 | 3.3016 | 49.5244 | 395.9701 | 26.398 | 61.4202 | 8.78 | Rubezh
19 | 2х0.8 | m | 1 | 1200 | 0.38494 | 461.9276 | 0.33016 | 396.1954 | 858.123 | 0.7151 | 1.0237 | 0.878 | Hunka kablo
20 | Control Panel | set | 1 | 1 | 335.1239 | 335.1239 | 55.0271 | 55.0271 | 390.1511 | 390.1511 | 891.1951 | 146.3337 | Rubezh
21 | Power supply 12V | set | 1 | 1 | 54.3444 | 54.3444 | 10.0049 | 10.0049 | 64.3494 | 64.3494 | 144.5181 | 26.6061 | Rubezh
22 | Battery 7A/h | set | 1 | 2 | 15.3976 | 30.7952 | 10.0049 | 20.0099 | 50.805 | 25.4025 | 40.9468 | 26.6061
Background music system
23 | Level 31
24 | Column Speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 40 | 65.872 | 2634.881 | 5.6406 | 225.6233 | 2860.5043 | 71.5126 | 175.1735 | 15 | OBTPA
25 | Digital Broadcasting Audio Source Controllorer with USB | set | 1 | 1 | 261.4296 | 261.4296 | 34.0168 | 34.0168 | 295.4464 | 295.4464 | 695.2197 | 90.4608 | OBTPA
26 | Ten Zones Matrix Controllor | set | 1 | 1 | 228.6994 | 228.6994 | 33.0163 | 33.0163 | 261.7157 | 261.7157 | 608.1804 | 87.8002 | OBTPA
27 | Microphone | set | 1 | 1 | 88.3097 | 88.3097 | 10.0049 | 10.0049 | 98.3146 | 98.3146 | 234.8419 | 26.6061 | OBTPA
28 | CD/MP3 Player | set | 1 | 1 | 199.2629 | 199.2629 | 22.0109 | 22.0109 | 221.2737 | 221.2737 | 529.8998 | 58.5335 | OBTPA
29 | Intelligent Fire Matrix | set | 1 | 1 | 681.3638 | 681.3638 | 100.0493 | 100.0493 | 781.4131 | 781.4131 | 1811.9506 | 266.0612 | OBTPA
30 | Emergency Panel | set | 1 | 1 | 195.5576 | 195.5576 | 30.0148 | 30.0148 | 225.5724 | 225.5724 | 520.0463 | 79.8184 | OBTPA
31 | Pre-amplifier | set | 1 | 2 | 196.9985 | 393.997 | 30.0148 | 60.0296 | 454.0267 | 227.0133 | 523.8782 | 79.8184 | OBTPA
32 | Power Amplifier 650W | set | 1 | 4 | 506.3912 | 2025.5648 | 72.0355 | 288.1421 | 2313.7069 | 578.4267 | 1346.6461 | 191.5641 | OBTPA
33 | 42U cabinet with Universal power socket and 4 door lock detachable | set | 1 | 1 | 545.5027 | 545.5027 | 72.0355 | 72.0355 | 617.5382 | 617.5382 | 1450.6553 | 191.5641 | OBTPA
34 | Level 32
35 | Column speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 29 | 65.872 | 1910.2887 | 5.6406 | 163.5769 | 2073.8656 | 71.5126 | 175.1735 | 15 | OBTPA
36 | Level 33
37 | Column speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 11 | 65.872 | 724.5923 | 5.6406 | 62.0464 | 786.6387 | 71.5126 | 175.1735 | 15 | OBTPA
38 | Level 34
39 | Column speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 6 | 65.872 | 395.2321 | 5.6406 | 33.8435 | 429.0756 | 71.5126 | 175.1735 | 15 | OBTPA
[6 empty] | 35512.3098 |  | 7630.6643
[6 empty] | Transportation Costs: | 2% |  | 710.2462
[6 empty] | Sub Total |  |  | 43853.2204
[6 empty] | Overhead Costs: | 8% |  | 3508.2576
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 47361.478
[6 empty] | Profit: | 8% |  | 3788.9182
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 51150.3963
[6 empty] | VAT | 18% |  | 9207.0713
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 60357.4676

## 7 ხანძარქრობა
7 ხანძარქრობა | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 2.6593
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Video cameras. Web. Wi-Fi
1 | Black steel pipe for wet system DN25 | m | 1 | 623.7 | 3.4391 | 2144.9489 | 5.6406 | 3518.0311 | 5662.98 | 9.0797 | 9.1455 | 15
2 | Black steel pipe for wet system DN32 | m | 1 | 136.4 | 6.4062 | 873.8043 | 5.6406 | 769.3754 | 1643.1797 | 12.0468 | 17.036 | 15
3 | Black steel pipe for wet system DN40 | m | 1 | 143 | 5.9033 | 844.1702 | 5.6406 | 806.6032 | 1650.7735 | 11.5439 | 15.6986 | 15
4 | Black steel pipe for wet system DN50 | m | 1 | 138.6 | 8.6422 | 1197.8043 | 5.6406 | 781.7847 | 1979.5889 | 14.2827 | 22.9821 | 15
5 | Black steel pipe for wet system DN65 | m | 1 | 126.5 | 11.8027 | 1493.0426 | 7.0507 | 891.917 | 2384.9596 | 18.8534 | 31.3869 | 18.75
6 | Black steel pipe for wet system DN80 | m | 1 | 79.2 | 14.7544 | 1168.5447 | 8.4609 | 670.1012 | 1838.6458 | 23.2152 | 39.2362 | 22.5
7 | Black steel pipe for wet system DN100 | m | 1 | 149.6 | 18.0348 | 2698.0085 | 8.4609 | 1265.7466 | 3963.7551 | 26.4957 | 47.96 | 22.5
8 | Flow Switch DN 80 | Piece | 1 | 2 | 180.2708 | 360.5416 | 20.6821 | 41.3643 | 401.9059 | 200.9529 | 479.3941 | 55 | DKY
9 | Flow Switch DN 100 | Piece | 1 | 3 | 248.7427 | 746.2282 | 20.6821 | 62.0464 | 808.2746 | 269.4249 | 661.4816 | 55 | DKY
10 | Air Discharge Valve d 32 | Piece | 1 | 1 | 47.795 | 47.795 | 9.401 | 9.401 | 57.1959 | 57.1959 | 127.1012 | 25 | DKY
11 | Manometer | Set. | 1 | 1 | 10.817 | 10.817 | 2.5853 | 2.5853 | 13.4023 | 13.4023 | 28.7657 | 6.875 | DKY
12 | Sprinkler | Set. | 1 | 236 | 5.4085 | 1276.4085 | 5.1705 | 1220.2459 | 2496.6544 | 10.579 | 14.3829 | 13.75 | Viking
13 | Discharge Valve d 32 | Piece | 1 | 1 | 10.817 | 10.817 | 2.5853 | 2.5853 | 13.4023 | 13.4023 | 28.7657 | 6.875 | DKY
14 | Fire Cabinets | Set. | 1 | 6 | 249.4043 | 1496.4255 | 25.3356 | 152.0137 | 1648.4392 | 274.7399 | 663.2407 | 67.375 | AYG
[6 empty] | 14369.3563 |  | 10193.801
[6 empty] | Transportation Costs: | 2% |  | 287.3871
[6 empty] | Sub Total |  |  | 24850.5444
[6 empty] | Overhead Costs: | 8% |  | 1988.0436
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 26838.588
[6 empty] | Profit: | 8% |  | 2147.087
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 28985.675
[6 empty] | VAT | 18% |  | 5217.4215
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 34203.0965

## 8 სხვა სამუშოები
8 სხვა სამუშაოები | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 2.6593
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ნგრევითი სამუშაოები | კომპლექტი | 1 | 1 | 0 | 0 | 451.2466 | 451.2466 | 451.2466 | 451.2466 | 0 | 1200
2 | ხვრელების მოწყობა გაყვანილობისათვის | კომპლექტი | 1 | 1 | 0 | 0 | 940.097 | 940.097 | 940.097 | 940.097 | 0 | 2500
3 | ბეტონის ფილაში ხვრელების მოწყობა | კომპლექტი | 1 | 1 | 676.8699 | 676.8699 | 188.0194 | 188.0194 | 864.8893 | 864.8893 | 1800 | 500
4 | მეტალოკონსტრუქციები გარე ბლოკებისათვის | ტონა | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[6 empty] | 676.8699 |  | 1579.363
[6 empty] | Transportation Costs: | 2% |  | 13.5374
[6 empty] | Sub Total |  |  | 2269.7702
[6 empty] | Overhead Costs: | 8% |  | 181.5816
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 2451.3519
[6 empty] | Profit: | 8% |  | 196.1081
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 2647.46
[6 empty] | VAT | 18% |  | 476.5428
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 3124.0028