СОГЛАСОВАННО»                                                                                             «УТВЕРЖДАЮ»

Комерческий  Директор АО  «Теласи                       И.О.Технического  Директора АО  «Теласи»

Д.Говорухин                                                                                                              З.Вашакидзе

____     _________________ 2020г.                                                   ____   _________ 2020г.

Техническое задание

Акссесуар для усиления пластмассовых шкафов счетчика.

1.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА

1.1.Наименование  закупаемого товара

| № | Наименование продукции | Технические требования | Место поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Акссесуар для усиления пласмассовых шкафов счетчика | См. пункт 5 | См. пункт 3. |  |

1.2. Сроки поставки товаров

Начало  – с момента заключения Договора.

Окончание поставки – согласно, Договора и  графика поставки,  приложение  1.

2. ОБШИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место применения, использования товара

Инициатором закупки является Служба  энергосбыта,  ЦОА. Применяется для усиления пласмасовых ящиков учета.

2.2. Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым, не использованным,  и изготовленным не ранее 2019 года.

2.2.1.    Требование к техническим характеристикам:

- Толщина основного листа (№1)-2 мм.

- Толщина ушка (№5) – 3 мм.

- Расположение петля-по чертежу.

- Внутренний диаметр ушка - 16 мм.

- Температура окружающей среды    -150С +500С.

- Цвет краски—светло-серая (антикорозийным покрытием).

- Надписи: наружные—лого  АО «Теласи»  и предостерегающий знак по технике безопасности—красной (черной) краской.

- Позиция №1 должно бить приварена к конструкцию.

- Позиция №5 (ушко) должно бить приварена  конструкцию.

- Наружный диаметр (№3) наружного болта – 22мм.

- Все остальные детали см. чертеж №1.

Чертеж изделия см. Приложение №1.

Фотографии изделия см. Приложения №2 (всего 2 фото)

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию

Не требуется.

2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Не требуется

2.5.Требования о добровольной сертификации товаров

Не требуется

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Не требуется

2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров

Не требуется

2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав

Не требуется

2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

Не требуется

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Требования к объемам поставки

Поставщик должен обеспечить, подготовку закупаемого товара, в соответствии  графика поставки,  который определятся,  по  Договору.

3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара,  должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочные работы участник закупки должен включить в цену своего предложения. Разгрузочные работы товара на складе заказчика выполняет заказчик.  Доставка товара на центральном  складе АО «Теласи»  г.Тбилиси, Лило, станция №51.

3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Не требуется.

3.4. Требования к приемке товаров

Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара.

Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товарораспределительной документации.

3.5. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

Не требуется.

3.6. Требования к порядку расчетов

Полная информация по разделу 3.6. настоящего технического задания отражена в проекте Договора.

3.7. Дополнительные требования к поставке товаров

Не требуется.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

4.1. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Не требуется

4.2. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии

Полная информация по разделам 4.2. настоящего технического задания отражена в конкурсной документации (КД).

4.3. Участник закупки должен предоставить техническое  данные товара. (Техническое предложение).

4.4. Дополнительные требования

Не требуется.

5. В тендерных материалах представить:

- Техническое предложение и спецификацию;

- Название предприятие;

- Сроки поставки;

- Расценки.

6. Уточнение возникающих вопросов по ТЗ – Начальник группы по РТЗ -  Г. Шавелашвили; 599 57 13 44. givi.shavelashvili@telasi.ge ; Ведущий инженер по РТЗ -  Бека Немсадзе; 595 95 01 95; beka.nemsadze@telasi.ge ;

Нач. отдела по развитию новых технологии и РТЗ _______________________ М.Джамагидзе

Нач. группы подготовки технических задании __________________________ Г.Шавелашвили

Ведущий инженер группы подготовки технических задании______________   Б.Немсадзе

Инициатор закупки:

Начальник службы энергосбыта                     __________________________      Г.Амашукели

Согласовано:

Начальник службы развития сети ___________________________________ Т. Гамрекелашвили

Начальник службы распределительной сети_________________________    З. Магалашвили

Заместитель коммерческого директора     ____________________________ С.Шильдт

Заместитель директора по КР и ОПД ________________________________   П.Лобанов

11.04.2020.

~

Приложение 1

Приложение 2

Фото изделия