## TOTAL
| პროქტის დასახელება | ორბიგინზა-ბათუმი
| დოკუმენტი | ხარჯთაღრიცხვა
კომპანია
თარიღი
| USD/GEL კურსი | 1
| სამშენებლო ფართი (კვმ) | 2400
No | დასახელება | ჯამი | ფასი 1 კვმ-ზე | %
1 | მოსამზადებელი სამუშაოები | 14990 | 6.2458 | 1.269%
2 | ელექტროობა | 335378.8835 | 139.7412 | 28.4%
3 | ვენტილაცია | 259673.2708 | 108.1972 | 21.99%
4 | გათბობა-გაგრილება | 321743.5639 | 134.0598 | 27.25%
5 | წყალმომარაგება-კანალიზაცია | 57390.0966 | 23.9125 | 4.86%
6 | სუსტი დენები | 98370.0417 | 40.9875 | 8.33%
7 | ხანძარქრობა | 39237.4656 | 16.3489 | 3.323%
8 | სხვა სამუშაოები | 54107.5725 | 22.5448 | 4.582%
სულ ჯამი USD |  | 1180890.8946 | 492.0379
სულ ჯამი GEL |  | 1180890.8946 | 492.0379
Note on C4: Valeri Gasitashvili: მიუთითეთ კომპანიის დასახელება
Note on C5: Valeri Gasitashvili: მიუთითეთ ხარჯთაღრიცხვის მომზადების თარიღი
Note on C7: Valeri Gasitashvili: მიუთითეთ ლარი/აშშ დოლარის გაცვლითი კურსი
ხარჯთაღრიცხვის შევსების ინსტრუქცია
- დაუშვებელია ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში ცვლილებების შეტანა (რომელიმე პოზიციის დამატება ან/და ამოკლება)
- იმ შემთხვევაში თუ მონაწილე კომპანია თვლის, რომ წარმოდგენილი ფორმა სრულად არ მოიცავს შესასრულებელ სამუშაოებს და დასამატებელია რომელიმე პოზიცია, ესეთი პოზიციის განფასება წარმოდგენილი უნდა იყოს ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში არსებულ ბოლო გვერდზე "სხვა სამუშაოები"
- თუ მონაწილე კომპანია თვლის, რომ წარმოდგენილ ფორმაში, რომელიმე პოზიცია ზედმეტია და არ საჭიროებს შესრულებას (ანუ განფასებას) ესეთი პოზიცია მონაწილე კომპანიამ უნდა დატოვოს უცვლელი, ფასის მითითების გარეშე.
- ზემოთ მოცემული ინსტრუქციის დარღვევის შემთხვევაში (ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში) მონაწილე კომპანია ექვემდებარება ტენდერიდან დისკუალიფიკაციას და არ მოხდება მის მიერ წარმოდგენილი წინადადების განხილვა.

## 1 მოსაზადებელი სამუშაოები
1 მოსამზადებელი სამუშაოები
No | დასახელება | სულ USD
1 | მობილიზაციის ხარჯი | 14990

## 2 ელექტროობა
2-ელექტროობა | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 335378.8835 | 335378.8835 | 1
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული დოლარი | ხელფასი ერთეული დოლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
დაბალი ძაბვის მოწყობილობა
1 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 1000A, კლასი C | კომპლ. | 1 | 4 | 1275.9734 | 5103.8938 | 585.6718 | 2342.6872 | 7446.581 | 1861.6452 | 1275.9734 | 585.6718 | EATON, SIEMENS
2 | აღრიცხვის კარადა ლითონის გამჭვირვალე სარკმლით, ზომა 1000x350x250 მმ სამონტაჟო აღჭურვილობით | კომპლ. | 1 | 1 | 129.4906 | 129.4906 | 59.4362 | 59.4362 | 188.9268 | 188.9268 | 129.4906 | 59.4362 | EATON, SIEMENS
3 | სამფაზა მრიცხველი ელექტრონული, 5 ა | ცალი | 1 | 1 | 102.3362 | 102.3362 | 46.9723 | 46.9723 | 149.3085 | 149.3085 | 102.3362 | 46.9723 | EATON, SIEMENS
4 | დენის ტრანსფორმატორები 1000/5 | ცალი | 1 | 3 | 39.7402 | 119.2207 | 18.2408 | 54.7223 | 173.943 | 57.981 | 39.7402 | 18.2408 | EATON, SIEMENS
5 | საკონტროლო კაბელი სპილენძისძარღვიანი NYMj 7x2,5 მმ2 კვეთი | გრძ.მ | 1 | 30 | 2.9637 | 88.9111 | 1.3603 | 40.8102 | 129.7213 | 4.324 | 2.9637 | 1.3603 | EATON, SIEMENS
6 | დიზელ გენერატორი 500 kVA კონტეინერით, გარე მონტაჟის, რეზერვის ავტომატურად ჩართვის სისტემის ფარით (სარეზერვო კვება) | კომპლ. | 1 | 1 | 65265.0789 | 65265.0789 | 3328.519 | 3328.519 | 68593.5979 | 68593.5979 | 65265.0789 | 3328.519 | EATON, SIEMENS
7 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 1000A, კლასი C | კომპლ. | 1 | 3 | 1275.9734 | 3827.9203 | 585.6718 | 1757.0154 | 5584.9357 | 1861.6452 | 1275.9734 | 585.6718 | EATON, SIEMENS
8 | იატაკზე სამონტაჟო მონობლოკური კაბინა 2000x800x400, მკვირივი ფოლადის, სადგარი ფირფიტით, IP55, სამონტაჟო აღჭურვილობით - MDB | კომპლ. | 1 | 1 | 2637.0845 | 2637.0845 | 1210.4218 | 1210.4218 | 3847.5062 | 3847.5062 | 2637.0845 | 1210.4218 | EATON, SIEMENS
9 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 3 | 318.941 | 956.823 | 146.3939 | 439.1817 | 1396.0047 | 465.3349 | 318.941 | 146.3939 | EATON, SIEMENS
10 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 318.941 | 956.823 | 146.3939 | 439.1817 | 1396.0047 | 465.3349 | 318.941 | 146.3939 | EATON, SIEMENS
11 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 100A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 118.7742 | 118.7742 | 54.5173 | 54.5173 | 173.2915 | 173.2915 | 118.7742 | 54.5173 | EATON, SIEMENS
12 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 50A, კლასი C (მ.შ. 3- სარეზერვო) | ცალი | 1 | 4 | 95.3595 | 381.4379 | 43.77 | 175.08 | 556.5178 | 139.1295 | 95.3595 | 43.77 | EATON, SIEMENS
13 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 81.3382 | 81.3382 | 37.3342 | 37.3342 | 118.6724 | 118.6724 | 81.3382 | 37.3342 | EATON, SIEMENS
14 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 50 A, კლასი C | ცალი | 1 | 5 | 81.3382 | 406.691 | 37.3342 | 186.6712 | 593.3622 | 118.6724 | 81.3382 | 37.3342 | EATON, SIEMENS
15 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 20 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 414.6926 | 414.6926 | 190.3439 | 190.3439 | 605.0365 | 605.0365 | 414.6926 | 190.3439 | EATON, SIEMENS
16 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 318.941 | 318.941 | 146.3939 | 146.3939 | 465.3349 | 465.3349 | 318.941 | 146.3939 | EATON, SIEMENS
17 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 50 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 42.5503 | 42.5503 | 19.5306 | 19.5306 | 62.0808 | 62.0808 | 42.5503 | 19.5306 | EATON, SIEMENS
18 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 32 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 33.0514 | 33.0514 | 15.1706 | 15.1706 | 48.222 | 48.222 | 33.0514 | 15.1706 | EATON, SIEMENS
19 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 30.209 | 60.4179 | 13.8659 | 27.7318 | 88.1498 | 44.0749 | 30.209 | 13.8659 | EATON, SIEMENS
20 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 5 | 26.1365 | 130.6827 | 11.9967 | 59.9834 | 190.6661 | 38.1332 | 26.1365 | 11.9967 | EATON, SIEMENS
21 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 6 A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 25.6197 | 51.2395 | 11.7595 | 23.5189 | 74.7584 | 37.3792 | 25.6197 | 11.7595 | EATON, SIEMENS
22 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 16 A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 4 | 2.236 | 8.9442 | 1.0263 | 4.1054 | 13.0495 | 3.2624 | 2.236 | 1.0263 | EATON, SIEMENS
23 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 6A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 2.7081 | 8.1242 | 1.243 | 3.729 | 11.8532 | 3.9511 | 2.7081 | 1.243 | EATON, SIEMENS
24 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 14 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-02 | კომპლ. | 1 | 1 | 40.0241 | 40.0241 | 18.3711 | 18.3711 | 58.3952 | 58.3952 | 40.0241 | 18.3711 | EATON, SIEMENS
25 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 100A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 48.4453 | 48.4453 | 22.2364 | 22.2364 | 70.6817 | 70.6817 | 48.4453 | 22.2364 | EATON, SIEMENS
26 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 30.209 | 30.209 | 13.8659 | 13.8659 | 44.0749 | 44.0749 | 30.209 | 13.8659 | EATON, SIEMENS
27 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 16 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 30.209 | 30.209 | 13.8659 | 13.8659 | 44.0749 | 44.0749 | 30.209 | 13.8659 | EATON, SIEMENS
28 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 26.1365 | 26.1365 | 11.9967 | 11.9967 | 38.1332 | 38.1332 | 26.1365 | 11.9967 | EATON, SIEMENS
29 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 16 A, კლასი C | ცალი | 1 | 8 | 25.6197 | 204.9579 | 11.7595 | 94.0757 | 299.0336 | 37.3792 | 25.6197 | 11.7595 | EATON, SIEMENS
30 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 16A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 2.236 | 4.4721 | 1.0263 | 2.0527 | 6.5248 | 3.2624 | 2.236 | 1.0263 | EATON, SIEMENS
31 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-03 | კომპლ. | 1 | 1 | 32.4636 | 32.4636 | 14.9008 | 14.9008 | 47.3644 | 47.3644 | 32.4636 | 14.9008 | EATON, SIEMENS
32 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 11.287 | 11.287 | 5.1807 | 5.1807 | 16.4678 | 16.4678 | 11.287 | 5.1807 | EATON, SIEMENS
33 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 25.6197 | 51.2395 | 11.7595 | 23.5189 | 74.7584 | 37.3792 | 25.6197 | 11.7595 | EATON, SIEMENS
34 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 3 | 2.236 | 6.7081 | 1.0263 | 3.079 | 9.7872 | 3.2624 | 2.236 | 1.0263 | EATON, SIEMENS
35 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-04 | კომპლ. | 1 | 1 | 32.4636 | 32.4636 | 14.9008 | 14.9008 | 47.3644 | 47.3644 | 32.4636 | 14.9008 | EATON, SIEMENS
36 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 11.287 | 11.287 | 5.1807 | 5.1807 | 16.4678 | 16.4678 | 11.287 | 5.1807 | EATON, SIEMENS
37 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 25.6197 | 76.8592 | 11.7595 | 35.2784 | 112.1376 | 37.3792 | 25.6197 | 11.7595 | EATON, SIEMENS
38 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 2.236 | 4.4721 | 1.0263 | 2.0527 | 6.5248 | 3.2624 | 2.236 | 1.0263 | EATON, SIEMENS
39 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 14 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-32-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 40.0241 | 40.0241 | 18.3711 | 18.3711 | 58.3952 | 58.3952 | 40.0241 | 18.3711 | EATON, SIEMENS
40 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 16.2311 | 16.2311 | 7.4501 | 7.4501 | 23.6812 | 23.6812 | 16.2311 | 7.4501 | EATON, SIEMENS
41 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 16 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 30.209 | 30.209 | 13.8659 | 13.8659 | 44.0749 | 44.0749 | 30.209 | 13.8659 | EATON, SIEMENS
42 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 10 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 30.209 | 30.209 | 13.8659 | 13.8659 | 44.0749 | 44.0749 | 30.209 | 13.8659 | EATON, SIEMENS
43 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 32 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 26.1365 | 26.1365 | 11.9967 | 11.9967 | 38.1332 | 38.1332 | 26.1365 | 11.9967 | EATON, SIEMENS
44 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10 A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 25.6197 | 76.8592 | 11.7595 | 35.2784 | 112.1376 | 37.3792 | 25.6197 | 11.7595 | EATON, SIEMENS
45 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10 A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 4 | 2.236 | 8.9442 | 1.0263 | 4.1054 | 13.0495 | 3.2624 | 2.236 | 1.0263 | EATON, SIEMENS
46 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-33-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 32.4636 | 32.4636 | 14.9008 | 14.9008 | 47.3644 | 47.3644 | 32.4636 | 14.9008 | EATON, SIEMENS
47 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 11.287 | 11.287 | 5.1807 | 5.1807 | 16.4678 | 16.4678 | 11.287 | 5.1807 | EATON, SIEMENS
48 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 25.6197 | 76.8592 | 11.7595 | 35.2784 | 112.1376 | 37.3792 | 25.6197 | 11.7595 | EATON, SIEMENS
49 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 2.236 | 4.4721 | 1.0263 | 2.0527 | 6.5248 | 3.2624 | 2.236 | 1.0263 | EATON, SIEMENS
50 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-34-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 32.4636 | 32.4636 | 14.9008 | 14.9008 | 47.3644 | 47.3644 | 32.4636 | 14.9008 | EATON, SIEMENS
51 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 11.287 | 11.287 | 5.1807 | 5.1807 | 16.4678 | 16.4678 | 11.287 | 5.1807 | EATON, SIEMENS
52 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 25.6197 | 51.2395 | 11.7595 | 23.5189 | 74.7584 | 37.3792 | 25.6197 | 11.7595 | EATON, SIEMENS
53 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 2.236 | 4.4721 | 1.0263 | 2.0527 | 6.5248 | 3.2624 | 2.236 | 1.0263 | EATON, SIEMENS
54 | უწყვეტი დენის წყარო ძაბვის გამმართველით (UPS) 10 kW/380 V სასერვერო | ცალი | 1 | 1 | 6808.0435 | 6808.0435 | 486.0943 | 486.0943 | 7294.1378 | 7294.1378 | 6808.0435 | 486.0943 | EATON
55 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 8 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით DB-ავარიული განათება | კომპლ. | 1 | 1 | 8.5004 | 8.5004 | 3.9017 | 3.9017 | 12.4021 | 12.4021 | 8.5004 | 3.9017 | EATON, SIEMENS
56 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 25A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 2.236 | 2.236 | 1.0263 | 1.0263 | 3.2624 | 3.2624 | 2.236 | 1.0263 | EATON, SIEMENS
57 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 2.236 | 4.4721 | 1.0263 | 2.0527 | 6.5248 | 3.2624 | 2.236 | 1.0263 | EATON, SIEMENS
58 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 8 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით DB-სამზარეულოს ლიფტი | კომპლ. | 1 | 1 | 8.5004 | 8.5004 | 3.9017 | 3.9017 | 12.4021 | 12.4021 | 8.5004 | 3.9017 | EATON, SIEMENS
59 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 16A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 2 | 2.236 | 4.4721 | 1.0263 | 2.0527 | 6.5248 | 3.2624 | 2.236 | 1.0263 | EATON, SIEMENS
60 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 8 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-VRV-1 , LDB-VRV-2 (გაგრილება-ვენტილაციის ფარი-1, -2) | კომპლ. | 1 | 1 | 414.6926 | 414.6926 | 190.3439 | 190.3439 | 605.0365 | 605.0365 | 414.6926 | 190.3439 | EATON, SIEMENS
61 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250 A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 318.941 | 637.882 | 146.3939 | 292.7878 | 930.6698 | 465.3349 | 318.941 | 146.3939 | EATON, SIEMENS
62 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 100 A, კლასი C (დაზუსტდეს ვენტილაციის პროექტით) | ცალი | 1 | 6 | 48.4453 | 290.6718 | 22.2364 | 133.4183 | 424.0901 | 70.6817 | 48.4453 | 22.2364 | EATON, SIEMENS
63 | დამატებითი მასალა, 15% | % | 1 | 1 | 3061.2397 | 3061.2397 | 1405.109 | 1405.109 | 4466.3487 | 4466.3487 | 3061.2397 | 1405.109
| კაბელები | [9 empty] | 0 | 0
64 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x1,5 NYMнг-LS | მ | 1 | 1600 | 0.77176 | 1234.8192 | 0.51168 | 818.6851 | 2053.5044 | 1.2834 | 0.77176 | 0.51168 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
65 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x2,5 NYMнг-LS | მ | 1 | 1400 | 1.0577 | 1480.8184 | 0.70127 | 981.7826 | 2462.601 | 1.759 | 1.0577 | 0.70127 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
66 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x4 NYMнг-LS | მ | 1 | 800 | 1.7558 | 1404.6069 | 1.1641 | 931.2544 | 2335.8612 | 2.9198 | 1.7558 | 1.1641 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
67 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x6 NYMнг-LS | მ | 1 | 190 | 2.6185 | 497.5109 | 1.7361 | 329.8497 | 827.3606 | 4.3545 | 2.6185 | 1.7361 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
68 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x4 NYMнг-LS | მ | 1 | 50 | 2.9389 | 146.9449 | 1.9485 | 97.4244 | 244.3693 | 4.8874 | 2.9389 | 1.9485 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
69 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x6 NYMнг-LS | მ | 1 | 85 | 3.566 | 303.1061 | 2.3642 | 200.9593 | 504.0654 | 5.9302 | 3.566 | 2.3642 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
70 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x10 NYMнг-LS | მ | 1 | 73 | 6.5772 | 480.1359 | 3.3544 | 244.8693 | 725.0052 | 9.9316 | 6.5772 | 3.3544 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
71 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x16 NYMнг-LS | მ | 1 | 84 | 9.3714 | 787.1973 | 4.3015 | 361.3235 | 1148.5208 | 13.6729 | 9.3714 | 4.3015 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
72 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x25 NYMнг-LS | მ | 1 | 25 | 14.1915 | 354.7866 | 5.0664 | 126.6588 | 481.4454 | 19.2578 | 14.1915 | 5.0664 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
73 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x70 NYMнг-LS | მ | 1 | 145 | 33.3567 | 4836.7153 | 15.3107 | 2220.0523 | 7056.7676 | 48.6674 | 33.3567 | 15.3107 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
74 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 4x150+1x120 NYMнг-LS | მ | 1 | 420 | 64.624 | 27142.0984 | 29.6624 | 12458.2232 | 39600.3216 | 94.2865 | 64.624 | 29.6624 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
75 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის დამაბოლოებელი ბუნიკი 6-10-16-25 კვ.მმ | ცალი | 1 | 120 | 0.46512 | 55.8149 | 0.30838 | 37.0053 | 92.8202 | 0.7735 | 0.46512 | 0.30838 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
76 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის დამაბოლოებელი ბუნიკი 70 კვ.მმ | ცალი | 1 | 30 | 1.5022 | 45.0654 | 0.99595 | 29.8784 | 74.9437 | 2.4981 | 1.5022 | 0.99595 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
77 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის დამაბოლოებელი ბუნიკი 150 კვ.მმ | ცალი | 1 | 30 | 2.7907 | 83.7224 | 1.8503 | 55.5079 | 139.2303 | 4.641 | 2.7907 | 1.8503 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
78 | დამატებითი მასალა, 15% | % | 1 | 1 | 6043.8533 | 6043.8533 | 3390.6017 | 3390.6017 | 9434.455 | 9434.455 | 6043.8533 | 3390.6017 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
| BOH სანათები | [9 empty] | 0 | 0
79 | ჭერის სანათი შუქდიოდური LED 21 W LED20S-840PSE-E PGO IP44 WH | ცალი | 1 | 206 | 34.0402 | 7012.2848 | 19.0966 | 3933.8918 | 10946.1766 | 53.1368 | 34.0402 | 19.0966 | PELSAN, OSRAM
80 | ჭერის სანათი შუქდიოდური DN470B LED20S-840 PSE-E PGO IP44 WH | ცალი | 1 | 45 | 27.5733 | 1240.7969 | 15.4686 | 696.0871 | 1936.884 | 43.0419 | 27.5733 | 15.4686 | PELSAN, OSRAM
81 | ჩამრთველი ერთპოლუსა | ცალი | 1 | 51 | 2.0245 | 103.2494 | 1.7552 | 89.5172 | 192.7665 | 3.7797 | 2.0245 | 1.7552 | SCHEIDER
82 | ჩამრთველი ორპოლუსა | ცალი | 1 | 41 | 2.3112 | 94.7572 | 2.0038 | 82.1545 | 176.9117 | 4.3149 | 2.3112 | 2.0038 | SCHEIDER
83 | როზეტი დამიწების კონტაქტით | ცალი | 1 | 286 | 2.1141 | 604.6259 | 1.8329 | 524.2107 | 1128.8366 | 3.947 | 2.1141 | 1.8329 | SCHEIDER
84 | სამფაზა როზეტი დამიწების კონტაქტით | ცალი | 1 | 6 | 8.0622 | 48.3729 | 6.9899 | 41.9393 | 90.3123 | 15.052 | 8.0622 | 6.9899 | MENNEKES
85 | ჩარჩო ორი როზეტისათვის | ცალი | 1 | 54 | 1.6483 | 89.0062 | 1.429 | 77.1684 | 166.1746 | 3.0773 | 1.6483 | 1.429 | SCHEIDER
86 | გამანაწილებელი კოლოფი | ცალი | 1 | 65 | 1.0612 | 68.9762 | 0.92004 | 59.8024 | 128.7786 | 1.9812 | 1.0612 | 0.92004 | F-tronik, WAGO
| საკაბელო არხები | [9 empty] | 0 | 0
87 | საკაბელო არხი პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 100X60 mm | მ | 1 | 400 | 8.7512 | 3500.492 | 4.9094 | 1963.776 | 5464.268 | 13.6607 | 8.7512 | 4.9094 | ARDIC
88 | საკაბელო არხი პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 200X60 mm | მ | 1 | 130 | 11.6701 | 1517.1188 | 6.547 | 851.1036 | 2368.2224 | 18.2171 | 11.6701 | 6.547 | ARDIC
89 | საკაბელო არხი პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 300X60 mm | მ | 1 | 220 | 15.6061 | 3433.3487 | 8.755 | 1926.1086 | 5359.4573 | 24.3612 | 15.6061 | 8.755 | ARDIC
90 | საკაბელო კიბე (ვერტიკალური არხი) პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 300X60 mm | მ | 1 | 100 | 11.8162 | 1181.6228 | 6.6289 | 662.8904 | 1844.5132 | 18.4451 | 11.8162 | 6.6289 | ARDIC
91 | საკაბელო არხი 1 სექციით, 60x40 | მ | 1 | 300 | 3.0457 | 913.7111 | 1.7086 | 512.5919 | 1426.303 | 4.7543 | 3.0457 | 1.7086 | ARDIC
92 | გოფრირებული მილი, უწვადი, პოლიქლორვინილის, დიამ.50 მმ | მ | 1 | 800 | 3.9617 | 3169.3947 | 2.2225 | 1778.0304 | 4947.4251 | 6.1843 | 3.9617 | 2.2225 | ARDIC
93 | დამატებითი მასალა, 25% | % | 1 | 1 | 2483.518 | 2483.518 | 1393.2536 | 1393.2536 | 3876.7716 | 3876.7716 | 2483.518 | 1393.2536 | ARDIC
| დამიწების მოწყობა | [9 empty] | 0 | 0
94 | გალვანიზირებული ფოლადის ზოლოვანა 40*4 | მ | 1 | 140 | 2.2684 | 317.5801 | 1.2726 | 178.1624 | 495.7425 | 3.541 | 2.2684 | 1.2726 | ARNOCANALi
95 | გალვანიზირებული ფოლადის ღერო დიამ.18 მმ, სიგრძე 3 მ | ცალი | 1 | 6 | 27.4913 | 164.9476 | 15.4226 | 92.5356 | 257.4832 | 42.9139 | 27.4913 | 15.4226 | ARNOCANALi
96 | სპილენძისძარღვიანი დამიწების კაბელი 1*16 კვ.მმ | მ | 1 | 120 | 1.8577 | 222.929 | 1.0422 | 125.0632 | 347.9921 | 2.8999 | 1.8577 | 1.0422 | ARNOCANALi
97 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის 1*16 კვ.მმ დამაბოლოებელი ბუნიკი | ცალი | 1 | 2 | 0.34109 | 0.68218 | 0.19135 | 0.3827 | 1.0649 | 0.53244 | 0.34109 | 0.19135 | ARNOCANALi
98 | დამატებითი მასალა, 25% | % | 1 | 1 | 496.1688 | 496.1688 | 278.3507 | 278.3507 | 774.5196 | 774.5196 | 496.1688 | 278.3507 | ARNOCANALi
99 | eqvivalenturi potencialis gamaTanabrebeli lokaluri salte | ცალი | 1 | 1 | 11.0197 | 11.0197 | 6.182 | 6.182 | 17.2017 | 17.2017 | 11.0197 | 6.182 | ARNOCANALi
100 | horizontaluri damamiwebeli liTonis galvanizirebuli zolovana 40X4 mm | მ | 1 | 300 | 2.2684 | 680.5287 | 1.2726 | 381.7766 | 1062.3053 | 3.541 | 2.2684 | 1.2726 | ARNOCANALi
101 | izolirebuli spilenZis ZarRviani kabeli 1X10 მმ² | მ | 1 | 100 | 1.2748 | 127.4785 | 0.71515 | 71.5155 | 198.994 | 1.9899 | 1.2748 | 0.71515 | ARNOCANALi
102 | uwvadi gofrirebuli mili diam.32 mm | მ | 1 | 100 | 1.4057 | 140.5709 | 0.7886 | 78.8603 | 219.4312 | 2.1943 | 1.4057 | 0.7886 | ARNOCANALi
103 | zolovanas kedelTan samagri detali | ცალი | 1 | 200 | 1.0143 | 202.8632 | 0.56903 | 113.8062 | 316.6694 | 1.5833 | 1.0143 | 0.56903 | ARNOCANALi
104 | zolovanas da kabelis SeerTebis detali | ცალი | 1 | 182 | 2.1472 | 390.7817 | 1.2046 | 219.2285 | 610.0102 | 3.3517 | 2.1472 | 1.2046 | ARNOCANALi
105 | 10 მმ² spilenZis ZarRviani kabelis damaboloebeli buniki | ცალი | 1 | 364 | 0.17227 | 62.7057 | 0.096643 | 35.1779 | 97.8835 | 0.26891 | 0.17227 | 0.096643 | ARNOCANALi
106 | LDB-VRV-1 | ცალი | 1 | 1 | 2551.1938 | 2551.1938 | 1170.9979 | 1170.9979 | 3722.1917 | 3722.1917 | 2551.1938 | 1170.9979
107 | LDB-VRV-2 | ცალი | 1 | 1 | 2551.1938 | 2551.1938 | 1170.9979 | 1170.9979 | 3722.1917 | 3722.1917 | 2551.1938 | 1170.9979
[6 empty] | 171828.6841 |  | 54471.9419
[6 empty] | Transportation Costs: | 5% |  | 8591.4342
[6 empty] | Sub Total |  |  | 234892.0601
[6 empty] | Overhead Costs: | 10% |  | 23489.206
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 258381.2662
[6 empty] | Profit: | 10% |  | 25838.1266
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 284219.3928
[6 empty] | VAT | 18% |  | 51159.4907
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 335378.8835
განფასება არ შეიცავს გენერატორის ძალოვან კაბელს. (პროექტში არ არ არის მოცემული გენერატორის დადგმის ადგილი, კაბელის კვეთი და სიგრძე)
განფასება არ შეიცავს უწყვეტი კვების წყარის ძალოვან კაბელს. (პროექტში არ არ არის მოცემული უწყვეტი კვების წყაროს დადგმის ადგილი, კაბელის კვეთი და სიგრძე)

## 3 ვენტილაცია
3- ვენტილაცია | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 27.6 | 27.6 | 1
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | მოდინებით სავენტილაციო დანადგარი AHU
2 | modinebiTi saventilacio danadgari, centridanuli ventilatoriT, sruli avtomatikiT maT Soris: | komp. | 1 | 1 | 14735 | 14735 | 125 | 125 | 14860 | 14860 | 0 | 0 | TERMOFAN
3 | 1,1 cvlad brunTa ricxvze momuSave, centridanuli mimwodbeli ventilatori L= 21000m3/h warmadobis da DP=350Pa statikuri wnevis. | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1,3 haeris erTiani zedapiruli gamaTbobeli-gamacivebeli DX COIL Qh=164kw, Qc=184kw, | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.6 haeri paneluri filtri G4 klasis | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.7 haeri jibisebri filtri F7 klasis | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.8 xmaurdamxSobi L=1200mm sigrZiT. | cali | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.9 ჰაერის მიწოდების ტემპერატურის კონტროლით, გადაყინვის კონტროლით, ჰაერის ნაკადის მარეგულირებელი სარქველებით | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| modinebiT saventilacio danadgari VRF arxuli fankoili m.s.s.#1,2 | [9 empty] | 0 | 0
9 | 1.1 VRF sistemis, maRal wneviani DP=200Pa L=3900m3/h haeris xarjiT naklebad xmauriani, arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri maCveneblebia: sicivis_Qgag.=28kw. Dda siTbos QgaT.=31,5kw | komp. | 1 | 2 | 5580 | 11160 | 80 | 160 | 11320 | 5660 | 0 | 0 | MITSUBISHI heavy / FUJI therma
10 | 1.2 haeri paneluri filtri G4 klasis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
11 | 1.3 haeri jibisebri filtri F7 klasis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
12 | 1.4 xmaurdamxSobi L=1000mm sigrZiT. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
modinebiT saventilacio danadgari VRF arxuli fankoili m.s.s.#3,4
13 | 1.1 VRF sistemis, maRal wneviani DP=200Pa L=3750m3/h haeris xarjiT naklebad xmauriani, arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri maCveneblebia: sicivis_Qgag.=28kw. Dda siTbos QgaT.=31,5kw | komp. | 1 | 2 | 5580 | 11160 | 80 | 160 | 11320 | 5660 | 0 | 0 | MITSUBISHI heavy / FUJI therma
14 | 1.2 haeri paneluri filtri G4 klasis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | 1.3 haeri jibisebri filtri F7 klasis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | 1.4 xmaurdamxSobi L=1000mm sigrZiT. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
saventilacio danadgarebi gamwovi ventilatorebi
17 | cvlad brunTa ricxvze momuSave MUB tipis gamwovi ventilatori L=7600m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. (dabal brunvaze momuSave) | კომპ. | 1 | 1 | 2073.456 | 2073.456 | 60 | 60 | 2133.456 | 2133.456 | 0 | 0 | TERMOFAN
18 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=7850m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 2104.8192 | 2104.8192 | 60 | 60 | 2164.8192 | 2164.8192 | 0 | 0 | TERMOFAN
19 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=3400m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 1444.4496 | 1444.4496 | 60 | 60 | 1504.4496 | 1504.4496 | 0 | 0 | TERMOFAN
20 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=900m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 2 | 343.2528 | 686.5056 | 60 | 120 | 806.5056 | 403.2528 | 0 | 0 | TERMOFAN
21 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=9280m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 1521.1152 | 1521.1152 | 60 | 60 | 1581.1152 | 1581.1152 | 0 | 0 | TERMOFAN
22 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=1625m3/h warmadobiT da DP=350Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 343.248 | 343.248 | 60 | 60 | 403.248 | 403.248 | 0 | 0 | TERMOFAN
23 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=250m3/h warmadobiT da DP=130Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 83.6352 | 83.6352 | 24 | 24 | 107.6352 | 107.6352 | 0 | 0 | TERMOFAN
24 | sankvanZis gamwovi ventilatori L=125m3/h warmadobiT da DP=50-70Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 81.8928 | 81.8928 | 24 | 24 | 105.8928 | 105.8928 | 0 | 0 | TERMOFAN
25 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=5200m3/h warmadobiT da DP=320Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 1209.2256 | 1209.2256 | 60 | 60 | 1269.2256 | 1269.2256 | 0 | 0 | TERMOFAN
26 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=2080m3/h warmadobiT da DP=320Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 641.2032 | 641.2032 | 60 | 60 | 701.2032 | 701.2032 | 0 | 0 | TERMOFAN
27 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=440m3/h warmadobiT da DP=150Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 101.0592 | 101.0592 | 24 | 24 | 125.0592 | 125.0592 | 0 | 0 | TERMOFAN
28 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=5610m3/h warmadobiT da DP=300Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 1209.2256 | 1209.2256 | 60 | 60 | 1269.2256 | 1269.2256 | 0 | 0 | TERMOFAN
29 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=480m3/h warmadobiT da DP=150Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 101.0592 | 101.0592 | 24 | 24 | 125.0592 | 125.0592 | 0 | 0 | TERMOFAN
30 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=150m3/h warmadobiT da DP=50Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 81.8928 | 81.8928 | 24 | 24 | 105.8928 | 105.8928 | 0 | 0 | TERMOFAN
31 | kvamlgamwovi saxanZro ventilatori L=18000m3/h warmadobis sruli avtomatikiT da DP=500Pa statikuri wneviT. xanZarmedegoba 400°C T=120min | კომპ. | 1 | 1 | 3045.7152 | 3045.7152 | 120 | 120 | 3165.7152 | 3165.7152 | 0 | 0 | TERMOFAN
32 | kvamlgamwovi saxanZro ventilatori L=4600m3/h warmadobis sruli avtomatikiT da DP=500Pa statikuri wneviT. xanZarmedegoba 400°C T=120min | კომპ. | 1 | 1 | 2563.0704 | 2563.0704 | 120 | 120 | 2683.0704 | 2683.0704 | 0 | 0 | TERMOFAN
33 | xmaurdamxSobi L=0.7m | კომპ. | 1 | 3 | 144 | 432 | 60 | 180 | 612 | 204 | 0 | 0
34 | xmaurdamxSobi L=1,0m | ცალი | 1 | 2 | 186 | 372 | 60 | 120 | 492 | 246 | 0 | 0
35 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 6175.7573 | 6175.7573 | 0 | 0 | 6175.7573 | 6175.7573 | 0 | 0
სავენტილაციო ჰაერსატარები
36 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L0,5 mm | მ2 | 1 | 730 | 15 | 10950 | 12 | 8760 | 19710 | 27 | 0 | 0
37 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L0,75 mm | მ2 | 1 | 700 | 16 | 11200 | 12 | 8400 | 19600 | 28 | 0 | 0
38 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L1,0 mm (samzareulo) | მ2 | 1 | 300 | 18 | 5400 | 14.4 | 4320 | 9720 | 32.4 | 0 | 0
39 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L1,2 mm (saxanZro) | მ2 | 1 | 180 | 22 | 3960 | 16.8 | 3024 | 6984 | 38.8 | 0 | 0
40 | drekadi haersatari 150mm | მ2 | 1 | 7 | 1.2 | 8.4 | 0.96 | 6.72 | 15.12 | 2.16 | 0 | 0
41 | drekadi haersatari 200mm | მ2 | 1 | 2 | 1.8 | 3.6 | 0.96 | 1.92 | 5.52 | 2.76 | 0 | 0
42 | drekadi haersatari 250mm | მ2 | 1 | 215 | 2.25 | 483.75 | 0.96 | 206.4 | 690.15 | 3.21 | 0 | 0
43 | drekadi haersatari 315mm | მ2 | 1 | 35 | 2.7 | 94.5 | 0.96 | 33.6 | 128.1 | 3.66 | 0 | 0
44 | Rockwool-is 50mm sisqis izolacia | მ2 | 1 | 480 | 11 | 5280 | 1.8 | 864 | 6144 | 12.8 | 0 | 0
45 | nitralis იზოლაცია 25 მმ სისქის | მ2 | 1 | 1100 | 11 | 12100 | 1.8 | 1980 | 14080 | 12.8 | 0 | 0
46 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 5948 | 5948 | 0 | 0 | 5948 | 5948 | 0 | 0
| სავენტილაციო გისოსი | [5 empty] | 0
47 | saventilacio difuzori D600X600- (Semrevi yuTi) 350mm. | ცალი | 1 | 33 | 80 | 2640 | 14.4 | 475.2 | 3115.2 | 94.4 | 0 | 0
48 | saventilacio difuzori D375X375- (Semrevi yuTi) 250mm. | ცალი | 1 | 4 | 60 | 240 | 14.4 | 57.6 | 297.6 | 74.4 | 0 | 0
49 | saventilacio difuzori D225X225- (Semrevi yuTi) 200mm. | ცალი | 1 | 2 | 25 | 50 | 14.4 | 28.8 | 78.8 | 39.4 | 0 | 0
50 | saventilacio difuzori D700x150 | ცალი | 1 | 3 | 20 | 60 | 12 | 36 | 96 | 32 | 0 | 0
51 | saventilacio difuzori D1000x500 | ცალი | 1 | 30 | 40 | 1200 | 12 | 360 | 1560 | 52 | 0 | 0
52 | saventilacio difuzori D1300x150 | ცალი | 1 | 1 | 50 | 50 | 12 | 12 | 62 | 62 | 0 | 0
53 | saventilacio difuzori D2000x150 | ცალი | 1 | 1 | 75 | 75 | 12 | 12 | 87 | 87 | 0 | 0
54 | saventilacio difuzori D100 | ცალი | 1 | 14 | 23 | 322 | 12 | 168 | 490 | 35 | 0 | 0
55 | saventilacio difuzori D600x400 | ცალი | 1 | 5 | 25 | 125 | 12 | 60 | 185 | 37 | 0 | 0
56 | saventilacio difuzori D400x300 | ცალი | 1 | 8 | 20 | 160 | 12 | 96 | 256 | 32 | 0 | 0
57 | saventilacio difuzori 1 slotiani L=1200 Semrevi kameriT simaRliT 300mm | ცალი | 1 | 2 | 28 | 56 | 14.4 | 28.8 | 84.8 | 42.4 | 0 | 0
58 | saventilacio difuzori 2 slotiani L=2100 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 81 | 40 | 3240 | 14.4 | 1166.4 | 4406.4 | 54.4 | 0 | 0
59 | saventilacio difuzori 3 slotiani L=2100 Semrevi kameriT simaRliT 450mm | ცალი | 1 | 11 | 50 | 550 | 14.4 | 158.4 | 708.4 | 64.4 | 0 | 0
60 | saventilacio difuzori 2 slotiani L=1800 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 3 | 35 | 105 | 14.4 | 43.2 | 148.2 | 49.4 | 0 | 0
61 | saventilacio difuzori 3 slotiani L=1800 Semrevi kameriT simaRliT 450mm | ცალი | 1 | 6 | 40 | 240 | 14.4 | 86.4 | 326.4 | 54.4 | 0 | 0
62 | saventilacio difuzori 3 slotiani L=1200 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 2 | 45 | 90 | 14.4 | 28.8 | 118.8 | 59.4 | 0 | 0
63 | saventilacio difuzori 4 slotiani L=1200 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 1 | 55 | 55 | 14.4 | 14.4 | 69.4 | 69.4 | 0 | 0
| მეტალის გისოსი | [5 empty] | 0
64 | 600X600 | ცალი | 1 | 1 | 50 | 50 | 24 | 24 | 74 | 74 | 0 | 0
65 | 2200X1000 | ცალი | 1 | 1 | 225 | 225 | 24 | 24 | 249 | 249 | 0 | 0
66 | 2000X900 | ცალი | 1 | 1 | 200 | 200 | 24 | 24 | 224 | 224 | 0 | 0
67 | 1100X1100 | ცალი | 1 | 1 | 150 | 150 | 24 | 24 | 174 | 174 | 0 | 0
68 | 400X400 | ცალი | 1 | 2 | 40 | 80 | 24 | 48 | 128 | 64 | 0 | 0
69 | 300x300 | ცალი | 1 | 1 | 35 | 35 | 24 | 24 | 59 | 59 | 0 | 0
70 | 200x100 | ცალი | 1 | 1 | 25 | 25 | 24 | 24 | 49 | 49 | 0 | 0
71 | 850X850 | ცალი | 1 | 2 | 125 | 250 | 24 | 48 | 298 | 149 | 0 | 0
72 | 1650X700 | ცალი | 1 | 1 | 175 | 175 | 24 | 24 | 199 | 199 | 0 | 0
| სახანძრო სარქველი ამძრავით | [5 empty] | 0
73 | 350x250 | ცალი | 1 | 2 | 182 | 364 | 9.6 | 19.2 | 383.2 | 191.6 | 0 | 0
74 | 600x450 | ცალი | 1 | 1 | 255 | 255 | 9.6 | 9.6 | 264.6 | 264.6 | 0 | 0
75 | 1150x450 | ცალი | 1 | 2 | 350 | 700 | 9.6 | 19.2 | 719.2 | 359.6 | 0 | 0
76 | 600x350 | ცალი | 1 | 2 | 250 | 500 | 9.6 | 19.2 | 519.2 | 259.6 | 0 | 0
77 | 200x200 | ცალი | 1 | 4 | 120 | 480 | 9.6 | 38.4 | 518.4 | 129.6 | 0 | 0
78 | 300x200 | ცალი | 1 | 1 | 218 | 218 | 9.6 | 9.6 | 227.6 | 227.6 | 0 | 0
79 | 450x300 | ცალი | 1 | 2 | 245 | 490 | 9.6 | 19.2 | 509.2 | 254.6 | 0 | 0
80 | 500x500 | ცალი | 1 | 10 | 254 | 2540 | 9.6 | 96 | 2636 | 263.6 | 0 | 0
81 | 500x300 | ცალი | 1 | 1 | 240 | 240 | 9.6 | 9.6 | 249.6 | 249.6 | 0 | 0
82 | 150x150 | ცალი | 1 | 2 | 80 | 160 | 9.6 | 19.2 | 179.2 | 89.6 | 0 | 0
83 | 250x150 | ცალი | 1 | 2 | 120 | 240 | 9.6 | 19.2 | 259.2 | 129.6 | 0 | 0
84 | 300x150 | ცალი | 1 | 2 | 180 | 360 | 9.6 | 19.2 | 379.2 | 189.6 | 0 | 0
85 | 350x200 | ცალი | 1 | 3 | 190 | 570 | 9.6 | 28.8 | 598.8 | 199.6 | 0 | 0
86 | 400x350 | ცალი | 1 | 2 | 275 | 550 | 9.6 | 19.2 | 569.2 | 284.6 | 0 | 0
87 | 650x500 | ცალი | 1 | 3 | 300 | 900 | 9.6 | 28.8 | 928.8 | 309.6 | 0 | 0
88 | 850x850 | ცალი | 1 | 2 | 350 | 700 | 9.6 | 19.2 | 719.2 | 359.6 | 0 | 0
89 | 900x400 | ცალი | 1 | 1 | 315 | 315 | 9.6 | 9.6 | 324.6 | 324.6 | 0 | 0
90 | 900x350 | ცალი | 1 | 1 | 305 | 305 | 9.6 | 9.6 | 314.6 | 314.6 | 0 | 0
91 | D150 | ცალი | 1 | 1 | 80 | 80 | 9.6 | 9.6 | 89.6 | 89.6 | 0 | 0
| ჰაერის ნაკადის მარეგულირებელი სარქველი | [5 empty] | 0
92 | 200x200 | ცალი | 1 | 4 | 20 | 80 | 9.6 | 38.4 | 118.4 | 29.6 | 0 | 0
93 | 400x200 | ცალი | 1 | 4 | 22 | 88 | 9.6 | 38.4 | 126.4 | 31.6 | 0 | 0
94 | 400x400 | ცალი | 1 | 1 | 28 | 28 | 9.6 | 9.6 | 37.6 | 37.6 | 0 | 0
95 | 400x300 | ცალი | 1 | 4 | 27 | 108 | 9.6 | 38.4 | 146.4 | 36.6 | 0 | 0
96 | 200x100 | ცალი | 1 | 1 | 18 | 18 | 9.6 | 9.6 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0
97 | 150x100 | ცალი | 1 | 10 | 18 | 180 | 9.6 | 96 | 276 | 27.6 | 0 | 0
98 | 150x150 | ცალი | 1 | 9 | 20 | 180 | 9.6 | 86.4 | 266.4 | 29.6 | 0 | 0
99 | 250x150 | ცალი | 1 | 3 | 22 | 66 | 9.6 | 28.8 | 94.8 | 31.6 | 0 | 0
100 | 300x150 | ცალი | 1 | 1 | 20 | 20 | 9.6 | 9.6 | 29.6 | 29.6 | 0 | 0
101 | 300x200 | ცალი | 1 | 2 | 21 | 42 | 9.6 | 19.2 | 61.2 | 30.6 | 0 | 0
102 | 300x250 | ცალი | 1 | 1 | 22 | 22 | 9.6 | 9.6 | 31.6 | 31.6 | 0 | 0
103 | 400x250 | ცალი | 1 | 1 | 25 | 25 | 9.6 | 9.6 | 34.6 | 34.6 | 0 | 0
104 | 400x300 | ცალი | 1 | 4 | 25 | 100 | 9.6 | 38.4 | 138.4 | 34.6 | 0 | 0
105 | 650x450 | ცალი | 1 | 1 | 38 | 38 | 9.6 | 9.6 | 47.6 | 47.6 | 0 | 0
106 | 650x250 | ცალი | 1 | 1 | 35 | 35 | 9.6 | 9.6 | 44.6 | 44.6 | 0 | 0
107 | 350x200 | ცალი | 1 | 2 | 25 | 50 | 9.6 | 19.2 | 69.2 | 34.6 | 0 | 0
108 | 350x300 | ცალი | 1 | 2 | 28 | 56 | 9.6 | 19.2 | 75.2 | 37.6 | 0 | 0
109 | 200x150 | ცალი | 1 | 2 | 22 | 44 | 9.6 | 19.2 | 63.2 | 31.6 | 0 | 0
110 | 250x250 | ცალი | 1 | 1 | 24 | 24 | 9.6 | 9.6 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0
111 | 500x450 | ცალი | 1 | 1 | 33 | 33 | 9.6 | 9.6 | 42.6 | 42.6 | 0 | 0
112 | 600x450 | ცალი | 1 | 1 | 36 | 36 | 9.6 | 9.6 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0
113 | D315 | ცალი | 1 | 32 | 42 | 1344 | 9.6 | 307.2 | 1651.2 | 51.6 | 0 | 0
114 | D250 | ცალი | 1 | 13 | 28 | 364 | 9.6 | 124.8 | 488.8 | 37.6 | 0 | 0
115 | D200 | ცალი | 1 | 1 | 23 | 23 | 9.6 | 9.6 | 32.6 | 32.6 | 0 | 0
116 | D100 | ცალი | 1 | 1 | 18 | 18 | 9.6 | 9.6 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0
| ჰაერის ნაკადის უკუსარქველი | [5 empty] | 0
117 | D100 | ცალი | 1 | 1 | 20 | 20 | 9.6 | 9.6 | 29.6 | 29.6 | 0 | 0
118 | 150x100 | ცალი | 1 | 1 | 20 | 20 | 9.6 | 9.6 | 29.6 | 29.6 | 0 | 0
119 | 200x200 | ცალი | 1 | 2 | 25 | 50 | 9.6 | 19.2 | 69.2 | 34.6 | 0 | 0
120 | 300x150 | ცალი | 1 | 1 | 25 | 25 | 9.6 | 9.6 | 34.6 | 34.6 | 0 | 0
121 | 350x200 | ცალი | 1 | 1 | 27 | 27 | 9.6 | 9.6 | 36.6 | 36.6 | 0 | 0
122 | 350x250 | ცალი | 1 | 1 | 30 | 30 | 9.6 | 9.6 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0
123 | 400x300 | ცალი | 1 | 1 | 35 | 35 | 9.6 | 9.6 | 44.6 | 44.6 | 0 | 0
124 | 600x450 | ცალი | 1 | 2 | 45 | 90 | 9.6 | 19.2 | 109.2 | 54.6 | 0 | 0
125 | 650x500 | ცალი | 1 | 2 | 48 | 96 | 9.6 | 19.2 | 115.2 | 57.6 | 0 | 0
126 | 600x350 | ცალი | 1 | 1 | 42 | 42 | 9.6 | 9.6 | 51.6 | 51.6 | 0 | 0
127 | 250x150 | ცალი | 1 | 1 | 22 | 22 | 9.6 | 9.6 | 31.6 | 31.6 | 0 | 0
| ჰაერის ნაკადის გადამდენი გისოსი | [5 empty] | 0
128 | 600x600 | ცალი | 1 | 2 | 55 | 110 | 9.6 | 19.2 | 129.2 | 64.6 | 0 | 0
129 | 600x400 | ცალი | 1 | 1 | 45 | 45 | 9.6 | 9.6 | 54.6 | 54.6 | 0 | 0
130 | 600x300 | ცალი | 1 | 1 | 42 | 42 | 9.6 | 9.6 | 51.6 | 51.6 | 0 | 0
[6 empty] | 140845.5801 |  | 33981.64
[6 empty] | Transportation Costs: | 5% |  | 7042.279
[6 empty] | Sub Total |  |  | 181869.4991
[6 empty] | Overhead Costs: | 10% |  | 18186.9499
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 200056.449
[6 empty] | Profit: | 10% |  | 20005.6449
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 220062.0939
[6 empty] | VAT | 18% |  | 39611.1769
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 259673.2708

## 4 გათბობა-გაგრილება
4 გათბობა- გაგრილება | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 1
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
31 სართულის რესტორნის დარბაზი
გათბობა-გაგრილების სისტემა
1 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=168kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=189kw | კომპ. | 1 | 1 | 32535 | 32535 | 350 | 350 | 32885 | 32885 | 0 | 0 | MITSUBISHI heavy / FUJI therma
2 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=80kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=90kw | კომპ. | 1 | 1 | 14030 | 14030 | 350 | 350 | 14380 | 14380 | 0 | 0 | MITSUBISHI heavy / FUJI therma
3 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=120kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=135kw | კომპ. | 1 | 1 | 15900 | 15900 | 350 | 350 | 16250 | 16250 | 0 | 0 | MITSUBISHI heavy / FUJI therma
4 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=185kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=207kw | კომპ. | 1 | 1 | 23850 | 23850 | 350 | 350 | 24200 | 24200 | 0 | 0 | MITSUBISHI heavy / FUJI therma
5 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=56kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=63kw | კომპ. | 1 | 2 | 7910 | 15820 | 350 | 700 | 16520 | 8260 | 0 | 0 | MITSUBISHI heavy / FUJI therma
6 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=11,4kw. Dda siTbos QgaT.=16kw | კომპ. | 1 | 2 | 797.269 | 1594.538 | 150 | 300 | 1894.538 | 947.269 | 0 | 0 | MITSUBISHI heavy / FUJI therma
7 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=9,1kw. Dda siTbos QgaT.=12,5kw | კომპ. | 1 | 5 | 734.712 | 3673.56 | 150 | 750 | 4423.56 | 884.712 | 0 | 0 | MITSUBISHI heavy / FUJI therma
8 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=7,3kw. Dda siTbos QgaT.=9kw | კომპ. | 1 | 38 | 664.169 | 25238.422 | 150 | 5700 | 30938.422 | 814.169 | 0 | 0 | MITSUBISHI heavy / FUJI therma
9 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=3,7kw. Dda siTbos QgaT.=5kw | კომპ. | 1 | 4 | 465.85 | 1863.4 | 150 | 600 | 2463.4 | 615.85 | 0 | 0 | MITSUBISHI heavy / FUJI therma
10 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=2,9kw. Dda siTbos QgaT.=4kw | კომპ. | 1 | 1 | 439.23 | 439.23 | 150 | 150 | 589.23 | 589.23 | 0 | 0 | MITSUBISHI heavy / FUJI therma
11 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=2,3kw. Dda siTbos QgaT.=3kw | კომპ. | 1 | 2 | 407.286 | 814.572 | 150 | 300 | 1114.572 | 557.286 | 0 | 0 | MITSUBISHI heavy / FUJI therma
12 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 6787.9361 | 6787.9361 | 0 | 0 | 6787.9361 | 6787.9361 | 0 | 0
VRF სისტემის მილგაყვანილობა
1 | spilenZis mili 6,35mm | გრძ. მ. | 1 | 38 | 4.368 | 165.984 | 12 | 456 | 621.984 | 16.368 | 0 | 0
2 | "_" D9,52 mm | გრძ. მ. | 1 | 195 | 5.592 | 1090.44 | 12 | 2340 | 3430.44 | 17.592 | 0 | 0
3 | "_" D12,7 mm | გრძ. მ. | 1 | 125 | 6.192 | 774 | 12 | 1500 | 2274 | 18.192 | 0 | 0
4 | "_" D15,88 mm | გრძ. მ. | 1 | 265 | 10.128 | 2683.92 | 12 | 3180 | 5863.92 | 22.128 | 0 | 0
5 | "_" D19,05 mm | გრძ. მ. | 1 | 180 | 11.352 | 2043.36 | 12 | 2160 | 4203.36 | 23.352 | 0 | 0
6 | "_" D22,22 mm | გრძ. მ. | 1 | 55 | 13.248 | 728.64 | 12 | 660 | 1388.64 | 25.248 | 0 | 0
7 | "_" D28,58 mm | გრძ. მ. | 1 | 115 | 15.912 | 1829.88 | 12 | 1380 | 3209.88 | 27.912 | 0 | 0
8 | "_" D34,98 mm | გრძ. მ. | 1 | 155 | 20.4 | 3162 | 12 | 1860 | 5022 | 32.4 | 0 | 0
9 | spilenZis samkapi(refneti) #1 9,52mmX6,35mm | გრძ. მ. | 1 | 15 | 50.094 | 751.41 | 0 | 0 | 751.41 | 50.094 | 0 | 0
10 | spilenZis samkapi(refneti) #2 12,7mmX9,52mm | გრძ. მ. | 1 | 2 | 50.094 | 100.188 | 0 | 0 | 100.188 | 50.094 | 0 | 0
11 | spilenZis samkapi(refneti) #3 25,4mmX19,05mm | გრძ. მ. | 1 | 9 | 65.34 | 588.06 | 0 | 0 | 588.06 | 65.34 | 0 | 0
12 | spilenZis samkapi(refneti) #4 28,58mmX19,05mm | გრძ. მ. | 1 | 21 | 89.298 | 1875.258 | 0 | 0 | 1875.258 | 89.298 | 0 | 0
13 | spilenZis samkapi(refneti) #5 | გრძ. მ. | 1 | 1 | 107.766 | 107.766 | 0 | 0 | 107.766 | 107.766 | 0 | 0
14 | spilenZis samkapi(refneti) #6 | გრძ. მ. | 1 | 4 | 102.366 | 409.464 | 0 | 0 | 409.464 | 102.366 | 0 | 0
15 | izolacia spilenZis milebisTvis | გრძ. მ. | 1 | 1100 | 3.48 | 3828 | 1 | 1100 | 4928 | 4.48 | 0 | 0
16 | damatebiT freoni | კგ | 1 | 140 | 3.6 | 504 | 0 | 0 | 504 | 3.6 | 0 | 0
17 | drenaJis mili 50mm | გრძ. მ. | 1 | 400 | 2.64 | 1056 | 2.4 | 960 | 2016 | 5.04 | 0 | 0
18 | drenaJis drekadi mili mili 20mm | გრძ. მ. | 1 | 170 | 2.4 | 408 | 1 | 170 | 578 | 3.4 | 0 | 0
19 | rezinis fitingi "limonCiki" | ცალი | 1 | 55 | 6 | 330 | 0 | 0 | 330 | 6 | 0 | 0
20 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 11335.2 | 11335.2 | 0 | 0 | 11335.2 | 11335.2 | 0 | 0
| ცხელი სანიტარული წყლით მომარაგების |  |  |  | 0
13 | წყალგამაცხელებელი სტაციონალური ქვაბი Q=200kW, ავტომატიკის კომპლექტით | კომპ. | 1 | 1 | 2918.4 | 2918.4 | 1250 | 1250 | 4168.4 | 4168.4 | 0 | 0 | TERMODINAMIK
14 | ბუნებრივ აირზე მომუშავე სანთურა Q=150-250kW | კომპ. | 1 | 1 | 2918.4 | 2918.4 | 250 | 250 | 3168.4 | 3168.4 | 0 | 0 | TERMODINAMIK
15 | საცირკულაციო ტუმბო L=8.6მ³/სთ; H=10მ | კომპ. | 1 | 1 | 1740 | 1740 | 50 | 50 | 1790 | 1790 | 0 | 0 | DAB
16 | PP-R ცხელი წყლის მილი d75 | გ.მ. | 1 | 100 | 9.6 | 960 | 3 | 300 | 1260 | 12.6 | 0 | 0
17 | PP-R მილის ფურნიტურა | % | 1 | 40 | 3.6 | 144 | 0 | 0 | 144 | 3.6 | 0 | 0
18 | ჩქაროსნული ბოილერი L=4300ლ/სთ | კომპ. | 1 | 1 | 2940 | 2940 | 150 | 150 | 3090 | 3090 | 0 | 0
19 | PP-R წყლის ურდული D75 | ც | 1 | 2 | 42 | 84 | 0 | 0 | 84 | 42 | 0 | 0
20 | PP-R წყლის ურდული D40 | ც | 1 | 10 | 24 | 240 | 0 | 0 | 240 | 24 | 0 | 0
[6 empty] | 188263.0281 |  | 27666
[6 empty] | Transportation Costs: | 5% |  | 9413.1514
[6 empty] | Sub Total |  |  | 225342.1795
[6 empty] | Overhead Costs: | 10% |  | 22534.218
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 247876.3975
[6 empty] | Profit: | 10% |  | 24787.6397
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 272664.0372
[6 empty] | VAT | 18% |  | 49079.5267
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 321743.5639

## 5 წყალმომარაგება-კანალიზაცია
5 წყალმომარაგება-კანალიზაცია | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 1
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
წყალმომარაგება
1 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 63 მმ | მ | 1 | 101.2 | 4.95 | 500.94 | 4.8 | 485.76 | 986.7 | 9.75 | 0 | 0
2 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 50 მმ | მ | 1 | 16.5 | 3.5 | 57.75 | 4.8 | 79.2 | 136.95 | 8.3 | 0 | 0
3 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 40 მმ | მ | 1 | 79.2 | 2.1 | 166.32 | 3.24 | 256.608 | 422.928 | 5.34 | 0 | 0
4 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 32 მმ | მ | 1 | 61.6 | 1.3 | 80.08 | 3.24 | 199.584 | 279.664 | 4.54 | 0 | 0
5 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 25 მმ | მ | 1 | 104.5 | 0.7 | 73.15 | 3.24 | 338.58 | 411.73 | 3.94 | 0 | 0
6 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 20 მმ | მ | 1 | 259.6 | 0.45 | 116.82 | 3.24 | 841.104 | 957.924 | 3.69 | 0 | 0
7 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 63 მმ | მ | 1 | 41.8 | 4.5 | 188.1 | 4.8 | 200.64 | 388.74 | 9.3 | 0 | 0
8 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 40 მმ | მ | 1 | 60.5 | 1.97 | 119.185 | 3.24 | 196.02 | 315.205 | 5.21 | 0 | 0
9 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 32 მმ | მ | 1 | 94.6 | 1.11 | 105.006 | 3.24 | 306.504 | 411.51 | 4.35 | 0 | 0
10 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 25 მმ | მ | 1 | 106.7 | 1 | 106.7 | 3.24 | 345.708 | 452.408 | 4.24 | 0 | 0
11 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 20 მმ | მ | 1 | 572 | 0.8 | 457.6 | 3.24 | 1853.28 | 2310.88 | 4.04 | 0 | 0
12 | მილის თბოიზოლაცია 63 მმ | მ | 1 | 38 | 1.2 | 45.6 | 1.44 | 54.72 | 100.32 | 2.64 | 0 | 0
13 | მილის თბოიზოლაცია 40 მმ | მ | 1 | 55 | 1 | 55 | 1.44 | 79.2 | 134.2 | 2.44 | 0 | 0
14 | მილის თბოიზოლაცია 32 მმ | მ | 1 | 96 | 1 | 96 | 1.44 | 138.24 | 234.24 | 2.44 | 0 | 0
15 | მილის თბოიზოლაცია 25 მმ | მ | 1 | 97 | 1 | 97 | 1.44 | 139.68 | 236.68 | 2.44 | 0 | 0
16 | მილის თბოიზოლაცია 20 მმ | მ | 1 | 520 | 0.5 | 260 | 1.44 | 748.8 | 1008.8 | 1.94 | 0 | 0
17 | ვენტილი 63 მმ | ცალი | 1 | 12 | 30 | 360 | 0 | 0 | 360 | 30 | 0 | 0
18 | ვენტილი 50 მმ | ცალი | 1 | 26 | 23 | 598 | 0 | 0 | 598 | 23 | 0 | 0
19 | ვენტილი 40 მმ | ცალი | 1 | 4 | 18 | 72 | 0 | 0 | 72 | 18 | 0 | 0
20 | ვენტილი 32 მმ | ცალი | 1 | 15 | 11 | 165 | 0 | 0 | 165 | 11 | 0 | 0
21 | ვენტილი 25 მმ | ცალი | 1 | 12 | 5 | 60 | 0 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0
22 | ვენტილი 20 მმ | ცალი | 1 | 18 | 2.5 | 45 | 0 | 0 | 45 | 2.5 | 0 | 0
23 | ფილტრი 63 მმ | ცალი | 1 | 6 | 30 | 180 | 0 | 0 | 180 | 30 | 0 | 0
24 | უკუსარქველი 63 მმ | ცალი | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
25 | მრიცხველი 63 მმ | ცალი | 1 | 1 | 85 | 85 | 30 | 30 | 115 | 115 | 0 | 0
26 | სეპერატორი Q=4 l/s | ცალი | 1 | 2 | 3275 | 6550 | 480 | 960 | 7510 | 3755 | 0 | 0
27 | სეპერატორი Q=5 l/s | ცალი | 1 | 2 | 3829 | 7658 | 480 | 960 | 8618 | 4309 | 0 | 0
28 | სატუმბი სადგური | ცალი | 1 | 2 | 1750 | 3500 | 300 | 600 | 4100 | 2050 | 0 | 0
კანალიზაცია | [6 empty] | 0
29 | მილი (კანაიზაციის) 50 მმ | ცალი | 1 | 31.25 | 1.5 | 46.875 | 3.6 | 112.5 | 159.375 | 5.1 | 0 | 0
30 | მილი (კანაიზაციის) 70 მმ | ცალი | 1 | 37.5 | 1.7 | 63.75 | 3.6 | 135 | 198.75 | 5.3 | 0 | 0
31 | მილი (კანაიზაციის) 100 მმ | ცალი | 1 | 131.25 | 1.9 | 249.375 | 3.6 | 472.5 | 721.875 | 5.5 | 0 | 0
31 | მილი (სანიაღვრე) 70 მმ | ცალი | 1 | 67.5 | 4 | 270 | 3.6 | 243 | 513 | 7.6 | 0 | 0
31 | მილი (სანიაღვრე) 100 მმ | ცალი | 1 | 130 | 8 | 1040 | 3.6 | 468 | 1508 | 11.6 | 0 | 0
32 | მილი (სამზარეულოს კანაიზაცია) 50 მმ | ცალი | 1 | 105 | 1.5 | 157.5 | 3.6 | 378 | 535.5 | 5.1 | 0 | 0
33 | მილი (სამზარეულოს კანაიზაცია) 70 მმ | ცალი | 1 | 145 | 1.7 | 246.5 | 3.6 | 522 | 768.5 | 5.3 | 0 | 0
34 | მილი (სამზარეულოს კანაიზაცია) 100 მმ | ცალი | 1 | 121.25 | 1.9 | 230.375 | 3.6 | 436.5 | 666.875 | 5.5 | 0 | 0
35 | მილი (კანაიზაციის ვენტილაცია) 50 მმ | ცალი | 1 | 83.75 | 1.5 | 125.625 | 3.6 | 301.5 | 427.125 | 5.1 | 0 | 0
36 | მილი (კანაიზაციის ვენტილაცია) 70 მმ | ცალი | 1 | 97.5 | 1.7 | 165.75 | 3.6 | 351 | 516.75 | 5.3 | 0 | 0
37 | მილი (კანაიზაციის ვენტილაცია) 100 მმ | ცალი | 1 | 111.25 | 1.9 | 211.375 | 3.6 | 400.5 | 611.875 | 5.5 | 0 | 0
38 | რევიზია 100 მმ | ცალი | 1 | 45 | 6 | 270 | 0 | 0 | 270 | 6 | 0 | 0
39 | ტრაპი (ტიპი 1) | ცალი | 1 | 17 | 0 | 0 | 30 | 510 | 510 | 30 | 0 | 0
40 | ტრაპი (ტიპი 2) | ცალი | 1 | 15 | 0 | 0 | 30 | 450 | 450 | 30 | 0 | 0
41 | ტრაპი (სანიაღვრე) | ცალი | 1 | 15 | 0 | 0 | 30 | 450 | 450 | 30 | 0 | 0
[6 empty] | 24905.376 |  | 14044.128
[6 empty] | Transportation Costs: | 5% |  | 1245.2688
[6 empty] | Sub Total |  |  | 40194.7728
[6 empty] | Overhead Costs: | 10% |  | 4019.4773
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 44214.2501
[6 empty] | Profit: | 10% |  | 4421.425
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 48635.6751
[6 empty] | VAT | 18% |  | 8754.4215
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 8754.4215

## 6 სუსტი დენები
6 სუსტი დენები | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 98370.0417 | 98370.0417 | 1
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული დოლარი | ხელფასი ერთეული დოლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Video cameras. Web. Wi-Fi
1 | Cloud Core Router 1009-7G-1C-PC, 7x Gbit LAN, 1x SFP cage, 9 Cores | set | 1 | 1 | 0 | 0 | 284.8784 | 284.8784 | 284.8784 | 284.8784 | 0 | 284.8784 | MikroTik
2 | 24x Gbit LAN, 2xSFP+ cages, SwOS /RouterOS (Dual boot) | set | 1 | 8 | 319.5461 | 2556.3689 | 143.7958 | 1150.366 | 3706.7349 | 463.3419 | 319.5461 | 143.7958 | MikroTik
3 | CAT6 patch panel, 24 ports | piece | 1 | 8 | 33.3324 | 266.6594 | 14.9996 | 119.9967 | 386.6562 | 48.332 | 33.3324 | 14.9996 | EPN
4 | 19" Rack Mount Power unit - 1U, 8 Outlet 220V 16A (inC14) | piece | 1 | 4 | 21.289 | 85.1558 | 9.58 | 38.3201 | 123.476 | 30.869 | 21.289 | 9.58 | Jaunty Fabricator
5 | 1U Cable management, black | piece | 1 | 10 | 7.2991 | 72.9907 | 3.2846 | 32.8458 | 105.8365 | 10.5837 | 7.2991 | 3.2846 | Barpa
6 | 1500VA Line Interactive UPS | set | 1 | 1 | 970.7766 | 970.7766 | 48.5388 | 48.5388 | 1019.3154 | 1019.3154 | 970.7766 | 48.5388 | Eaton
7 | 19" wall-mount cabinet, 12U, width 600mm, depth 600mm, load rating 30kg | set | 1 | 1 | 93.5194 | 93.5194 | 42.0837 | 42.0837 | 135.6031 | 135.6031 | 93.5194 | 42.0837 | Jaunty Fabricator
8 | Socket RJ-45 outside | piece | 1 | 73 | 10.1457 | 740.6368 | 4.5656 | 333.2866 | 1073.9234 | 14.7113 | 10.1457 | 4.5656 | JUNG
9 | AP AC Long-Range | piece | 1 | 14 | 190.9238 | 2672.9329 | 85.9157 | 1202.8198 | 3875.7527 | 276.8395 | 190.9238 | 85.9157 | UniFi
10 | Network Camera, Night Vision, Eyeball Dome IP Camera, 4 Megapixel IR 50M WDR POE H.265 Built-in MiC Weatherproof IP67 2.8mm | piece | 1 | 66 | 123.6079 | 8158.1205 | 55.6235 | 3671.1542 | 11829.2747 | 179.2314 | 123.6079 | 55.6235 | Hickvision
11 | 3MP Network IR Mini-Bullet Camera | piece | 1 | 14 | 127.9911 | 1791.876 | 57.596 | 806.3442 | 2598.2202 | 185.5872 | 127.9911 | 57.596 | Hickvision
12 | 16/32 Channel 1U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Recorder | set | 1 | 3 | 573.6589 | 1720.9768 | 258.1465 | 774.4396 | 2495.4164 | 831.8055 | 573.6589 | 258.1465 | Hickvision
13 | HDD 4tb | piece | 1 | 12 | 217.8589 | 2614.3068 | 98.0365 | 1176.4381 | 3790.7449 | 315.8954 | 217.8589 | 98.0365 | Seagate
14 | Cable UTP Cat6 | m | 1 | 8350 | 0.34671 | 2894.9944 | 0.19069 | 1592.2469 | 4487.2414 | 0.53739 | 0.34671 | 0.19069 | DRAKA COMTEQ
15 | Patch Cord Cat6 0.5m | m | 1 | 24 | 1.4446 | 34.6706 | 0.79453 | 19.0688 | 53.7394 | 2.2391 | 1.4446 | 0.79453 | EPN
| Fire Alarm | [9 empty] | 0 | 0
16 | Smoke detector | piece | 1 | 64 | 41.2215 | 2638.1766 | 22.6718 | 1450.9971 | 4089.1737 | 63.8933 | 41.2215 | 22.6718 | Siemens
17 | Heat detector | piece | 1 | 25 | 38.7946 | 969.8642 | 21.337 | 533.4253 | 1503.2895 | 60.1316 | 38.7946 | 21.337 | Siemens
18 | Call point | piece | 1 | 15 | 63.8669 | 958.0032 | 35.1268 | 526.9018 | 1484.905 | 98.9937 | 63.8669 | 35.1268 | Siemens
19 | 2х0.8 | m | 1 | 1200 | 1.0949 | 1313.833 | 0.60217 | 722.6081 | 2036.4411 | 1.697 | 1.0949 | 0.60217 | ERSE
20 | Control Panel | set | 1 | 1 | 1873.8543 | 1873.8543 | 843.2344 | 843.2344 | 2717.0887 | 2717.0887 | 1873.8543 | 843.2344 | Siemens
21 | Power supply 12V | set | 1 | 1 | 538.3978 | 538.3978 | 296.1188 | 296.1188 | 834.5166 | 834.5166 | 538.3978 | 296.1188 | Siemens
22 | Battery 7A/h | set | 1 | 2 | 52.0515 | 104.103 | 28.6283 | 57.2567 | 161.3597 | 80.6798 | 52.0515 | 28.6283 | Siemens
| Background music system | [9 empty] | 0 | 0
23 | Level 31 | [9 empty] | 0 | 0
24 | Column Speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 40 | 71.2279 | 2849.118 | 39.1754 | 1567.0149 | 4416.1328 | 110.4033 | 71.2279 | 39.1754 | AUDAC
25 | Digital Broadcasting Audio Source Controllorer with USB | set | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUDAC
26 | Ten Zones Matrix Controllor | set | 1 | 1 | 821.8609 | 821.8609 | 452.0235 | 452.0235 | 1273.8845 | 1273.8845 | 821.8609 | 452.0235 | AUDAC
27 | Microphone | set | 1 | 1 | 268.4746 | 268.4746 | 147.661 | 147.661 | 416.1356 | 416.1356 | 268.4746 | 147.661 | AUDAC
28 | CD/MP3 Player | set | 1 | 1 | 369.8374 | 369.8374 | 203.4106 | 203.4106 | 573.248 | 573.248 | 369.8374 | 203.4106 | AUDAC
29 | Intelligent Fire Matrix | set | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUDAC
30 | Emergency Panel | set | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUDAC
31 | Pre-amplifier | set | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUDAC
32 | Power Amplifier 650W | set | 1 | 4 | 986.2331 | 3944.9325 | 542.4282 | 2169.7129 | 6114.6455 | 1528.6614 | 986.2331 | 542.4282 | AUDAC
33 | 42U cabinet with Universal power socket and 4 door lock detachable | set | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AUDAC
34 | Level 32 | [9 empty] | 0 | 0
35 | Column speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 29 | 71.2279 | 2065.6105 | 39.1754 | 1136.0858 | 3201.6963 | 110.4033 | 71.2279 | 39.1754 | AUDAC
36 | Level 33 | [9 empty] | 0 | 0
37 | Column speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 11 | 71.2279 | 783.5074 | 39.1754 | 430.9291 | 1214.4365 | 110.4033 | 71.2279 | 39.1754 | AUDAC
38 | Level 34 | [9 empty] | 0 | 0
39 | Column speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 6 | 71.2279 | 427.3677 | 39.1754 | 235.0522 | 662.4199 | 110.4033 | 71.2279 | 39.1754 | AUDAC
[6 empty] | 44600.9268 |  | 22065.26
[6 empty] | Transportation Costs: | 5% |  | 2230.0463
[6 empty] | Sub Total |  |  | 68896.2332
[6 empty] | Overhead Costs: | 10% |  | 6889.6233
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 75785.8565
[6 empty] | Profit: | 10% |  | 7578.5856
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 83364.4421
[6 empty] | VAT | 18% |  | 15005.5996
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 98370.0417

## 7 ხანძარქრობა
7 ხანძარქრობა | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 2.65
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Video cameras. Web. Wi-Fi
1 | Black steel pipe for wet system DN25 | m | 1 | 623.7 | 5.1 | 3180.87 | 8 | 4989.6 | 8170.47 | 13.1 | 0
2 | Black steel pipe for wet system DN32 | m | 1 | 136.4 | 5.8 | 791.12 | 8 | 1091.2 | 1882.32 | 13.8 | 0
3 | Black steel pipe for wet system DN40 | m | 1 | 143 | 6.6066 | 944.7438 | 8 | 1144 | 2088.7438 | 14.6066 | 0
4 | Black steel pipe for wet system DN50 | m | 1 | 138.6 | 9.3366 | 1294.0528 | 8 | 1108.8 | 2402.8528 | 17.3366 | 0
5 | Black steel pipe for wet system DN65 | m | 1 | 126.5 | 11.9574 | 1512.6111 | 10 | 1265 | 2777.6111 | 21.9574 | 0
6 | Black steel pipe for wet system DN80 | m | 1 | 79.2 | 15.6156 | 1236.7555 | 10 | 792 | 2028.7555 | 25.6156 | 0
7 | Black steel pipe for wet system DN100 | m | 1 | 149.6 | 22.5134 | 3368.0046 | 10 | 1496 | 4864.0046 | 32.5134 | 0
8 | Flow Switch DN 80 | Piece | 1 | 2 | 75 | 150 |  | 0 | 150 | 75 | 0 | 0 | AYVAZ
9 | Flow Switch DN 100 | Piece | 1 | 3 | 90 | 270 |  | 0 | 270 | 90 | 0 | 0 | AYVAZ
10 | Air Discharge Valve d 32 | Piece | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | PAKKENS
11 | Manometer | Set. | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | PAKKENS
12 | Sprinkler | Set. | 1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Discharge Valve d 32 | Piece | 1 | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0
14 | Fire Cabinets | Set. | 1 | 6 | 295 | 1770 | 50 | 300 | 2070 | 345 | 0 | 0 | BERKSAN
[6 empty] | 14566.1578 |  | 12186.6
[6 empty] | Transportation Costs: | 5% |  | 728.3079
[6 empty] | Sub Total |  |  | 27481.0657
[6 empty] | Overhead Costs: | 10% |  | 2748.1066
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 30229.1723
[6 empty] | Profit: | 10% |  | 3022.9172
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 33252.0895
[6 empty] | VAT | 18% |  | 5985.3761
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 39237.4656

## 8 სხვა სამუშოები
8 სხვა სამუშაოები | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 1
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Butterfly Valve w supervisory switch DN 80 | Piece | 1 | 2 | 90 | 180 | 0 | 0 | 180 | 90 | 90 | 0 | AYVAZ
| Butterfly Valve w supervisory switch DN 100 | Piece | 1 | 3 | 102 | 306 | 0 | 0 | 306 | 102 | 102 | 0 | AYVAZ
| Check Valve DN 80 | Piece | 1 | 2 | 135 | 270 | 0 | 0 | 270 | 135 | 135 | 0 | AYVAZ
| Check Valve DN 100 | Piece | 1 | 3 | 160 | 480 | 0 | 0 | 480 | 160 | 160 | 0 | AYVAZ
| Test and Drain Valve DN32 | Piece | 1 | 5 | 92 | 460 | 0 | 0 | 460 | 92 | 92 | 0 | AYVAZ
| Sprinkler S1 Type | Piece | 1 | 121 | 19.9 | 2407.9 | 12.5 | 1512.5 | 3920.4 | 32.4 | 19.9 | 12.5 | SHIELD
| Sprinkler S2 Type | Piece | 1 | 98 | 19.9 | 1950.2 | 12.5 | 1225 | 3175.2 | 32.4 | 19.9 | 12.5 | SHIELD
| Sprinkler S3 Type | Piece | 1 | 13 | 19.9 | 258.7 | 12.5 | 162.5 | 421.2 | 32.4 | 19.9 | 12.5 | SHIELD
| Sprinkler S4 Type | Piece | 1 | 3 | 130 | 390 | 12.5 | 37.5 | 427.5 | 142.5 | 130 | 12.5 | SHIELD
| Sprinkler S6 Type | Piece | 1 | 1 | 19.9 | 19.9 | 12.5 | 12.5 | 32.4 | 32.4 | 19.9 | 12.5 | SHIELD
| Valve set for Boiler room and HVAC pumps | set | 1 | 1 | 500 | 500 | 125 | 125 | 625 | 625 | 500 | 125 | AYVAZ
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| კაბელები მექანიკური დანადგარებისთვის |  |  |  | 0 |  | 0
| კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი 3x1.5 მმ2 | მ | 1 | 790 | 0.75454 | 596.0828 | 0.49045 | 387.4538 | 983.5366 | 1.245 | 0.75454 | 0.49045 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
| კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი 3x2.5 მმ2 | მ | 1 | 480 | 1.075 | 515.978 | 0.69872 | 335.3857 | 851.3638 | 1.7737 | 1.075 | 0.69872 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
| კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი 5x1.5 RE | მ | 1 | 180 | 1.292 | 232.5622 | 0.83981 | 151.1654 | 383.7277 | 2.1318 | 1.292 | 0.83981 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
| კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი 5x2.5 RE | მ | 1 | 120 | 1.8467 | 221.606 | 1.2004 | 144.0439 | 365.6498 | 3.0471 | 1.8467 | 1.2004 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
| კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი 5X4.0 შავი | მ | 1 | 45 | 2.9389 | 132.2504 | 1.9103 | 85.9627 | 218.2131 | 4.8492 | 2.9389 | 1.9103 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
| კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი 5X10 შავი | მ | 1 | 30 | 6.5772 | 197.3161 | 3.2886 | 98.6581 | 295.9742 | 9.8658 | 6.5772 | 3.2886 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
| კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი 5x16 RE | მ | 1 | 45 | 9.3714 | 421.7128 | 4.2171 | 189.7708 | 611.4836 | 13.5885 | 9.3714 | 4.2171 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
| კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი 5X25მმ2 | მ | 1 | 90 | 14.1915 | 1277.2317 | 4.967 | 447.0311 | 1724.2628 | 19.1585 | 14.1915 | 4.967 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
| კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი, ცეცხლმედეგი E90 5X2.5 მმ2 | მ | 1 | 30 | 2.9458 | 88.3736 | 1.3256 | 39.7681 | 128.1418 | 4.2714 | 2.9458 | 1.3256 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
| კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი, ცეცხლმედეგი E90 5X4 მმ2 | მ | 1 | 120 | 4.1723 | 500.6806 | 1.8776 | 225.3063 | 725.9869 | 6.0499 | 4.1723 | 1.8776 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
| დამატებითი მასალა, 15% | % | 1 | 1 | 650.8124 | 650.8124 | 357.9468 | 357.9468 | 1008.7593 | 1008.7593 | 650.8124 | 357.9468 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
| ფარი მექანიკური დანადგარებისთვის (საქვაბე) | [9 empty] | 0 | 0
| შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი | კომპლ. | 1 | 1 | 414.6926 | 414.6926 | 186.6117 | 186.6117 | 601.3043 | 601.3043 | 414.6926 | 186.6117 | EATON, SIEMENS
| ავტომატური ამომრთველი C/63A, 6kA, 3 პოლუსა | ცალი | 1 | 1 | 18.8117 | 18.8117 | 8.4653 | 8.4653 | 27.277 | 27.277 | 18.8117 | 8.4653 | EATON, SIEMENS
| კონტაქტორი 7ა ღია დამხმარე კონტაქტით 3,0kW 230V AC კოჭით | ცალი | 1 | 7 | 14.5367 | 101.7568 | 6.5415 | 45.7906 | 147.5474 | 21.0782 | 14.5367 | 6.5415 | EATON, SIEMENS
| ძრავის დაცვის ავტომატი 0.63-1.6A, 0.55kW | ცალი | 1 | 7 | 29.1616 | 204.1311 | 13.1227 | 91.859 | 295.99 | 42.2843 | 29.1616 | 13.1227 | EATON, SIEMENS
| სამაგრი ადაფტერი | ცალი | 1 | 14 | 1.334 | 18.6766 | 0.60032 | 8.4045 | 27.0811 | 1.9344 | 1.334 | 0.60032 | EATON, SIEMENS
| კონტაქტი დახურული | ცალი | 1 | 14 | 2.828 | 39.5914 | 1.2726 | 17.8161 | 57.4075 | 4.1005 | 2.828 | 1.2726 | EATON, SIEMENS
| კონტაქტი ღია | ცალი | 1 | 14 | 1.261 | 17.6541 | 0.56745 | 7.9443 | 25.5984 | 1.8285 | 1.261 | 0.56745 | EATON, SIEMENS
| ნათურა მწვანე 230ვ | ცალი | 1 | 14 | 7.544 | 105.6156 | 3.3948 | 47.527 | 153.1427 | 10.9388 | 7.544 | 3.3948 | EATON, SIEMENS
| მბრუნავი გადამრთველი ფიქსაციით 3 პოზ მწვანე | ცალი | 1 | 14 | 9.4486 | 132.28 | 4.2519 | 59.526 | 191.806 | 13.7004 | 9.4486 | 4.2519 | EATON, SIEMENS
| შილდიკი MAN 0 AUTO | ცალი | 1 | 7 | 1.4967 | 10.4767 | 0.6735 | 4.7145 | 15.1912 | 2.1702 | 1.4967 | 0.6735 | EATON, SIEMENS
| ფარი კვამლის გამწოვი ვენტილაციის | [9 empty] | 0 | 0
| შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი | კომპლ. | 1 | 1 | 146.0284 | 146.0284 | 65.7128 | 65.7128 | 211.7412 | 211.7412 | 146.0284 | 65.7128 | EATON, SIEMENS
| რეზერვის ავტომატური ჩამრთველი 2x40ა, 3 პოლუსა | ცალი | 1 | 1 | 218.4707 | 218.4707 | 98.3118 | 98.3118 | 316.7825 | 316.7825 | 218.4707 | 98.3118 | EATON, SIEMENS
| ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 40A, | ცალი | 1 | 2 | 95.3595 | 190.7189 | 42.9118 | 85.8235 | 276.5425 | 138.2712 | 95.3595 | 42.9118 | EATON, SIEMENS
| ძრავის დაცვის ავტომატი 16.0-20.0A. 9kW | ცალი | 1 | 1 | 39.7209 | 39.7209 | 17.8744 | 17.8744 | 57.5954 | 57.5954 | 39.7209 | 17.8744 | EATON, SIEMENS
| ძრავის დაცვის ავტომატი 6.3-10.0A, 4kW | ცალი | 1 | 1 | 39.7209 | 39.7209 | 17.8744 | 17.8744 | 57.5954 | 57.5954 | 39.7209 | 17.8744 | EATON, SIEMENS
| ნათურა მწვანე 230ვ | ცალი | 1 | 2 | 7.544 | 15.0879 | 3.3948 | 6.7896 | 21.8775 | 10.9388 | 7.544 | 3.3948 | EATON, SIEMENS
| BOH სანათები | [9 empty] | 0 | 0
| ავარიული გასასვლელის სანათები - EXIT | ცალი | 1 | 35 | 14.5842 | 510.4482 | 8.0213 | 280.7465 | 791.1947 | 22.6056 | 14.5842 | 8.0213 | PELSAN
| კაბელი ჰალოგენისგან თავისუფალი 3x1.5 მმ2 | მ | 1 | 630 | 0.75454 | 475.3572 | 0.33954 | 213.9107 | 689.2679 | 1.0941 | 0.75454 | 0.33954 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
| Fire Alarm | [9 empty] | 0 | 0
| სამისამართო სტრობ-სირენა | ცალი | 1 | 18 | 95.3126 | 1715.627 | 42.8907 | 772.0321 | 2487.6591 | 138.2033 | 95.3126 | 42.8907 | SIEMENS
| წრედის მართვის და კონტროლის მოდული | ცალი | 1 | 3 | 166.7971 | 500.3912 | 75.0587 | 225.176 | 725.5672 | 241.8557 | 166.7971 | 75.0587 | SIEMENS
| დამოუკიდებელი მომხსნელი 250A ავტომატური ამომომრთველისთვის, 208 - 277 V AC | ცალი | 1 | 2 | 34.5088 | 69.0176 | 15.529 | 31.0579 | 100.0755 | 50.0377 | 34.5088 | 15.529 | SIEMENS
| Background music system | [9 empty] | 0 | 0
| ცეცხლმედეგი აუდიო კაბელი FE180 PH90 2x1.5 mm² | მ | 1 | 1290 | 0.94748 | 1222.2436 | 0.42636 | 550.0096 | 1772.2533 | 1.3738 | 0.94748 | 0.42636 | SIEMENS
| დამატებითი მასალა, 15% | % | 1 | 1 | 965.4585 | 965.4585 | 531.0022 | 531.0022 | 1496.4607 | 1496.4607 | 965.4585 | 531.0022 | LAPP, Waskoenig, HES,ERSE
| შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სიგნალიზაცია | [9 empty] | 0 | 0
| გამოძახების სისტემა,(კომპლექტი) | კომპლ. | 1 | 1 | 199.8282 | 199.8282 | 89.9227 | 89.9227 | 289.7508 | 289.7508 | 199.8282 | 89.9227 | JUNG
| ტაბლო | ცალი | 1 | 1 | 79.3186 | 79.3186 | 35.6934 | 35.6934 | 115.012 | 115.012 | 79.3186 | 35.6934 | JUNG
| სუსტი დენები | [9 empty] | 0 | 0
| დამატებითი მასალა, 15% | % | 1 | 1 | 5582.5482 | 5582.5482 | 2512.1467 | 2512.1467 | 8094.6948 | 8094.6948 | 5582.5482 | 2512.1467
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[6 empty] | 25090.9794 |  | 11550.2361
[6 empty] | Transportation Costs: | 5% |  | 1254.549
[6 empty] | Sub Total |  |  | 37895.7645
[6 empty] | Overhead Costs: | 10% |  | 3789.5764
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 41685.3409
[6 empty] | Profit: | 10% |  | 4168.5341
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 45853.875
[6 empty] | VAT | 18% |  | 8253.6975
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 54107.5725