## TOTAL
| პროქტის დასახელება | ორბიგინზა-ბათუმი
| დოკუმენტი | ხარჯთაღრიცხვა
| კომპანია | გეოვატტ
| თარიღი | 22.11.2018
| USD/GEL კურსი | 2.664
| სამშენებლო ფართი (კვმ) | 2400
No | დასახელება | ჯამი | ფასი 1 კვმ-ზე | %
1 | მოსამზადებელი სამუშაოები | 0 | 0 | 0%
2 | ელექტროობა | 237486.9908 | 98.9529 | 17.41%
3 | ვენტილაცია | 212717.9084 | 88.6325 | 15.59%
4 | გათბობა-გაგრილება | 688278.4931 | 286.7827 | 50.46%
5 | წყალმომარაგება-კანალიზაცია | 68370.9362 | 28.4879 | 5.012%
6 | სუსტი დენები | 96686.84 | 40.2862 | 7.088%
7 | ხანძარქრობა | 60481.19 | 25.2005 | 4.434%
8 | სხვა სამუშაოები | 0 | 0 | 0%
სულ ჯამი USD |  | 1364022.3585 | 568.3426
სულ ჯამი GEL |  | 3633755.5631 | 1514.0648
Note on C4: Valeri Gasitashvili: მიუთითეთ კომპანიის დასახელება
Note on C5: Valeri Gasitashvili: მიუთითეთ ხარჯთაღრიცხვის მომზადების თარიღი
Note on C7: Valeri Gasitashvili: მიუთითეთ ლარი/აშშ დოლარის გაცვლითი კურსი
ხარჯთაღრიცხვის შევსების ინსტრუქცია
- დაუშვებელია ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში ცვლილებების შეტანა (რომელიმე პოზიციის დამატება ან/და ამოკლება)
- იმ შემთხვევაში თუ მონაწილე კომპანია თვლის, რომ წარმოდგენილი ფორმა სრულად არ მოიცავს შესასრულებელ სამუშაოებს და დასამატებელია რომელიმე პოზიცია, ესეთი პოზიციის განფასება წარმოდგენილი უნდა იყოს ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში არსებულ ბოლო გვერდზე "სხვა სამუშაოები"
- თუ მონაწილე კომპანია თვლის, რომ წარმოდგენილ ფორმაში, რომელიმე პოზიცია ზედმეტია და არ საჭიროებს შესრულებას (ანუ განფასებას) ესეთი პოზიცია მონაწილე კომპანიამ უნდა დატოვოს უცვლელი, ფასის მითითების გარეშე.
- ზემოთ მოცემული ინსტრუქციის დარღვევის შემთხვევაში (ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში) მონაწილე კომპანია ექვემდებარება ტენდერიდან დისკუალიფიკაციას და არ მოხდება მის მიერ წარმოდგენილი წინადადების განხილვა.

## 1 მოსაზადებელი სამუშაოები
1 მოსამზადებელი სამუშაოები
No | დასახელება | სულ USD
1 | მობილიზაციის ხარჯი | 0

## 2 ელექტროობა
2-ელექტროობა | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 237486.9908 | 632665.3435 | 2.664
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
დაბალი ძაბვის მოწყობილობა
1 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 1000A, კლასი C | კომპლ. | 1 | 4 | 928.11 | 3712.44 | 204.1842 | 816.7368 | 4529.1768 | 1132.2942 | 0 | 0
2 | აღრიცხვის კარადა ლითონის გამჭვირვალე სარკმლით, ზომა 1000x350x250 მმ სამონტაჟო აღჭურვილობით | კომპლ. | 1 | 1 | 450 | 450 | 25 | 25 | 475 | 475 | 0 | 0
3 | სამფაზა მრიცხველი ელექტრონული, 5 ა | ცალი | 1 | 1 | 66.91 | 66.91 | 14.7202 | 14.7202 | 81.6302 | 81.6302 | 0 | 0
4 | დენის ტრანსფორმატორები 1000/5 | ცალი | 1 | 3 | 19.6 | 58.8 | 4.312 | 12.936 | 71.736 | 23.912 | 0 | 0
5 | საკონტროლო კაბელი სპილენძისძარღვიანი NYMj 7x2,5 მმ2 კვეთი | გრძ.მ | 1 | 30 | 10.5 | 315 | 1 | 30 | 345 | 11.5 | 0 | 0
6 | დიზელ გენერატორი 500 kVA კონტეინერით, გარე მონტაჟის, რეზერვის ავტომატურად ჩართვის სისტემის ფარით (სარეზერვო კვება) | კომპლ. | 1 | 1 | 75000 | 75000 | 1200 | 1200 | 76200 | 76200 | 0 | 0
7 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 1000A, კლასი C | კომპლ. | 1 | 3 | 845.09 | 2535.27 | 185.9198 | 557.7594 | 3093.0294 | 1031.0098 | 0 | 0
8 | იატაკზე სამონტაჟო მონობლოკური კაბინა 2000x800x400, მკვირივი ფოლადის, სადგარი ფირფიტით, IP55, სამონტაჟო აღჭურვილობით - MDB | კომპლ. | 1 | 1 | 650 | 650 | 50 | 50 | 700 | 700 | 0 | 0
9 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 3 | 90.19 | 270.57 | 19.8418 | 59.5254 | 330.0954 | 110.0318 | 0 | 0
10 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 90.19 | 270.57 | 19.8418 | 59.5254 | 330.0954 | 110.0318 | 0 | 0
11 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 100A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 43.14 | 43.14 | 9.4908 | 9.4908 | 52.6308 | 52.6308 | 0 | 0
12 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 50A, კლასი C (მ.შ. 3- სარეზერვო) | ცალი | 1 | 4 | 43.14 | 172.56 | 9.4908 | 37.9632 | 210.5232 | 52.6308 | 0 | 0
13 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 23.53 | 23.53 | 5.1766 | 5.1766 | 28.7066 | 28.7066 | 0 | 0
14 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 50 A, კლასი C | ცალი | 1 | 5 | 1.76 | 8.8 | 0.3872 | 1.936 | 10.736 | 2.1472 | 0 | 0
15 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 20 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 25.88 | 25.88 | 5.6936 | 5.6936 | 31.5736 | 31.5736 | 0 | 0
16 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 90.19 | 90.19 | 19.8418 | 19.8418 | 110.0318 | 110.0318 | 0 | 0
17 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 50 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 43.13 | 43.13 | 9.4886 | 9.4886 | 52.6186 | 52.6186 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 32 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 43.14 | 43.14 | 9.4908 | 9.4908 | 52.6308 | 52.6308 | 0 | 0 |  |  | 0
19 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 41.14 | 82.28 | 9.0508 | 18.1016 | 100.3816 | 50.1908 | 0 | 0 |  |  | 0
20 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 5 | 1.56 | 7.8 | 0.3432 | 1.716 | 9.516 | 1.9032 | 0 | 0 |  |  | 0
21 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 6 A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 1.76 | 3.52 | 0.3872 | 0.7744 | 4.2944 | 2.1472 | 0 | 0 |  |  | 0
22 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 16 A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 4 | 1.56 | 6.24 | 0.3432 | 1.3728 | 7.6128 | 1.9032 | 0 | 0
23 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 6A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 1.76 | 5.28 | 0.3872 | 1.1616 | 6.4416 | 2.1472 | 0 | 0
24 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 14 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-02 | კომპლ. | 1 | 1 | 23.53 | 23.53 | 5.1766 | 5.1766 | 28.7066 | 28.7066 | 0 | 0
25 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 100A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 43.13 | 43.13 | 9.4886 | 9.4886 | 52.6186 | 52.6186 | 0 | 0
26 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 43.13 | 43.13 | 9.4886 | 9.4886 | 52.6186 | 52.6186 | 0 | 0 |  |  | 0
27 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 16 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 23.52 | 23.52 | 5.1744 | 5.1744 | 28.6944 | 28.6944 | 0 | 0 |  |  | 0
28 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 1.56 | 1.56 | 0.3432 | 0.3432 | 1.9032 | 1.9032 | 0 | 0 |  |  | 0
29 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 16 A, კლასი C | ცალი | 1 | 8 | 1.56 | 12.48 | 0.3432 | 2.7456 | 15.2256 | 1.9032 | 0 | 0 |  |  | 0
30 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 16A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 1.56 | 3.12 | 0.3432 | 0.6864 | 3.8064 | 1.9032 | 0 | 0
31 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-03 | კომპლ. | 1 | 1 | 20.39 | 20.39 | 4.4858 | 4.4858 | 24.8758 | 24.8758 | 0 | 0
32 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 3.52 | 3.52 | 0.7744 | 0.7744 | 4.2944 | 4.2944 | 0 | 0
33 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 1.76 | 3.52 | 0.3872 | 0.7744 | 4.2944 | 2.1472 | 0 | 0 |  |  | 0
34 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 3 | 1.76 | 5.28 | 0.3872 | 1.1616 | 6.4416 | 2.1472 | 0 | 0
35 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-04 | კომპლ. | 1 | 1 | 6.27 | 6.27 | 1.3794 | 1.3794 | 7.6494 | 7.6494 | 0 | 0
36 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 3.53 | 3.53 | 0.7766 | 0.7766 | 4.3066 | 4.3066 | 0 | 0
37 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 1.76 | 5.28 | 0.3872 | 1.1616 | 6.4416 | 2.1472 | 0 | 0 |  |  | 0
38 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 1.76 | 3.52 | 0.3872 | 0.7744 | 4.2944 | 2.1472 | 0 | 0
39 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 14 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-32-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 29.52 | 29.52 | 6.4944 | 6.4944 | 36.0144 | 36.0144 | 0 | 0
40 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 43.13 | 43.13 | 9.4886 | 9.4886 | 52.6186 | 52.6186 | 0 | 0
41 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 16 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 23.52 | 23.52 | 5.1744 | 5.1744 | 28.6944 | 28.6944 | 0 | 0 |  |  | 0
42 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 10 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 26.52 | 26.52 | 5.8344 | 5.8344 | 32.3544 | 32.3544 | 0 | 0 |  |  | 0
43 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 32 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.374 | 0.374 | 2.074 | 2.074 | 0 | 0 |  |  | 0
44 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10 A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 1.76 | 5.28 | 0.3872 | 1.1616 | 6.4416 | 2.1472 | 0 | 0 |  |  | 0
45 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10 A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 4 | 1.76 | 7.04 | 0.3872 | 1.5488 | 8.5888 | 2.1472 | 0 | 0
46 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-33-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 6.2 | 6.2 | 1.364 | 1.364 | 7.564 | 7.564 | 0 | 0
47 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 4.5 | 4.5 | 0.99 | 0.99 | 5.49 | 5.49 | 0 | 0
48 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 1.76 | 5.28 | 0.3872 | 1.1616 | 6.4416 | 2.1472 | 0 | 0 |  |  | 0
49 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 1.76 | 3.52 | 0.3872 | 0.7744 | 4.2944 | 2.1472 | 0 | 0
50 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-34-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 6.2 | 6.2 | 1.364 | 1.364 | 7.564 | 7.564 | 0 | 0
51 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 3.52 | 3.52 | 0.7744 | 0.7744 | 4.2944 | 4.2944 | 0 | 0
52 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 1.76 | 3.52 | 0.3872 | 0.7744 | 4.2944 | 2.1472 | 0 | 0 |  |  | 0
53 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 1.76 | 3.52 | 0.3872 | 0.7744 | 4.2944 | 2.1472 | 0 | 0
54 | უწყვეტი დენის წყარო ძაბვის გამმართველით (UPS) 10 kW/380 V სასერვერო | ცალი | 1 | 1 | 10500 | 10500 | 400 | 400 | 10900 | 10900 | 0 | 0
55 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 8 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით DB-ავარიული განათება | კომპლ. | 1 | 1 | 7.05 | 7.05 | 1.551 | 1.551 | 8.601 | 8.601 | 0 | 0
56 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 25A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.374 | 0.374 | 2.074 | 2.074 | 0 | 0
57 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 1.76 | 3.52 | 0.3872 | 0.7744 | 4.2944 | 2.1472 | 0 | 0
58 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 8 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით DB-სამზარეულოს ლიფტი | კომპლ. | 1 | 1 | 7.05 | 7.05 | 1.551 | 1.551 | 8.601 | 8.601 | 0 | 0
59 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 16A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 2 | 23.53 | 47.06 | 5.1766 | 10.3532 | 57.4132 | 28.7066 | 0 | 0
60 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 8 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-VRV-1 , LDB-VRV-2 (გაგრილება-ვენტილაციის ფარი-1, -2) | კომპლ. | 1 | 1 | 125 | 125 | 20 | 20 | 145 | 145 | 0 | 0
61 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250 A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 90.2 | 180.4 | 19.844 | 39.688 | 220.088 | 110.044 | 0 | 0
62 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 100 A, კლასი C (დაზუსტდეს ვენტილაციის პროექტით) | ცალი | 1 | 6 | 44 | 264 | 9.68 | 58.08 | 322.08 | 53.68 | 0 | 0
63 | დამატებითი მასალა, 15% | % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| კაბელები | [5 empty] | 0
64 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x1,5 NYMнг-LS | მ | 1 | 1600 | 0.68 | 1088 | 0.1496 | 239.36 | 1327.36 | 0.8296 | 0 | 0
65 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x2,5 NYMнг-LS | მ | 1 | 1400 | 0.9 | 1260 | 0.198 | 277.2 | 1537.2 | 1.098 | 0 | 0
66 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x4 NYMнг-LS | მ | 1 | 800 | 1.33 | 1064 | 0.2926 | 234.08 | 1298.08 | 1.6226 | 0 | 0
67 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x6 NYMнг-LS | მ | 1 | 190 | 1.98 | 376.2 | 0.4356 | 82.764 | 458.964 | 2.4156 | 0 | 0
68 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x4 NYMнг-LS | მ | 1 | 50 | 2.8 | 140 | 0.616 | 30.8 | 170.8 | 3.416 | 0 | 0
69 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x6 NYMнг-LS | მ | 1 | 85 | 3.5 | 297.5 | 0.77 | 65.45 | 362.95 | 4.27 | 0 | 0
70 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x10 NYMнг-LS | მ | 1 | 73 | 3.27 | 238.71 | 0.7194 | 52.5162 | 291.2262 | 3.9894 | 0 | 0
71 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x16 NYMнг-LS | მ | 1 | 84 | 10.19 | 855.96 | 2.2418 | 188.3112 | 1044.2712 | 12.4318 | 0 | 0
72 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x25 NYMнг-LS | მ | 1 | 25 | 14.5 | 362.5 | 3.19 | 79.75 | 442.25 | 17.69 | 0 | 0
73 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x70 NYMнг-LS | მ | 1 | 145 | 35.023 | 5078.335 | 7.7051 | 1117.2337 | 6195.5687 | 42.7281 | 0 | 0
74 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 4x150+1x120 NYMнг-LS | მ | 1 | 420 | 73 | 30660 | 16.06 | 6745.2 | 37405.2 | 89.06 | 0 | 0
75 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის დამაბოლოებელი ბუნიკი 6-10-16-25 კვ.მმ | ცალი | 1 | 120 | 0.45 | 54 | 0.099 | 11.88 | 65.88 | 0.549 | 0 | 0
76 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის დამაბოლოებელი ბუნიკი 70 კვ.მმ | ცალი | 1 | 30 | 1.41 | 42.3 | 0.3102 | 9.306 | 51.606 | 1.7202 |  | 0
77 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის დამაბოლოებელი ბუნიკი 150 კვ.მმ | ცალი | 1 | 30 | 3.5 | 105 | 0.77 | 23.1 | 128.1 | 4.27 | 0 | 0
78 | დამატებითი მასალა, 15% | % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BOH სანათები | [5 empty] | 0
79 | ჭერის სანათი შუქდიოდური LED 21 W LED20S-840PSE-E PGO IP44 WH | ცალი | 1 | 206 | 5.5 | 1133 | 2 | 412 | 1545 | 7.5 | 0 | 0
80 | ჭერის სანათი შუქდიოდური DN470B LED20S-840 PSE-E PGO IP44 WH | ცალი | 1 | 45 | 6 | 270 | 2.5 | 112.5 | 382.5 | 8.5 | 0 | 0
81 | ჩამრთველი ერთპოლუსა | ცალი | 1 | 51 | 1 | 51 | 0.22 | 11.22 | 62.22 | 1.22 | 0 | 0
82 | ჩამრთველი ორპოლუსა | ცალი | 1 | 41 | 1.2 | 49.2 | 0.264 | 10.824 | 60.024 | 1.464 | 0 | 0
83 | როზეტი დამიწების კონტაქტით | ცალი | 1 | 286 | 1.15 | 328.9 | 0.253 | 72.358 | 401.258 | 1.403 | 0 | 0
84 | სამფაზა როზეტი დამიწების კონტაქტით | ცალი | 1 | 6 | 4 | 24 | 1 | 6 | 30 | 5 | 0 | 0
85 | ჩარჩო ორი როზეტისათვის | ცალი | 1 | 54 | 1 | 54 | 0.22 | 11.88 | 65.88 | 1.22 | 0 | 0
86 | გამანაწილებელი კოლოფი | ცალი | 1 | 65 | 0.7 | 45.5 | 0.154 | 10.01 | 55.51 | 0.854 | 0 | 0
| საკაბელო არხები | [5 empty] | 0
87 | საკაბელო არხი პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 100X60 mm | მ | 1 | 400 | 12 | 4800 | 2 | 800 | 5600 | 14 | 0 | 0
88 | საკაბელო არხი პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 200X60 mm | მ | 1 | 130 | 21 | 2730 | 2 | 260 | 2990 | 23 | 0 | 0
89 | საკაბელო არხი პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 300X60 mm | მ | 1 | 220 | 29 | 6380 | 2 | 440 | 6820 | 31 | 0 | 0
90 | საკაბელო კიბე (ვერტიკალური არხი) პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 300X60 mm | მ | 1 | 100 | 200 | 20000 | 15 | 1500 | 21500 | 215 | 0 | 0
91 | საკაბელო არხი 1 სექციით, 60x40 | მ | 1 | 300 | 8.6 | 2580 | 20 | 6000 | 8580 | 28.6 | 0 | 0
92 | გოფრირებული მილი, უწვადი, პოლიქლორვინილის, დიამ.50 მმ | მ | 1 | 800 | 0.74 | 592 | 0.1628 | 130.24 | 722.24 | 0.9028 | 0 | 0
93 | დამატებითი მასალა, 25% | % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| დამიწების მოწყობა | [5 empty] | 0
94 | გალვანიზირებული ფოლადის ზოლოვანა 40*4 | მ | 1 | 140 | 2.54 | 355.6 | 0.5588 | 78.232 | 433.832 | 3.0988 | 0 | 0
95 | გალვანიზირებული ფოლადის ღერო დიამ.18 მმ, სიგრძე 3 მ | ცალი | 1 | 6 | 18 | 108 | 1 | 6 | 114 | 19 | 0 | 0
96 | სპილენძისძარღვიანი დამიწების კაბელი 1*16 კვ.მმ | მ | 1 | 120 | 1.76 | 211.2 | 0.3872 | 46.464 | 257.664 | 2.1472 | 0 | 0
97 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის 1*16 კვ.მმ დამაბოლოებელი ბუნიკი | ცალი | 1 | 2 | 0.35 | 0.7 | 0.077 | 0.154 | 0.854 | 0.427 | 0 | 0
98 | დამატებითი მასალა, 25% | % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | eqvivalenturi potencialis gamaTanabrebeli lokaluri salte | ცალი | 1 | 1 | 70 | 70 | 3 | 3 | 73 | 73 | 0 | 0
100 | horizontaluri damamiwebeli liTonis galvanizirebuli zolovana 40X4 mm | მ | 1 | 300 | 2.54 | 762 | 0.5588 | 167.64 | 929.64 | 3.0988 | 0 | 0
101 | izolirebuli spilenZis ZarRviani kabeli 1X10 მმ² | მ | 1 | 100 | 1.18 | 118 | 0.2596 | 25.96 | 143.96 | 1.4396 | 0 | 0
102 | uwvadi gofrirebuli mili diam.32 mm | მ | 1 | 100 | 0.23 | 23 | 0.0506 | 5.06 | 28.06 | 0.2806 | 0 | 0
103 | zolovanas kedelTan samagri detali | ცალი | 1 | 200 | 0.6 | 120 | 0.3 | 60 | 180 | 0.9 | 0 | 0
104 | zolovanas da kabelis SeerTebis detali | ცალი | 1 | 182 | 0.8 | 145.6 | 0.4 | 72.8 | 218.4 | 1.2 | 0 | 0
105 | 10 მმ² spilenZis ZarRviani kabelis damaboloebeli buniki | ცალი | 1 | 364 | 0.7 | 254.8 | 0.154 | 56.056 | 310.856 | 0.854 | 0 | 0
106 | LDB-VRV-1 | ცალი | 1 | 1 | 6.5 | 6.5 | 2 | 2 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0
107 | LDB-VRV-2 | ცალი | 1 | 1 | 6.5 | 6.5 | 2 | 2 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0
[6 empty] | 178237.585 |  | 23022.5767
[6 empty] | Transportation Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub Total |  |  | 201260.1617
[6 empty] | Overhead Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 201260.1617
[6 empty] | Profit: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 201260.1617
[6 empty] | VAT | 18% |  | 36226.8291
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 237486.9908

## 3 ვენტილაცია
3- ვენტილაცია | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 41 | 109.224 | 2.664
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | მოდინებით სავენტილაციო დანადგარი AHU
2 | modinebiTi saventilacio danadgari, centridanuli ventilatoriT, sruli avtomatikiT maT Soris: | komp. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1,1 cvlad brunTa ricxvze momuSave, centridanuli mimwodbeli ventilatori L= 21000m3/h warmadobis da DP=350Pa statikuri wnevis. | cali | 1 | 1 | 23750 | 23750 | 2400 | 2400 | 26150 | 26150 | 76803.12 | 2000
4 | 1,3 haeris erTiani zedapiruli gamaTbobeli-gamacivebeli DX COIL Qh=164kw, Qc=184kw, | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11284.704 | 0
5 | 1.6 haeri paneluri filtri G4 klasis | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0
6 | 1.7 haeri jibisebri filtri F7 klasis | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0
7 | 1.8 xmaurdamxSobi L=1200mm sigrZiT. | cali | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819.8317 | 0
8 | 1.9 ჰაერის მიწოდების ტემპერატურის კონტროლით, გადაყინვის კონტროლით, ჰაერის ნაკადის მარეგულირებელი სარქველებით | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 187.6877 | 187.6877 | 187.6877 | 187.6877 | 2963.032 | 500
modinebiT saventilacio danadgari VRF arxuli fankoili m.s.s.#1,2
9 | 1.1 VRF sistemis, maRal wneviani DP=200Pa L=3900m3/h haeris xarjiT naklebad xmauriani, arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri maCveneblebia: sicivis_Qgag.=28kw. Dda siTbos QgaT.=31,5kw | komp. | 1 | 2 | 1850 | 3700 | 200 | 400 | 4100 | 2050 | 6513 | 0
10 | 1.2 haeri paneluri filtri G4 klasis |  |  | 1 | 25 | 25 | 2.5 | 2.5 | 27.5 | 27.5
11 | 1.3 haeri jibisebri filtri F7 klasis |  |  | 1 | 130 | 130 | 13 | 13 | 143 | 143
12 | 1.4 xmaurdamxSobi L=1000mm sigrZiT. |  |  | 1 | 90 | 90 | 9 | 9 | 99 | 99
modinebiT saventilacio danadgari VRF arxuli fankoili m.s.s.#3,4
13 | 1.1 VRF sistemis, maRal wneviani DP=200Pa L=3750m3/h haeris xarjiT naklebad xmauriani, arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri maCveneblebia: sicivis_Qgag.=28kw. Dda siTbos QgaT.=31,5kw | komp. | 1 | 2 | 1850 | 3700 | 200 | 400 | 4100 | 2050 | 6513 | 0
14 | 1.2 haeri paneluri filtri G4 klasis |  |  | 1 | 25 | 25 | 2.5 | 2.5 | 27.5 | 27.5
15 | 1.3 haeri jibisebri filtri F7 klasis |  |  | 1 | 130 | 130 | 13 | 13 | 143 | 143
16 | 1.4 xmaurdamxSobi L=1000mm sigrZiT. |  |  | 1 | 90 | 90 | 9 | 9 | 99 | 99
saventilacio danadgarebi gamwovi ventilatorebi
17 | cvlad brunTa ricxvze momuSave MUB tipis gamwovi ventilatori L=7600m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. (dabal brunvaze momuSave) | კომპ. | 1 | 1 | 2150 | 2150 | 65 | 65 | 2215 | 2215 | 0 | 0
18 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=7850m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 8370 | 8370 | 65 | 65 | 8435 | 8435 | 0 | 0
19 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=3400m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 430 | 430 | 65 | 65 | 495 | 495 | 0 | 0
20 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=900m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 2 | 230 | 460 | 65 | 130 | 590 | 295 | 0 | 0
21 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=9280m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 230 | 230 | 65 | 65 | 295 | 295 | 0 | 0
22 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=1625m3/h warmadobiT da DP=350Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 290 | 290 | 65 | 65 | 355 | 355 | 0 | 0
23 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=250m3/h warmadobiT da DP=130Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 25 | 25 | 65 | 65 | 90 | 90 | 0 | 0
24 | sankvanZis gamwovi ventilatori L=125m3/h warmadobiT da DP=50-70Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0
25 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=5200m3/h warmadobiT da DP=320Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 780 | 780 | 60 | 60 | 840 | 840 | 0 | 0
26 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=2080m3/h warmadobiT da DP=320Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 350 | 350 | 60 | 60 | 410 | 410 | 0 | 0
27 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=440m3/h warmadobiT da DP=150Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 180 | 180 | 60 | 60 | 240 | 240 | 0 | 0
28 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=5610m3/h warmadobiT da DP=300Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 890 | 890 | 60 | 60 | 950 | 950 | 0 | 0
29 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=480m3/h warmadobiT da DP=150Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 180 | 180 | 60 | 60 | 240 | 240 | 0 | 0
30 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=150m3/h warmadobiT da DP=50Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 35 | 35 | 60 | 60 | 95 | 95 | 0 | 0
31 | kvamlgamwovi saxanZro ventilatori L=18000m3/h warmadobis sruli avtomatikiT da DP=500Pa statikuri wneviT. xanZarmedegoba 400°C T=120min | კომპ. | 1 | 1 | 6500 | 6500 | 500 | 500 | 7000 | 7000 | 0 | 0
32 | kvamlgamwovi saxanZro ventilatori L=4600m3/h warmadobis sruli avtomatikiT da DP=500Pa statikuri wneviT. xanZarmedegoba 400°C T=120min | კომპ. | 1 | 1 | 1600 | 1600 | 500 | 500 | 2100 | 2100 | 0 | 0
33 | xmaurdamxSobi L=0.7m | კომპ. | 1 | 3 | 1440 | 4320 | 0 | 0 | 4320 | 1440 | 0 | 0
34 | xmaurdamxSobi L=1,0m | ცალი | 1 | 2 | 1540 | 3080 | 0 | 0 | 3080 | 1540 | 0 | 0
35 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0
სავენტილაციო ჰაერსატარები
36 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L0,5 mm | მ2 | 1 | 730 | 9.62 | 7022.6 | 5.53 | 4036.9 | 11059.5 | 15.15 | 38 | 14.56
37 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L0,75 mm | მ2 | 1 | 700 | 9.62 | 6734 | 5.53 | 3871 | 10605 | 15.15 | 45 | 15.472
38 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L1,0 mm (samzareulo) | მ2 | 1 | 300 | 11.5 | 3450 | 5.53 | 1659 | 5109 | 17.03 | 51 | 16.5664
39 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L1,2 mm (saxanZro) | მ2 | 1 | 180 | 14.81 | 2665.8 | 5.53 | 995.4 | 3661.2 | 20.34 | 63 | 17.8797
40 | drekadi haersatari 150mm | მ2 | 1 | 7 | 1.8 | 12.6 | 5.53 | 38.71 | 51.31 | 7.33 | 5 | 0
41 | drekadi haersatari 200mm | მ2 | 1 | 2 | 2.8 | 5.6 | 5.53 | 11.06 | 16.66 | 8.33 | 7.45 | 0
42 | drekadi haersatari 250mm | მ2 | 1 | 215 | 3.4 | 731 | 5.53 | 1188.95 | 1919.95 | 8.93 | 9.14 | 0
43 | drekadi haersatari 315mm | მ2 | 1 | 35 | 3.8 | 133 | 5.53 | 193.55 | 326.55 | 9.33 | 11.2 | 0
44 | Rockwool-is 50mm sisqis izolacia | მ2 | 1 | 480 | 1.5 | 720 | 5.53 | 2654.4 | 3374.4 | 7.03 | 0 | 0
45 | nitralis იზოლაცია 25 მმ სისქის | მ2 | 1 | 1100 | 10 | 11000 | 5.53 | 6083 | 17083 | 15.53 | 0 | 0
46 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0
სავენტილაციო გისოსი
47 | saventilacio difuzori D600X600- (Semrevi yuTi) 350mm. | ცალი | 1 | 33 | 29.4 | 970.2 | 10 | 330 | 1300.2 | 39.4 | 0 | 0
48 | saventilacio difuzori D375X375- (Semrevi yuTi) 250mm. | ცალი | 1 | 4 | 21.52 | 86.08 | 10 | 40 | 126.08 | 31.52 | 0 | 0
49 | saventilacio difuzori D225X225- (Semrevi yuTi) 200mm. | ცალი | 1 | 2 | 26.44 | 52.88 | 10 | 20 | 72.88 | 36.44 | 0 | 0
50 | saventilacio difuzori D700x150 | ცალი | 1 | 3 | 13.33 | 39.99 | 7 | 21 | 60.99 | 20.33 | 0 | 0
51 | saventilacio difuzori D1000x500 | ცალი | 1 | 30 | 29.62 | 888.6 | 7 | 210 | 1098.6 | 36.62 | 0 | 0
52 | saventilacio difuzori D1300x150 | ცალი | 1 | 1 | 31.5 | 31.5 | 7 | 7 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0
53 | saventilacio difuzori D2000x150 | ცალი | 1 | 1 | 45.8 | 45.8 | 7 | 7 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0
54 | saventilacio difuzori D100 | ცალი | 1 | 14 | 4.81 | 67.34 | 3 | 42 | 109.34 | 7.81 | 0 | 0
55 | saventilacio difuzori D600x400 | ცალი | 1 | 5 | 16.66 | 83.3 | 7 | 35 | 118.3 | 23.66 | 0 | 0
56 | saventilacio difuzori D400x300 | ცალი | 1 | 8 | 12.3 | 98.4 | 7 | 56 | 154.4 | 19.3 | 0 | 0
57 | saventilacio difuzori 1 slotiani L=1200 Semrevi kameriT simaRliT 300mm | ცალი | 1 | 2 | 31.48 | 62.96 | 15 | 30 | 92.96 | 46.48 | 0 | 0
58 | saventilacio difuzori 2 slotiani L=2100 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 81 | 62.8 | 5086.8 | 15 | 1215 | 6301.8 | 77.8 | 0 | 0
59 | saventilacio difuzori 3 slotiani L=2100 Semrevi kameriT simaRliT 450mm | ცალი | 1 | 11 | 67.9 | 746.9 | 15 | 165 | 911.9 | 82.9 | 0 | 0
60 | saventilacio difuzori 2 slotiani L=1800 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 3 | 49.8 | 149.4 | 15 | 45 | 194.4 | 64.8 | 0 | 0
61 | saventilacio difuzori 3 slotiani L=1800 Semrevi kameriT simaRliT 450mm | ცალი | 1 | 6 | 61.2 | 367.2 | 15 | 90 | 457.2 | 76.2 | 0 | 0
62 | saventilacio difuzori 3 slotiani L=1200 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 2 | 52.3 | 104.6 | 15 | 30 | 134.6 | 67.3 | 0 | 0
63 | saventilacio difuzori 4 slotiani L=1200 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 1 | 68.3 | 68.3 | 15 | 15 | 83.3 | 83.3 | 0 | 0
მეტალის გისოსი
64 | 600X600 | ცალი | 1 | 1 | 20.37 | 20.37 | 7 | 7 | 27.37 | 27.37 | 0 | 0
65 | 2200X1000 | ცალი | 1 | 1 | 80 | 80 | 7 | 7 | 87 | 87 | 0 | 0
66 | 2000X900 | ცალი | 1 | 1 | 76.7 | 76.7 | 7 | 7 | 83.7 | 83.7 | 0 | 0
67 | 1100X1100 | ცალი | 1 | 1 | 56.5 | 56.5 | 7 | 7 | 63.5 | 63.5 | 0 | 0
68 | 400X400 | ცალი | 1 | 2 | 18 | 36 | 7 | 14 | 50 | 25 | 0 | 0
69 | 300x300 | ცალი | 1 | 1 | 15.6 | 15.6 | 7 | 7 | 22.6 | 22.6 | 0 | 0
70 | 200x100 | ცალი | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 7 | 7 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0
71 | 850X850 | ცალი | 1 | 2 | 23.4 | 46.8 | 7 | 14 | 60.8 | 30.4 | 0 | 0
72 | 1650X700 | ცალი | 1 | 1 | 70.4 | 70.4 | 7 | 7 | 77.4 | 77.4 | 0 | 0
სახანძრო სარქველი ამძრავით
73 | 350x250 | ცალი | 1 | 2 | 67.6 | 135.2 | 26 | 52 | 187.2 | 93.6 | 0 | 0
74 | 600x450 | ცალი | 1 | 1 | 65 | 65 | 26 | 26 | 91 | 91 | 0 | 0
75 | 1150x450 | ცალი | 1 | 2 | 80.9 | 161.8 | 26 | 52 | 213.8 | 106.9 | 0 | 0
76 | 600x350 | ცალი | 1 | 2 | 63.3 | 126.6 | 26 | 52 | 178.6 | 89.3 | 0 | 0
77 | 200x200 | ცალი | 1 | 4 | 54 | 216 | 26 | 104 | 320 | 80 | 0 | 0
78 | 300x200 | ცალი | 1 | 1 | 66 | 66 | 26 | 26 | 92 | 92 | 0 | 0
79 | 450x300 | ცალი | 1 | 2 | 65.6 | 131.2 | 26 | 52 | 183.2 | 91.6 | 0 | 0
80 | 500x500 | ცალი | 1 | 10 | 69 | 690 | 26 | 260 | 950 | 95 | 0 | 0
81 | 500x300 | ცალი | 1 | 1 | 61 | 61 | 26 | 26 | 87 | 87 | 0 | 0
82 | 150x150 | ცალი | 1 | 2 | 55 | 110 | 26 | 52 | 162 | 81 | 0 | 0
83 | 250x150 | ცალი | 1 | 2 | 58 | 116 | 26 | 52 | 168 | 84 | 0 | 0
84 | 300x150 | ცალი | 1 | 2 | 59.9 | 119.8 | 26 | 52 | 171.8 | 85.9 | 0 | 0
85 | 350x200 | ცალი | 1 | 3 | 68.8 | 206.4 | 26 | 78 | 284.4 | 94.8 | 0 | 0
86 | 400x350 | ცალი | 1 | 2 | 64 | 128 | 26 | 52 | 180 | 90 | 0 | 0
87 | 650x500 | ცალი | 1 | 3 | 76 | 228 | 26 | 78 | 306 | 102 | 0 | 0
88 | 850x850 | ცალი | 1 | 2 | 84.5 | 169 | 26 | 52 | 221 | 110.5 | 0 | 0
89 | 900x400 | ცალი | 1 | 1 | 87 | 87 | 26 | 26 | 113 | 113 | 0 | 0
90 | 900x350 | ცალი | 1 | 1 | 88.4 | 88.4 | 26 | 26 | 114.4 | 114.4 | 0 | 0
91 | D150 | ცალი | 1 | 1 | 15 | 15 | 26 | 26 | 41 | 41 | 0 | 0
ჰაერის ნაკადის მარეგულირებელი სარქველი
92 | 200x200 | ცალი | 1 | 4 | 18 | 72 | 18 | 72 | 144 | 36 | 0 | 0
93 | 400x200 | ცალი | 1 | 4 | 29 | 116 | 18 | 72 | 188 | 47 | 0 | 0
94 | 400x400 | ცალი | 1 | 1 | 35 | 35 | 18 | 18 | 53 | 53 | 0 | 0
95 | 400x300 | ცალი | 1 | 4 | 32 | 128 | 18 | 72 | 200 | 50 | 0 | 0
96 | 200x100 | ცალი | 1 | 1 | 16 | 16 | 18 | 18 | 34 | 34 | 0 | 0
97 | 150x100 | ცალი | 1 | 10 | 17 | 170 | 18 | 180 | 350 | 35 | 0 | 0
98 | 150x150 | ცალი | 1 | 9 | 16.5 | 148.5 | 18 | 162 | 310.5 | 34.5 | 0 | 0
99 | 250x150 | ცალი | 1 | 3 | 19 | 57 | 18 | 54 | 111 | 37 | 0 | 0
100 | 300x150 | ცალი | 1 | 1 | 21 | 21 | 18 | 18 | 39 | 39 | 0 | 0
101 | 300x200 | ცალი | 1 | 2 | 22.5 | 45 | 18 | 36 | 81 | 40.5 | 0 | 0
102 | 300x250 | ცალი | 1 | 1 | 24 | 24 | 18 | 18 | 42 | 42 | 0 | 0
103 | 400x250 | ცალი | 1 | 1 | 31 | 31 | 18 | 18 | 49 | 49 | 0 | 0
104 | 400x300 | ცალი | 1 | 4 | 32 | 128 | 18 | 72 | 200 | 50 | 0 | 0
105 | 650x450 | ცალი | 1 | 1 | 42 | 42 | 18 | 18 | 60 | 60 | 0 | 0
106 | 650x250 | ცალი | 1 | 1 | 40 | 40 | 18 | 18 | 58 | 58 | 0 | 0
107 | 350x200 | ცალი | 1 | 2 | 26.7 | 53.4 | 18 | 36 | 89.4 | 44.7 | 0 | 0
108 | 350x300 | ცალი | 1 | 2 | 28 | 56 | 18 | 36 | 92 | 46 | 0 | 0
109 | 200x150 | ცალი | 1 | 2 | 16.7 | 33.4 | 18 | 36 | 69.4 | 34.7 | 0 | 0
110 | 250x250 | ცალი | 1 | 1 | 19 | 19 | 18 | 18 | 37 | 37 | 0 | 0
111 | 500x450 | ცალი | 1 | 1 | 40 | 40 | 18 | 18 | 58 | 58 | 0 | 0
112 | 600x450 | ცალი | 1 | 1 | 44 | 44 | 18 | 18 | 62 | 62 | 0 | 0
113 | D315 | ცალი | 1 | 32 | 29 | 928 | 18 | 576 | 1504 | 47 | 0 | 0
114 | D250 | ცალი | 1 | 13 | 27 | 351 | 18 | 234 | 585 | 45 | 0 | 0
115 | D200 | ცალი | 1 | 1 | 25 | 25 | 18 | 18 | 43 | 43 | 0 | 0
116 | D100 | ცალი | 1 | 1 | 23 | 23 | 18 | 18 | 41 | 41 | 0 | 0
ჰაერის ნაკადის უკუსარქველი
117 | D100 | ცალი | 1 | 1 | 19 | 19 | 7 | 7 | 26 | 26 | 0 | 0
118 | 150x100 | ცალი | 1 | 1 | 16 | 16 | 7 | 7 | 23 | 23 | 0 | 0
119 | 200x200 | ცალი | 1 | 2 | 18 | 36 | 7 | 14 | 50 | 25 | 0 | 0
120 | 300x150 | ცალი | 1 | 1 | 19 | 19 | 7 | 7 | 26 | 26 | 0 | 0
121 | 350x200 | ცალი | 1 | 1 | 21 | 21 | 7 | 7 | 28 | 28 | 0 | 0
122 | 350x250 | ცალი | 1 | 1 | 23 | 23 | 7 | 7 | 30 | 30 | 0 | 0
123 | 400x300 | ცალი | 1 | 1 | 24 | 24 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0 | 0
124 | 600x450 | ცალი | 1 | 2 | 26 | 52 | 7 | 14 | 66 | 33 | 0 | 0
125 | 650x500 | ცალი | 1 | 2 | 30 | 60 | 7 | 14 | 74 | 37 | 0 | 0
126 | 600x350 | ცალი | 1 | 1 | 28 | 28 | 7 | 7 | 35 | 35 | 0 | 0
127 | 250x150 | ცალი | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0
ჰაერის ნაკადის გადამდენი გისოსი
128 | 600x600 | ცალი | 1 | 2 | 37 | 74 | 7 | 14 | 88 | 44 | 0 | 0
129 | 600x400 | ცალი | 1 | 1 | 35 | 35 | 7 | 7 | 42 | 42 | 0 | 0
130 | 600x300 | ცალი | 1 | 1 | 32 | 32 | 7 | 7 | 39 | 39 | 0 | 0
[6 empty] | 115383.12 |  | 31600.6577
[6 empty] | Transportation Costs: | 2% |  | 2307.6624
[6 empty] | Sub Total |  |  | 149291.4401
[6 empty] | Overhead Costs: | 5% |  | 7464.572
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 156756.0121
[6 empty] | Profit: | 15% |  | 23513.4018
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 180269.4139
[6 empty] | VAT | 18% |  | 32448.4945
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 212717.9084

## 4 გათბობა-გაგრილება
4 გათბობა- გაგრილება | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 688278.4931 | 1833573.9057 | 2.664
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
31 სართულის რესტორნის დარბაზი
გათბობა-გაგრილების სისტემა
1 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=168kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=189kw | კომპ. | 1 | 1 | 59349.2356 | 59349.2356 | 938.4384 | 938.4384 | 60287.674 | 60287.674 | 158106.3636 | 2500 | De Dietrich
2 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=80kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=90kw | კომპ. | 1 | 1 | 34012.4215 | 34012.4215 | 675.6757 | 675.6757 | 34688.0972 | 34688.0972 | 90609.0909 | 1800 | De Dietrich
3 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=120kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=135kw | კომპ. | 1 | 1 | 34162.9129 | 34162.9129 | 675.6757 | 675.6757 | 34838.5886 | 34838.5886 | 91010 | 1800 | De Dietrich
4 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=185kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=207kw | კომპ. | 1 | 1 | 68325.8258 | 68325.8258 | 938.4384 | 938.4384 | 69264.2643 | 69264.2643 | 182020 | 2500 | De Dietrich
5 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=56kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=63kw | კომპ. | 1 | 2 | 27798.048 | 55596.0961 | 450.4505 | 900.9009 | 56496.997 | 28248.4985 | 74054 | 1200 | De Dietrich
6 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=11,4kw. Dda siTbos QgaT.=16kw | კომპ. | 1 | 2 | 682.8078 | 1365.6156 | 204.8423 | 409.6847 | 1775.3003 | 887.6502 | 1819 | 545.7 | Arbonia
7 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=9,1kw. Dda siTbos QgaT.=12,5kw | კომპ. | 1 | 5 | 658.033 | 3290.1652 | 197.4099 | 987.0495 | 4277.2147 | 855.4429 | 1753 | 525.9 | Arbonia
8 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=7,3kw. Dda siTbos QgaT.=9kw | კომპ. | 1 | 38 | 602.8529 | 22908.4084 | 180.8559 | 6872.5225 | 29780.9309 | 783.7087 | 1606 | 481.8 | Arbonia
9 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=3,7kw. Dda siTbos QgaT.=5kw | კომპ. | 1 | 4 | 536.036 | 2144.1441 | 160.8108 | 643.2432 | 2787.3874 | 696.8468 | 1428 | 428.4 | Arbonia
10 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=2,9kw. Dda siTbos QgaT.=4kw | კომპ. | 1 | 1 | 536.036 | 536.036 | 160.8108 | 160.8108 | 696.8468 | 696.8468 | 1428 | 428.4 | Arbonia
11 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=2,3kw. Dda siTbos QgaT.=3kw | კომპ. | 1 | 2 | 536.036 | 1072.0721 | 160.8108 | 321.6216 | 1393.6937 | 696.8468 | 1428 | 428.4 | Arbonia
12 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 1876.8769 | 1876.8769 | 563.0631 | 563.0631 | 2439.9399 | 2439.9399 | 5000 | 1500
VRF სისტემის მილგაყვანილობა
1 | spilenZis mili 6,35mm | გრძ. მ. | 1 | 38 | 2.5766 | 97.9099 | 0.25766 | 9.791 | 107.7009 | 2.8342 | 6.864 | 0.6864
2 | "_" D9,52 mm | გრძ. მ. | 1 | 195 | 3.6712 | 715.8784 | 0.36712 | 71.5878 | 787.4662 | 4.0383 | 9.78 | 0.978
3 | "_" D12,7 mm | გრძ. მ. | 1 | 125 | 4.7072 | 588.4009 | 0.47072 | 58.8401 | 647.241 | 5.1779 | 12.54 | 1.254
4 | "_" D15,88 mm | გრძ. მ. | 1 | 265 | 7.1577 | 1896.7793 | 0.71577 | 189.6779 | 2086.4572 | 7.8734 | 19.068 | 1.9068
5 | "_" D19,05 mm | გრძ. მ. | 1 | 180 | 8.0586 | 1450.5405 | 0.80586 | 145.0541 | 1595.5946 | 8.8644 | 21.468 | 2.1468
6 | "_" D22,22 mm | გრძ. მ. | 1 | 55 | 9.9685 | 548.2658 | 0.99685 | 54.8266 | 603.0923 | 10.9653 | 26.556 | 2.6556
7 | "_" D28,58 mm | გრძ. მ. | 1 | 115 | 12.0495 | 1385.6982 | 1.205 | 138.5698 | 1524.268 | 13.2545 | 32.1 | 3.21
8 | "_" D34,98 mm | გრძ. მ. | 1 | 155 | 14.5676 | 2257.973 | 1.4568 | 225.7973 | 2483.7703 | 16.0243 | 38.808 | 3.8808
9 | spilenZis samkapi(refneti) #1 9,52mmX6,35mm | გრძ. მ. | 1 | 15 | 51.8468 | 777.7027 | 5.1847 | 77.7703 | 855.473 | 57.0315 | 138.12 | 13.812
10 | spilenZis samkapi(refneti) #2 12,7mmX9,52mm | გრძ. მ. | 1 | 2 | 53.72 | 107.4399 | 5.372 | 10.744 | 118.1839 | 59.092 | 143.11 | 14.311
11 | spilenZis samkapi(refneti) #3 25,4mmX19,05mm | გრძ. მ. | 1 | 9 | 69.9099 | 629.1892 | 6.991 | 62.9189 | 692.1081 | 76.9009 | 186.24 | 18.624
12 | spilenZis samkapi(refneti) #4 28,58mmX19,05mm | გრძ. მ. | 1 | 21 | 79.6847 | 1673.3784 | 7.9685 | 167.3378 | 1840.7162 | 87.6532 | 212.28 | 21.228
13 | spilenZis samkapi(refneti) #5 | გრძ. მ. | 1 | 1 | 91.6374 | 91.6374 | 9.1637 | 9.1637 | 100.8011 | 100.8011 | 244.122 | 24.4122
14 | spilenZis samkapi(refneti) #6 | გრძ. მ. | 1 | 4 | 105.383 | 421.532 | 10.5383 | 42.1532 | 463.6852 | 115.9213 | 280.7403 | 28.074
15 | izolacia spilenZis milebisTvis | გრძ. მ. | 1 | 1100 | 115.9213 | 127513.4245 | 11.5921 | 12751.3425 | 140264.767 | 127.5134 | 308.8143 | 30.8814
16 | damatebiT freoni | კგ | 1 | 140 | 15.015 | 2102.1021 | 1.5015 | 210.2102 | 2312.3123 | 16.5165 | 40 | 4
17 | drenaJis mili 50mm | გრძ. მ. | 1 | 400 | 1.1787 | 471.4715 | 0.11787 | 47.1471 | 518.6186 | 1.2965 | 3.14 | 0.314
18 | drenaJis drekadi mili mili 20mm | გრძ. მ. | 1 | 170 | 0.42042 | 71.4715 | 0.042042 | 7.1471 | 78.6186 | 0.46246 | 1.12 | 0.112
19 | rezinis fitingi "limonCiki" | ცალი | 1 | 55 | 0.32658 | 17.9617 | 0.032658 | 1.7962 | 19.7579 | 0.35923 | 0.87 | 0.087
20 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 1876.8769 | 1876.8769 | 0 | 0 | 1876.8769 | 1876.8769 | 5000
ცხელი სანიტარული წყლით მომარაგების
13 | წყალგამაცხელებელი სტაციონალური ქვაბი Q=200kW, ავტომატიკის კომპლექტით | კომპ. | 1 | 1 | 3280.364 | 3280.364 | 492.0546 | 492.0546 | 3772.4186 | 3772.4186 | 8738.8897 | 1310.8335 | De Dietrich
14 | ბუნებრივ აირზე მომუშავე სანთურა Q=150-250kW | კომპ. | 1 | 1 | 1122.735 | 1122.735 | 336.8205 | 336.8205 | 1459.5555 | 1459.5555 | 2990.966 | 897.2898 | De Dietrich
15 | საცირკულაციო ტუმბო L=8.6მ³/სთ; H=10მ | კომპ. | 1 | 1 | 863.12 | 863.12 | 258.936 | 258.936 | 1122.056 | 1122.056 | 2299.3517 | 689.8055 | De Dietrich
16 | PP-R ცხელი წყლის მილი d75 | გ.მ. | 1 | 100 | 32.26 | 3226 | 9.678 | 967.8 | 4193.8 | 41.938 | 85.9406 | 25.7822 | De Dietrich
17 | PP-R მილის ფურნიტურა | % | 1 | 40 | 18.26 | 730.4 | 5.478 | 219.12 | 949.52 | 23.738 | 48.6446 | 14.5934 | De Dietrich
18 | ჩქაროსნული ბოილერი L=4300ლ/სთ | კომპ. | 1 | 1 | 1955.905 | 1955.905 | 586.7715 | 586.7715 | 2542.6765 | 2542.6765 | 5210.5309 | 1563.1593 | De Dietrich
19 | PP-R წყლის ურდული D75 | ც | 1 | 2 | 384.12 | 768.24 | 115.236 | 230.472 | 998.712 | 499.356 | 1023.2957 | 306.9887 | De Dietrich
20 | PP-R წყლის ურდული D40 | ც | 1 | 10 | 112.46 | 1124.6 | 33.738 | 337.38 | 1461.98 | 146.198 | 299.5934 | 89.878 | De Dietrich
[6 empty] | 442406.808 |  | 31798.3549
[6 empty] | Transportation Costs: | 2% |  | 8848.1362
[6 empty] | Sub Total |  |  | 483053.299
[6 empty] | Overhead Costs: | 5% |  | 24152.665
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 507205.964
[6 empty] | Profit: | 15% |  | 76080.8946
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 583286.8586
[6 empty] | VAT | 18% |  | 104991.6345
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 688278.4931

## 5 წყალმომარაგება-კანალიზაცია
5 წყალმომარაგება-კანალიზაცია | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 68370.9362 | 182140.1739 | 2.664
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
წყალმომარაგება
1 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 63 მმ | მ | 1 | 101.2 | 20.3895 | 2063.4174 | 21.276 | 2153.1312 | 4216.5486 | 41.6655 | 54.3176 | 56.6793 | Sahna
2 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 50 მმ | მ | 1 | 16.5 | 14.996 | 247.434 | 15.648 | 258.192 | 505.626 | 30.644 | 39.9493 | 41.6863 | Sahna
3 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 40 მმ | მ | 1 | 79.2 | 4.5195 | 357.9444 | 4.716 | 373.5072 | 731.4516 | 9.2355 | 12.0399 | 12.5634 | Sahna
4 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 32 მმ | მ | 1 | 61.6 | 2.7945 | 172.1412 | 2.916 | 179.6256 | 351.7668 | 5.7105 | 7.4445 | 7.7682 | Sahna
5 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 25 მმ | მ | 1 | 104.5 | 1.3915 | 145.4118 | 1.452 | 151.734 | 297.1458 | 2.8435 | 3.707 | 3.8681 | Sahna
6 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 20 მმ | მ | 1 | 259.6 | 0.8855 | 229.8758 | 0.924 | 239.8704 | 469.7462 | 1.8095 | 2.359 | 2.4615 | Sahna
7 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 63 მმ | მ | 1 | 41.8 | 20.3895 | 852.2811 | 21.276 | 889.3368 | 1741.6179 | 41.6655 | 54.3176 | 56.6793 | Sahna
8 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 40 მმ | მ | 1 | 60.5 | 14.996 | 907.258 | 15.648 | 946.704 | 1853.962 | 30.644 | 39.9493 | 41.6863 | Sahna
9 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 32 მმ | მ | 1 | 94.6 | 4.5195 | 427.5447 | 4.716 | 446.1336 | 873.6783 | 9.2355 | 12.0399 | 12.5634 | Sahna
10 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 25 მმ | მ | 1 | 106.7 | 1.3915 | 148.4731 | 1.452 | 154.9284 | 303.4015 | 2.8435 | 3.707 | 3.8681 | Sahna
11 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 20 მმ | მ | 1 | 572 | 0.8855 | 506.506 | 0.924 | 528.528 | 1035.034 | 1.8095 | 2.359 | 2.4615 | Sahna
12 | მილის თბოიზოლაცია 63 მმ | მ | 1 | 38 | 0.90511 | 34.3942 | 0.94446 | 35.8896 | 70.2838 | 1.8496 | 2.4112 | 2.5161 | Sahna
13 | მილის თბოიზოლაცია 40 მმ | მ | 1 | 55 | 0.78705 | 43.2879 | 0.82127 | 45.17 | 88.4579 | 1.6083 | 2.0967 | 2.1879 | Sahna
14 | მილის თბოიზოლაცია 32 მმ | მ | 1 | 96 | 0.68439 | 65.7018 | 0.71415 | 68.5584 | 134.2602 | 1.3985 | 1.8232 | 1.9025 | Sahna
15 | მილის თბოიზოლაცია 25 მმ | მ | 1 | 97 | 0.59512 | 57.7271 | 0.621 | 60.237 | 117.9641 | 1.2161 | 1.5854 | 1.6543 | Sahna
16 | მილის თბოიზოლაცია 20 მმ | მ | 1 | 520 | 0.5175 | 269.1 | 0.54 | 280.8 | 549.9 | 1.0575 | 1.3786 | 1.4386 | Sahna
17 | ვენტილი 63 მმ | ცალი | 1 | 12 | 125.327 | 1503.924 | 130.776 | 1569.312 | 3073.236 | 256.103 | 333.8711 | 348.3873 | Sahna
18 | ვენტილი 50 მმ | ცალი | 1 | 26 | 102.2925 | 2659.605 | 106.74 | 2775.24 | 5434.845 | 209.0325 | 272.5072 | 284.3554 | Sahna
19 | ვენტილი 40 მმ | ცალი | 1 | 4 | 58.0635 | 232.254 | 60.588 | 242.352 | 474.606 | 118.6515 | 154.6812 | 161.4064 | Sahna
20 | ვენტილი 32 მმ | ცალი | 1 | 15 | 46.2415 | 693.6225 | 48.252 | 723.78 | 1417.4025 | 94.4935 | 123.1874 | 128.5433 | Sahna
21 | ვენტილი 25 მმ | ცალი | 1 | 12 | 40.411 | 484.932 | 42.168 | 506.016 | 990.948 | 82.579 | 107.6549 | 112.3356 | Sahna
22 | ვენტილი 20 მმ | ცალი | 1 | 18 | 39.261 | 706.698 | 40.968 | 737.424 | 1444.122 | 80.229 | 104.5913 | 109.1388 | Sahna
23 | ფილტრი 63 მმ | ცალი | 1 | 6 | 131.422 | 788.532 | 137.136 | 822.816 | 1611.348 | 268.558 | 350.1082 | 365.3303 | Sahna
24 | უკუსარქველი 63 მმ | ცალი | 1 | 1 | 22.5055 | 22.5055 | 23.484 | 23.484 | 45.9895 | 45.9895 | 59.9547 | 62.5614 | Sahna
25 | მრიცხველი 63 მმ | ცალი | 1 | 1 | 32.66 | 32.66 | 34.08 | 34.08 | 66.74 | 66.74 | 87.0062 | 90.7891 | Sahna
26 | სეპერატორი Q=4 l/s | ცალი | 1 | 2 | 568 | 1136 | 0.5 | 1 | 1137 | 568.5 |  | 0
27 | სეპერატორი Q=5 l/s | ცალი | 1 | 2 | 623 | 1246 | 0.5 | 1 | 1247 | 623.5 |  | 0
28 | სატუმბი სადგური | ცალი | 1 | 2 | 5384 | 10768 | 0.5 | 1 | 10769 | 5384.5 |  | 0
კანალიზაცია |  |  |  |  | 0
29 | მილი (კანაიზაციის) 50 მმ | ცალი | 1 | 31.25 | 1.144 | 35.75 | 0.468 | 14.625 | 50.375 | 1.612 | 3.0476 | 1.2468 | Ostenroff
30 | მილი (კანაიზაციის) 70 მმ | ცალი | 1 | 37.5 | 1.87 | 70.125 | 0.765 | 28.6875 | 98.8125 | 2.635 | 4.9817 | 2.038 | Ostenroff
31 | მილი (კანაიზაციის) 100 მმ | ცალი | 1 | 131.25 | 3.476 | 456.225 | 1.422 | 186.6375 | 642.8625 | 4.898 | 9.2601 | 3.7882 | Ostenroff
31 | მილი (სანიაღვრე) 70 მმ | ცალი | 1 | 67.5 | 1.87 | 126.225 | 0.765 | 51.6375 | 177.8625 | 2.635 | 4.9817 | 2.038 | Ostenroff
31 | მილი (სანიაღვრე) 100 მმ | ცალი | 1 | 130 | 3.476 | 451.88 | 1.422 | 184.86 | 636.74 | 4.898 | 9.2601 | 3.7882 | Ostenroff
32 | მილი (სამზარეულოს კანაიზაცია) 50 მმ | ცალი | 1 | 105 | 1.144 | 120.12 | 0.468 | 49.14 | 169.26 | 1.612 | 3.0476 | 1.2468 | Ostenroff
33 | მილი (სამზარეულოს კანაიზაცია) 70 მმ | ცალი | 1 | 145 | 1.87 | 271.15 | 0.765 | 110.925 | 382.075 | 2.635 | 4.9817 | 2.038 | Ostenroff
34 | მილი (სამზარეულოს კანაიზაცია) 100 მმ | ცალი | 1 | 121.25 | 3.476 | 421.465 | 1.422 | 172.4175 | 593.8825 | 4.898 | 9.2601 | 3.7882 | Ostenroff
35 | მილი (კანაიზაციის ვენტილაცია) 50 მმ | ცალი | 1 | 83.75 | 1.144 | 95.81 | 0.468 | 39.195 | 135.005 | 1.612 | 3.0476 | 1.2468 | Ostenroff
36 | მილი (კანაიზაციის ვენტილაცია) 70 მმ | ცალი | 1 | 97.5 | 1.87 | 182.325 | 0.765 | 74.5875 | 256.9125 | 2.635 | 4.9817 | 2.038 | Ostenroff
37 | მილი (კანაიზაციის ვენტილაცია) 100 მმ | ცალი | 1 | 111.25 | 3.476 | 386.705 | 1.422 | 158.1975 | 544.9025 | 4.898 | 9.2601 | 3.7882 | Ostenroff
38 | რევიზია 100 მმ | ცალი | 1 | 45 | 2.486 | 111.87 | 1.017 | 45.765 | 157.635 | 3.503 | 6.6227 | 2.7093 | Ostenroff
39 | ტრაპი (ტიპი 1) | ცალი | 1 | 17 | 26.752 | 454.784 | 10.944 | 186.048 | 640.832 | 37.696 | 71.2673 | 29.1548
40 | ტრაპი (ტიპი 2) | ცალი | 1 | 15 | 37.422 | 561.33 | 15.309 | 229.635 | 790.965 | 52.731 | 99.6922 | 40.7832
41 | ტრაპი (სანიაღვრე) | ცალი | 1 | 15 | 48.631 | 729.465 | 19.8945 | 298.4175 | 1027.8825 | 68.5255 | 129.553 | 52.9989
[6 empty] | 31278.4604 |  | 16080.6257
[6 empty] | Transportation Costs: | 2% |  | 625.5692
[6 empty] | Sub Total |  |  | 47984.6553
[6 empty] | Overhead Costs: | 5% |  | 2399.2328
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 50383.8881
[6 empty] | Profit: | 15% |  | 7557.5832
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 57941.4713
[6 empty] | VAT | 18% |  | 10429.4648
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 10429.4648

## 6 სუსტი დენები
6 სუსტი დენები | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 2.664
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Video cameras. Web. Wi-Fi
1 | Cloud Core Router 1009-7G-1C-PC, 7x Gbit LAN, 1x SFP cage, 9 Cores | set | 1 | 1 | 1240 | 1240 | 100 | 100 | 1340 | 1340 | 0 | 0
2 | 24x Gbit LAN, 2xSFP+ cages, SwOS /RouterOS (Dual boot) | set | 1 | 8 | 1400 | 11200 | 100 | 800 | 12000 | 1500 | 0 | 0
3 | CAT6 patch panel, 24 ports | piece | 1 | 8 | 55 | 440 | 110 | 880 | 1320 | 165 | 0 | 0
4 | 19" Rack Mount Power unit - 1U, 8 Outlet 220V 16A (inC14) | piece | 1 | 4 | 35 | 140 | 10 | 40 | 180 | 45 | 0 | 0
5 | 1U Cable management, black | piece | 1 | 10 | 15 | 150 | 5 | 50 | 200 | 20 | 0 | 0
6 | 1500VA Line Interactive UPS | set | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 50 | 50 | 1550 | 1550 | 0 | 0
7 | 19" wall-mount cabinet, 12U, width 600mm, depth 600mm, load rating 30kg | set | 1 | 1 | 7 | 7 | 50 | 50 | 57 | 57 | 0 | 0
8 | Socket RJ-45 outside | piece | 1 | 73 | 4 | 292 | 5 | 365 | 657 | 9 | 0 | 0
9 | AP AC Long-Range | piece | 1 | 14 | 134 | 1876 | 10 | 140 | 2016 | 144 | 0 | 0
10 | Network Camera, Night Vision, Eyeball Dome IP Camera, 4 Megapixel IR 50M WDR POE H.265 Built-in MiC Weatherproof IP67 2.8mm | piece | 1 | 66 | 150 | 9900 | 35 | 2310 | 12210 | 185 | 0 | 0
11 | 3MP Network IR Mini-Bullet Camera | piece | 1 | 14 | 160 | 2240 | 35 | 490 | 2730 | 195 | 0 | 0
12 | 16/32 Channel 1U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Recorder | set | 1 | 3 | 850 | 2550 | 100 | 300 | 2850 | 950 | 0 | 0
13 | HDD 4tb | piece | 1 | 12 | 200 | 2400 | 5 | 60 | 2460 | 205 | 0 | 0
14 | Cable UTP Cat6 | m | 1 | 8350 | 0.6 | 5010 | 0.5 | 4175 | 9185 | 1.1 | 0 | 0
15 | Patch Cord Cat6 0.5m | m | 1 | 24 | 1.5 | 36 | 0.5 | 12 | 48 | 2 | 0 | 0
Fire Alarm
16 | Smoke detector | piece | 1 | 64 | 30 | 1920 | 25 | 1600 | 3520 | 55 | 0 | 0
17 | Heat detector | piece | 1 | 25 | 30 | 750 | 25 | 625 | 1375 | 55 | 0 | 0
18 | Call point | piece | 1 | 15 | 35 | 525 | 25 | 375 | 900 | 60 | 0 | 0
19 | 2х0.8 | m | 1 | 1200 | 0.65 | 780 | 0.5 | 600 | 1380 | 1.15 | 0 | 0
20 | Control Panel | set | 1 | 1 | 800 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 0 | 0
21 | Power supply 12V | set | 1 | 1 | 35 | 35 | 5 | 5 | 40 | 40 | 0 | 0
22 | Battery 7A/h | set | 1 | 2 | 20 | 40 | 5 | 10 | 50 | 25 | 0 | 0
Background music system
23 | Level 31
24 | Column Speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 40 | 45 | 1800 | 200 | 8000 | 9800 | 245 | 0 | 0
25 | Digital Broadcasting Audio Source Controllorer with USB | set | 1 | 1 | 1800 | 1800 | 100 | 100 | 1900 | 1900 | 0 | 0
26 | Ten Zones Matrix Controllor | set | 1 | 1 | 1400 | 1400 | 100 | 100 | 1500 | 1500 | 0 | 0
27 | Microphone | set | 1 | 1 | 150 | 150 | 15 | 15 | 165 | 165 | 0 | 0
28 | CD/MP3 Player | set | 1 | 1 | 100 | 100 | 15 | 15 | 115 | 115 | 0 | 0
29 | Intelligent Fire Matrix | set | 1 | 1 | 800 | 800 | 70 | 70 | 870 | 870 | 0 | 0
30 | Emergency Panel | set | 1 | 1 | 900 | 900 | 70 | 70 | 970 | 970 | 0 | 0
31 | Pre-amplifier | set | 1 | 2 | 400 | 800 | 70 | 140 | 940 | 470 | 0 | 0
32 | Power Amplifier 650W | set | 1 | 4 | 500 | 2000 | 50 | 200 | 2200 | 550 | 0 | 0
33 | 42U cabinet with Universal power socket and 4 door lock detachable | set | 1 | 1 | 1100 | 1100 | 250 | 250 | 1350 | 1350 | 0 | 0
34 | Level 32
35 | Column speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 29 | 85 | 2465 | 25 | 725 | 3190 | 110 | 0 | 0
36 | Level 33
37 | Column speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 11 | 85 | 935 | 25 | 275 | 1210 | 110 | 0 | 0
38 | Level 34
39 | Column speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 6 | 85 | 510 | 25 | 150 | 660 | 110 | 0 | 0
[6 empty] | 58591 |  | 23347
[6 empty] | Transportation Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub Total |  |  | 81938
[6 empty] | Overhead Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 81938
[6 empty] | Profit: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 81938
[6 empty] | VAT | 18% |  | 14748.84
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 96686.84

## 7 ხანძარქრობა
7 ხანძარქრობა | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 60481.19 | 161121.8902 | 2.664
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Video cameras. Web. Wi-Fi
1 | Black steel pipe for wet system DN25 | m | 1 | 623.7 | 5.376 | 3353.0112 | 2.1504 | 1341.2045 | 4694.2157 | 7.5264 | 14.3217 | 5.7287 | Sahna | პრეს-სისტემა
2 | Black steel pipe for wet system DN32 | m | 1 | 136.4 | 6.948 | 947.7072 | 2.7792 | 379.0829 | 1326.7901 | 9.7272 | 18.5095 | 7.4038 | Sahna | პრეს-სისტემა
3 | Black steel pipe for wet system DN40 | m | 1 | 143 | 8.904 | 1273.272 | 3.5616 | 509.3088 | 1782.5808 | 12.4656 | 23.7203 | 9.4881 | Sahna | პრეს-სისტემა
4 | Black steel pipe for wet system DN50 | m | 1 | 138.6 | 11.58 | 1604.988 | 4.632 | 641.9952 | 2246.9832 | 16.212 | 30.8491 | 12.3396 | Sahna | პრეს-სისტემა
5 | Black steel pipe for wet system DN65 | m | 1 | 126.5 | 24.732 | 3128.598 | 9.8928 | 1251.4392 | 4380.0372 | 34.6248 | 65.886 | 26.3544 | Sahna | პრეს-სისტემა
6 | Black steel pipe for wet system DN80 | m | 1 | 79.2 | 33.696 | 2668.7232 | 13.4784 | 1067.4893 | 3736.2125 | 47.1744 | 89.7661 | 35.9065 | Sahna | პრეს-სისტემა
7 | Black steel pipe for wet system DN100 | m | 1 | 149.6 | 39.216 | 5866.7136 | 15.6864 | 2346.6854 | 8213.399 | 54.9024 | 104.4714 | 41.7886 | Sahna | პრეს-სისტემა
8 | Flow Switch DN 80 | Piece | 1 | 2 | 622.98 | 1245.96 | 249.192 | 498.384 | 1744.344 | 872.172 | 1659.6187 | 663.8475 | Sahna | პრეს-სისტემა
9 | Flow Switch DN 100 | Piece | 1 | 3 | 1309.836 | 3929.508 | 523.9344 | 1571.8032 | 5501.3112 | 1833.7704 | 3489.4031 | 1395.7612 | Sahna | პრეს-სისტემა
10 | Air Discharge Valve d 32 | Piece | 1 | 1 | 67.428 | 67.428 | 26.9712 | 26.9712 | 94.3992 | 94.3992 | 179.6282 | 71.8513 | Sahna | პრეს-სისტემა
11 | Manometer | Set. | 1 | 1 | 65.868 | 65.868 | 26.3472 | 26.3472 | 92.2152 | 92.2152 | 175.4724 | 70.1889 | Sahna | პრეს-სისტემა
12 | Sprinkler | Set. | 1 | 236 | 22.08 | 5210.88 | 8.832 | 2084.352 | 7295.232 | 30.912 | 58.8211 | 23.5284 | Sahna | პრეს-სისტემა
13 | Discharge Valve d 32 | Piece | 1 | 1 | 67.428 | 67.428 | 26.9712 | 26.9712 | 94.3992 | 94.3992 | 179.6282 | 71.8513 | Sahna | პრეს-სისტემა
14 | Fire Cabinets | Set. | 1 | 6 | 77.076 | 462.456 | 30.8304 | 184.9824 | 647.4384 | 107.9064 | 205.3305 | 82.1322 | Sahna | პრეს-სისტემა
[6 empty] | 29892.5412 |  | 11957.0165
[6 empty] | Transportation Costs: | 2% |  | 597.8508
[6 empty] | Sub Total |  |  | 42447.4085
[6 empty] | Overhead Costs: | 5% |  | 2122.3704
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 44569.7789
[6 empty] | Profit: | 15% |  | 6685.4668
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 51255.2458
[6 empty] | VAT | 18% |  | 9225.9442
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 60481.19

## 8 სხვა სამუშოები
8 სხვა სამუშაოები | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 2.664
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | Transportation Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub Total |  |  | 0
[6 empty] | Overhead Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[6 empty] | Profit: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[6 empty] | VAT | 18% |  | 0
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 0