## კრებსითი
obieqtis dasaxeleba:
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალი შენობა
Oobieqturi (krebsiti) xarjTaRricxva
# | samuSaos dasaxeleba | Rirebuleba
1 | Sida wyalmomarageba | 0
2 | Sida kanalizacia | 9043.1734
3 | ventiliacia kondecireba | 20971.6589
4 | eleqtrooba | 243329.5301
5 | gaTboba | 9820.5876
6 | saqvabe | 5513.0544
7 | xanZarsawinaaRmdego | 288.779
8 | lifti | 0
9 | susti denebi | 55235.292
| jami sul: | 344202.0754

## შიდაწყალ
|  | obieqtis dasaxeleba: | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალი შენობა
lokaluri xarjTaRricxva #3
wylis Sida milgayvaniloba
# | safuZveli |  | ganz. | normatiuli |  | masala |  | xelfasi |  | samSeneblo |  | jami
|  | s a m u S a o T a |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi
|  | d a s a x e l e b a |  | erT.-ze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1 | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
Sida wyalsadeni
1 | 16-24-1 | plastmasis wyalsadenis mili 16/2 | gr/m |  | 150
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.82 | 273 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.04 | 6 |  |  | _ |  |  | 0 | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | plastmasis mili 16/2 | grZ.m | 0.899 | 134.85 |  | 0 | 1.5 |  |  |  | 0
|  | samkapi 32-20-32 | cali |  | 4 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
|  | samkapi 25-20-25 | cali |  | 6 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
|  | samkapi 25-20-20 | cali |  | 2 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
|  | wyalsawreti 16/1/2" | cali |  | 70 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0
|  | cxeli wylis milebis izolacia | kompl. |  | 1 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.06 | 9 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
2 | 16-24-2 | plastmasis wyalsadenis mili 20/2,3 | gr/m |  | 120
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.43 | 171.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.026 | 3.12 |  |  | _ |  |  | 0 | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | plastmasis mili 20/2,3 | gr/m | 0.929 | 111.48 |  | 0 | 1.5 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.06 | 7.2 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
3 | 16-24-3 | plastmasis wyalsadenis mili 25/2,8 | gr/m |  | 30 |  |  | 1.5
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.17 | 35.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.019 | 0.57 |  |  | _ |  |  | 0 | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | plasmasis mili 25/2,8 | gr/m | 0.938 | 28.14 |  | 0 | 1.5 |  |  |  | 0
|  | quro 25 | cali |  | 6 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
|  | gadamyvani 32-25 | cali |  | 2 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.06 | 1.8 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
4 | 16-24-7 | plastmasis wyalsadenis mili 32/3,2 | gr/m |  | 50 |  |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.17 | 58.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.013 | 0.65 |  |  | _ |  |  | 0 | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | plasmasis mili 32/3,2 | gr/m | 0.95 | 47.5 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0
|  | quro 32 | cali |  | 10 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 3.5 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
5 | 22-8-2 | plastmasis wyalsadenis mili 63 | gr/m |  | 71 |  |  | 4
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.05 | 74.55 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.013 | 0.923 |  |  | _ |  |  | 0 | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | plasmasis mili 63 | gr/m | 1.01 | 71.71 |  | 0 | 4 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 4.97 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0
6 | 16-12-1 | ventili d=20-32-63mm | c |  | 26
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.51 | 39.26 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 3.38 |  |  | _ |  |  | 0 | 0
masala:
|  | ventili d=20mm | cali |  | 22 |  | 0 | 10 |  |  |  | 0
|  | ventili d=32mm | cali |  | 3 |  | 0 | 15 |  |  |  | 0
|  | ventili d=63mm | cali |  | 1 |  | 0 | 25 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 1.82 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | pirdapiri xarjebi: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | zednadebi xarjebi |  | 12% | [7 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
|  | saxarjTaRricxvo mogeba: |  | 8% | [7 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
|  | gauTvaliswinebeli samuSaoebi: |  | 3% | [7 empty] | 0
|  | jami | [9 empty] | 0
|  | DdRg: |  | 18% | [7 empty] | 0
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba: | [9 empty] | 0

## შიდა კანალიზ.
|  | obieqtis dasaxeleba: | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალი შენობა
lokaluri xarjTaRricxva #4
Sida kanalizacia
# | safuZveli |  | ganz. | normatiuli |  | masala |  | xelfasi |  | samSeneblo |  | jami
|  | s a m u S a o T a |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi
|  | d a s a x e l e b a |  | erT.-ze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1 | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | 1-80-3 | III kategoriis miwis gaTxra xeliT | m3 |  | 20
| sabazro | Sromis danaxarjebi | m3 |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | sabazro | qviSis safenisa da safaris mowyoba milis garSemo | m3 |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | qviSa | m3 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3 | 1-81-3 | III kat.gruntis ukuCayra xeliT | m3 |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sabazro | Sromis danaxarjebi | m3 |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 16-6-1 | kanalizaciis plastmasis mili d=50mm | gr/m |  | 438
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.609 | 266.742 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.002 | 0.876 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | mili d=50mm | gr/m | 1 | 438 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0
|  | samagri | kg | 0.14 | 61.32 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | kac/sT | 0.16 | 70.08 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0
5 | 16-6-2 | kanalizaciis plastmasis mili d=110mm | gr/m |  | 83
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.583 | 48.389 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0046 | 0.3818 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | mili d=110 mm | gr/m | 1 | 83 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0
|  | samagri | kg | 0.14 | 11.62 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.16 | 13.28 |  | 0 | 4 |  |  |  | 0
6 | 16-5-2 | kanalizaciis plastmasis mili d=150mm | gr/m |  | 50
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.79 | 39.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0056 | 0.28 | [5 empty] | 0 | 0
|  | masala: |  |  | 0
|  | mili d=150 mm | gr/m | 1 | 50 |  | 0 | 7 |  |  |  | 0
|  | samagri | kg | 0.36 | 18 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0
|  | muxli d=50mm | cali |  | 62 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0
|  | trapi 50 | cali |  | 13 |  | 0 | 10 |  |  |  | 0
|  | muxli d=100mm | cali |  | 42 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0
|  | samkapi 50/100 | cali |  | 31 |  | 0 | 7 |  |  |  | 0
|  | samkapi 100/100 | cali |  | 21 |  | 0 | 7 |  |  |  | 0
|  | samkapi 100/150 | cali |  | 6 |  | 0 | 7 |  |  |  | 0
|  | jvaredini d=100/100mm | cali |  | 5 |  | 0 | 10 |  |  |  | 0
|  | sifoni d=50mm | cali |  | 31 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0
|  | revizia d=100mm | cali |  | 6 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.38 | 19 |  | 0 | 10 |  |  |  | 0
7 | 17-1-5 | xelsabani niJara SemreviT | c |  | 24
|  | Sromis danaxarjebi | c | 1 | 24 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sabazro | sxva manqana | lari | 0.07 | 1.68 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | xelsabani | c | 1 | 24 |  | 0 | 50 |  |  |  | 0
|  | Semrevi | c | 1 | 24 |  | 0 | 20 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 5 | 120 |  | 0 | 10 |  |  |  | 0
8 | 17-1-5 | xelsabani niJaris mowyoba SezRuduli unarebis mqoneTaTvis kompleqtSi | kompl |  | 3
| sabazro | Sromis danaxarjebi | kompl | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.07 | 0.21 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | xelsabani niJara SezRuduli unarebis mqoneTaTvis kompleqtSi | kompl | 1 | 3 |  | 0 | 50 |  |  |  | 0
|  | sensoruli Semrevi | c | 1 | 3 |  | 0 | 40 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 5 | 15 |  | 0 | 20 |  |  |  | 0
9 | 17-4-1 | unitazis (Camrecxi avziT) mowyoba | kompl |  | 18
| sabazro | Sromis danaxarjebi | kompl | 1 | 18 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 2.34 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | unitazi Camrecxi avziT | kompl | 1 | 18 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 5 | 90 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | 17-4-1 | unitazis (Camrecxi avziT) mowyoba SezRuduli unaris mqone pirTaTvis, kompleqtSi | kompl |  | 3
| sabazro | Sromis danaxarjebi | kompl | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 0.39 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | unitazi SezRuduli unaris mqone pirTaTvis, kompleqtSi | kompl | 1 | 3 |  | 0 | 50 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 5 | 15 |  | 0 | 20 |  |  |  | 0
11 | 17-1-5 | xelsabani niJara yvala saWiro aqsesuariT laboratoriebisaTvis | c |  | 4
| sabazro | Sromis danaxarjebi | c | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.07 | 0.28 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | xelsabani | c | 1 | 4 |  | 0 | 80 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 5 | 20 |  | 0 | 40 |  |  |  | 0
12 | 46-19-3 | kedlebis da tixrebis gaxvreta 30X30mm; | c |  | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1 | 100 |  | 0 | 50 | 5000 |  | 0 | 5000
13 | 15-51-1 | gaxvretili kedlebisa da tixrebis Selesva cementis xsnariT | m2 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.574 | 4.592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | masala: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | cementis xsnari | m3 | 0.0189 | 0.1512 |  | 0 | 1000 | 151.2 |  | 0 | 151.2
|  | sxva masala | lari | 5 | 40 |  | 0 | 25 | 1000 |  | 0 | 1000
|  | pirdapiri xarjebi: |  |  |  |  | 0 |  | 6151.2 |  | 0 | 6151.2
|  | zednadebi xarjebi |  | 12% | [7 empty] | 738.144
|  | jami | [9 empty] | 6889.344
|  | saxarjTaRricxvo mogeba: |  | 8% | [7 empty] | 551.1475
|  | jami | [9 empty] | 7440.4915
|  | gauTvaliswinebeli samuSaoebi: |  | 3% | [7 empty] | 223.2147
|  | jami | [9 empty] | 7663.7063
|  | DdRg: |  | 18% | [7 empty] | 1379.4671
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba: | [9 empty] | 9043.1734

## ვენტილაცია–კონდიცირება
|  | obieqtis dasaxeleba: | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალი შენობა
xarjTaRricxva #5
ვენტილაცია-კონდიცირება
# | safuZveli |  | ganz. | normatiuli |  | masala |  | xelfasi |  | samSeneblo |  | jami
|  | s a m u S a o T a |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi
|  | d a s a x e l e b a |  | erT.-ze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1 | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | sabazro | saventilacio danadgari siTbos 97% iani rekupiraciiT, თბომცვლელით gaTboba-gagrileba 30 kvt, haeris xarjiT 3300 m3/s da wenviT 280 pa samsvliani sarqveliT | cali |  | 1 |  | 0 | 300 | 300 |  |  | 300
2 | sabazro | saventilacio danadgari siTbos 97% iani rekupiraciiT , თბომცვლელით gaTbobba-gagrileba 16 kvt, haeris xarjiT 2000 m3/s da wenviT 200 pa samsvliani sarqveliT | cali |  | 1 |  | 0 | 300 | 300 |  |  | 300
3 | sabazro | saventilacio danadgari თბომცვლელით gaTbobba-gagrileba 8 kvt, haeris xarjiT 800 m3/s da wenviT 150 pa samsvliani sarqveliT | cali |  | 1 |  | 0 | 300 | 300 |  |  | 300
|  | cecxlSemakavebeli Termuli CamketiT romelic reagirebs 72 С. zomebiT 150/150mm | cali |  | 6 |  | 0 | 30 | 180 |  |  | 180
|  | cecxlSemakavebeli sarqveli Termuli CamketiT romelic reagirebs 72 С. zomebiT 100/100mm | cali |  | 1 |  | 0 | 30 | 30 |  |  | 30
|  | cecxlSemakavebeli Termuli CamketiT romelic reagirebs 72 С. zomebiT 200/200mm | cali |  | 7 |  | 0 | 30 | 210 |  |  | 210
|  | cecxlSemakavebeli sarqveli Termuli CamketiT romelic reagirebs 72 С. zomebiT 300/150mm | cali |  | 2 |  | 0 | 30 | 60 |  |  | 60
|  | cecxlSemakavebeli sarqveli Termuli CamketiT romelic reagirebs 72 С. zomebiT 450/200mm | cali |  | 4 |  | 0 | 30 | 120 |  |  | 120
|  | cecxlSemakavebeli sarqveli Termuli CamketiT romelic reagirebs 72 С. zomebiT 200/100mm | cali |  | 2 |  | 0 | 30 | 60 |  |  | 60
|  | cecxlSemakavebeli sarqveli Termuli CamketiT romelic reagirebs 72 С. zomebiT 400/200mm | cali |  | 2 |  | 0 | 30 | 60 |  |  | 60
|  | damabalansirebeli damperi. zomebiT 100/100 | cali |  | 6 |  | 0 | 30 | 180 |  |  | 180
|  | damabalansirebeli damperi. zomebiT 150/150 | cali |  | 4 |  | 0 | 30 | 120 |  |  | 120
|  | damabalansirebeli damperi. zomebiT 200/100 | cali |  | 4 |  | 0 | 30 | 120 |  |  | 120
|  | regulirebadi damperi 150/150 | cali |  | 4 |  | 0 | 30 |  |  |  | 0
|  | dekoratiuli bade 100/100 | cali |  | 40 |  | 0 | 15 | 600 |  |  | 600
|  | dekoratiuli bade 200/100 | cali |  | 22 |  | 0 | 15 | 330 |  |  | 330
|  | dekoratiuli bade 300/100 | cali |  | 16 |  | 0 | 15 | 240 |  |  | 240
|  | haersatarebis samagrebis kompeqti | komp. |  | 1 |  | 0 | 50 | 50 |  |  | 50
4 | 22-8-2 | mili Ø54 | gr/m |  | 80 | [6 empty] | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1 | 80 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.5 | 40 | [5 empty] | 0 | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | mili Ø54 | gr/m | 1.01 | 80.8 |  | 0 | 20 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 5.6 |  | 0 | 10 |  |  |  | 0
5 | 16-24-7 | mili Ø32 | gr/m |  | 30 | [6 empty] | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1 | 30 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.013 | 0.39 | [5 empty] | 0 | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | mili Ø32 | gr/m | 0.95 | 28.5 |  | 0 | 15 |  |  |  | 0
|  | fitingebi | კომპ. |  | 1 |  | 0 | 15 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 2.1 |  | 0 | 10 |  |  |  | 0
6 |  | haersatari aqafebuli poliuritanisgan 12mm | m2 |  | 250 |  | 0 | 25 | 6250 |  |  | 6250
7 | 18-8-1 | 3 konturiani hidravlikuri gamanawilebeli DN 150 (flianeci) satumbi jgufebiT (tumboebiT Wilo Stratos 40/1-8) DN50 danaxarjiT 5 l/w avtomaturi regulirebis kompleqtiT | cali |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | Sromis danaxarjebi | cali | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 13.3 | 13.3 | [5 empty] | 0 | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | 3 konturiani hidravlikuri gamanawilebeli DN 150 (flianeci) satumbi jgufebiT, danaxarjiT 5 l/w | kompl | 1 | 1 |  | 0 | 150 |  |  |  | 0
|  | avtomaturi regulirebis kompleqti | kompl |  | 1 |  | 0 | 50 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 1.58 | 1.58 |  | 0 | 20 |  |  |  | 0
|  | pirdapiri xarjebi: |  |  |  |  | 0 |  | 9510 |  | 0 | 9510
|  | zednadebi danaxarjebi xelfasidan | 68% | [8 empty] | 6466.8
|  | sul: | [9 empty] | 15976.8
|  | gegmiuri dagroveba | 8% | [8 empty] | 1278.144
|  | jami | [9 empty] | 17254.944
|  | gauTvaliswinebeli samuSaoebi: | 3% | [8 empty] | 517.6483
|  | jami | [9 empty] | 17772.5923
|  | DdRg: | 18% | [8 empty] | 3199.0666
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba: | [9 empty] | 20971.6589

## ელექტროობა
|  | obieqtis dasaxeleba: | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალი შენობა
lokaluri xarjTaRricxva #6
eleqtrooba
# | safuZveli |  | ganz. | normatiuli |  | masala |  | xelfasi |  | samSeneblo |  | jami
|  | s a m u S a o T a |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi
|  | d a s a x e l e b a |  | erT.-ze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1 | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | sabazro | dizel-generatori 60 kva simZlavris, mayuCi kabiniT da avtomatikis blokiT | kompl. |  | 1 | 51000 | 51000 | 2000 | 2000 |  | 0 | 53000
2 | 8-149-1 | spilenZis ZarRviani kabelebi | grZ.m |  | 7603
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.11 | 836.33 |  |  | 1 | 836.33 |  |  | 836.33
|  | sxva manqana | lari | 0.003 | 22.809 |  |  |  |  | 3.2 | 72.9888 | 72.9888
masala:
|  | kabeli (mrgvali) АВВГ 4X240mm2 | m |  | 80 | 50 | 4000 |  |  |  | 0 | 4000
|  | kabeli cecxlmedegi (mrgvali) NHXH-FE180/E90 3X2.5mm2 | m |  | 10 | 2.43 | 24.3 |  |  |  | 0 | 24.3
|  | kabeli cecxlmedegi (mrgvali) NHXH-FE180/E90 5X2.5mm2 | m |  | 120 | 10.6 | 1272 |  |  |  | 0 | 1272
|  | kabeli (mrgvali) N2XH 5X25mm2 | m |  | 10 | 38.79 | 387.9 |  |  |  | 0 | 387.9
|  | kabeli (mrgvali) N2XH 5X16mm2 | m |  | 230 | 26.97 | 6203.1 |  |  |  | 0 | 6203.1
|  | kabeli (mrgvali) N2XH 5X10mm2 | m |  | 40 | 17.27 | 690.8 |  |  |  | 0 | 690.8
|  | kabeli (mrgvali) N2XH 5X6mm2 | m |  | 28 | 10.82 | 302.96 |  |  |  | 0 | 302.96
|  | kabeli (mrgvali) N2XH 5X4mm2 | m |  | 175 | 7.86 | 1375.5 |  |  |  | 0 | 1375.5
|  | kabeli (mrgvali) N2XH 5X2.5mm2 | m |  | 190 | 5.22 | 991.8 |  |  |  | 0 | 991.8
|  | kabeli (mrgvali) N2XH 3X1.5mm2 | m |  | 4000 | 2.45 | 9800 |  |  |  | 0 | 9800
|  | kabeli (mrgvali) N2XH 3X2.5mm2 | m |  | 2720 | 3.41 | 9275.2 |  |  |  | 0 | 9275.2
|  | samontaJo masalebi (izolaciis lenti, kabelis samagrebi, kabelis Sesakravi) | kompl. |  | 25 | 10 | 250 |  | 0 |  | 0 | 250
|  | samontaJo masalebi (izolaciis lenti, kabelis samagrebi, kabelis Sesakravi) | kompl. |  | 15 | 10 | 150 |  | 0 |  | 0 | 150
|  | sxva masala | lari | 0.0349 | 6.1075 | 15 | 91.6125 |  |  |  |  | 91.6125
3 | 8-591-8 | saStefselo rozeti orpolusiani mesame damamiwebeli kontaqtiT | cali |  | 265
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.34 | 90.1 |  |  | 30 | 2703 |  |  | 2703
|  | sxva manqana | lari | 0.013 | 3.445 |  |  |  |  | 20 | 68.9 | 68.9
masala:
|  | rozeti damiwebis kontaqtiT X1 | cali |  | 185 | 5.42 | 1002.7 | 10 | 1850 |  |  | 2852.7
|  | rozeti damiwebis kontaqtiT X2 | cali |  | 80 | 13.56 | 1084.8 | 10 | 800 |  |  | 1884.8
|  | rozetis bude X1 | cali |  | 185 | 1.44 | 266.4 | 10 | 1850 |  | 0 | 2116.4
|  | rozetis bude X2 | cali |  | 80 | 3.3 | 264 | 10 | 800 |  | 0 | 1064
|  | sxva masala | lari | 0.094 | 24.91 | 3.2 | 79.712 |  |  |  |  | 79.712
4 |  | ganmStoebeli yuTi 100X100X50 | cali |  | 200 | 2.5 | 500 | 10 | 2000 |  | 0 | 2500
5 | sabazro | sakabelo Rari samontaJo kompleqtiT 100X50 | cali |  | 440 | 25 | 11000 | 10 | 4400 |  | 0 | 15400
6 | 8-612-10 | eleqtrogamanawilebeli farebi | cali |  | 12
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.37 | 40.44 |  |  | 60 | 2426.4 |  |  | 2426.4
|  | sxva manqana | lari | 0.095 | 1.14 |  |  |  |  | 20 | 22.8 | 22.8
masala:
|  | DB -1 | kompl. |  | 1 | 370 | 370 | 100 | 100 |  | 0 | 470
|  | DB 0 | kompl. |  | 1 | 450 | 450 | 100 | 100 |  | 0 | 550
|  | DB 1 | kompl. |  | 1 | 430 | 430 | 100 | 100 |  | 0 | 530
|  | DB 2 | kompl. |  | 1 | 430 | 430 | 100 | 100 |  | 0 | 530
|  | DB 3 | kompl. |  | 1 | 430 | 430 | 100 | 100 |  | 0 | 530
|  | DB 4 | kompl. |  | 1 | 450 | 450 | 100 | 100 |  | 0 | 550
|  | DB T -1 | kompl. |  | 1 | 470 | 470 | 100 | 100 |  | 0 | 570
|  | DB T 0 | kompl. |  | 1 | 350 | 350 | 100 | 100 |  | 0 | 450
|  | DB T 1 | kompl. |  | 1 | 350 | 350 | 100 | 100 |  | 0 | 450
|  | DB T 2 | kompl. |  | 1 | 230 | 230 | 100 | 100 |  | 0 | 330
|  | DB T 3 | kompl. |  | 1 | 330 | 330 | 100 | 100 |  | 0 | 430
|  | DB T 4 | kompl. |  | 1 | 370 | 370 | 100 | 100 |  | 0 | 470
|  | sxva masala | lari | 0.985 | 11.82 | 50 | 591
7 | 8-591-3 | erTpolusiani gamomrTveli 220v Zabvaze erTklaviSiani | cali |  | 83
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.68 | 56.44 |  |  | 15 | 846.6 |  |  | 846.6
|  | sxva manqana | lari | 0.011 | 0.913 |  |  |  |  | 5 | 4.565 | 4.565
masala:
|  | gamomrTveli | cali | 1 | 83 | 5.2 | 431.6 |  |  |  |  | 431.6
|  | sxva masala | lari | 0.103 | 8.549 | 5 | 42.745 |  |  |  |  | 42.745
8 | 8-591-3 | erTpolusiani gamomrTveli 220v Zabvaze orklaviSiani | cali |  | 6
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.68 | 4.08 |  |  | 15 | 61.2 |  |  | 61.2
|  | sxva manqana | lari | 0.011 | 0.066 |  |  |  |  | 5 | 0.33 | 0.33
masala:
|  | gamomrTveli | cali | 1 | 6 | 5.96 | 35.76 |  |  |  |  | 35.76
|  | sxva masala | lari | 0.103 | 0.618 | 5 | 3.09 |  |  |  |  | 3.09
9 | 8-594-1 | kibis ujredis sanaTi moZraobis deteqtoriT IP 40 1X60 vt | cali |  | 14
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.03 | 14.42 |  |  | 9 | 129.78 |  |  | 129.78
|  | sxva manqana | lari | 0.584 | 8.176 |  |  |  |  | 3.2 | 26.1632 | 26.1632
masala:
|  | sinaTi | cali | 1 | 14 | 100 | 1400 |  |  |  |  | 1400
|  | sxva masala | lari | 1.62 | 22.68 | 3.2 | 72.576 |  |  |  |  | 72.576
10 | 8-599-2 | Weris Cafluli sanaTi 600X600 4X18 vt IP20 | cali |  | 360
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.54 | 554.4 |  |  | 8 | 4435.2 |  |  | 4435.2
|  | sxva manqana | lari | 0.29 | 104.4 |  |  |  |  | 3.2 | 334.08 | 334.08
masala:
|  | sanaTi | cali | 1 | 360 | 73.16 | 26337.6 |  |  |  |  | 26337.6
|  | sxva masala | lari | 0.58 | 208.8 | 3.2 | 668.16 |  |  |  |  | 668.16
11 | 8-604-4 | saevakuacio sanaTi warweriT "gasasvleli" (EXIT) | cali |  | 19
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.72 | 13.68 |  |  | 8 | 109.44 |  |  | 109.44
|  | sxva manqana | lari | 0.311 | 5.909 |  |  |  |  | 3.2 | 18.9088 | 18.9088
masala:
|  | sanaTi warweriT "gasasvleli" (EXIT) | cali | 1 | 19 | 185.45 | 3523.55 |  |  |  |  | 3523.55
|  | sxva masala | lari | 0.113 | 2.147 | 3.2 | 6.8704 |  |  |  |  | 6.8704
12 | 8-472-3 | damiwebis salte 40X4 mm damiwebis vertikluri ReroebiT | grZ.m |  | 60
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.39 | 23.4 |  |  | 25 | 585 |  |  | 585
|  | sxva manqana | lari | 0.022 | 1.32 |  |  |  |  | 15 | 19.8 | 19.8
masala:
|  | foladis zolana 40X4mm | grZ.m | 1 | 60 | 10 | 600 |  |  |  |  | 600
|  | spilenZis damiwebis eleqtrodi (20/1500) | cali |  | 6 | 50 | 300
|  | sxva masala | lari | 0.159 | 9.54 | 15 | 143.1 |  |  |  |  | 143.1
|  | pirdapiri xarjebi: |  |  |  |  | 137785.7359 |  | 26447.95 |  | 475.747 | 165539.3217
|  | zednadebi danaxarjebi xelfasidan | 75% | [8 empty] | 19835.9625
|  | sul: | [9 empty] | 185375.2842
|  | gegmiuri dagroveba | 8% | [8 empty] | 14830.0227
|  | jami | [9 empty] | 200205.3069
|  | gauTvaliswinebeli samuSaoebi: | 3% | [8 empty] | 6006.1592
|  | jami | [9 empty] | 206211.4661
|  | DdRg: | 18% | [8 empty] | 37118.0639
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba: | [9 empty] | 243329.5301

## გათბობა
|  | obieqtis dasaxeleba: | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალი შენობა
lokaluri xarjTaRricxva #7
gaTboba
# | safuZveli |  | ganz. | normatiuli |  | masala |  | xelfasi |  | samSeneblo |  | jami
|  | s a m u S a o T a |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi
|  | d a s a x e l e b a |  | erT.-ze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1 | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | sabazro | fankoilebi simZlavriT1.76 kvt maqsimaluri xmauris simZlaviT 53 db, maqsimaluri zomebiT 900/600/130 mm | cali |  | 46 |  | 0 | 50 | 2300 |  |  | 2300
2 | sabazro | fankoilebi simZlavriT 2.56 kvt maqsimaluri xmauris simZlaviT 53 db, maqsimaluri zomebiT 1100/600/130 mm | cali |  | 42 |  | 0 | 50 | 2100 |  |  | 2100
3 | sabazro | fankoilebi simZlavriT 3.3 kvt maqsimaluri xmauris simZlaviT 53 db, maqsimaluri zomebiT 1300/600/130 mm | cali |  | 4 |  | 0 | 50 | 200 |  |  | 200
4 | 16-24-7 | polipropilenis wyalsadenis mili d=40/3.5mm | m |  | 120
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.35 | 162 |  |  |  | 0 |  |  | 0
masala:
|  | polipropilenis mili d=40/3.5mm | m | 0.946 | 113.52 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0
|  | quro d=40mm | cali |  | 20 |  | 0 | 3 |  |  |  | 0
|  | samkapi d=40-25-32 | cali |  | 6 |  | 0 | 3 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 1 | 120 |  | 0 | 10 |  |  |  | 0
5 | 16-24-7 | polipropilenis wyalsadenis mili d=32/3.2mm | m |  | 80
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.35 | 108 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | polipropilenis mili d=32/3.2mm | m | 0.946 | 75.68 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0
|  | quro d=32mm | cali |  | 15 |  | 0 | 3 |  |  |  | 0
|  | samkapi d=32-25-5 | cali |  | 6 |  | 0 | 3 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 1 | 80 |  | 0 | 10 |  |  |  | 0
6 | 16-24-3 | polipropilenis wyalsadenis mili d=25/2.8mm | m |  | 58
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.17 | 67.86 |  |  |  | 0 |  |  | 0
masala:
|  | polipropilenis mili d=25/2.8mm | m | 0.938 | 54.404 |  | 0 | 1.5 |  |  |  | 0
|  | quro d=25/2.8mm | cali |  | 10 |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 1 | 58 |  | 0 | 10 |  |  |  | 0
7 | sabazro | koleqtori danaxarjiT 1-5 l/wT, 3 gamosasvleliT | cali |  | 2 |  | 0 | 20 | 40 |  |  | 40
8 | sabazro | koleqtori danaxarjiT 1-5 l/wT, 4 gamosasvleliT | cali |  | 1 |  | 0 | 20 | 20 |  |  | 20
9 | sabazro | koleqtori danaxarjiT 1-5 l/wT, 5 gamosasvleliT | cali |  | 2 |  | 0 | 20 | 40 |  |  | 40
10 | sabazro | koleqtori danaxarjiT 1-5 l/wT, 6 gamosasvleliT | cali |  | 3 |  | 0 | 20 | 60 |  |  | 60
11 | sabazro | koleqtori danaxarjiT 1-5 l/wT, 7 gamosasvleliT | cali |  | 3 |  | 0 | 20 | 60 |  |  | 60
12 | sabazro | koleqtori danaxarjiT 1-5 l/wT, 8 gamosasvleliT | cali |  | 1 |  | 0 | 20 | 20 |  |  | 20
13 | 16-24-2 | polipropilenis wyalsadenis mili d=20/2.3mm | m |  | 120
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.43 | 171.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
masala:
|  | polipropilenis mili d=20/2.3mm | m | 0.929 | 111.48 |  | 0 | 1.5 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.5 | 60 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0
14 | 16-24-1 | polipropilenis wyalsadenis mili d=16/2mm | m |  | 160
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.82 | 291.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
masala:
|  | polipropilenis mili d=16/2mm | m | 0.899 | 143.84 |  | 0 | 1.5 |  |  |  | 0
|  | fankoilebis daerTebis kompleqti 16-1/2" | kompl. |  | 135 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.5 | 80 |  | 0 | 10 |  |  |  | 0
15 | 46-19-3 | samontaJo xvrelebis mowyoba | cali |  | 92
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1 | 92 |  |  | 20 | 1840 |  |  | 1840
|  | sxva manqana | lari | 0.493 | 45.356 |  |  | _ |  |  | 0 | 0
16 | r 3-47 | xvrelebis amovseba cementiT | m3 |  | 0.276
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 90 | 24.84 |  |  |  | 0 |  |  | 0
masala:
|  | cementis xsnari | m3 | 1 | 0.276 |  | 0 | 1000 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.05 | 0.0138 |  | 0 | _ |  |  |  | 0
|  | pirdapiri xarjebi: |  |  |  |  | 0 |  | 6680 |  | 0 | 6680
|  | zednadebi xarjebi |  | 12% | [7 empty] | 801.6
|  | jami | [9 empty] | 7481.6
|  | saxarjTaRricxvo mogeba: |  | 8% | [7 empty] | 598.528
|  | jami | [9 empty] | 8080.128
|  | gauTvaliswinebeli samuSaoebi: |  | 3% | [7 empty] | 242.4038
|  | jami | [9 empty] | 8322.5318
|  | DdRg: |  | 18% | [7 empty] | 1498.0557
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba: | [9 empty] | 9820.5876

## საქვაბე
|  | obieqtis dasaxeleba: | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალი შენობა
lokaluri xarjTaRricxva #8
saqvabe
# | safuZveli |  | ganz. | normatiuli |  | masala |  | xelfasi |  | samSeneblo |  | jami
|  | s a m u S a o T a |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi
|  | d a s a x e l e b a |  | erT.-ze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1 | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | sabazro | WaburRilis mowyoba | m |  | 10 |  |  | 250 | 2500 |  | 0 | 2500
2 | sabazro | gruntis ukuCayra xeliT | m3 |  | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1: 3; 2': 18-8-1; 3': "marilxsnari-wyali" tipis Tburi tumbo, 88.8 - 98.2 kvt simZlavris, koeficientiT 42 -72kvt; 4': kompl; 6': 3 | ტუმბოს საკმაოდ მერყევადი ხარისხები აქვს და ფასები. გუშინ მოვიძიე 4000 ძვირი ფასი გამომივიდა ნორმალური ხარისხი
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 50 | 150 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | marilxsnari-wyali tipis Tburi tumbo, 88.8 - 98.2 kvt simZlavris, koeficientiT 42 -72kvt | kompl | 1 | 3 |  | 0 | 500 |  |  |  | 0
|  | Tburi tumbos marTvis kompleqti | kompl |  | 1 |  | 0 | 100 |  |  |  | 0
|  | დამაკავშირებელი ელემენტი 54&-2" | cali |  | 14 |  | 0 | 50 |  |  |  | 0
|  | დამაკავშირებელი ელემენტი 22 &- 1/2" | cali |  | 2 |  | 0 | 50 |  |  |  | 0
|  | მუხლი 54&908° | cali |  | 20 |  | 0 | 25 |  |  |  | 0
|  | მუხლი 54&458 | cali |  | 10 |  | 0 | 25 |  |  |  | 0
|  | სამკაპი 54-54-54Ø& | cali |  | 2 |  | 0 | 25 |  |  |  | 0
|  | მილი 54& | m |  | 65 |  | 0 | 25 |  |  |  | 0
|  | ფლიანეციანი გადამყვანი DN 100 | cali |  | 6 |  | 0 | 25 |  |  |  | 0
|  | მილი 22Ø& | m |  | 20 |  | 0 | 25 |  |  |  | 0
|  | დამაკავშირებელი ელემენტი 22&-3/4" | cali |  | 6 |  | 0 | 25 |  |  |  | 0
|  | მუხლი 22&908° | cali |  | 20 |  | 0 | 25 |  |  |  | 0
|  | სამკაპი 108-108-108 & | cali |  | 4 |  | 0 | 25 |  |  |  | 0
|  | სამკაპი 108-88,9-108 &Ø | cali |  | 6 |  | 0 | 25 |  |  |  | 0
|  | მუხლი 108Ø 90° | cali |  | 12 |  | 0 | 25 |  |  |  | 0
|  | სამსვლიანი სარქველი DN 80 | cali |  | 3 |  | 0 | 25 |  |  |  | 0
|  | ფლიანეციანი გადამყვანი DN 80 | cali |  | 12 |  | 0 | 25 |  |  |  | 0
|  | მილი 108Ø& | m |  | 35 |  | 0 | 25 |  |  |  | 0
|  | ქურო 108Ø& | cali |  | 4 |  | 0 | 25 |  |  |  | 0
|  | დამაკავშირებელი ელემენტი 42&Ø-1 1/2" | cali |  | 6 |  | 0 | 50 |  |  |  | 0
|  | PND მილი 110Ø& | m |  | 30 |  | 0 | 15 |  |  |  | 0
|  | PND მუხლი 110 & | cali |  | 8 |  | 0 | 15 |  |  |  | 0
|  | საიზოლაციო სისქე 12მმ | komp. |  | 1 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0
4 | 18-6-1 | gafarTovebis avzi 50l | cali |  | 6
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.8 | 22.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.22 | 1.32 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | safarToebeli avzi V=50 l | cali | 1 | 6 |  | 0 | 50 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 5 | 30 |  | 0 | 20 |  |  |  | 0
5 | 18-6-1 | buferuli moculoba 1500l izolaciiT da TbodanakargiT araumetes 3.5 kvt/wamSi | cali |  | 3
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.8 | 11.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.22 | 0.66 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | buferuli moculoba 1500l izolaciiT | cali | 1 | 3 |  | 0 | 150 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 5 | 15 |  | 0 | 30 |  |  |  | 0
6 | 18-6-1 | damagrovebeli wyalgamaTboboeli damxare TbogamcvleliT (heliosisistemis 700l) izolaciiT da TbodanakargiT araumetes 3.5 kvt/wamSi | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.22 | 0.22 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | damagrovebeli wyalgamaTboboeli damxare TbogamcvleliT (heliosisistemis 700l) | cali | 1 | 1 |  | 0 | 150 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 5 | 5 |  | 0 | 50 |  |  |  | 0
7 | 18-4-1 | milisebri Tbogamcvleli 350kvt danaxarjiT 60 m3/s | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 13.7 | 13.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 1.3 | 1.3 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | milisebri Tbogamcvleli 350kvt | cali | 1 | 1 |  | 0 | 100 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 3.24 | 3.24 |  | 0 | 40 |  |  |  | 0
8 | 18-8-1 | 3 konturiani hidravlikuri gamanawilebeli DN 150 (flianeci) satumbi jgufebiT (tumboebiT Wilo Stratos 40/1-8) DN40 danaxarjiT 1.5 l/w | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | cali | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 13.3 | 13.3 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | 3 konturiani hidravlikuri gamanawilebeli DN 150 (flianeci) satumbi jgufebiT, danaxarjiT 1.5 l/w | kompl | 1 | 1 |  | 0 | 250 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 1.58 | 1.58 |  | 0 | 50 |  |  |  | 0
9 | 18-8-1 | 4 konturiani hidravlikuri gamanawilebeli DN 150 (flianeci) satumbi jgufebiT (tumboebiT Wilo Stratos 50/1-10) DN50 danaxarjiT 5 l/w | cali |  | 2
|  | Sromis danaxarjebi | cali | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 13.3 | 26.6 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | 4 konturiani hidravlikuri gamanawilebeli DN 150 (flianeci) satumbi jgufebiT, danaxarjiT 5 l/w | kompl | 1 | 2 |  | 0 | 400 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 1.58 | 3.16 |  | 0 | 100 |  |  |  | 0
10 | 18-8-1 | CaZiruli tumbo danaxarjiT 60 m3/s | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | cali | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 13.3 | 13.3 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | CaZiruli tumbo danaxarjiT 60 m3/s | kompl | 1 | 1 |  | 0 | 100 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 1.58 | 1.58 |  | 0 | 30 |  |  |  | 0
|  | pirdapiri xarjebi: |  |  |  |  | 0 |  | 2500 |  | 0 | 2500
|  | zednadebi danaxarjebi xelfasidan | 68% | [8 empty] | 1700
|  | sul: | [9 empty] | 4200
|  | gegmiuri dagroveba | 8% | [8 empty] | 336
|  | jami | [9 empty] | 4536
|  | gauTvaliswinebeli samuSaoebi: | 3% | [8 empty] | 136.08
|  | jami | [9 empty] | 4672.08
|  | DdRg: | 18% | [8 empty] | 840.9744
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba: | [9 empty] | 5513.0544

## სახანძრო
|  | obieqtis dasaxeleba: | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალი შენობა
lokaluri xarjTaRricxva #9
xanZarsawinaaRmdego sistema
# | safuZveli |  | ganz. | normatiuli |  | masala |  | xelfasi |  | samSeneblo |  | jami
|  | s a m u S a o T a |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi
|  | d a s a x e l e b a |  | erT.-ze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1 | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | 18-8-1 | satumbo sadguri danaxarjiT 40 m3/s da dawneviT 30m (Jokei tumbo da saWiro aqsesuarebiT ) | kompl |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | kompl | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.39 | 0.39 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | tumbo 40 m3/s da dawneviT 30m (yvela saWiro aqsesuarebiT ) | kompl | 1 | 1 |  | 0 | 100 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 1.58 | 1.58 |  | 0 | 50 |  |  |  | 0
2 | 16-16-1 | hidrantebis mowyoba | cali |  | 12 | [6 empty] | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1 | 12 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.08 | 0.96 | [5 empty] | 0 | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | hidranti mklaviT 15m, ventiliT, karadiT | kompl | 1 | 12 |  | 0 | 70 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 5 | 60 |  | 0 | 30 |  |  |  | 0
3 | 16-8-3 | uJangavi foladis mili 76.1/2 Ø | gr/m |  | 40 | [6 empty] | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.863 | 34.52 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0678 | 2.712 | [5 empty] | 0 | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | uJangavi foladis mili 76.1/2 Ø | gr/m | 1 | 40 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0
|  | quro 76.1 Ø | cali |  | 8 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0
|  | samkapi 76.1-76.1-76.1 Ø | cali |  | 1 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0
|  | gadamyvani 76.1-54 Ø | cali |  | 2 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.0424 | 1.696 |  | 0 | 30 |  |  |  | 0
4 | 16-8-2 | uJangavi foladis mili 54/1.5 Ø | gr/m |  | 60
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.767 | 46.02 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0521 | 3.126 | [5 empty] | 0 | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | uJangavi foladis mili 54/1.5 Ø | gr/m | 1 | 60 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0
|  | quro 54 Ø | cali |  | 10 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0
|  | samkapi54-54-54 | cali |  | 12 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0
|  | xraxnze gadamyvani 54-2" | cali |  | 12 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0
|  | milebis samagrebis kompleqti | komp. |  | 1 |  | 0 | 5 |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 0.21882 |  | 0 | 100 | 0 |  |  | 0
5 | sabazro | wiTeli saRebavis kompleqti xanZarsawinaaRmdego sistemis milebis SesaRebad | komp. |  | 1 |  | 0 | 200 | 200 |  |  | 200
|  | pirdapiri xarjebi: |  |  |  |  | 0 |  | 200 |  | 0 | 200
|  | zednadebi danaxarjebi | 10% | [8 empty] | 20
|  | sul: | [9 empty] | 220
|  | gegmiuri dagroveba | 8% | [8 empty] | 17.6
|  | jami | [9 empty] | 237.6
|  | gauTvaliswinebeli samuSaoebi: | 3% | [8 empty] | 7.128
|  | jami | [9 empty] | 244.728
|  | DdRg: | 18% | [8 empty] | 44.051
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba: | [9 empty] | 288.779

## სუსტი დენები
|  | obieqtis dasaxeleba: | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალი შენობა
lokaluri xarjTaRricxva #11
saxanZro signalizacia, videomeTvalyureobis da kompiuteruli qseli
# | safuZveli |  | ganz. | normatiuli |  | masala |  | xelfasi |  | samSeneblo |  | jami
|  | s a m u S a o T a |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi
|  | d a s a x e l e b a |  | erT.-ze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1 | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
I. saxanZro signalizaciis sistema
1 | sabazro | cecxlmedegi kabeli JE-H(St)H FE180/E90 - 2x2x0,8 | m |  | 820 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2 | sabazro | samisamarTo saxanZro sakontrolo paneli orlupiani korpusSi | komp. |  | 1 | 2100 | 2100 | 300 | 300 |  |  | 2400
3 | sabazro | saxanZro sakontrolo paneli korpusSi | komp. |  | 1 | 320 | 320 | 50 | 50 |  |  | 370
4 | sabazro | samisamarTo kvamlis da Tburi deteqtori | cali |  | 110 | 53 | 5830 | 10 | 1100 |  |  | 6930
5 | sabazro | universaluri samisamarTo baza | cali |  | 110 | 8 | 880 | 2 | 220 |  |  | 1100
6 | sabazro | samisamarTo sagangaSo xelis Rilaki | cali |  | 7 | 63 | 441 | 15 | 105 |  |  | 546
7 | sabazro | samisamarTo saxanZro sirena-strobiT | cali |  | 6 | 71 | 426 | 15 | 90 |  |  | 516
8 | sabazro | akumulatori 12 v/17a.sT | komp. |  | 1 | 110 | 110 | 10 | 10 |  |  | 120
|  | II. kompiuteruli qseli da CCTV |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1 | sabazro | reki 19" 42u | cali |  | 1 | 880 | 880 | 200 | 200 |  |  | 1080
2 | sabazro | kabeli CAT 6 UTP, pvc moqnili damcveliT | m |  | 5000 | 1.1 | 5500 | 0.5 | 2500 |  |  | 8000
3 | sabazro | paCpaneli CAT 6, klasi E, 24-port RJ45, 1U, | cali |  | 7 | 77 | 539 | 45 | 315 |  |  | 854
4 | sabazro | kabeli 1U, Removable front shield, | cali |  | 8 | 50 | 400 | 25 | 200 |  |  | 600
5 | sabazro | aluminis Tavaki, 1U, 7 outlets | cali |  | 1 | 112 | 112 | 25 | 25 |  |  | 137
6 | sabazro | RJ 45 rozeti cat 6 | cali |  | 150 | 6 | 900 | 2 | 300 |  |  | 1200
7 | sabazro | 3MP Full HD wyalSeuRwevadi IR Bullet kamera POE | cali |  | 12 | 315 | 3780 | 75 | 900 |  |  | 4680
8 | sabazro | 3 megapiqseliani kamera POE | cali |  | 2 | 285 | 570 | 75 | 150 |  |  | 720
9 | sabazro | 32CH 1.5U videoCamwerTan damakavSirebeli | cali |  | 1 | 915 | 915 | 230 | 230 |  |  | 1145
10 | sabazro | HDD 3TB | cali |  | 1 | 265 | 265 | 15 | 15 |  |  | 280
11 | sabazro | orfaziani CamrTveli 24 POE portiT, 10/100 Base-Tx RJ-45 porti da 2 Gigabit Combo porti | cali |  | 1 | 240 | 240 | 120 | 120 |  |  | 360
12 | sabazro | reki 19" 36U | cali |  | 1 | 680 | 680 | 240 | 240 |  |  | 920
13 | sabazro | UPS 2100Watt | cali |  | 1 | 910 | 910 | 305 | 305 |  |  | 1215
14 | sabazro | paCpaneli CAT 6, klasi E, unshielded 24-port RJ45, 1U, black (DN-91624U) | cali |  | 1 | 88 | 88 | 35 | 35 |  |  | 123
15 | sabazro | kabeli, 1U, Removable front shield, Savi (DN-97617) | cali |  | 1 | 50 | 50 | 20 | 20 |  |  | 70
16 | sabazro | aluminis Tavaki 1U, 7 outlets (DN-95402) | cali |  | 1 | 112 | 112 | 25 | 25 |  |  | 137
17 | sabazro | Workstation up to 2 monitors | cali |  | 1 | 1450 | 1450 | 250 | 250 |  |  | 1700
18 | sabazro | 27" monitor | cali |  | 2 | 570 | 1140 | 55 | 110 |  |  | 1250
|  | pirdapiri xarjebi: |  |  |  |  | 28638 |  | 7815 |  |  | 36453
|  | zednadebi danaxarjebi xelfasidan | 72% | [8 empty] | 5626.8
|  | sul: | [9 empty] | 42079.8
|  | gegmiuri dagroveba | 8% | [8 empty] | 3366.384
|  | jami | [9 empty] | 45446.184
|  | gauTvaliswinebeli samuSaoebi: | 3% | [8 empty] | 1363.3855
|  | jami | [9 empty] | 46809.5695
|  | DdRg: | 18% | [8 empty] | 8425.7225
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba: | [9 empty] | 55235.292