## TOTAL
| პროქტის დასახელება | ორბიგინზა-ბათუმი
| დოკუმენტი | ხარჯთაღრიცხვა
| კომპანია | შ.პ.ს ელექტრომონტაჟი
| თარიღი | 23.11.2018
| USD/GEL კურსი | 2.7
| სამშენებლო ფართი (კვმ) | 2400
No | დასახელება | ჯამი | ფასი 1 კვმ-ზე | %
1 | მოსამზადებელი სამუშაოები | 0 | 0 | 0%
2 | ელექტროობა | 182113.0386 | 75.8804 | 15.49%
3 | ვენტილაცია | 224920.0236 | 93.7167 | 19.13%
4 | გათბობა-გაგრილება | 559337.064 | 233.0571 | 47.56%
5 | წყალმომარაგება-კანალიზაცია | 42791.4359 | 17.8298 | 3.639%
6 | სუსტი დენები | 109441.9113 | 45.6008 | 9.306%
7 | ხანძარქრობა | 57426.0904 | 23.9275 | 4.883%
8 | სხვა სამუშაოები | 0 | 0 | 0%
სულ ჯამი USD |  | 1176029.5637 | 490.0123
სულ ჯამი GEL |  | 3175279.822 | 1323.0333
Note on C4: Valeri Gasitashvili: მიუთითეთ კომპანიის დასახელება
Note on C5: Valeri Gasitashvili: მიუთითეთ ხარჯთაღრიცხვის მომზადების თარიღი
Note on C7: Valeri Gasitashvili: მიუთითეთ ლარი/აშშ დოლარის გაცვლითი კურსი
ხარჯთაღრიცხვის შევსების ინსტრუქცია
- დაუშვებელია ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში ცვლილებების შეტანა (რომელიმე პოზიციის დამატება ან/და ამოკლება)
- იმ შემთხვევაში თუ მონაწილე კომპანია თვლის, რომ წარმოდგენილი ფორმა სრულად არ მოიცავს შესასრულებელ სამუშაოებს და დასამატებელია რომელიმე პოზიცია, ესეთი პოზიციის განფასება წარმოდგენილი უნდა იყოს ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში არსებულ ბოლო გვერდზე "სხვა სამუშაოები"
- თუ მონაწილე კომპანია თვლის, რომ წარმოდგენილ ფორმაში, რომელიმე პოზიცია ზედმეტია და არ საჭიროებს შესრულებას (ანუ განფასებას) ესეთი პოზიცია მონაწილე კომპანიამ უნდა დატოვოს უცვლელი, ფასის მითითების გარეშე.
- ზემოთ მოცემული ინსტრუქციის დარღვევის შემთხვევაში (ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში) მონაწილე კომპანია ექვემდებარება ტენდერიდან დისკუალიფიკაციას და არ მოხდება მის მიერ წარმოდგენილი წინადადების განხილვა.

## 1 მოსაზადებელი სამუშაოები
1 მოსამზადებელი სამუშაოები
No | დასახელება | სულ USD
1 | მობილიზაციის ხარჯი | 0

## 2 ელექტროობა
2-ელექტროობა | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 182113.0386 | 491705.2042 | 2.7
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
დაბალი ძაბვის მოწყობილობა
1 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 1000A, კლასი C | კომპლ. | 1 | 4 | 998 | 3992 | 449.1 | 1796.4 | 5788.4 | 1447.1 | 0 | 0
2 | აღრიცხვის კარადა ლითონის გამჭვირვალე სარკმლით, ზომა 1000x350x250 მმ სამონტაჟო აღჭურვილობით | კომპლ. | 1 | 1 | 350.25 | 350.25 | 157.6125 | 157.6125 | 507.8625 | 507.8625 | 0 | 0
3 | სამფაზა მრიცხველი ელექტრონული, 5 ა | ცალი | 1 | 1 | 120 | 120 | 54 | 54 | 174 | 174 | 0 | 0
4 | დენის ტრანსფორმატორები 1000/5 | ცალი | 1 | 3 | 15 | 45 | 6.75 | 20.25 | 65.25 | 21.75 | 0 | 0
5 | საკონტროლო კაბელი სპილენძისძარღვიანი NYMj 7x2,5 მმ2 კვეთი | გრძ.მ | 1 | 30 | 1.87 | 56.1 | 0.8415 | 25.245 | 81.345 | 2.7115 | 0 | 0
6 | დიზელ გენერატორი 500 kVA კონტეინერით, გარე მონტაჟის, რეზერვის ავტომატურად ჩართვის სისტემის ფარით (სარეზერვო კვება) | კომპლ. | 1 | 1 | 35000 | 35000 | 5250 | 5250 | 40250 | 40250 | 0 | 0
7 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 1000A, კლასი C | კომპლ. | 1 | 3 | 998 | 2994 | 449.1 | 1347.3 | 4341.3 | 1447.1 | 0 | 0
8 | იატაკზე სამონტაჟო მონობლოკური კაბინა 2000x800x400, მკვირივი ფოლადის, სადგარი ფირფიტით, IP55, სამონტაჟო აღჭურვილობით - MDB | კომპლ. | 1 | 1 | 1600 | 1600 | 720 | 720 | 2320 | 2320 | 0 | 0
9 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 3 | 178.35 | 535.05 | 80.2575 | 240.7725 | 775.8225 | 258.6075 | 0 | 0
10 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 178.35 | 535.05 | 80.2575 | 240.7725 | 775.8225 | 258.6075 | 0 | 0
11 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 100A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 95.78 | 95.78 | 43.101 | 43.101 | 138.881 | 138.881 | 0 | 0
12 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 50A, კლასი C (მ.შ. 3- სარეზერვო) | ცალი | 1 | 4 | 12 | 48 | 5.4 | 21.6 | 69.6 | 17.4 | 0 | 0
13 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 7.09 | 7.09 | 3.1905 | 3.1905 | 10.2805 | 10.2805 | 0 | 0
14 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 50 A, კლასი C | ცალი | 1 | 5 | 5.98 | 29.9 | 2.691 | 13.455 | 43.355 | 8.671 | 0 | 0
15 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 20 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 792 | 792 | 356.4 | 356.4 | 1148.4 | 1148.4 | 0 | 0
16 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 178.35 | 178.35 | 80.2575 | 80.2575 | 258.6075 | 258.6075 | 0 | 0
17 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 50 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 12 | 12 | 5.4 | 5.4 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 32 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 78.21 | 78.21 | 35.1945 | 35.1945 | 113.4045 | 113.4045 | 0 | 0 |  |  | 0
19 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 78.21 | 156.42 | 35.1945 | 70.389 | 226.809 | 113.4045 | 0 | 0 |  |  | 0
20 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 5 | 41.63 | 208.15 | 18.7335 | 93.6675 | 301.8175 | 60.3635 | 0 | 0 |  |  | 0
21 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 6 A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 38.12 | 76.24 | 17.154 | 34.308 | 110.548 | 55.274 | 0 | 0 |  |  | 0
22 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 16 A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 4 | 1.98 | 7.92 | 0.891 | 3.564 | 11.484 | 2.871 | 0 | 0
23 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 6A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 2.4 | 7.2 | 1.08 | 3.24 | 10.44 | 3.48 | 0 | 0
24 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 14 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-02 | კომპლ. | 1 | 1 | 64.18 | 64.18 | 28.881 | 28.881 | 93.061 | 93.061 | 0 | 0
25 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 100A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 95.78 | 95.78 | 43.101 | 43.101 | 138.881 | 138.881 | 0 | 0
26 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 78.21 | 78.21 | 35.1945 | 35.1945 | 113.4045 | 113.4045 | 0 | 0 |  |  | 0
27 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 16 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 78.21 | 78.21 | 35.1945 | 35.1945 | 113.4045 | 113.4045 | 0 | 0 |  |  | 0
28 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 31.48 | 31.48 | 14.166 | 14.166 | 45.646 | 45.646 | 0 | 0 |  |  | 0
29 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 16 A, კლასი C | ცალი | 1 | 8 | 31.48 | 251.84 | 14.166 | 113.328 | 365.168 | 45.646 | 0 | 0 |  |  | 0
30 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 16A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 1.98 | 3.96 | 0.891 | 1.782 | 5.742 | 2.871 | 0 | 0
31 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-03 | კომპლ. | 1 | 1 | 25 | 25 | 11.25 | 11.25 | 36.25 | 36.25 | 0 | 0
32 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 23.8 | 23.8 | 10.71 | 10.71 | 34.51 | 34.51 | 0 | 0
33 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 41.63 | 83.26 | 18.7335 | 37.467 | 120.727 | 60.3635 | 0 | 0 |  |  | 0
34 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 3 | 1.98 | 5.94 | 0.891 | 2.673 | 8.613 | 2.871 | 0 | 0
35 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-04 | კომპლ. | 1 | 1 | 23.8 | 23.8 | 10.71 | 10.71 | 34.51 | 34.51 | 0 | 0
36 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 41.63 | 41.63 | 18.7335 | 18.7335 | 60.3635 | 60.3635 | 0 | 0
37 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 1.98 | 5.94 | 0.891 | 2.673 | 8.613 | 2.871 | 0 | 0 |  |  | 0
38 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 1.98 | 3.96 | 0.891 | 1.782 | 5.742 | 2.871 | 0 | 0
39 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 14 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-32-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 64.18 | 64.18 | 28.881 | 28.881 | 93.061 | 93.061 | 0 | 0
40 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 12 | 12 | 5.4 | 5.4 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0
41 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 16 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 61.19 | 61.19 | 27.5355 | 27.5355 | 88.7255 | 88.7255 | 0 | 0 |  |  | 0
42 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 10 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 61.19 | 61.19 | 27.5355 | 27.5355 | 88.7255 | 88.7255 | 0 | 0 |  |  | 0
43 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 32 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 31.48 | 31.48 | 14.166 | 14.166 | 45.646 | 45.646 | 0 | 0 |  |  | 0
44 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10 A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 31.48 | 94.44 | 14.166 | 42.498 | 136.938 | 45.646 | 0 | 0 |  |  | 0
45 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10 A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 4 | 1.98 | 7.92 | 0.891 | 3.564 | 11.484 | 2.871 | 0 | 0
46 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-33-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 23.8 | 23.8 | 10.71 | 10.71 | 34.51 | 34.51 | 0 | 0
47 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 12 | 12 | 5.4 | 5.4 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0
48 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 31.48 | 94.44 | 14.166 | 42.498 | 136.938 | 45.646 | 0 | 0 |  |  | 0
49 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 1.98 | 3.96 | 0.891 | 1.782 | 5.742 | 2.871 | 0 | 0
50 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-34-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 23.8 | 23.8 | 10.71 | 10.71 | 34.51 | 34.51 | 0 | 0
51 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 12 | 12 | 5.4 | 5.4 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0
52 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 31.48 | 62.96 | 14.166 | 28.332 | 91.292 | 45.646 | 0 | 0 |  |  | 0
53 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 1.98 | 3.96 | 0.891 | 1.782 | 5.742 | 2.871 | 0 | 0
54 | უწყვეტი დენის წყარო ძაბვის გამმართველით (UPS) 10 kW/380 V სასერვერო | ცალი | 1 | 1 | 5128 | 5128 | 2307.6 | 2307.6 | 7435.6 | 7435.6 | 0 | 0
55 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 8 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით DB-ავარიული განათება | კომპლ. | 1 | 1 | 36.25 | 36.25 | 16.3125 | 16.3125 | 52.5625 | 52.5625 | 0 | 0
56 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 25A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 1.98 | 1.98 | 0.891 | 0.891 | 2.871 | 2.871 | 0 | 0
57 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 1.98 | 3.96 | 0.891 | 1.782 | 5.742 | 2.871 | 0 | 0
58 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 8 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით DB-სამზარეულოს ლიფტი | კომპლ. | 1 | 1 | 36.25 | 36.25 | 16.3125 | 16.3125 | 52.5625 | 52.5625 | 0 | 0
59 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 16A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 2 | 7.09 | 14.18 | 3.1905 | 6.381 | 20.561 | 10.2805 | 0 | 0
60 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 8 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-VRV-1 , LDB-VRV-2 (გაგრილება-ვენტილაციის ფარი-1, -2) | კომპლ. | 1 | 1 | 114.92 | 114.92 | 51.714 | 51.714 | 166.634 | 166.634 | 0 | 0
61 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250 A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 178.35 | 356.7 | 80.2575 | 160.515 | 517.215 | 258.6075 | 0 | 0
62 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 100 A, კლასი C (დაზუსტდეს ვენტილაციის პროექტით) | ცალი | 1 | 6 | 95.78 | 574.68 | 43.101 | 258.606 | 833.286 | 138.881 | 0 | 0
63 | დამატებითი მასალა, 15% | % | 1 | 1 | 200 | 200 | 90 | 90 | 290 | 290 | 0 | 0
| კაბელები | [5 empty] | 0
64 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x1,5 NYMнг-LS | მ | 1 | 1600 | 0.42 | 672 | 0.189 | 302.4 | 974.4 | 0.609 | 0 | 0
65 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x2,5 NYMнг-LS | მ | 1 | 1400 | 0.65 | 910 | 0.2925 | 409.5 | 1319.5 | 0.9425 | 0 | 0
66 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x4 NYMнг-LS | მ | 1 | 800 | 0.96 | 768 | 0.432 | 345.6 | 1113.6 | 1.392 | 0 | 0
67 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x6 NYMнг-LS | მ | 1 | 190 | 2.12 | 402.8 | 0.954 | 181.26 | 584.06 | 3.074 | 0 | 0
68 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x4 NYMнг-LS | მ | 1 | 50 | 0.56 | 28 | 0.252 | 12.6 | 40.6 | 0.812 | 0 | 0
69 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x6 NYMнг-LS | მ | 1 | 85 | 2.28 | 193.8 | 1.026 | 87.21 | 281.01 | 3.306 | 0 | 0
70 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x10 NYMнг-LS | მ | 1 | 73 | 0.95 | 69.35 | 0.4275 | 31.2075 | 100.5575 | 1.3775 | 0 | 0
71 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x16 NYMнг-LS | მ | 1 | 84 | 6.45 | 541.8 | 2.9025 | 243.81 | 785.61 | 9.3525 | 0 | 0
72 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x25 NYMнг-LS | მ | 1 | 25 | 10.24 | 256 | 4.608 | 115.2 | 371.2 | 14.848 | 0 | 0
73 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x70 NYMнг-LS | მ | 1 | 145 | 30.18 | 4376.1 | 13.581 | 1969.245 | 6345.345 | 43.761 | 0 | 0
74 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 4x150+1x120 NYMнг-LS | მ | 1 | 420 | 1.79 | 751.8 | 0.8055 | 338.31 | 1090.11 | 2.5955 | 0 | 0
75 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის დამაბოლოებელი ბუნიკი 6-10-16-25 კვ.მმ | ცალი | 1 | 120 | 1 | 120 | 0.45 | 54 | 174 | 1.45 | 0 | 0
76 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის დამაბოლოებელი ბუნიკი 70 კვ.მმ | ცალი | 1 | 30 | 2 | 60 | 0.9 | 27 | 87 | 2.9 | 0 | 0
77 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის დამაბოლოებელი ბუნიკი 150 კვ.მმ | ცალი | 1 | 30 | 4 | 120 | 1.8 | 54 | 174 | 5.8 | 0 | 0
78 | დამატებითი მასალა, 15% | % | 1 | 1 | 150 | 150 | 67.5 | 67.5 | 217.5 | 217.5 | 0 | 0
| BOH სანათები | [5 empty] | 0
79 | ჭერის სანათი შუქდიოდური LED 21 W LED20S-840PSE-E PGO IP44 WH | ცალი | 1 | 206 | 32.78 | 6752.68 | 14.751 | 3038.706 | 9791.386 | 47.531 | 0 | 0
80 | ჭერის სანათი შუქდიოდური DN470B LED20S-840 PSE-E PGO IP44 WH | ცალი | 1 | 45 | 42.9 | 1930.5 | 19.305 | 868.725 | 2799.225 | 62.205 | 0 | 0
81 | ჩამრთველი ერთპოლუსა | ცალი | 1 | 51 | 8.2 | 418.2 | 3.69 | 188.19 | 606.39 | 11.89 | 0 | 0
82 | ჩამრთველი ორპოლუსა | ცალი | 1 | 41 | 10.45 | 428.45 | 4.7025 | 192.8025 | 621.2525 | 15.1525 | 0 | 0
83 | როზეტი დამიწების კონტაქტით | ცალი | 1 | 286 | 9.48 | 2711.28 | 4.266 | 1220.076 | 3931.356 | 13.746 | 0 | 0
84 | სამფაზა როზეტი დამიწების კონტაქტით | ცალი | 1 | 6 | 29 | 174 | 13.05 | 78.3 | 252.3 | 42.05 | 0 | 0
85 | ჩარჩო ორი როზეტისათვის | ცალი | 1 | 54 | 1.5 | 81 | 0.675 | 36.45 | 117.45 | 2.175 | 0 | 0
86 | გამანაწილებელი კოლოფი | ცალი | 1 | 65 | 1 | 65 | 0.45 | 29.25 | 94.25 | 1.45 | 0 | 0
| საკაბელო არხები | [5 empty] | 0
87 | საკაბელო არხი პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 100X60 mm | მ | 1 | 400 | 3.87 | 1548 | 1.7415 | 696.6 | 2244.6 | 5.6115 | 0 | 0
88 | საკაბელო არხი პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 200X60 mm | მ | 1 | 130 | 5.09 | 661.7 | 2.2905 | 297.765 | 959.465 | 7.3805 | 0 | 0
89 | საკაბელო არხი პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 300X60 mm | მ | 1 | 220 | 6.43 | 1414.6 | 2.8935 | 636.57 | 2051.17 | 9.3235 | 0 | 0
90 | საკაბელო კიბე (ვერტიკალური არხი) პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 300X60 mm | მ | 1 | 100 | 6.16 | 616 | 2.772 | 277.2 | 893.2 | 8.932 | 0 | 0
91 | საკაბელო არხი 1 სექციით, 60x40 | მ | 1 | 300 | 2.9 | 870 | 1.305 | 391.5 | 1261.5 | 4.205 | 0 | 0
92 | გოფრირებული მილი, უწვადი, პოლიქლორვინილის, დიამ.50 მმ | მ | 1 | 800 | 0.56 | 448 | 0.252 | 201.6 | 649.6 | 0.812 | 0 | 0
93 | დამატებითი მასალა, 25% | % | 1 | 1 | 400 | 400 | 180 | 180 | 580 | 580 | 0 | 0
| დამიწების მოწყობა | [5 empty] | 0
94 | გალვანიზირებული ფოლადის ზოლოვანა 40*4 | მ | 1 | 140 | 2.05 | 287 | 0.9225 | 129.15 | 416.15 | 2.9725 | 0 | 0
95 | გალვანიზირებული ფოლადის ღერო დიამ.18 მმ, სიგრძე 3 მ | ცალი | 1 | 6 | 29.5 | 177 | 13.275 | 79.65 | 256.65 | 42.775 | 0 | 0
96 | სპილენძისძარღვიანი დამიწების კაბელი 1*16 კვ.მმ | მ | 1 | 120 | 1.12 | 134.4 | 0.504 | 60.48 | 194.88 | 1.624 | 0 | 0
97 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის 1*16 კვ.მმ დამაბოლოებელი ბუნიკი | ცალი | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.45 | 0.9 | 2.9 | 1.45 | 0 | 0
98 | დამატებითი მასალა, 25% | % | 1 | 1 | 150 | 150 | 67.5 | 67.5 | 217.5 | 217.5 | 0 | 0
99 | eqvivalenturi potencialis gamaTanabrebeli lokaluri salte | ცალი | 1 | 1 | 45 | 45 | 20.25 | 20.25 | 65.25 | 65.25 | 0 | 0
100 | horizontaluri damamiwebeli liTonis galvanizirebuli zolovana 40X4 mm | მ | 1 | 300 | 2.05 | 615 | 0.9225 | 276.75 | 891.75 | 2.9725 | 0 | 0
101 | izolirebuli spilenZis ZarRviani kabeli 1X10 მმ² | მ | 1 | 100 | 0.98 | 98 | 0.441 | 44.1 | 142.1 | 1.421 | 0 | 0
102 | uwvadi gofrirebuli mili diam.32 mm | მ | 1 | 100 | 0.32 | 32 | 0.144 | 14.4 | 46.4 | 0.464 | 0 | 0
103 | zolovanas kedelTan samagri detali | ცალი | 1 | 200 | 12.11 | 2422 | 5.4495 | 1089.9 | 3511.9 | 17.5595 | 0 | 0
104 | zolovanas da kabelis SeerTebis detali | ცალი | 1 | 182 | 11.09 | 2018.38 | 4.9905 | 908.271 | 2926.651 | 16.0805 | 0 | 0
105 | 10 მმ² spilenZis ZarRviani kabelis damaboloebeli buniki | ცალი | 1 | 364 | 1 | 364 | 0.45 | 163.8 | 527.8 | 1.45 | 0 | 0
106 | LDB-VRV-1 | ცალი | 1 | 1 | 550 | 550 | 247.5 | 247.5 | 797.5 | 797.5 | 0 | 0
107 | LDB-VRV-2 | ცალი | 1 | 1 | 640 | 640 | 288 | 288 | 928 | 928 | 0 | 0
[6 empty] | 90251.78 |  | 30113.301
[6 empty] | Transportation Costs: | 3% |  | 2707.5534
[6 empty] | Sub Total |  |  | 123072.6344
[6 empty] | Overhead Costs: | 14% |  | 17230.1688
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 140302.8032
[6 empty] | Profit: | 10% |  | 14030.2803
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 154333.0835
[6 empty] | VAT | 18% |  | 27779.955
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 182113.0386

## 3 ვენტილაცია
3- ვენტილაცია | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 224920.02 | 607284.054 | 2.7
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | მოდინებით სავენტილაციო დანადგარი AHU
2 | modinebiTi saventilacio danadgari, centridanuli ventilatoriT, sruli avtomatikiT maT Soris: | komp. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1,1 cvlad brunTa ricxvze momuSave, centridanuli mimwodbeli ventilatori L= 21000m3/h warmadobis da DP=350Pa statikuri wnevis. | cali | 1 | 1 | 23750 | 23750 | 2400 | 2400 | 26150 | 26150 | 0 | 0
4 | 1,3 haeris erTiani zedapiruli gamaTbobeli-gamacivebeli DX COIL Qh=164kw, Qc=184kw, | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.6 haeri paneluri filtri G4 klasis | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.7 haeri jibisebri filtri F7 klasis | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.8 xmaurdamxSobi L=1200mm sigrZiT. | cali | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.9 ჰაერის მიწოდების ტემპერატურის კონტროლით, გადაყინვის კონტროლით, ჰაერის ნაკადის მარეგულირებელი სარქველებით | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| modinebiT saventilacio danadgari VRF arxuli fankoili m.s.s.#1,2 | [9 empty] | 0 | 0
9 | 1.1 VRF sistemis, maRal wneviani DP=200Pa L=3900m3/h haeris xarjiT naklebad xmauriani, arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri maCveneblebia: sicivis_Qgag.=28kw. Dda siTbos QgaT.=31,5kw | komp. | 1 | 2 | 1850 | 3700 | 200 | 400 | 4100 | 2050 | 0 | 0
10 | 1.2 haeri paneluri filtri G4 klasis |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
11 | 1.3 haeri jibisebri filtri F7 klasis |  |  |  | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
12 | 1.4 xmaurdamxSobi L=1000mm sigrZiT. |  |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
modinebiT saventilacio danadgari VRF arxuli fankoili m.s.s.#3,4
13 | 1.1 VRF sistemis, maRal wneviani DP=200Pa L=3750m3/h haeris xarjiT naklebad xmauriani, arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri maCveneblebia: sicivis_Qgag.=28kw. Dda siTbos QgaT.=31,5kw | komp. | 1 | 2 | 1850 | 3700 | 200 | 400 | 4100 | 2050 | 0 | 0
14 | 1.2 haeri paneluri filtri G4 klasis |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | 1.3 haeri jibisebri filtri F7 klasis |  |  |  | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | 1.4 xmaurdamxSobi L=1000mm sigrZiT. |  |  |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
saventilacio danadgarebi gamwovi ventilatorebi
17 | cvlad brunTa ricxvze momuSave MUB tipis gamwovi ventilatori L=7600m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. (dabal brunvaze momuSave) | კომპ. | 1 | 1 | 2150 | 2150 | 65 | 65 | 2215 | 2215 | 0 | 0
18 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=7850m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 8370 | 8370 | 65 | 65 | 8435 | 8435 | 0 | 0
19 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=3400m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 430 | 430 | 65 | 65 | 495 | 495 | 0 | 0
20 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=900m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 2 | 230 | 460 | 65 | 130 | 590 | 295 | 0 | 0
21 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=9280m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 230 | 230 | 65 | 65 | 295 | 295 | 0 | 0
22 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=1625m3/h warmadobiT da DP=350Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 290 | 290 | 65 | 65 | 355 | 355 | 0 | 0
23 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=250m3/h warmadobiT da DP=130Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 25 | 25 | 65 | 65 | 90 | 90 | 0 | 0
24 | sankvanZis gamwovi ventilatori L=125m3/h warmadobiT da DP=50-70Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0
25 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=5200m3/h warmadobiT da DP=320Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 780 | 780 | 60 | 60 | 840 | 840 | 0 | 0
26 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=2080m3/h warmadobiT da DP=320Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 350 | 350 | 60 | 60 | 410 | 410 | 0 | 0
27 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=440m3/h warmadobiT da DP=150Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 180 | 180 | 60 | 60 | 240 | 240 | 0 | 0
28 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=5610m3/h warmadobiT da DP=300Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 890 | 890 | 60 | 60 | 950 | 950 | 0 | 0
29 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=480m3/h warmadobiT da DP=150Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 180 | 180 | 60 | 60 | 240 | 240 | 0 | 0
30 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=150m3/h warmadobiT da DP=50Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 35 | 35 | 60 | 60 | 95 | 95 | 0 | 0
31 | kvamlgamwovi saxanZro ventilatori L=18000m3/h warmadobis sruli avtomatikiT da DP=500Pa statikuri wneviT. xanZarmedegoba 400°C T=120min | კომპ. | 1 | 1 | 6500 | 6500 | 500 | 500 | 7000 | 7000 | 0 | 0
32 | kvamlgamwovi saxanZro ventilatori L=4600m3/h warmadobis sruli avtomatikiT da DP=500Pa statikuri wneviT. xanZarmedegoba 400°C T=120min | კომპ. | 1 | 1 | 1600 | 1600 | 500 | 500 | 2100 | 2100 | 0 | 0
33 | xmaurdamxSobi L=0.7m | კომპ. | 1 | 3 | 1440 | 4320 | 0 | 0 | 4320 | 1440 | 0 | 0
34 | xmaurdamxSobi L=1,0m | ცალი | 1 | 2 | 1540 | 3080 | 0 | 0 | 3080 | 1540 | 0 | 0
35 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0
სავენტილაციო ჰაერსატარები
36 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L0,5 mm | მ2 | 1 | 730 | 9.62 | 7022.6 | 5.53 | 4036.9 | 11059.5 | 15.15 | 0 | 0
37 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L0,75 mm | მ2 | 1 | 700 | 9.62 | 6734 | 5.53 | 3871 | 10605 | 15.15 | 0 | 0
38 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L1,0 mm (samzareulo) | მ2 | 1 | 300 | 11.5 | 3450 | 5.53 | 1659 | 5109 | 17.03 | 0 | 0
39 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L1,2 mm (saxanZro) | მ2 | 1 | 180 | 14.81 | 2665.8 | 5.53 | 995.4 | 3661.2 | 20.34 | 0 | 0
40 | drekadi haersatari 150mm | მ2 | 1 | 7 | 1.8 | 12.6 | 5.53 | 38.71 | 51.31 | 7.33 | 0 | 0
41 | drekadi haersatari 200mm | მ2 | 1 | 2 | 2.8 | 5.6 | 5.53 | 11.06 | 16.66 | 8.33 | 0 | 0
42 | drekadi haersatari 250mm | მ2 | 1 | 215 | 3.4 | 731 | 5.53 | 1188.95 | 1919.95 | 8.93 | 0 | 0
43 | drekadi haersatari 315mm | მ2 | 1 | 35 | 3.8 | 133 | 5.53 | 193.55 | 326.55 | 9.33 | 0 | 0
44 | Rockwool-is 50mm sisqis izolacia | მ2 | 1 | 480 | 1.5 | 720 | 5.53 | 2654.4 | 3374.4 | 7.03 | 0 | 0
45 | nitralis იზოლაცია 25 მმ სისქის | მ2 | 1 | 1100 | 10 | 11000 | 5.53 | 6083 | 17083 | 15.53 | 0 | 0
46 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0
სავენტილაციო გისოსი
47 | saventilacio difuzori D600X600- (Semrevi yuTi) 350mm. | ცალი | 1 | 33 | 29.4 | 970.2 | 10 | 330 | 1300.2 | 39.4 | 0 | 0
48 | saventilacio difuzori D375X375- (Semrevi yuTi) 250mm. | ცალი | 1 | 4 | 21.52 | 86.08 | 10 | 40 | 126.08 | 31.52 | 0 | 0
49 | saventilacio difuzori D225X225- (Semrevi yuTi) 200mm. | ცალი | 1 | 2 | 26.44 | 52.88 | 10 | 20 | 72.88 | 36.44 | 0 | 0
50 | saventilacio difuzori D700x150 | ცალი | 1 | 3 | 13.33 | 39.99 | 7 | 21 | 60.99 | 20.33 | 0 | 0
51 | saventilacio difuzori D1000x500 | ცალი | 1 | 30 | 29.62 | 888.6 | 7 | 210 | 1098.6 | 36.62 | 0 | 0
52 | saventilacio difuzori D1300x150 | ცალი | 1 | 1 | 31.5 | 31.5 | 7 | 7 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0
53 | saventilacio difuzori D2000x150 | ცალი | 1 | 1 | 45.8 | 45.8 | 7 | 7 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0
54 | saventilacio difuzori D100 | ცალი | 1 | 14 | 4.81 | 67.34 | 3 | 42 | 109.34 | 7.81 | 0 | 0
55 | saventilacio difuzori D600x400 | ცალი | 1 | 5 | 16.66 | 83.3 | 7 | 35 | 118.3 | 23.66 | 0 | 0
56 | saventilacio difuzori D400x300 | ცალი | 1 | 8 | 12.3 | 98.4 | 7 | 56 | 154.4 | 19.3 | 0 | 0
57 | saventilacio difuzori 1 slotiani L=1200 Semrevi kameriT simaRliT 300mm | ცალი | 1 | 2 | 31.48 | 62.96 | 15 | 30 | 92.96 | 46.48 | 0 | 0
58 | saventilacio difuzori 2 slotiani L=2100 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 81 | 62.8 | 5086.8 | 15 | 1215 | 6301.8 | 77.8 | 0 | 0
59 | saventilacio difuzori 3 slotiani L=2100 Semrevi kameriT simaRliT 450mm | ცალი | 1 | 11 | 67.9 | 746.9 | 15 | 165 | 911.9 | 82.9 | 0 | 0
60 | saventilacio difuzori 2 slotiani L=1800 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 3 | 49.8 | 149.4 | 15 | 45 | 194.4 | 64.8 | 0 | 0
61 | saventilacio difuzori 3 slotiani L=1800 Semrevi kameriT simaRliT 450mm | ცალი | 1 | 6 | 61.2 | 367.2 | 15 | 90 | 457.2 | 76.2 | 0 | 0
62 | saventilacio difuzori 3 slotiani L=1200 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 2 | 52.3 | 104.6 | 15 | 30 | 134.6 | 67.3 | 0 | 0
63 | saventilacio difuzori 4 slotiani L=1200 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 1 | 68.3 | 68.3 | 15 | 15 | 83.3 | 83.3 | 0 | 0
მეტალის გისოსი
64 | 600X600 | ცალი | 1 | 1 | 20.37 | 20.37 | 7 | 7 | 27.37 | 27.37 | 0 | 0
65 | 2200X1000 | ცალი | 1 | 1 | 80 | 80 | 7 | 7 | 87 | 87 | 0 | 0
66 | 2000X900 | ცალი | 1 | 1 | 76.7 | 76.7 | 7 | 7 | 83.7 | 83.7 | 0 | 0
67 | 1100X1100 | ცალი | 1 | 1 | 56.5 | 56.5 | 7 | 7 | 63.5 | 63.5 | 0 | 0
68 | 400X400 | ცალი | 1 | 2 | 18 | 36 | 7 | 14 | 50 | 25 | 0 | 0
69 | 300x300 | ცალი | 1 | 1 | 15.6 | 15.6 | 7 | 7 | 22.6 | 22.6 | 0 | 0
70 | 200x100 | ცალი | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 7 | 7 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0
71 | 850X850 | ცალი | 1 | 2 | 23.4 | 46.8 | 7 | 14 | 60.8 | 30.4 | 0 | 0
72 | 1650X700 | ცალი | 1 | 1 | 70.4 | 70.4 | 7 | 7 | 77.4 | 77.4 | 0 | 0
სახანძრო სარქველი ამძრავით
73 | 350x250 | ცალი | 1 | 2 | 67.6 | 135.2 | 26 | 52 | 187.2 | 93.6 | 0 | 0
74 | 600x450 | ცალი | 1 | 1 | 65 | 65 | 26 | 26 | 91 | 91 | 0 | 0
75 | 1150x450 | ცალი | 1 | 2 | 80.9 | 161.8 | 26 | 52 | 213.8 | 106.9 | 0 | 0
76 | 600x350 | ცალი | 1 | 2 | 63.3 | 126.6 | 26 | 52 | 178.6 | 89.3 | 0 | 0
77 | 200x200 | ცალი | 1 | 4 | 54 | 216 | 26 | 104 | 320 | 80 | 0 | 0
78 | 300x200 | ცალი | 1 | 1 | 66 | 66 | 26 | 26 | 92 | 92 | 0 | 0
79 | 450x300 | ცალი | 1 | 2 | 65.6 | 131.2 | 26 | 52 | 183.2 | 91.6 | 0 | 0
80 | 500x500 | ცალი | 1 | 10 | 69 | 690 | 26 | 260 | 950 | 95 | 0 | 0
81 | 500x300 | ცალი | 1 | 1 | 61 | 61 | 26 | 26 | 87 | 87 | 0 | 0
82 | 150x150 | ცალი | 1 | 2 | 55 | 110 | 26 | 52 | 162 | 81 | 0 | 0
83 | 250x150 | ცალი | 1 | 2 | 58 | 116 | 26 | 52 | 168 | 84 | 0 | 0
84 | 300x150 | ცალი | 1 | 2 | 59.9 | 119.8 | 26 | 52 | 171.8 | 85.9 | 0 | 0
85 | 350x200 | ცალი | 1 | 3 | 68.8 | 206.4 | 26 | 78 | 284.4 | 94.8 | 0 | 0
86 | 400x350 | ცალი | 1 | 2 | 64 | 128 | 26 | 52 | 180 | 90 | 0 | 0
87 | 650x500 | ცალი | 1 | 3 | 76 | 228 | 26 | 78 | 306 | 102 | 0 | 0
88 | 850x850 | ცალი | 1 | 2 | 84.5 | 169 | 26 | 52 | 221 | 110.5 | 0 | 0
89 | 900x400 | ცალი | 1 | 1 | 87 | 87 | 26 | 26 | 113 | 113 | 0 | 0
90 | 900x350 | ცალი | 1 | 1 | 88.4 | 88.4 | 26 | 26 | 114.4 | 114.4 | 0 | 0
91 | D150 | ცალი | 1 | 1 | 15 | 15 | 26 | 26 | 41 | 41 | 0 | 0
ჰაერის ნაკადის მარეგულირებელი სარქველი
92 | 200x200 | ცალი | 1 | 4 | 18 | 72 | 18 | 72 | 144 | 36 | 0 | 0
93 | 400x200 | ცალი | 1 | 4 | 29 | 116 | 18 | 72 | 188 | 47 | 0 | 0
94 | 400x400 | ცალი | 1 | 1 | 35 | 35 | 18 | 18 | 53 | 53 | 0 | 0
95 | 400x300 | ცალი | 1 | 4 | 32 | 128 | 18 | 72 | 200 | 50 | 0 | 0
96 | 200x100 | ცალი | 1 | 1 | 16 | 16 | 18 | 18 | 34 | 34 | 0 | 0
97 | 150x100 | ცალი | 1 | 10 | 17 | 170 | 18 | 180 | 350 | 35 | 0 | 0
98 | 150x150 | ცალი | 1 | 9 | 16.5 | 148.5 | 18 | 162 | 310.5 | 34.5 | 0 | 0
99 | 250x150 | ცალი | 1 | 3 | 19 | 57 | 18 | 54 | 111 | 37 | 0 | 0
100 | 300x150 | ცალი | 1 | 1 | 21 | 21 | 18 | 18 | 39 | 39 | 0 | 0
101 | 300x200 | ცალი | 1 | 2 | 22.5 | 45 | 18 | 36 | 81 | 40.5 | 0 | 0
102 | 300x250 | ცალი | 1 | 1 | 24 | 24 | 18 | 18 | 42 | 42 | 0 | 0
103 | 400x250 | ცალი | 1 | 1 | 31 | 31 | 18 | 18 | 49 | 49 | 0 | 0
104 | 400x300 | ცალი | 1 | 4 | 32 | 128 | 18 | 72 | 200 | 50 | 0 | 0
105 | 650x450 | ცალი | 1 | 1 | 42 | 42 | 18 | 18 | 60 | 60 | 0 | 0
106 | 650x250 | ცალი | 1 | 1 | 40 | 40 | 18 | 18 | 58 | 58 | 0 | 0
107 | 350x200 | ცალი | 1 | 2 | 26.7 | 53.4 | 18 | 36 | 89.4 | 44.7 | 0 | 0
108 | 350x300 | ცალი | 1 | 2 | 28 | 56 | 18 | 36 | 92 | 46 | 0 | 0
109 | 200x150 | ცალი | 1 | 2 | 16.7 | 33.4 | 18 | 36 | 69.4 | 34.7 | 0 | 0
110 | 250x250 | ცალი | 1 | 1 | 19 | 19 | 18 | 18 | 37 | 37 | 0 | 0
111 | 500x450 | ცალი | 1 | 1 | 40 | 40 | 18 | 18 | 58 | 58 | 0 | 0
112 | 600x450 | ცალი | 1 | 1 | 44 | 44 | 18 | 18 | 62 | 62 | 0 | 0
113 | D315 | ცალი | 1 | 32 | 29 | 928 | 18 | 576 | 1504 | 47 | 0 | 0
114 | D250 | ცალი | 1 | 13 | 27 | 351 | 18 | 234 | 585 | 45 | 0 | 0
115 | D200 | ცალი | 1 | 1 | 25 | 25 | 18 | 18 | 43 | 43 | 0 | 0
116 | D100 | ცალი | 1 | 1 | 23 | 23 | 18 | 18 | 41 | 41 | 0 | 0
ჰაერის ნაკადის უკუსარქველი
117 | D100 | ცალი | 1 | 1 | 19 | 19 | 7 | 7 | 26 | 26 | 0 | 0
118 | 150x100 | ცალი | 1 | 1 | 16 | 16 | 7 | 7 | 23 | 23 | 0 | 0
119 | 200x200 | ცალი | 1 | 2 | 18 | 36 | 7 | 14 | 50 | 25 | 0 | 0
120 | 300x150 | ცალი | 1 | 1 | 19 | 19 | 7 | 7 | 26 | 26 | 0 | 0
121 | 350x200 | ცალი | 1 | 1 | 21 | 21 | 7 | 7 | 28 | 28 | 0 | 0
122 | 350x250 | ცალი | 1 | 1 | 23 | 23 | 7 | 7 | 30 | 30 | 0 | 0
123 | 400x300 | ცალი | 1 | 1 | 24 | 24 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0 | 0
124 | 600x450 | ცალი | 1 | 2 | 26 | 52 | 7 | 14 | 66 | 33 | 0 | 0
125 | 650x500 | ცალი | 1 | 2 | 30 | 60 | 7 | 14 | 74 | 37 | 0 | 0
126 | 600x350 | ცალი | 1 | 1 | 28 | 28 | 7 | 7 | 35 | 35 | 0 | 0
127 | 250x150 | ცალი | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0
ჰაერის ნაკადის გადამდენი გისოსი
128 | 600x600 | ცალი | 1 | 2 | 37 | 74 | 7 | 14 | 88 | 44 | 0 | 0
129 | 600x400 | ცალი | 1 | 1 | 35 | 35 | 7 | 7 | 42 | 42 | 0 | 0
130 | 600x300 | ცალი | 1 | 1 | 32 | 32 | 7 | 7 | 39 | 39 | 0 | 0
[6 empty] | 114893.12 |  | 31363.97
[6 empty] | Transportation Costs: | 5% |  | 5744.656
[6 empty] | Sub Total |  |  | 152001.746
[6 empty] | Overhead Costs: | 14% |  | 21280.2444
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 173281.9904
[6 empty] | Profit: | 10% |  | 17328.199
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 190610.1895
[6 empty] | VAT | 18% |  | 34309.8341
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 224920.0236

## 4 გათბობა-გაგრილება
4 გათბობა- გაგრილება | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 559337.064 | 1510210.0727 | 2.7
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
31 სართულის რესტორნის დარბაზი
გათბობა-გაგრილების სისტემა
1 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=168kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=189kw | კომპ. | 1 | 1 | 54000 | 54000 | 1000 | 1000 | 55000 | 55000 | 0 | 0
2 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=80kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=90kw | კომპ. | 1 | 1 | 27200 | 27200 | 500 | 500 | 27700 | 27700 | 0 | 0
3 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=120kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=135kw | კომპ. | 1 | 1 | 36300 | 36300 | 500 | 500 | 36800 | 36800 | 0 | 0
4 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=185kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=207kw | კომპ. | 1 | 1 | 54000 | 54000 | 500 | 500 | 54500 | 54500 | 0 | 0
5 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=56kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=63kw | კომპ. | 1 | 2 | 19900 | 39800 | 500 | 1000 | 40800 | 20400 | 0 | 0
6 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=11,4kw. Dda siTbos QgaT.=16kw | კომპ. | 1 | 2 | 1980 | 3960 | 250 | 500 | 4460 | 2230 | 0 | 0
7 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=9,1kw. Dda siTbos QgaT.=12,5kw | კომპ. | 1 | 5 | 1655 | 8275 | 250 | 1250 | 9525 | 1905 | 0 | 0
8 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=7,3kw. Dda siTbos QgaT.=9kw | კომპ. | 1 | 38 | 1370 | 52060 | 250 | 9500 | 61560 | 1620 | 0 | 0
9 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=3,7kw. Dda siTbos QgaT.=5kw | კომპ. | 1 | 4 | 940 | 3760 | 250 | 1000 | 4760 | 1190 | 0 | 0
10 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=2,9kw. Dda siTbos QgaT.=4kw | კომპ. | 1 | 1 | 870 | 870 | 250 | 250 | 1120 | 1120 | 0 | 0
11 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=2,3kw. Dda siTbos QgaT.=3kw | კომპ. | 1 | 2 | 850 | 1700 | 250 | 500 | 2200 | 1100 | 0 | 0
12 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0
VRF სისტემის მილგაყვანილობა
1 | spilenZis mili 6,35mm | გრძ. მ. | 1 | 38 | 6 | 228 | 2 | 76 | 304 | 8 | 0 | 0
2 | "_" D9,52 mm | გრძ. მ. | 1 | 195 | 9.1 | 1774.5 | 2 | 390 | 2164.5 | 11.1 | 0 | 0
3 | "_" D12,7 mm | გრძ. მ. | 1 | 125 | 11.9 | 1487.5 | 2 | 250 | 1737.5 | 13.9 | 0 | 0
4 | "_" D15,88 mm | გრძ. მ. | 1 | 265 | 16.1 | 4266.5 | 2 | 530 | 4796.5 | 18.1 | 0 | 0
5 | "_" D19,05 mm | გრძ. მ. | 1 | 180 | 19.2 | 3456 | 2 | 360 | 3816 | 21.2 | 0 | 0
6 | "_" D22,22 mm | გრძ. მ. | 1 | 55 | 22.25 | 1223.75 | 2 | 110 | 1333.75 | 24.25 | 0 | 0
7 | "_" D28,58 mm | გრძ. მ. | 1 | 115 | 28.7 | 3300.5 | 2 | 230 | 3530.5 | 30.7 | 0 | 0
8 | "_" D34,98 mm | გრძ. მ. | 1 | 155 | 42.3 | 6556.5 | 2 | 310 | 6866.5 | 44.3 | 0 | 0
9 | spilenZis samkapi(refneti) #1 9,52mmX6,35mm | გრძ. მ. | 1 | 15 | 80 | 1200 | 20 | 300 | 1500 | 100 | 0 | 0
10 | spilenZis samkapi(refneti) #2 12,7mmX9,52mm | გრძ. მ. | 1 | 2 | 90 | 180 | 20 | 40 | 220 | 110 | 0 | 0
11 | spilenZis samkapi(refneti) #3 25,4mmX19,05mm | გრძ. მ. | 1 | 9 | 130 | 1170 | 20 | 180 | 1350 | 150 | 0 | 0
12 | spilenZis samkapi(refneti) #4 28,58mmX19,05mm | გრძ. მ. | 1 | 21 | 190 | 3990 | 20 | 420 | 4410 | 210 | 0 | 0
13 | spilenZis samkapi(refneti) #5 | გრძ. მ. | 1 | 1 | 35 | 35 | 5 | 5 | 40 | 40 | 0 | 0
14 | spilenZis samkapi(refneti) #6 | გრძ. მ. | 1 | 4 | 39 | 156 | 5 | 20 | 176 | 44 | 0 | 0
15 | izolacia spilenZis milebisTvis | გრძ. მ. | 1 | 1100 | 1.5 | 1650 | 2 | 2200 | 3850 | 3.5 | 0 | 0
16 | damatebiT freoni | კგ | 1 | 140 | 45 | 6300 | 2 | 280 | 6580 | 47 | 0 | 0
17 | drenaJis mili 50mm | გრძ. მ. | 1 | 400 | 4 | 1600 | 2 | 800 | 2400 | 6 | 0 | 0
18 | drenaJis drekadi mili mili 20mm | გრძ. მ. | 1 | 170 | 2.3 | 391 | 1 | 170 | 561 | 3.3 | 0 | 0
19 | rezinis fitingi "limonCiki" | ცალი | 1 | 55 | 1 | 55 | 2 | 110 | 165 | 3 | 0 | 0
20 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 650 | 650 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0
ცხელი სანიტარული წყლით მომარაგების
13 | წყალგამაცხელებელი სტაციონალური ქვაბი Q=200kW, ავტომატიკის კომპლექტით | კომპ. | 1 | 1 | 4600 | 4600 | 450 | 450 | 5050 | 5050 | 0 | 0
14 | ბუნებრივ აირზე მომუშავე სანთურა Q=150-250kW | კომპ. | 1 | 1 | 3650 | 3650 | 250 | 250 | 3900 | 3900 | 0 | 0
15 | საცირკულაციო ტუმბო L=8.6მ³/სთ; H=10მ | კომპ. | 1 | 1 | 29 | 29 | 4 | 4 | 33 | 33 | 0 | 0
16 | PP-R ცხელი წყლის მილი d75 | გ.მ. | 1 | 100 | 28 | 2800 | 4 | 400 | 3200 | 32 | 0 | 0
17 | PP-R მილის ფურნიტურა | % | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ჩქაროსნული ბოილერი L=4300ლ/სთ | კომპ. | 1 | 1 | 1200 | 1200 | 250 | 250 | 1450 | 1450 | 0 | 0
19 | PP-R წყლის ურდული D75 | ც | 1 | 2 | 260 | 520 | 4 | 8 | 528 | 264 | 0 | 0
20 | PP-R წყლის ურდული D40 | ც | 1 | 10 | 160 | 1600 | 4 | 40 | 1640 | 164 | 0 | 0
[6 empty] | 336494.25 |  | 24683
[6 empty] | Transportation Costs: | 5% |  | 16824.7125
[6 empty] | Sub Total |  |  | 378001.9625
[6 empty] | Overhead Costs: | 14% |  | 52920.2747
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 430922.2373
[6 empty] | Profit: | 10% |  | 43092.2237
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 474014.461
[6 empty] | VAT | 18% |  | 85322.603
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 559337.064

## 5 წყალმომარაგება-კანალიზაცია
5 წყალმომარაგება-კანალიზაცია | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 42791.4359 | 115536.8769 | 2.7
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
წყალმომარაგება
1 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 63 მმ | მ | 1 | 101.2 | 6.79 | 687.148 | 2.716 | 274.8592 | 962.0072 | 9.506 | 0 | 0
2 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 50 მმ | მ | 1 | 16.5 | 4.25 | 70.125 | 1.7 | 28.05 | 98.175 | 5.95 | 0 | 0
3 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 40 მმ | მ | 1 | 79.2 | 2.55 | 201.96 | 1.02 | 80.784 | 282.744 | 3.57 | 0 | 0
4 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 32 მმ | მ | 1 | 61.6 | 1.7 | 104.72 | 0.68 | 41.888 | 146.608 | 2.38 | 0 | 0
5 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 25 მმ | მ | 1 | 104.5 | 1.08 | 112.86 | 0.432 | 45.144 | 158.004 | 1.512 | 0 | 0
6 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 20 მმ | მ | 1 | 259.6 | 0.68 | 176.528 | 0.272 | 70.6112 | 247.1392 | 0.952 | 0 | 0
7 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 63 მმ | მ | 1 | 41.8 | 8.49 | 354.882 | 3.396 | 141.9528 | 496.8348 | 11.886 | 0 | 0
8 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 40 მმ | მ | 1 | 60.5 | 3.11 | 188.155 | 1.244 | 75.262 | 263.417 | 4.354 | 0 | 0
9 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 32 მმ | მ | 1 | 94.6 | 2.15 | 203.39 | 0.86 | 81.356 | 284.746 | 3.01 | 0 | 0
10 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 25 მმ | მ | 1 | 106.7 | 1.13 | 120.571 | 0.452 | 48.2284 | 168.7994 | 1.582 | 0 | 0
11 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 20 მმ | მ | 1 | 572 | 0.85 | 486.2 | 0.34 | 194.48 | 680.68 | 1.19 | 0 | 0
12 | მილის თბოიზოლაცია 63 მმ | მ | 1 | 38 | 1.42 | 53.96 | 0.568 | 21.584 | 75.544 | 1.988 | 0 | 0
13 | მილის თბოიზოლაცია 40 მმ | მ | 1 | 55 | 0.96 | 52.8 | 0.384 | 21.12 | 73.92 | 1.344 | 0 | 0
14 | მილის თბოიზოლაცია 32 მმ | მ | 1 | 96 | 0.85 | 81.6 | 0.34 | 32.64 | 114.24 | 1.19 | 0 | 0
15 | მილის თბოიზოლაცია 25 მმ | მ | 1 | 97 | 0.68 | 65.96 | 0.272 | 26.384 | 92.344 | 0.952 | 0 | 0
16 | მილის თბოიზოლაცია 20 მმ | მ | 1 | 520 | 0.58 | 301.6 | 0.232 | 120.64 | 422.24 | 0.812 | 0 | 0
17 | ვენტილი 63 მმ | ცალი | 1 | 12 | 22.64 | 271.68 | 9.056 | 108.672 | 380.352 | 31.696 | 0 | 0
18 | ვენტილი 50 მმ | ცალი | 1 | 26 | 16.98 | 441.48 | 6.792 | 176.592 | 618.072 | 23.772 | 0 | 0
19 | ვენტილი 40 მმ | ცალი | 1 | 4 | 9.62 | 38.48 | 3.848 | 15.392 | 53.872 | 13.468 | 0 | 0
20 | ვენტილი 32 მმ | ცალი | 1 | 15 | 5.66 | 84.9 | 2.264 | 33.96 | 118.86 | 7.924 | 0 | 0
21 | ვენტილი 25 მმ | ცალი | 1 | 12 | 4.53 | 54.36 | 1.812 | 21.744 | 76.104 | 6.342 | 0 | 0
22 | ვენტილი 20 მმ | ცალი | 1 | 18 | 3.4 | 61.2 | 1.36 | 24.48 | 85.68 | 4.76 | 0 | 0
23 | ფილტრი 63 მმ | ცალი | 1 | 6 | 70 | 420 | 28 | 168 | 588 | 98 | 0 | 0
24 | უკუსარქველი 63 მმ | ცალი | 1 | 1 | 65.09 | 65.09 | 26.036 | 26.036 | 91.126 | 91.126 | 0 | 0
25 | მრიცხველი 63 მმ | ცალი | 1 | 1 | 198.11 | 198.11 | 79.244 | 79.244 | 277.354 | 277.354 | 0 | 0
26 | სეპერატორი Q=4 l/s | ცალი | 1 | 2 | 9868.68 | 19737.36 | 592.1208 | 1184.2416 | 20921.6016 | 10460.8008 | 0 | 0
27 | სეპერატორი Q=5 l/s | ცალი | 1 | 2 | 10188.68 | 20377.36 | 611.3208 | 1222.6416 | 21600.0016 | 10800.0008 | 0 | 0
28 | სატუმბი სადგური | ცალი | 1 | 2 | 45283.02 | 90566.04 | 2716.9812 | 5433.9624 | 96000.0024 | 48000.0012 | 0 | 0
კანალიზაცია
29 | მილი (კანაიზაციის) 50 მმ | ცალი | 1 | 31.25 | 13.02 | 406.875 | 5.208 | 162.75 | 569.625 | 18.228 | 0 | 0
30 | მილი (კანაიზაციის) 70 მმ | ცალი | 1 | 37.5 | 18.68 | 700.5 | 7.472 | 280.2 | 980.7 | 26.152 | 0 | 0
31 | მილი (კანაიზაციის) 100 მმ | ცალი | 1 | 131.25 | 22.65 | 2972.8125 | 9.06 | 1189.125 | 4161.9375 | 31.71 | 0 | 0
31 | მილი (სანიაღვრე) 70 მმ | ცალი | 1 | 67.5 | 18.68 | 1260.9 | 7.472 | 504.36 | 1765.26 | 26.152 | 0 | 0
31 | მილი (სანიაღვრე) 100 მმ | ცალი | 1 | 130 | 22.64 | 2943.2 | 9.056 | 1177.28 | 4120.48 | 31.696 | 0 | 0
32 | მილი (სამზარეულოს კანაიზაცია) 50 მმ | ცალი | 1 | 105 | 16.98 | 1782.9 | 6.792 | 713.16 | 2496.06 | 23.772 | 0 | 0
33 | მილი (სამზარეულოს კანაიზაცია) 70 მმ | ცალი | 1 | 145 | 22.64 | 3282.8 | 9.056 | 1313.12 | 4595.92 | 31.696 | 0 | 0
34 | მილი (სამზარეულოს კანაიზაცია) 100 მმ | ცალი | 1 | 121.25 | 27.14 | 3290.725 | 10.856 | 1316.29 | 4607.015 | 37.996 | 0 | 0
35 | მილი (კანაიზაციის ვენტილაცია) 50 მმ | ცალი | 1 | 83.75 | 13.02 | 1090.425 | 5.208 | 436.17 | 1526.595 | 18.228 | 0 | 0
36 | მილი (კანაიზაციის ვენტილაცია) 70 მმ | ცალი | 1 | 97.5 | 18.68 | 1821.3 | 7.472 | 728.52 | 2549.82 | 26.152 | 0 | 0
37 | მილი (კანაიზაციის ვენტილაცია) 100 მმ | ცალი | 1 | 111.25 | 22.64 | 2518.7 | 9.056 | 1007.48 | 3526.18 | 31.696 | 0 | 0
38 | რევიზია 100 მმ | ცალი | 1 | 45 | 15.85 | 713.25 | 6.34 | 285.3 | 998.55 | 22.19 | 0 | 0
39 | ტრაპი (ტიპი 1) | ცალი | 1 | 17 | 67.92 | 1154.64 | 27.168 | 461.856 | 1616.496 | 95.088 | 0 | 0
40 | ტრაპი (ტიპი 2) | ცალი | 1 | 15 | 84.91 | 1273.65 | 33.964 | 509.46 | 1783.11 | 118.874 | 0 | 0
41 | ტრაპი (სანიაღვრე) | ცალი | 1 | 15 | 39.62 | 594.3 | 15.848 | 237.72 | 832.02 | 55.468 | 0 | 0
[6 empty] | 161385.4965 |  | 20122.7402
[6 empty] | Transportation Costs: | 5% |  | 8069.2748
[6 empty] | Sub Total |  |  | 189577.5115
[6 empty] | Overhead Costs: | 14% |  | 26540.8516
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 216118.3631
[6 empty] | Profit: | 10% |  | 21611.8363
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 237730.1995
[6 empty] | VAT | 18% |  | 42791.4359
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 42791.4359

## 6 სუსტი დენები
6 სუსტი დენები | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 109441.9113 | 295493.1606 | 2.7
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Video cameras. Web. Wi-Fi
1 | Cloud Core Router 1009-7G-1C-PC, 7x Gbit LAN, 1x SFP cage, 9 Cores | set | 1 | 1 | 1600 | 1600 | 720 | 720 | 2320 | 2320 | 0 | 0
2 | 24x Gbit LAN, 2xSFP+ cages, SwOS /RouterOS (Dual boot) | set | 1 | 8 | 12 | 96 | 5.4 | 43.2 | 139.2 | 17.4 | 0 | 0
3 | CAT6 patch panel, 24 ports | piece | 1 | 8 | 42 | 336 | 18.9 | 151.2 | 487.2 | 60.9 | 0 | 0
4 | 19" Rack Mount Power unit - 1U, 8 Outlet 220V 16A (inC14) | piece | 1 | 4 | 249 | 996 | 112.05 | 448.2 | 1444.2 | 361.05 | 0 | 0
5 | 1U Cable management, black | piece | 1 | 10 | 12 | 120 | 5.4 | 54 | 174 | 17.4 | 0 | 0
6 | 1500VA Line Interactive UPS | set | 1 | 1 | 168 | 168 | 75.6 | 75.6 | 243.6 | 243.6 | 0 | 0
7 | 19" wall-mount cabinet, 12U, width 600mm, depth 600mm, load rating 30kg | set | 1 | 1 | 132.48 | 132.48 | 59.616 | 59.616 | 192.096 | 192.096 | 0 | 0
8 | Socket RJ-45 outside | piece | 1 | 73 | 12 | 876 | 5.4 | 394.2 | 1270.2 | 17.4 | 0 | 0
9 | AP AC Long-Range | piece | 1 | 14 | 45 | 630 | 20.25 | 283.5 | 913.5 | 65.25 | 0 | 0
10 | Network Camera, Night Vision, Eyeball Dome IP Camera, 4 Megapixel IR 50M WDR POE H.265 Built-in MiC Weatherproof IP67 2.8mm | piece | 1 | 66 | 336.89 | 22234.74 | 151.6005 | 10005.633 | 32240.373 | 488.4905 | 0 | 0
11 | 3MP Network IR Mini-Bullet Camera | piece | 1 | 14 | 127 | 1778 | 57.15 | 800.1 | 2578.1 | 184.15 | 0 | 0
12 | 16/32 Channel 1U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Recorder | set | 1 | 3 | 436.91 | 1310.73 | 196.6095 | 589.8285 | 1900.5585 | 633.5195 | 0 | 0
13 | HDD 4tb | piece | 1 | 12 | 79.18 | 950.16 | 35.631 | 427.572 | 1377.732 | 114.811 | 0 | 0
14 | Cable UTP Cat6 | m | 1 | 8350 | 0.48 | 4008 | 0.216 | 1803.6 | 5811.6 | 0.696 | 0 | 0
15 | Patch Cord Cat6 0.5m | m | 1 | 24 | 0.8 | 19.2 | 0.36 | 8.64 | 27.84 | 1.16 | 0 | 0
| Fire Alarm | [5 empty] | 0
16 | Smoke detector | piece | 1 | 64 | 28.85 | 1846.4 | 12.9825 | 830.88 | 2677.28 | 41.8325 | 0 | 0
17 | Heat detector | piece | 1 | 25 | 28.85 | 721.25 | 12.9825 | 324.5625 | 1045.8125 | 41.8325 | 0 | 0
18 | Call point | piece | 1 | 15 | 59.61 | 894.15 | 26.8245 | 402.3675 | 1296.5175 | 86.4345 | 0 | 0
19 | 2х0.8 | m | 1 | 1200 | 0.28 | 336 | 0.126 | 151.2 | 487.2 | 0.406 | 0 | 0
20 | Control Panel | set | 1 | 1 | 1698 | 1698 | 764.1 | 764.1 | 2462.1 | 2462.1 | 0 | 0
21 | Power supply 12V | set | 1 | 1 | 22 | 22 | 9.9 | 9.9 | 31.9 | 31.9 | 0 | 0
22 | Battery 7A/h | set | 1 | 2 | 18 | 36 | 8.1 | 16.2 | 52.2 | 26.1 | 0 | 0
| Background music system | [5 empty] | 0
23 | Level 31 | [5 empty] | 0
24 | Column Speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 40 | 28.81 | 1152.4 | 12.9645 | 518.58 | 1670.98 | 41.7745 | 0 | 0
25 | Digital Broadcasting Audio Source Controllorer with USB | set | 1 | 1 | 2771 | 2771 | 1246.95 | 1246.95 | 4017.95 | 4017.95 | 0 | 0
26 | Ten Zones Matrix Controllor | set | 1 | 1 | 1430 | 1430 | 643.5 | 643.5 | 2073.5 | 2073.5 | 0 | 0
27 | Microphone | set | 1 | 1 | 85.39 | 85.39 | 38.4255 | 38.4255 | 123.8155 | 123.8155 | 0 | 0
28 | CD/MP3 Player | set | 1 | 1 | 140 | 140 | 63 | 63 | 203 | 203 | 0 | 0
29 | Intelligent Fire Matrix | set | 1 | 1 | 131 | 131 | 58.95 | 58.95 | 189.95 | 189.95 | 0 | 0
30 | Emergency Panel | set | 1 | 1 | 985 | 985 | 443.25 | 443.25 | 1428.25 | 1428.25 | 0 | 0
31 | Pre-amplifier | set | 1 | 2 | 320 | 640 | 144 | 288 | 928 | 464 | 0 | 0
32 | Power Amplifier 650W | set | 1 | 4 | 395 | 1580 | 177.75 | 711 | 2291 | 572.75 | 0 | 0
33 | 42U cabinet with Universal power socket and 4 door lock detachable | set | 1 | 1 | 759 | 759 | 341.55 | 341.55 | 1100.55 | 1100.55 | 0 | 0
34 | Level 32 | [5 empty] | 0
35 | Column speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 29 | 28.81 | 835.49 | 12.9645 | 375.9705 | 1211.4605 | 41.7745 | 0 | 0
36 | Level 33 | [5 empty] | 0
37 | Column speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 11 | 28.81 | 316.91 | 12.9645 | 142.6095 | 459.5195 | 41.7745 | 0 | 0
38 | Level 34 | [5 empty] | 0
39 | Column speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 6 | 28.81 | 172.86 | 12.9645 | 77.787 | 250.647 | 41.7745 | 0 | 0
[6 empty] | 51808.16 |  | 23313.672
[6 empty] | Transportation Costs: | 3% |  | 1554.2448
[6 empty] | Sub Total |  |  | 76676.0768
[6 empty] | Overhead Costs: | 12% |  | 9201.1292
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 85877.206
[6 empty] | Profit: | 8% |  | 6870.1765
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 92747.3825
[6 empty] | VAT | 18% |  | 16694.5288
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 109441.9113

## 7 ხანძარქრობა
7 ხანძარქრობა | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 57426.0904 | 155050.444 | 2.7
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Video cameras. Web. Wi-Fi
1 | Black steel pipe for wet system DN25 | m | 1 | 623.7 | 10.96 | 6835.752 | 4.38 | 2731.806 | 9567.558 | 15.34 | 0 | 0
2 | Black steel pipe for wet system DN32 | m | 1 | 136.4 | 11.95 | 1629.98 | 4.78 | 651.992 | 2281.972 | 16.73 | 0 | 0
3 | Black steel pipe for wet system DN40 | m | 1 | 143 | 12.45 | 1780.35 | 4.96 | 709.28 | 2489.63 | 17.41 | 0 | 0
4 | Black steel pipe for wet system DN50 | m | 1 | 138.6 | 13.45 | 1864.17 | 5.38 | 745.668 | 2609.838 | 18.83 | 0 | 0
5 | Black steel pipe for wet system DN65 | m | 1 | 126.5 | 14.96 | 1892.44 | 5.98 | 756.47 | 2648.91 | 20.94 | 0 | 0
6 | Black steel pipe for wet system DN80 | m | 1 | 79.2 | 19.43 | 1538.856 | 7.77 | 615.384 | 2154.24 | 27.2 | 0 | 0
7 | Black steel pipe for wet system DN100 | m | 1 | 149.6 | 22.64 | 3386.944 | 9.06 | 1355.376 | 4742.32 | 31.7 | 0 | 0
8 | Flow Switch DN 80 | Piece | 1 | 2 | 305.69 | 611.38 | 122.28 | 244.56 | 855.94 | 427.97 | 0 | 0
9 | Flow Switch DN 100 | Piece | 1 | 3 | 317.4 | 952.2 | 126.96 | 380.88 | 1333.08 | 444.36 | 0 | 0
10 | Air Discharge Valve d 32 | Piece | 1 | 1 | 74.72 | 74.72 | 29.89 | 29.89 | 104.61 | 104.61 | 0 | 0
11 | Manometer | Set. | 1 | 1 | 19.92 | 19.92 | 7.97 | 7.97 | 27.89 | 27.89 | 0 | 0
12 | Sprinkler | Set. | 1 | 236 | 18.43 | 4349.48 | 7.37 | 1739.32 | 6088.8 | 25.8 | 0 | 0
13 | Discharge Valve d 32 | Piece | 1 | 1 | 188.78 | 188.78 | 75.51 | 75.51 | 264.29 | 264.29 | 0 | 0
14 | Fire Cabinets | Set. | 1 | 6 | 273.96 | 1643.76 | 109.58 | 657.48 | 2301.24 | 383.54 | 0 | 0
[6 empty] | 26768.732 |  | 10701.586
[6 empty] | Transportation Costs: | 5% |  | 1338.4366
[6 empty] | Sub Total |  |  | 38808.7546
[6 empty] | Overhead Costs: | 14% |  | 5433.2256
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 44241.9802
[6 empty] | Profit: | 10% |  | 4424.198
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 48666.1783
[6 empty] | VAT | 18% |  | 8759.9121
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 57426.0904

## 8 სხვა სამუშოები
8 სხვა სამუშაოები | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 2.7
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | Transportation Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub Total |  |  | 0
[6 empty] | Overhead Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[6 empty] | Profit: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[6 empty] | VAT | 18% |  | 0
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 0