## TOTAL
| პროქტის დასახელება | ორბიგინზა-ბათუმი
| დოკუმენტი | ხარჯთაღრიცხვა
| კომპანია | სს "თერმა"
თარიღი
| USD/GEL კურსი | 2.7
| სამშენებლო ფართი (კვმ) | 2400
No | დასახელება | ჯამი | ფასი 1 კვმ-ზე | %
1 | მოსამზადებელი სამუშაოები | 26500 | 11.0417 | 3.074%
2 | ელექტროობა | 348213.201 | 145.0888 | 40.4%
3 | ვენტილაცია | 205836.8214 | 85.7653 | 23.88%
4 | გათბობა-გაგრილება | 170426.3364 | 71.011 | 19.77%
5 | წყალმომარაგება-კანალიზაცია | 27699.7597 | 11.5416 | 3.214%
6 | სუსტი დენები | 56117.2901 | 23.3822 | 6.511%
7 | ხანძარქრობა | 24270.9619 | 10.1129 | 2.816%
8 | სხვა სამუშაოები | 2876.2302 | 1.1984 | 0.3337%
სულ ჯამი USD |  | 861940.6008 | 359.1419
სულ ჯამი GEL |  | 2327239.6222 | 969.6832
Note on C4: Valeri Gasitashvili: მიუთითეთ კომპანიის დასახელება
Note on C5: Valeri Gasitashvili: მიუთითეთ ხარჯთაღრიცხვის მომზადების თარიღი
Note on C7: Valeri Gasitashvili: მიუთითეთ ლარი/აშშ დოლარის გაცვლითი კურსი
ხარჯთაღრიცხვის შევსების ინსტრუქცია
- დაუშვებელია ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში ცვლილებების შეტანა (რომელიმე პოზიციის დამატება ან/და ამოკლება)
- იმ შემთხვევაში თუ მონაწილე კომპანია თვლის, რომ წარმოდგენილი ფორმა სრულად არ მოიცავს შესასრულებელ სამუშაოებს და დასამატებელია რომელიმე პოზიცია, ესეთი პოზიციის განფასება წარმოდგენილი უნდა იყოს ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში არსებულ ბოლო გვერდზე "სხვა სამუშაოები"
- თუ მონაწილე კომპანია თვლის, რომ წარმოდგენილ ფორმაში, რომელიმე პოზიცია ზედმეტია და არ საჭიროებს შესრულებას (ანუ განფასებას) ესეთი პოზიცია მონაწილე კომპანიამ უნდა დატოვოს უცვლელი, ფასის მითითების გარეშე.
- ზემოთ მოცემული ინსტრუქციის დარღვევის შემთხვევაში (ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში) მონაწილე კომპანია ექვემდებარება ტენდერიდან დისკუალიფიკაციას და არ მოხდება მის მიერ წარმოდგენილი წინადადების განხილვა.

## 1 მოსაზადებელი სამუშაოები
1 მოსამზადებელი სამუშაოები
No | დასახელება | სულ USD
1 | მობილიზაციის ხარჯი | 26500

## 2 ელექტროობა
2-ელექტროობა | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 348213.201 | 940175.6428 | 2.7
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
დაბალი ძაბვის მოწყობილობა
1 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 1000A, კლასი C | კომპლ. | 1 | 4 | 1159.4158 | 4637.663 | 74.5989 | 298.3957 | 4936.0587 | 1234.0147 | 3130.4225 | 201.4171 | legrand
2 | აღრიცხვის კარადა ლითონის გამჭვირვალე სარკმლით, ზომა 1000x350x250 მმ სამონტაჟო აღჭურვილობით | კომპლ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | სამფაზა მრიცხველი ელექტრონული, 5 ა | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | დენის ტრანსფორმატორები 1000/5 | ცალი | 1 | 3 | 95.2632 | 285.7896 | 24.6357 | 73.9071 | 359.6968 | 119.8989 | 257.2107 | 66.5164 | legrand
5 | საკონტროლო კაბელი სპილენძისძარღვიანი NYMj 7x2,5 მმ2 კვეთი | გრძ.მ | 1 | 30 | 4.4326 | 132.979 | 1.6398 | 49.1946 | 182.1736 | 6.0725 | 11.9681 | 4.4275 | legrand
6 | დიზელ გენერატორი 500 kVA კონტეინერით, გარე მონტაჟის, რეზერვის ავტომატურად ჩართვის სისტემის ფარით (სარეზერვო კვება) | კომპლ. | 1 | 1 | 88350.4886 | 88350.4886 | 3947.5813 | 3947.5813 | 92298.0698 | 92298.0698 | 238546.3191 | 10658.4694 | (Perkins)
7 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 1000A, კლასი C | კომპლ. | 1 | 3 | 1159.4158 | 3478.2473 | 74.5989 | 223.7968 | 3702.0441 | 1234.0147 | 3130.4225 | 201.4171 | legrand
8 | იატაკზე სამონტაჟო მონობლოკური კაბინა 2000x800x400, მკვირივი ფოლადის, სადგარი ფირფიტით, IP55, სამონტაჟო აღჭურვილობით - MDB | კომპლ. | 1 | 1 | 3996.6221 | 3996.6221 | 500.9133 | 500.9133 | 4497.5354 | 4497.5354 | 10790.8796 | 1352.466 | legrand
9 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 3 | 312.0652 | 936.1955 | 14.9249 | 44.7747 | 980.9702 | 326.9901 | 842.5759 | 40.2973 | legrand
10 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 312.0652 | 936.1955 | 14.9249 | 44.7747 | 980.9702 | 326.9901 | 842.5759 | 40.2973 | legrand
11 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 100A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 86.5004 | 86.5004 | 8.9549 | 8.9549 | 95.4554 | 95.4554 | 233.5512 | 24.1784 | legrand
12 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 50A, კლასი C (მ.შ. 3- სარეზერვო) | ცალი | 1 | 4 | 43.2502 | 173.0009 | 7.1614 | 28.6456 | 201.6464 | 50.4116 | 116.7756 | 19.3358 | legrand
13 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 10.4538 | 10.4538 | 7.1614 | 7.1614 | 17.6152 | 17.6152 | 28.2254 | 19.3358 | legrand
14 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 50 A, კლასი C | ცალი | 1 | 5 | 5.4447 | 27.2235 | 4.7785 | 23.8927 | 51.1162 | 10.2232 | 14.7007 | 12.902 | legrand
15 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 20 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 708.9781 | 708.9781 | 99.5421 | 99.5421 | 808.5202 | 808.5202 | 1914.2409 | 268.7637 | legrand
16 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 312.0652 | 312.0652 | 14.9249 | 14.9249 | 326.9901 | 326.9901 | 842.5759 | 40.2973 | legrand
17 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 50 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 194.7028 | 194.7028 | 7.1614 | 7.1614 | 201.8642 | 201.8642 | 525.6976 | 19.3358 | legrand |  | 446.843
18 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 32 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 194.7028 | 194.7028 | 7.1614 | 7.1614 | 201.8642 | 201.8642 | 525.6976 | 19.3358 | legrand |  | 446.843
19 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 194.7028 | 389.4057 | 7.1614 | 14.3228 | 403.7284 | 201.8642 | 525.6976 | 19.3358 | legrand |  | 446.843
20 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 5 | 66.4639 | 332.3195 | 4.7785 | 23.8927 | 356.2121 | 71.2424 | 179.4525 | 12.902 | legrand |  | 152.5346
21 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 6 A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 66.4639 | 132.9278 | 4.7785 | 9.5571 | 142.4849 | 71.2424 | 179.4525 | 12.902 | legrand |  | 152.5346
22 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 16 A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 4 | 3.2924 | 13.1698 | 4.7785 | 19.1141 | 32.2839 | 8.071 | 8.8896 | 12.902 | legrand
23 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 6A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 3.2284 | 9.6852 | 4.7785 | 14.3356 | 24.0208 | 8.0069 | 8.7167 | 12.902 | legrand
24 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 14 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-02 | კომპლ. | 1 | 1 | 46.722 | 46.722 | 24.6357 | 24.6357 | 71.3577 | 71.3577 | 126.1494 | 66.5164 | legrand
25 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 100A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 86.5004 | 86.5004 | 8.9549 | 8.9549 | 95.4554 | 95.4554 | 233.5512 | 24.1784 | legrand
26 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 194.7028 | 194.7028 | 7.1614 | 7.1614 | 201.8642 | 201.8642 | 525.6976 | 19.3358 | legrand |  | 446.843
27 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 16 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 194.7028 | 194.7028 | 7.1614 | 7.1614 | 201.8642 | 201.8642 | 525.6976 | 19.3358 | legrand |  | 446.843
28 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 66.4639 | 66.4639 | 4.7785 | 4.7785 | 71.2424 | 71.2424 | 179.4525 | 12.902 | legrand |  | 152.5346
29 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 16 A, კლასი C | ცალი | 1 | 8 | 66.4639 | 531.7112 | 4.7785 | 38.2283 | 569.9394 | 71.2424 | 179.4525 | 12.902 | legrand |  | 152.5346
30 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 16A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 3.2924 | 6.5849 | 4.7785 | 9.5571 | 16.142 | 8.071 | 8.8896 | 12.902 | legrand
31 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-03 | კომპლ. | 1 | 1 | 22.3938 | 22.3938 | 14.0922 | 14.0922 | 36.486 | 36.486 | 60.4632 | 38.0489 | legrand
32 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 12.3115 | 12.3115 | 5.97 | 5.97 | 18.2814 | 18.2814 | 33.2409 | 16.1189 | legrand
33 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 66.4639 | 132.9278 | 4.7785 | 9.5571 | 142.4849 | 71.2424 | 179.4525 | 12.902 | legrand |  | 152.5346
34 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 3 | 3.2924 | 9.8773 | 4.7785 | 14.3356 | 24.2129 | 8.071 | 8.8896 | 12.902 | legrand
35 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-04 | კომპლ. | 1 | 1 | 22.3938 | 22.3938 | 14.0922 | 14.0922 | 36.486 | 36.486 | 60.4632 | 38.0489 | legrand
36 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 12.3115 | 12.3115 | 5.97 | 5.97 | 18.2814 | 18.2814 | 33.2409 | 16.1189 | legrand
37 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 66.4639 | 199.3917 | 4.7785 | 14.3356 | 213.7273 | 71.2424 | 179.4525 | 12.902 | legrand |  | 152.5346
38 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 3.2924 | 6.5849 | 4.7785 | 9.5571 | 16.142 | 8.071 | 8.8896 | 12.902 | legrand
39 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 14 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-32-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 46.722 | 46.722 | 24.6357 | 24.6357 | 71.3577 | 71.3577 | 126.1494 | 66.5164 | legrand
40 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 43.2118 | 43.2118 | 7.1614 | 7.1614 | 50.3732 | 50.3732 | 116.6718 | 19.3358 | legrand
41 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 16 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 194.7028 | 194.7028 | 7.1614 | 7.1614 | 201.8642 | 201.8642 | 525.6976 | 19.3358 | legrand |  | 446.843
42 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 10 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 194.7028 | 194.7028 | 7.1614 | 7.1614 | 201.8642 | 201.8642 | 525.6976 | 19.3358 | legrand |  | 446.843
43 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 32 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 66.4639 | 66.4639 | 4.7785 | 4.7785 | 71.2424 | 71.2424 | 179.4525 | 12.902 | legrand |  | 152.5346
44 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10 A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 66.4639 | 199.3917 | 4.7785 | 14.3356 | 213.7273 | 71.2424 | 179.4525 | 12.902 | legrand |  | 152.5346
45 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10 A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 4 | 3.2924 | 13.1698 | 4.7785 | 19.1141 | 32.2839 | 8.071 | 8.8896 | 12.902 | legrand
46 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-33-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 22.3938 | 22.3938 | 14.0922 | 14.0922 | 36.486 | 36.486 | 60.4632 | 38.0489 | legrand
47 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 12.3115 | 12.3115 | 5.97 | 5.97 | 18.2814 | 18.2814 | 33.2409 | 16.1189 | legrand
48 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 66.4639 | 199.3917 | 4.7785 | 14.3356 | 213.7273 | 71.2424 | 179.4525 | 12.902 | legrand |  | 152.5346
49 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 3.2924 | 6.5849 | 4.7785 | 9.5571 | 16.142 | 8.071 | 8.8896 | 12.902 | legrand
50 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-34-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 22.3938 | 22.3938 | 14.0922 | 14.0922 | 36.486 | 36.486 | 60.4632 | 38.0489 | legrand
51 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 12.3115 | 12.3115 | 5.97 | 5.97 | 18.2814 | 18.2814 | 33.2409 | 16.1189 | legrand
52 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 66.4639 | 132.9278 | 4.7785 | 9.5571 | 142.4849 | 71.2424 | 179.4525 | 12.902 | legrand |  | 152.5346
53 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 3.2924 | 6.5849 | 4.7785 | 9.5571 | 16.142 | 8.071 | 8.8896 | 12.902 | legrand
54 | უწყვეტი დენის წყარო ძაბვის გამმართველით (UPS) 10 kW/380 V სასერვერო | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | legrand
55 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 8 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით DB-ავარიული განათება | კომპლ. | 1 | 1 | 22.3938 | 22.3938 | 14.0922 | 14.0922 | 36.486 | 36.486 | 60.4632 | 38.0489 | legrand
56 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 25A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 3.2924 | 3.2924 | 4.7785 | 4.7785 | 8.071 | 8.071 | 8.8896 | 12.902 | legrand
57 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 3.2924 | 6.5849 | 4.7785 | 9.5571 | 16.142 | 8.071 | 8.8896 | 12.902 | legrand
58 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 8 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით DB-სამზარეულოს ლიფტი | კომპლ. | 1 | 1 | 22.3938 | 22.3938 | 14.0922 | 14.0922 | 36.486 | 36.486 | 60.4632 | 38.0489 | legrand
59 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 16A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 2 | 10.0823 | 20.1646 | 7.1614 | 14.3228 | 34.4874 | 17.2437 | 27.2223 | 19.3358 | legrand
60 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 8 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-VRV-1 , LDB-VRV-2 (გაგრილება-ვენტილაციის ფარი-1, -2) | კომპლ. | 1 | 1 | 22.3938 | 22.3938 | 14.0922 | 14.0922 | 36.486 | 36.486 | 60.4632 | 38.0489 | legrand
61 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250 A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 312.0652 | 624.1303 | 14.9249 | 29.8498 | 653.9801 | 326.9901 | 842.5759 | 40.2973 | legrand
62 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 100 A, კლასი C (დაზუსტდეს ვენტილაციის პროექტით) | ცალი | 1 | 6 | 86.5004 | 519.0026 | 8.9549 | 53.7297 | 572.7322 | 95.4554 | 233.5512 | 24.1784 | legrand
63 | დამატებითი მასალა, 15% | % | 1 | 1 | 14912.0997 | 14912.0997 | 0 | 0 | 14912.0997 | 14912.0997 | 40262.6693 | 0
| კაბელები | [9 empty] | 0 | 0
64 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x1,5 NYMнг-LS | მ | 1 | 1600 | 0.87605 | 1401.6831 | 0.49963 | 799.4115 | 2201.0946 | 1.3757 | 2.3653 | 1.349 | CMK
65 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x2,5 NYMнг-LS | მ | 1 | 1400 | 1.3989 | 1958.4 | 0.49963 | 699.4851 | 2657.8851 | 1.8985 | 3.7769 | 1.349 | CMK
66 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x4 NYMнг-LS | მ | 1 | 800 | 2.0882 | 1670.5651 | 0.71742 | 573.9365 | 2244.5016 | 2.8056 | 5.6382 | 1.937 | CMK
67 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x6 NYMнг-LS | მ | 1 | 190 | 3.0875 | 586.6195 | 0.89678 | 170.3874 | 757.0069 | 3.9842 | 8.3362 | 2.4213 | CMK
68 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x4 NYMнг-LS | მ | 1 | 50 | 3.5102 | 175.5118 | 1.1914 | 59.5715 | 235.0834 | 4.7017 | 9.4776 | 3.2169 | CMK
69 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x6 NYMнг-LS | მ | 1 | 85 | 4.3897 | 373.1228 | 1.1914 | 101.2716 | 474.3944 | 5.5811 | 11.8521 | 3.2169 | CMK
70 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x10 NYMнг-LS | მ | 1 | 73 | 7.4945 | 547.0973 | 1.6654 | 121.5772 | 668.6744 | 9.1599 | 20.2351 | 4.4967 | CMK
71 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x16 NYMнг-LS | მ | 1 | 84 | 13.1926 | 1108.1775 | 1.6654 | 139.897 | 1248.0745 | 14.858 | 35.62 | 4.4967 | CMK
72 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x25 NYMнг-LS | მ | 1 | 25 | 23.4273 | 585.6831 | 2.0882 | 52.2052 | 637.8883 | 25.5155 | 63.2538 | 5.6382 | CMK
73 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x70 NYMнг-LS | მ | 1 | 145 | 50.5782 | 7333.8321 | 2.0882 | 302.7899 | 7636.6221 | 52.6664 | 136.561 | 5.6382 | CMK
74 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 4x150+1x120 NYMнг-LS | მ | 1 | 420 | 98.3507 | 41307.2849 | 3.2796 | 1377.4476 | 42684.7325 | 101.6303 | 265.5468 | 8.855 | CMK
75 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის დამაბოლოებელი ბუნიკი 6-10-16-25 კვ.მმ | ცალი | 1 | 120 | 1.2939 | 155.2703 | 0.29465 | 35.3586 | 190.6289 | 1.5886 | 3.4936 | 0.79557 | CMK
76 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის დამაბოლოებელი ბუნიკი 70 კვ.მმ | ცალი | 1 | 30 | 2.5878 | 77.6352 | 0.29465 | 8.8396 | 86.4748 | 2.8825 | 6.9872 | 0.79557 | CMK
77 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის დამაბოლოებელი ბუნიკი 150 კვ.მმ | ცალი | 1 | 30 | 4.0739 | 122.2177 | 0.29465 | 8.8396 | 131.0574 | 4.3686 | 10.9996 | 0.79557 | CMK
78 | დამატებითი მასალა, 15% | % | 1 | 1 | 8506.2255 | 8506.2255 | 0 | 0 | 8506.2255 | 8506.2255 | 22966.8089 | 0
| BOH სანათები | [9 empty] | 0 | 0
79 | ჭერის სანათი შუქდიოდური LED 21 W LED20S-840PSE-E PGO IP44 WH | ცალი | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | ჭერის სანათი შუქდიოდური DN470B LED20S-840 PSE-E PGO IP44 WH | ცალი | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | ჩამრთველი ერთპოლუსა | ცალი | 1 | 51 | 6.649 | 339.0965 | 7.1614 | 365.2311 | 704.3277 | 13.8103 | 17.9522 | 19.3358 | legrand
82 | ჩამრთველი ორპოლუსა | ცალი | 1 | 41 | 9.5699 | 392.365 | 7.1614 | 293.6172 | 685.9822 | 16.7313 | 25.8387 | 19.3358 | legrand
83 | როზეტი დამიწების კონტაქტით | ცალი | 1 | 286 | 6.2134 | 1777.0252 | 7.1614 | 2048.159 | 3825.1842 | 13.3748 | 16.7761 | 19.3358 | legrand
84 | სამფაზა როზეტი დამიწების კონტაქტით | ცალი | 1 | 6 | 34.449 | 206.694 | 7.1614 | 42.9684 | 249.6624 | 41.6104 | 93.0123 | 19.3358 | legrand
85 | ჩარჩო ორი როზეტისათვის | ცალი | 1 | 54 | 3.1259 | 168.7988 | 0.66618 | 35.9735 | 204.7723 | 3.7921 | 8.4399 | 1.7987 | legrand
86 | გამანაწილებელი კოლოფი | ცალი | 1 | 65 | 3.9842 | 258.976 | 2.985 | 194.0238 | 452.9999 | 6.9692 | 10.7575 | 8.0595 | legrand
| საკაბელო არხები | [9 empty] | 0 | 0
87 | საკაბელო არხი პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 100X60 mm | მ | 1 | 400 | 10.7869 | 4314.7725 | 4.4711 | 1788.4271 | 6103.1996 | 15.258 | 29.1247 | 12.0719 | ardic
88 | საკაბელო არხი პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 200X60 mm | მ | 1 | 130 | 15.7576 | 2048.4921 | 4.4711 | 581.2388 | 2629.7309 | 20.2287 | 42.5456 | 12.0719 | ardic
89 | საკაბელო არხი პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 300X60 mm | მ | 1 | 220 | 20.0109 | 4402.4003 | 4.4711 | 983.6349 | 5386.0352 | 24.482 | 54.0295 | 12.0719 | ardic
90 | საკაბელო კიბე (ვერტიკალური არხი) პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 300X60 mm | მ | 1 | 100 | 26.4165 | 2641.6452 | 4.4711 | 447.1068 | 3088.7519 | 30.8875 | 71.3244 | 12.0719 | ardic
91 | საკაბელო არხი 1 სექციით, 60x40 | მ | 1 | 300 | 2.8825 | 864.7481 | 2.7159 | 814.7848 | 1679.5329 | 5.5984 | 7.7827 | 7.3331 | ardic
92 | გოფრირებული მილი, უწვადი, პოლიქლორვინილის, დიამ.50 მმ | მ | 1 | 800 | 1.563 | 1250.3616 | 0.29465 | 235.7239 | 1486.0855 | 1.8576 | 4.22 | 0.79557 | ardic
93 | დამატებითი მასალა, 25% | % | 1 | 1 | 4665.7962 | 4665.7962 | 0 | 0 | 4665.7962 | 4665.7962 | 12597.6496 | 0
| დამიწების მოწყობა | [9 empty] | 0 | 0
94 | გალვანიზირებული ფოლადის ზოლოვანა 40*4 | მ | 1 | 140 | 2.8569 | 399.962 | 2.0882 | 292.3489 | 692.3109 | 4.9451 | 7.7136 | 5.6382 | ardic
95 | გალვანიზირებული ფოლადის ღერო დიამ.18 მმ, სიგრძე 3 მ | ცალი | 1 | 6 | 29.568 | 177.4079 | 12.3243 | 73.9456 | 251.3534 | 41.8922 | 79.8335 | 33.2755 | ardic
96 | სპილენძისძარღვიანი დამიწების კაბელი 1*16 კვ.მმ | მ | 1 | 120 | 2.1138 | 253.6594 | 0.55088 | 66.1052 | 319.7646 | 2.6647 | 5.7073 | 1.4874 | ardic
97 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის 1*16 კვ.მმ დამაბოლოებელი ბუნიკი | ცალი | 1 | 2 | 2.2035 | 4.407 | 0.29465 | 0.58931 | 4.9963 | 2.4982 | 5.9495 | 0.79557 | ardic
98 | დამატებითი მასალა, 25% | % | 1 | 1 | 840.7657 | 840.7657 | 0 | 0 | 840.7657 | 840.7657 | 2270.0674 | 0 | ardic
99 | eqvivalenturi potencialis gamaTanabrebeli lokaluri salte | ცალი | 1 | 1 | 180.0469 | 180.0469 | 16.5647 | 16.5647 | 196.6117 | 196.6117 | 486.1268 | 44.7248 | ardic
100 | horizontaluri damamiwebeli liTonis galvanizirebuli zolovana 40X4 mm | მ | 1 | 300 | 2.8569 | 857.0614 | 2.0882 | 626.4619 | 1483.5233 | 4.9451 | 7.7136 | 5.6382 | ardic
101 | izolirebuli spilenZis ZarRviani kabeli 1X10 მმ² | მ | 1 | 100 | 1.5758 | 157.5763 | 0.49963 | 49.9632 | 207.5395 | 2.0754 | 4.2546 | 1.349 | ardic
102 | uwvadi gofrirebuli mili diam.32 mm | მ | 1 | 100 | 1.2299 | 122.9864 | 0.29465 | 29.4655 | 152.4519 | 1.5245 | 3.3206 | 0.79557 | ardic
103 | zolovanas kedelTan samagri detali | ცალი | 1 | 200 | 1.9345 | 386.8947 | 0.89678 | 179.3552 | 566.2498 | 2.8312 | 5.2231 | 2.4213 | ardic
104 | zolovanas da kabelis SeerTebis detali | ცალი | 1 | 182 | 1.9345 | 352.0742 | 0.89678 | 163.2132 | 515.2874 | 2.8312 | 5.2231 | 2.4213 | ardic
105 | 10 მმ² spilenZis ZarRviani kabelis damaboloebeli buniki | ცალი | 1 | 364 | 1.2939 | 470.9866 | 0.29465 | 107.2544 | 578.241 | 1.5886 | 3.4936 | 0.79557 | ardic
106 | LDB-VRV-1 | ცალი | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ardic
107 | LDB-VRV-2 | ცალი | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ardic
[6 empty] | 217654.9426 |  | 19859.5604
[6 empty] | Transportation Costs: | 5% |  | 10882.7471
[6 empty] | Sub Total |  |  | 248397.2501
[6 empty] | Overhead Costs: | 8% |  | 19871.78
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 268269.0301
[6 empty] | Profit: | 10% |  | 26826.903
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 295095.9331
[6 empty] | VAT | 18% |  | 53117.268
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 348213.201

## 3 ვენტილაცია
3- ვენტილაცია | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 205836.8214 | 555759.4179 | 2.7
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | მოდინებით სავენტილაციო დანადგარი AHU
2 | modinebiTi saventilacio danadgari, centridanuli ventilatoriT, sruli avtomatikiT maT Soris: | komp. | 1 | 1 | 22993.6111 | 22993.6111 | 555.5556 | 555.5556 | 23549.1667 | 23549.1667 | 62082.75 | 1500
3 | 1,1 cvlad brunTa ricxvze momuSave, centridanuli mimwodbeli ventilatori L= 21000m3/h warmadobis da DP=350Pa statikuri wnevis. | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1,3 haeris erTiani zedapiruli gamaTbobeli-gamacivebeli DX COIL Qh=164kw, Qc=184kw, | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.6 haeri paneluri filtri G4 klasis | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.7 haeri jibisebri filtri F7 klasis | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.8 xmaurdamxSobi L=1200mm sigrZiT. | cali | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.9 ჰაერის მიწოდების ტემპერატურის კონტროლით, გადაყინვის კონტროლით, ჰაერის ნაკადის მარეგულირებელი სარქველებით | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| modinebiT saventilacio danadgari VRF arxuli fankoili m.s.s.#1,2 | [9 empty] | 0 | 0
9 | 1.1 VRF sistemis, maRal wneviani DP=200Pa L=3900m3/h haeris xarjiT naklebad xmauriani, arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri maCveneblebia: sicivis_Qgag.=28kw. Dda siTbos QgaT.=31,5kw | komp. | 1 | 2 | 1487.037 | 2974.0741 | 120.3704 | 240.7407 | 3214.8148 | 1607.4074 | 4015 | 325
10 | 1.2 haeri paneluri filtri G4 klasis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
11 | 1.3 haeri jibisebri filtri F7 klasis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
12 | 1.4 xmaurdamxSobi L=1000mm sigrZiT. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
modinebiT saventilacio danadgari VRF arxuli fankoili m.s.s.#3,4
13 | 1.1 VRF sistemis, maRal wneviani DP=200Pa L=3750m3/h haeris xarjiT naklebad xmauriani, arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri maCveneblebia: sicivis_Qgag.=28kw. Dda siTbos QgaT.=31,5kw | komp. | 1 | 2 | 1487.037 | 2974.0741 | 120.3704 | 240.7407 | 3214.8148 | 1607.4074 | 4015 | 325
14 | 1.2 haeri paneluri filtri G4 klasis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | 1.3 haeri jibisebri filtri F7 klasis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | 1.4 xmaurdamxSobi L=1000mm sigrZiT. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
saventilacio danadgarebi gamwovi ventilatorebi
17 | cvlad brunTa ricxvze momuSave MUB tipis gamwovi ventilatori L=7600m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. (dabal brunvaze momuSave) | კომპ. | 1 | 1 | 2407.4074 | 2407.4074 | 192.5926 | 192.5926 | 2600 | 2600 | 6500 | 520
18 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=7850m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 2407.4074 | 2407.4074 | 192.5926 | 192.5926 | 2600 | 2600 | 6500 | 520
19 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=3400m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 1290.7407 | 1290.7407 | 72.2222 | 72.2222 | 1362.963 | 1362.963 | 3485 | 195
20 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=900m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 2 | 659.6296 | 1319.2593 | 24.0741 | 48.1481 | 1367.4074 | 683.7037 | 1781 | 65
21 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=9280m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 2407.4074 | 2407.4074 | 192.5926 | 192.5926 | 2600 | 2600 | 6500 | 520
22 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=1625m3/h warmadobiT da DP=350Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 850 | 850 | 35.1852 | 35.1852 | 885.1852 | 885.1852 | 2295 | 95
23 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=250m3/h warmadobiT da DP=130Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 194.0741 | 194.0741 | 24.0741 | 24.0741 | 218.1481 | 218.1481 | 524 | 65
24 | sankvanZis gamwovi ventilatori L=125m3/h warmadobiT da DP=50-70Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 95.1852 | 95.1852 | 24.0741 | 24.0741 | 119.2593 | 119.2593 | 257 | 65
25 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=5200m3/h warmadobiT da DP=320Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 1290.7407 | 1290.7407 | 192.5926 | 192.5926 | 1483.3333 | 1483.3333 | 3485 | 520
26 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=2080m3/h warmadobiT da DP=320Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 1263.3333 | 1263.3333 | 35.1852 | 35.1852 | 1298.5185 | 1298.5185 | 3411 | 95
27 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=440m3/h warmadobiT da DP=150Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 223.7037 | 223.7037 | 24.0741 | 24.0741 | 247.7778 | 247.7778 | 604 | 65
28 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=5610m3/h warmadobiT da DP=300Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 1290.7407 | 1290.7407 | 192.5926 | 192.5926 | 1483.3333 | 1483.3333 | 3485 | 520
29 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=480m3/h warmadobiT da DP=150Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 223.7037 | 223.7037 | 24.0741 | 24.0741 | 247.7778 | 247.7778 | 604 | 65
30 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=150m3/h warmadobiT da DP=50Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 120.3704 | 120.3704 | 24.0741 | 24.0741 | 144.4444 | 144.4444 | 325 | 65
31 | kvamlgamwovi saxanZro ventilatori L=18000m3/h warmadobis sruli avtomatikiT da DP=500Pa statikuri wneviT. xanZarmedegoba 400°C T=120min | კომპ. | 1 | 1 | 2871.9397 | 2871.9397 | 192.5926 | 192.5926 | 3064.5323 | 3064.5323 | 7754.2373 | 520
32 | kvamlgamwovi saxanZro ventilatori L=4600m3/h warmadobis sruli avtomatikiT da DP=500Pa statikuri wneviT. xanZarmedegoba 400°C T=120min | კომპ. | 1 | 1 | 1531.7012 | 1531.7012 | 192.5926 | 192.5926 | 1724.2938 | 1724.2938 | 4135.5932 | 520
33 | xmaurdamxSobi L=0.7m | კომპ. | 1 | 3 | 91.8519 | 275.5556 | 24.0741 | 72.2222 | 347.7778 | 115.9259 | 248 | 65
34 | xmaurdamxSobi L=1,0m | ცალი | 1 | 2 | 177.037 | 354.0741 | 24.0741 | 48.1481 | 402.2222 | 201.1111 | 478 | 65
35 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 2041.7345 | 2041.7345 | 0 | 0 | 2041.7345 | 2041.7345 | 5512.6831 | 0
სავენტილაციო ჰაერსატარები
36 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L0,5 mm | მ2 | 1 | 730 | 11.4815 | 8381.4815 | 4.8148 | 3514.8148 | 11896.2963 | 16.2963 | 31 | 13
37 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L0,75 mm | მ2 | 1 | 700 | 12.2222 | 8555.5556 | 4.8148 | 3370.3704 | 11925.9259 | 17.037 | 33 | 13
38 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L1,0 mm (samzareulo) | მ2 | 1 | 300 | 14.4444 | 4333.3333 | 4.8148 | 1444.4444 | 5777.7778 | 19.2593 | 39 | 13
39 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L1,2 mm (saxanZro) | მ2 | 1 | 180 | 16.2963 | 2933.3333 | 4.8148 | 866.6667 | 3800 | 21.1111 | 44 | 13
40 | drekadi haersatari 150mm | მ2 | 1 | 7 | 0.77778 | 5.4444 | 1.8519 | 12.963 | 18.4074 | 2.6296 | 2.1 | 5
41 | drekadi haersatari 200mm | მ2 | 1 | 2 | 1.0741 | 2.1481 | 1.8519 | 3.7037 | 5.8519 | 2.9259 | 2.9 | 5
42 | drekadi haersatari 250mm | მ2 | 1 | 215 | 1.7778 | 382.2222 | 1.8519 | 398.1481 | 780.3704 | 3.6296 | 4.8 | 5
43 | drekadi haersatari 315mm | მ2 | 1 | 35 | 1.8333 | 64.1667 | 1.8519 | 64.8148 | 128.9815 | 3.6852 | 4.95 | 5
44 | Rockwool-is 50mm sisqis izolacia | მ2 | 1 | 480 | 2.037 | 977.7778 | 1.8519 | 888.8889 | 1866.6667 | 3.8889 | 5.5 | 5
45 | nitralis იზოლაცია 25 მმ სისქის | მ2 | 1 | 1100 | 7.963 | 8759.2593 | 1.4815 | 1629.6296 | 10388.8889 | 9.4444 | 21.5 | 4
46 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 5659.2593 | 5659.2593 | 0 | 0 | 5659.2593 | 5659.2593 | 15280 | 0
სავენტილაციო გისოსი
47 | saventilacio difuzori D600X600- (Semrevi yuTi) 350mm. | ცალი | 1 | 33 | 129.6296 | 4277.7778 | 14.4444 | 476.6667 | 4754.4444 | 144.0741 | 350 | 39
48 | saventilacio difuzori D375X375- (Semrevi yuTi) 250mm. | ცალი | 1 | 4 | 83.7037 | 334.8148 | 14.4444 | 57.7778 | 392.5926 | 98.1481 | 226 | 39
49 | saventilacio difuzori D225X225- (Semrevi yuTi) 200mm. | ცალი | 1 | 2 | 42.2222 | 84.4444 | 14.4444 | 28.8889 | 113.3333 | 56.6667 | 114 | 39
50 | saventilacio difuzori D700x150 | ცალი | 1 | 3 | 17.7778 | 53.3333 | 9.6296 | 28.8889 | 82.2222 | 27.4074 | 48 | 26
51 | saventilacio difuzori D1000x500 | ცალი | 1 | 30 | 33.7037 | 1011.1111 | 9.6296 | 288.8889 | 1300 | 43.3333 | 91 | 26
52 | saventilacio difuzori D1300x150 | ცალი | 1 | 1 | 30.3704 | 30.3704 | 9.6296 | 9.6296 | 40 | 40 | 82 | 26
53 | saventilacio difuzori D2000x150 | ცალი | 1 | 1 | 41.8519 | 41.8519 | 9.6296 | 9.6296 | 51.4815 | 51.4815 | 113 | 26
54 | saventilacio difuzori D100 | ცალი | 1 | 14 | 4.0741 | 57.037 | 9.6296 | 134.8148 | 191.8519 | 13.7037 | 11 | 26
55 | saventilacio difuzori D600x400 | ცალი | 1 | 5 | 17.7778 | 88.8889 | 9.6296 | 48.1481 | 137.037 | 27.4074 | 48 | 26
56 | saventilacio difuzori D400x300 | ცალი | 1 | 8 | 15.5556 | 124.4444 | 9.6296 | 77.037 | 201.4815 | 25.1852 | 42 | 26
57 | saventilacio difuzori 1 slotiani L=1200 Semrevi kameriT simaRliT 300mm | ცალი | 1 | 2 | 17.7778 | 35.5556 | 14.4444 | 28.8889 | 64.4444 | 32.2222 | 48 | 39
58 | saventilacio difuzori 2 slotiani L=2100 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 81 | 48.8889 | 3960 | 14.4444 | 1170 | 5130 | 63.3333 | 132 | 39
59 | saventilacio difuzori 3 slotiani L=2100 Semrevi kameriT simaRliT 450mm | ცალი | 1 | 11 | 58.5185 | 643.7037 | 14.4444 | 158.8889 | 802.5926 | 72.963 | 158 | 39
60 | saventilacio difuzori 2 slotiani L=1800 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 3 | 33.7037 | 101.1111 | 14.4444 | 43.3333 | 144.4444 | 48.1481 | 91 | 39
61 | saventilacio difuzori 3 slotiani L=1800 Semrevi kameriT simaRliT 450mm | ცალი | 1 | 6 | 43.7037 | 262.2222 | 14.4444 | 86.6667 | 348.8889 | 58.1481 | 118 | 39
62 | saventilacio difuzori 3 slotiani L=1200 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 2 | 31.1111 | 62.2222 | 14.4444 | 28.8889 | 91.1111 | 45.5556 | 84 | 39
63 | saventilacio difuzori 4 slotiani L=1200 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 1 | 39.2593 | 39.2593 | 14.4444 | 14.4444 | 53.7037 | 53.7037 | 106 | 39
მეტალის გისოსი
64 | 600X600 | ცალი | 1 | 1 | 38.1481 | 38.1481 | 9.6296 | 9.6296 | 47.7778 | 47.7778 | 103 | 26
65 | 2200X1000 | ცალი | 1 | 1 | 112.963 | 112.963 | 9.6296 | 9.6296 | 122.5926 | 122.5926 | 305 | 26
66 | 2000X900 | ცალი | 1 | 1 | 101.8519 | 101.8519 | 9.6296 | 9.6296 | 111.4815 | 111.4815 | 275 | 26
67 | 1100X1100 | ცალი | 1 | 1 | 86.6667 | 86.6667 | 9.6296 | 9.6296 | 96.2963 | 96.2963 | 234 | 26
68 | 400X400 | ცალი | 1 | 2 | 17.4074 | 34.8148 | 9.6296 | 19.2593 | 54.0741 | 27.037 | 47 | 26
69 | 300x300 | ცალი | 1 | 1 | 15.9259 | 15.9259 | 9.6296 | 9.6296 | 25.5556 | 25.5556 | 43 | 26
70 | 200x100 | ცალი | 1 | 1 | 8.8889 | 8.8889 | 9.6296 | 9.6296 | 18.5185 | 18.5185 | 24 | 26
71 | 850X850 | ცალი | 1 | 2 | 48.8889 | 97.7778 | 9.6296 | 19.2593 | 117.037 | 58.5185 | 132 | 26
72 | 1650X700 | ცალი | 1 | 1 | 86.2963 | 86.2963 | 9.6296 | 9.6296 | 95.9259 | 95.9259 | 233 | 26
სახანძრო სარქველი ამძრავით
73 | 350x250 | ცალი | 1 | 2 | 240.3704 | 480.7407 | 14.4444 | 28.8889 | 509.6296 | 254.8148 | 649 | 39
74 | 600x450 | ცალი | 1 | 1 | 274.0741 | 274.0741 | 14.4444 | 14.4444 | 288.5185 | 288.5185 | 740 | 39
75 | 1150x450 | ცალი | 1 | 2 | 412.2222 | 824.4444 | 14.4444 | 28.8889 | 853.3333 | 426.6667 | 1113 | 39
76 | 600x350 | ცალი | 1 | 2 | 265.1852 | 530.3704 | 14.4444 | 28.8889 | 559.2593 | 279.6296 | 716 | 39
77 | 200x200 | ცალი | 1 | 4 | 231.1111 | 924.4444 | 14.4444 | 57.7778 | 982.2222 | 245.5556 | 624 | 39
78 | 300x200 | ცალი | 1 | 1 | 241.8519 | 241.8519 | 14.4444 | 14.4444 | 256.2963 | 256.2963 | 653 | 39
79 | 450x300 | ცალი | 1 | 2 | 250.7407 | 501.4815 | 14.4444 | 28.8889 | 530.3704 | 265.1852 | 677 | 39
80 | 500x500 | ცალი | 1 | 10 | 285.9259 | 2859.2593 | 14.4444 | 144.4444 | 3003.7037 | 300.3704 | 772 | 39
81 | 500x300 | ცალი | 1 | 1 | 255.1852 | 255.1852 | 14.4444 | 14.4444 | 269.6296 | 269.6296 | 689 | 39
82 | 150x150 | ცალი | 1 | 2 | 222.2222 | 444.4444 | 14.4444 | 28.8889 | 473.3333 | 236.6667 | 600 | 39
83 | 250x150 | ცალი | 1 | 2 | 231.1111 | 462.2222 | 14.4444 | 28.8889 | 491.1111 | 245.5556 | 624 | 39
84 | 300x150 | ცალი | 1 | 2 | 233.7037 | 467.4074 | 14.4444 | 28.8889 | 496.2963 | 248.1481 | 631 | 39
85 | 350x200 | ცალი | 1 | 3 | 240 | 720 | 14.4444 | 43.3333 | 763.3333 | 254.4444 | 648 | 39
86 | 400x350 | ცალი | 1 | 2 | 251.1111 | 502.2222 | 14.4444 | 28.8889 | 531.1111 | 265.5556 | 678 | 39
87 | 650x500 | ცალი | 1 | 3 | 282.5926 | 847.7778 | 14.4444 | 43.3333 | 891.1111 | 297.037 | 763 | 39
88 | 850x850 | ცალი | 1 | 2 | 425.5556 | 851.1111 | 14.4444 | 28.8889 | 880 | 440 | 1149 | 39
89 | 900x400 | ცალი | 1 | 1 | 376.6667 | 376.6667 | 14.4444 | 14.4444 | 391.1111 | 391.1111 | 1017 | 39
90 | 900x350 | ცალი | 1 | 1 | 320.3704 | 320.3704 | 14.4444 | 14.4444 | 334.8148 | 334.8148 | 865 | 39
91 | D150 | ცალი | 1 | 1 | 219.6296 | 219.6296 | 14.4444 | 14.4444 | 234.0741 | 234.0741 | 593 | 39
ჰაერის ნაკადის მარეგულირებელი სარქველი
92 | 200x200 | ცალი | 1 | 4 | 52.2222 | 208.8889 | 14.4444 | 57.7778 | 266.6667 | 66.6667 | 141 | 39
93 | 400x200 | ცალი | 1 | 4 | 61.8519 | 247.4074 | 14.4444 | 57.7778 | 305.1852 | 76.2963 | 167 | 39
94 | 400x400 | ცალი | 1 | 1 | 89.2593 | 89.2593 | 14.4444 | 14.4444 | 103.7037 | 103.7037 | 241 | 39
95 | 400x300 | ცალი | 1 | 4 | 75.1852 | 300.7407 | 14.4444 | 57.7778 | 358.5185 | 89.6296 | 203 | 39
96 | 200x100 | ცალი | 1 | 1 | 40 | 40 | 14.4444 | 14.4444 | 54.4444 | 54.4444 | 108 | 39
97 | 150x100 | ცალი | 1 | 10 | 36.2963 | 362.963 | 14.4444 | 144.4444 | 507.4074 | 50.7407 | 98 | 39
98 | 150x150 | ცალი | 1 | 9 | 38.1481 | 343.3333 | 14.4444 | 130 | 473.3333 | 52.5926 | 103 | 39
99 | 250x150 | ცალი | 1 | 3 | 43.3333 | 130 | 14.4444 | 43.3333 | 173.3333 | 57.7778 | 117 | 39
100 | 300x150 | ცალი | 1 | 1 | 45.5556 | 45.5556 | 14.4444 | 14.4444 | 60 | 60 | 123 | 39
101 | 300x200 | ცალი | 1 | 2 | 57.037 | 114.0741 | 14.4444 | 28.8889 | 142.963 | 71.4815 | 154 | 39
102 | 300x250 | ცალი | 1 | 1 | 58.1481 | 58.1481 | 14.4444 | 14.4444 | 72.5926 | 72.5926 | 157 | 39
103 | 400x250 | ცალი | 1 | 1 | 62.963 | 62.963 | 14.4444 | 14.4444 | 77.4074 | 77.4074 | 170 | 39
104 | 400x300 | ცალი | 1 | 4 | 75.1852 | 300.7407 | 14.4444 | 57.7778 | 358.5185 | 89.6296 | 203 | 39
105 | 650x450 | ცალი | 1 | 1 | 108.8889 | 108.8889 | 14.4444 | 14.4444 | 123.3333 | 123.3333 | 294 | 39
106 | 650x250 | ცალი | 1 | 1 | 75.1852 | 75.1852 | 14.4444 | 14.4444 | 89.6296 | 89.6296 | 203 | 39
107 | 350x200 | ცალი | 1 | 2 | 59.2593 | 118.5185 | 14.4444 | 28.8889 | 147.4074 | 73.7037 | 160 | 39
108 | 350x300 | ცალი | 1 | 2 | 72.2222 | 144.4444 | 14.4444 | 28.8889 | 173.3333 | 86.6667 | 195 | 39
109 | 200x150 | ცალი | 1 | 2 | 41.4815 | 82.963 | 14.4444 | 28.8889 | 111.8519 | 55.9259 | 112 | 39
110 | 250x250 | ცალი | 1 | 1 | 55.5556 | 55.5556 | 14.4444 | 14.4444 | 70 | 70 | 150 | 39
111 | 500x450 | ცალი | 1 | 1 | 98.8889 | 98.8889 | 14.4444 | 14.4444 | 113.3333 | 113.3333 | 267 | 39
112 | 600x450 | ცალი | 1 | 1 | 105.5556 | 105.5556 | 14.4444 | 14.4444 | 120 | 120 | 285 | 39
113 | D315 | ცალი | 1 | 32 | 31.8519 | 1019.2593 | 14.4444 | 462.2222 | 1481.4815 | 46.2963 | 86 | 39
114 | D250 | ცალი | 1 | 13 | 25.5556 | 332.2222 | 14.4444 | 187.7778 | 520 | 40 | 69 | 39
115 | D200 | ცალი | 1 | 1 | 18.1481 | 18.1481 | 14.4444 | 14.4444 | 32.5926 | 32.5926 | 49 | 39
116 | D100 | ცალი | 1 | 1 | 16.6667 | 16.6667 | 14.4444 | 14.4444 | 31.1111 | 31.1111 | 45 | 39
ჰაერის ნაკადის უკუსარქველი
117 | D100 | ცალი | 1 | 1 | 6.6667 | 6.6667 | 14.4444 | 14.4444 | 21.1111 | 21.1111 | 18 | 39
118 | 150x100 | ცალი | 1 | 1 | 31.1111 | 31.1111 | 14.4444 | 14.4444 | 45.5556 | 45.5556 | 84 | 39
119 | 200x200 | ცალი | 1 | 2 | 36.2963 | 72.5926 | 14.4444 | 28.8889 | 101.4815 | 50.7407 | 98 | 39
120 | 300x150 | ცალი | 1 | 1 | 38.8889 | 38.8889 | 14.4444 | 14.4444 | 53.3333 | 53.3333 | 105 | 39
121 | 350x200 | ცალი | 1 | 1 | 40.3704 | 40.3704 | 14.4444 | 14.4444 | 54.8148 | 54.8148 | 109 | 39
122 | 350x250 | ცალი | 1 | 1 | 41.4815 | 41.4815 | 14.4444 | 14.4444 | 55.9259 | 55.9259 | 112 | 39
123 | 400x300 | ცალი | 1 | 1 | 42.5926 | 42.5926 | 14.4444 | 14.4444 | 57.037 | 57.037 | 115 | 39
124 | 600x450 | ცალი | 1 | 2 | 51.1111 | 102.2222 | 14.4444 | 28.8889 | 131.1111 | 65.5556 | 138 | 39
125 | 650x500 | ცალი | 1 | 2 | 54.4444 | 108.8889 | 14.4444 | 28.8889 | 137.7778 | 68.8889 | 147 | 39
126 | 600x350 | ცალი | 1 | 1 | 49.6296 | 49.6296 | 14.4444 | 14.4444 | 64.0741 | 64.0741 | 134 | 39
127 | 250x150 | ცალი | 1 | 1 | 36.2963 | 36.2963 | 14.4444 | 14.4444 | 50.7407 | 50.7407 | 98 | 39
ჰაერის ნაკადის გადამდენი გისოსი
128 | 600x600 | ცალი | 1 | 2 | 65.9259 | 131.8519 | 9.6296 | 19.2593 | 151.1111 | 75.5556 | 178 | 26
129 | 600x400 | ცალი | 1 | 1 | 53.7037 | 53.7037 | 9.6296 | 9.6296 | 63.3333 | 63.3333 | 145 | 26
130 | 600x300 | ცალი | 1 | 1 | 42.5926 | 42.5926 | 9.6296 | 9.6296 | 52.2222 | 52.2222 | 115 | 26
[6 empty] | 120629.2643 |  | 20172.5926
[6 empty] | Transportation Costs: | 5% |  | 6031.4632
[6 empty] | Sub Total |  |  | 146833.3201
[6 empty] | Overhead Costs: | 8% |  | 11746.6656
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 158579.9857
[6 empty] | Profit: | 10% |  | 15857.9986
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 174437.9843
[6 empty] | VAT | 18% |  | 31398.8372
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 205836.8214

## 4 გათბობა-გაგრილება
4 გათბობა- გაგრილება | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 170426.3364 | 460151.1084 | 2.7
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
31 სართულის რესტორნის დარბაზი
გათბობა-გაგრილების სისტემა
1 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=168kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=189kw | კომპ. | 1 | 1 | 15925.5556 | 15925.5556 | 650 | 650 | 16575.5556 | 16575.5556 | 42999 | 1755 | ჩინეთი, GREE
2 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=80kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=90kw | კომპ. | 1 | 1 | 8983.3333 | 8983.3333 | 433.3333 | 433.3333 | 9416.6667 | 9416.6667 | 24255 | 1170 | ჩინეთი, GREE
3 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=120kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=135kw | კომპ. | 1 | 1 | 10798.8889 | 10798.8889 | 650 | 650 | 11448.8889 | 11448.8889 | 29157 | 1755 | ჩინეთი, GREE
4 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=185kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=207kw | კომპ. | 1 | 1 | 16198.1481 | 16198.1481 | 650 | 650 | 16848.1481 | 16848.1481 | 43735 | 1755 | ჩინეთი, GREE
5 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=56kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=63kw | კომპ. | 1 | 2 | 5308.5185 | 10617.037 | 216.6667 | 433.3333 | 11050.3704 | 5525.1852 | 14333 | 585 | ჩინეთი, GREE
6 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=11,4kw. Dda siTbos QgaT.=16kw | კომპ. | 1 | 2 | 444.8148 | 889.6296 | 120.3704 | 240.7407 | 1130.3704 | 565.1852 | 1201 | 325 | ჩინეთი, GREE
7 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=9,1kw. Dda siTbos QgaT.=12,5kw | კომპ. | 1 | 5 | 427.4074 | 2137.037 | 120.3704 | 601.8519 | 2738.8889 | 547.7778 | 1154 | 325 | ჩინეთი, GREE
8 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=7,3kw. Dda siTbos QgaT.=9kw | კომპ. | 1 | 38 | 370.3704 | 14074.0741 | 120.3704 | 4574.0741 | 18648.1481 | 490.7407 | 1000 | 325 | ჩინეთი, GREE
9 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=3,7kw. Dda siTbos QgaT.=5kw | კომპ. | 1 | 4 | 303.7037 | 1214.8148 | 120.3704 | 481.4815 | 1696.2963 | 424.0741 | 820 | 325 | ჩინეთი, GREE
10 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=2,9kw. Dda siTbos QgaT.=4kw | კომპ. | 1 | 1 | 286.2963 | 286.2963 | 120.3704 | 120.3704 | 406.6667 | 406.6667 | 773 | 325 | ჩინეთი, GREE
11 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=2,3kw. Dda siTbos QgaT.=3kw | კომპ. | 1 | 2 | 271.1111 | 542.2222 | 120.3704 | 240.7407 | 782.963 | 391.4815 | 732 | 325 | ჩინეთი, GREE
12 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 4083.3519 | 4083.3519 | 0 | 0 | 4083.3519 | 4083.3519 | 11025.05 | 0
VRF სისტემის მილგაყვანილობა
1 | spilenZis mili 6,35mm | გრძ. მ. | 1 | 38 | 2.1185 | 80.5037 | 0 | 0 | 80.5037 | 2.1185 | 5.72 | 0
2 | "_" D9,52 mm | გრძ. მ. | 1 | 195 | 3.0185 | 588.6111 | 0 | 0 | 588.6111 | 3.0185 | 8.15 | 0
3 | "_" D12,7 mm | გრძ. მ. | 1 | 125 | 3.8704 | 483.7963 | 0 | 0 | 483.7963 | 3.8704 | 10.45 | 0
4 | "_" D15,88 mm | გრძ. მ. | 1 | 265 | 5.8852 | 1559.5741 | 0 | 0 | 1559.5741 | 5.8852 | 15.89 | 0
5 | "_" D19,05 mm | გრძ. მ. | 1 | 180 | 6.6259 | 1192.6667 | 0 | 0 | 1192.6667 | 6.6259 | 17.89 | 0
6 | "_" D22,22 mm | გრძ. მ. | 1 | 55 | 8.1963 | 450.7963 | 0 | 0 | 450.7963 | 8.1963 | 22.13 | 0
7 | "_" D28,58 mm | გრძ. მ. | 1 | 115 | 9.9074 | 1139.3519 | 0 | 0 | 1139.3519 | 9.9074 | 26.75 | 0
8 | "_" D34,98 mm | გრძ. მ. | 1 | 155 | 11.9778 | 1856.5556 | 0 | 0 | 1856.5556 | 11.9778 | 32.34 | 0
9 | spilenZis samkapi(refneti) #1 9,52mmX6,35mm | გრძ. მ. | 1 | 15 | 16.2963 | 244.4444 | 0 | 0 | 244.4444 | 16.2963 | 44 | 0
10 | spilenZis samkapi(refneti) #2 12,7mmX9,52mm | გრძ. მ. | 1 | 2 | 21.8519 | 43.7037 | 0 | 0 | 43.7037 | 21.8519 | 59 | 0
11 | spilenZis samkapi(refneti) #3 25,4mmX19,05mm | გრძ. მ. | 1 | 9 | 52.963 | 476.6667 | 0 | 0 | 476.6667 | 52.963 | 143 | 0
12 | spilenZis samkapi(refneti) #4 28,58mmX19,05mm | გრძ. მ. | 1 | 21 | 66.2963 | 1392.2222 | 0 | 0 | 1392.2222 | 66.2963 | 179 | 0
13 | spilenZis samkapi(refneti) #5 | გრძ. მ. | 1 | 1 | 169.2593 | 169.2593 | 0 | 0 | 169.2593 | 169.2593 | 457 | 0
14 | spilenZis samkapi(refneti) #6 | გრძ. მ. | 1 | 4 | 221.1111 | 884.4444 | 0 | 0 | 884.4444 | 221.1111 | 597 | 0
15 | izolacia spilenZis milebisTvis | გრძ. მ. | 1 | 1100 | 0.59259 | 651.8519 | 0 | 0 | 651.8519 | 0.59259 | 1.6 | 0
16 | damatebiT freoni | კგ | 1 | 140 | 11.1111 | 1555.5556 | 0 | 0 | 1555.5556 | 11.1111 | 30 | 0
17 | drenaJis mili 50mm | გრძ. მ. | 1 | 400 | 1.5556 | 622.2222 | 0 | 0 | 622.2222 | 1.5556 | 4.2 | 0
18 | drenaJis drekadi mili mili 20mm | გრძ. მ. | 1 | 170 | 0.55556 | 94.4444 | 0 | 0 | 94.4444 | 0.55556 | 1.5 | 0
19 | rezinis fitingi "limonCiki" | ცალი | 1 | 55 | 0.25926 | 14.2593 | 0 | 0 | 14.2593 | 0.25926 | 0.7 | 0
20 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 1350.093 | 1350.093 | 0 | 0 | 1350.093 | 1350.093 | 3645.251 | 0
ცხელი სანიტარული წყლით მომარაგების
13 | წყალგამაცხელებელი სტაციონალური ქვაბი Q=200kW, ავტომატიკის კომპლექტით | კომპ. | 1 | 1 | 1888.8889 | 1888.8889 | 192.5926 | 192.5926 | 2081.4815 | 2081.4815 | 5100 | 520
14 | ბუნებრივ აირზე მომუშავე სანთურა Q=150-250kW | კომპ. | 1 | 1 | 1203.7037 | 1203.7037 | 120.3704 | 120.3704 | 1324.0741 | 1324.0741 | 3250 | 325
15 | საცირკულაციო ტუმბო L=8.6მ³/სთ; H=10მ | კომპ. | 1 | 1 | 598.5185 | 598.5185 | 72.2222 | 72.2222 | 670.7407 | 670.7407 | 1616 | 195
16 | PP-R ცხელი წყლის მილი d75 | გ.მ. | 1 | 100 | 8.2407 | 824.0741 | 0 | 0 | 824.0741 | 8.2407 | 22.25 | 0
17 | PP-R მილის ფურნიტურა | % | 1 | 40 | 2.4722 | 98.8889 | 0 | 0 | 98.8889 | 2.4722 | 6.675 | 0
18 | ჩქაროსნული ბოილერი L=4300ლ/სთ | კომპ. | 1 | 1 | 769.2593 | 769.2593 | 72.2222 | 72.2222 | 841.4815 | 841.4815 | 2077 | 195
19 | PP-R წყლის ურდული D75 | ც | 1 | 2 | 85.9259 | 171.8519 | 0 | 0 | 171.8519 | 85.9259 | 232 | 0
20 | PP-R წყლის ურდული D40 | ც | 1 | 10 | 54.8148 | 548.1481 | 0 | 0 | 548.1481 | 54.8148 | 148 | 0
[6 empty] | 106704.7448 |  | 9533.3333
[6 empty] | Transportation Costs: | 5% |  | 5335.2372
[6 empty] | Sub Total |  |  | 121573.3154
[6 empty] | Overhead Costs: | 8% |  | 9725.8652
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 131299.1806
[6 empty] | Profit: | 10% |  | 13129.9181
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 144429.0987
[6 empty] | VAT | 18% |  | 25997.2378
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 170426.3364

## 5 წყალმომარაგება-კანალიზაცია
5 წყალმომარაგება-კანალიზაცია | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 27699.7597 | 74789.3511 | 2.7
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
წყალმომარაგება
1 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 63 მმ | მ | 1 | 101.2 | 3.66 | 370.392 | 1.098 | 111.1176 | 481.5096 | 4.758 | 9.882 | 2.9646
2 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 50 მმ | მ | 1 | 16.5 | 3.08 | 50.82 | 0.924 | 15.246 | 66.066 | 4.004 | 8.316 | 2.4948
3 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 40 მმ | მ | 1 | 79.2 | 1.47 | 116.424 | 0.441 | 34.9272 | 151.3512 | 1.911 | 3.969 | 1.1907
4 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 32 მმ | მ | 1 | 61.6 | 1.02 | 62.832 | 0.306 | 18.8496 | 81.6816 | 1.326 | 2.754 | 0.8262
5 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 25 მმ | მ | 1 | 104.5 | 0.6 | 62.7 | 0.18 | 18.81 | 81.51 | 0.78 | 1.62 | 0.486
6 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 20 მმ | მ | 1 | 259.6 | 0.4 | 103.84 | 0.12 | 31.152 | 134.992 | 0.52 | 1.08 | 0.324
7 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 63 მმ | მ | 1 | 41.8 | 4.64 | 193.952 | 1.392 | 58.1856 | 252.1376 | 6.032 | 12.528 | 3.7584
8 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 40 მმ | მ | 1 | 60.5 | 1.91 | 115.555 | 0.573 | 34.6665 | 150.2215 | 2.483 | 5.157 | 1.5471
9 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 32 მმ | მ | 1 | 94.6 | 1.26 | 119.196 | 0.378 | 35.7588 | 154.9548 | 1.638 | 3.402 | 1.0206
10 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 25 მმ | მ | 1 | 106.7 | 0.8 | 85.36 | 0.24 | 25.608 | 110.968 | 1.04 | 2.16 | 0.648
11 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 20 მმ | მ | 1 | 572 | 0.47 | 268.84 | 0.141 | 80.652 | 349.492 | 0.611 | 1.269 | 0.3807
12 | მილის თბოიზოლაცია 63 მმ | მ | 1 | 38 | 1 | 38 | 0.3 | 11.4 | 49.4 | 1.3 | 2.7 | 0.81
13 | მილის თბოიზოლაცია 40 მმ | მ | 1 | 55 | 0.59259 | 32.5926 | 0.17778 | 9.7778 | 42.3704 | 0.77037 | 1.6 | 0.48
14 | მილის თბოიზოლაცია 32 მმ | მ | 1 | 96 | 0.46296 | 44.4444 | 0.13889 | 13.3333 | 57.7778 | 0.60185 | 1.25 | 0.375
15 | მილის თბოიზოლაცია 25 მმ | მ | 1 | 97 | 0.33333 | 32.3333 | 0.1 | 9.7 | 42.0333 | 0.43333 | 0.9 | 0.27
16 | მილის თბოიზოლაცია 20 მმ | მ | 1 | 520 | 0.31481 | 163.7037 | 0.094444 | 49.1111 | 212.8148 | 0.40926 | 0.85 | 0.255
17 | ვენტილი 63 მმ | ცალი | 1 | 12 | 51.4815 | 617.7778 | 15.4444 | 185.3333 | 803.1111 | 66.9259 | 139 | 41.7
18 | ვენტილი 50 მმ | ცალი | 1 | 26 | 32.5926 | 847.4074 | 9.7778 | 254.2222 | 1101.6296 | 42.3704 | 88 | 26.4
19 | ვენტილი 40 მმ | ცალი | 1 | 4 | 21.8519 | 87.4074 | 6.5556 | 26.2222 | 113.6296 | 28.4074 | 59 | 17.7
20 | ვენტილი 32 მმ | ცალი | 1 | 15 | 14.4444 | 216.6667 | 4.3333 | 65 | 281.6667 | 18.7778 | 39 | 11.7
21 | ვენტილი 25 მმ | ცალი | 1 | 12 | 7.7778 | 93.3333 | 2.3333 | 28 | 121.3333 | 10.1111 | 21 | 6.3
22 | ვენტილი 20 მმ | ცალი | 1 | 18 | 3.5185 | 63.3333 | 1.0556 | 19 | 82.3333 | 4.5741 | 9.5 | 2.85
23 | ფილტრი 63 მმ | ცალი | 1 | 6 | 53.7037 | 322.2222 | 16.1111 | 96.6667 | 418.8889 | 69.8148 | 145 | 43.5
24 | უკუსარქველი 63 მმ | ცალი | 1 | 1 | 20.3704 | 20.3704 | 6.1111 | 6.1111 | 26.4815 | 26.4815 | 55 | 16.5
25 | მრიცხველი 63 მმ | ცალი | 1 | 1 | 111.1111 | 111.1111 | 33.3333 | 33.3333 | 144.4444 | 144.4444 | 300 | 90
26 | სეპერატორი Q=4 l/s | ცალი | 1 | 2 | 138.8889 | 277.7778 | 33.3333 | 66.6667 | 344.4444 | 172.2222 | 375 | 90
27 | სეპერატორი Q=5 l/s | ცალი | 1 | 2 | 211.1111 | 422.2222 | 33.3333 | 66.6667 | 488.8889 | 244.4444 | 570 | 90
28 | სატუმბი სადგური | ცალი | 1 | 2 | 3832.2685 | 7664.537 | 216.6667 | 433.3333 | 8097.8704 | 4048.9352 | 10347.125 | 585
კანალიზაცია
29 | მილი (კანაიზაციის) 50 მმ | ცალი | 1 | 31.25 | 1.5556 | 48.6111 | 0.46667 | 14.5833 | 63.1944 | 2.0222 | 4.2 | 1.26
30 | მილი (კანაიზაციის) 70 მმ | ცალი | 1 | 37.5 | 2.0741 | 77.7778 | 0.62222 | 23.3333 | 101.1111 | 2.6963 | 5.6 | 1.68
31 | მილი (კანაიზაციის) 100 მმ | ცალი | 1 | 131.25 | 2.7778 | 364.5833 | 0.83333 | 109.375 | 473.9583 | 3.6111 | 7.5 | 2.25
31 | მილი (სანიაღვრე) 70 მმ | ცალი | 1 | 67.5 | 2.0741 | 140 | 0.62222 | 42 | 182 | 2.6963 | 5.6 | 1.68
31 | მილი (სანიაღვრე) 100 მმ | ცალი | 1 | 130 | 2.7778 | 361.1111 | 0.83333 | 108.3333 | 469.4444 | 3.6111 | 7.5 | 2.25
32 | მილი (სამზარეულოს კანაიზაცია) 50 მმ | ცალი | 1 | 105 | 1.5556 | 163.3333 | 0.46667 | 49 | 212.3333 | 2.0222 | 4.2 | 1.26
33 | მილი (სამზარეულოს კანაიზაცია) 70 მმ | ცალი | 1 | 145 | 2.0741 | 300.7407 | 0.62222 | 90.2222 | 390.963 | 2.6963 | 5.6 | 1.68
34 | მილი (სამზარეულოს კანაიზაცია) 100 მმ | ცალი | 1 | 121.25 | 2.7778 | 336.8056 | 0.83333 | 101.0417 | 437.8472 | 3.6111 | 7.5 | 2.25
35 | მილი (კანაიზაციის ვენტილაცია) 50 მმ | ცალი | 1 | 83.75 | 1.5556 | 130.2778 | 0.46667 | 39.0833 | 169.3611 | 2.0222 | 4.2 | 1.26
36 | მილი (კანაიზაციის ვენტილაცია) 70 მმ | ცალი | 1 | 97.5 | 2.0741 | 202.2222 | 0.62222 | 60.6667 | 262.8889 | 2.6963 | 5.6 | 1.68
37 | მილი (კანაიზაციის ვენტილაცია) 100 მმ | ცალი | 1 | 111.25 | 2.7778 | 309.0278 | 0.83333 | 92.7083 | 401.7361 | 3.6111 | 7.5 | 2.25
38 | რევიზია 100 მმ | ცალი | 1 | 45 | 2.037 | 91.6667 | 0.61111 | 27.5 | 119.1667 | 2.6481 | 5.5 | 1.65
39 | ტრაპი (ტიპი 1) | ცალი | 1 | 17 | 16.6667 | 283.3333 | 5 | 85 | 368.3333 | 21.6667 | 45 | 13.5
40 | ტრაპი (ტიპი 2) | ცალი | 1 | 15 | 31.1111 | 466.6667 | 9.3333 | 140 | 606.6667 | 40.4444 | 84 | 25.2
41 | ტრაპი (სანიაღვრე) | ცალი | 1 | 15 | 12.963 | 194.4444 | 3.8889 | 58.3333 | 252.7778 | 16.8519 | 35 | 10.5
[6 empty] | 16075.7536 |  | 2880.0316
[6 empty] | Transportation Costs: | 5% |  | 803.7877
[6 empty] | Sub Total |  |  | 19759.5729
[6 empty] | Overhead Costs: | 8% |  | 1580.7658
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 21340.3387
[6 empty] | Profit: | 10% |  | 2134.0339
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 23474.3726
[6 empty] | VAT | 18% |  | 4225.3871
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 4225.3871

## 6 სუსტი დენები
6 სუსტი დენები | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 56117.2901 | 151516.6833 | 2.7
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Video cameras. Web. Wi-Fi
1 | Cloud Core Router 1009-7G-1C-PC, 7x Gbit LAN, 1x SFP cage, 9 Cores | set | 1 | 1 | 474.8166 | 474.8166 | 5.7524 | 5.7524 | 480.569 | 480.569 | 1282.0049 | 15.5314 |  | MikroTik CCR1009-7G-1C-PC
2 | 24x Gbit LAN, 2xSFP+ cages, SwOS /RouterOS (Dual boot) | set | 1 | 8 | 254.3271 | 2034.6165 | 5.7524 | 46.019 | 2080.6355 | 260.0794 | 686.6831 | 15.5314 |  | Mikrotik CRS326-24G-2S+RM
3 | CAT6 patch panel, 24 ports | piece | 1 | 8 | 18.5561 | 148.4484 | 10.0421 | 80.3368 | 228.7852 | 28.5982 | 50.1013 | 27.1137 |  | NEX PP-CAT6-UTP-24 UTP CAT6 patch panel, 24 ports
4 | 19" Rack Mount Power unit - 1U, 8 Outlet 220V 16A (inC14) | piece | 1 | 4 | 27.2883 | 109.1532 | 0.54577 | 2.1831 | 111.3363 | 27.8341 | 73.6784 | 1.4736 |  | 4xrack SPP8-WCOLP 19" Rack Mount Power unit - 1U, 8 Outlet 220V 16A (inC14)
5 | 1U Cable management, black | piece | 1 | 10 | 8.7323 | 87.3226 | 0.54577 | 5.4577 | 92.7803 | 9.278 | 23.5771 | 1.4736 |  | Jiacheng JB01 1U Cable management, black
6 | 1500VA Line Interactive UPS | set | 1 | 1 | 331.8259 | 331.8259 | 1.0915 | 1.0915 | 332.9174 | 332.9174 | 895.9298 | 2.9471 |  | KSTAR KS-UA1500 1500VA Line Interactive UPS
7 | 19" wall-mount cabinet, 12U, width 600mm, depth 600mm, load rating 30kg | set | 1 | 1 | 122.2516 | 122.2516 | 24.3958 | 24.3958 | 146.6474 | 146.6474 | 330.0794 | 65.8685 |  | 4xrack 4CW-1266 19" wall-mount cabinet, 12U, width 600mm, depth 600mm, load rating 30kg
8 | Socket RJ-45 outside | piece | 1 | 73 | 5.3485 | 390.4412 | 3.8204 | 278.8865 | 669.3277 | 9.1689 | 14.441 | 10.315 |  | Socket RJ-45 outside
9 | AP AC Long-Range | piece | 1 | 14 | 147.3569 | 2062.9964 | 11.1336 | 155.8708 | 2218.8672 | 158.4905 | 397.8636 | 30.0608 |  | Ubiquiti UAP-AC-LR UniFi AP AC Long-Range
10 | Network Camera, Night Vision, Eyeball Dome IP Camera, 4 Megapixel IR 50M WDR POE H.265 Built-in MiC Weatherproof IP67 2.8mm | piece | 1 | 66 | 102.2766 | 6750.2551 | 9.3872 | 619.5538 | 7369.8089 | 111.6638 | 276.1468 | 25.3454 |  | DS-2CD2543G0-IS
11 | 3MP Network IR Mini-Bullet Camera | piece | 1 | 14 | 56.6505 | 793.1075 | 14.4082 | 201.7152 | 994.8227 | 71.0588 | 152.9564 | 38.9022 |  | DS-2CD1031-I
12 | 16/32 Channel 1U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Recorder | set | 1 | 3 | 470.4505 | 1411.3515 | 3.5475 | 10.6424 | 1421.9939 | 473.998 | 1270.2163 | 9.5782 |  | DS-7732NI-K4
13 | HDD 4tb | piece | 1 | 12 | 134.6951 | 1616.3413 | 0.54577 | 6.5492 | 1622.8905 | 135.2409 | 363.6768 | 1.4736
14 | Cable UTP Cat6 | m | 1 | 8350 | 0.45844 | 3828.0044 | 0.24014 | 2005.1451 | 5833.1495 | 0.69858 | 1.2378 | 0.64837
15 | Patch Cord Cat6 0.5m | m | 1 | 24 | 0.88414 | 21.2194 | 0.54577 | 13.0984 | 34.3178 | 1.4299 | 2.3872 | 1.4736
| Fire Alarm | [9 empty] | 0 | 0
16 | Smoke detector | piece | 1 | 64 | 24.8433 | 1589.9699 | 5.2175 | 333.9216 | 1923.8915 | 30.0608 | 67.0769 | 14.0873 | COFEM
17 | Heat detector | piece | 1 | 25 | 24.1556 | 603.8903 | 5.2175 | 130.4381 | 734.3285 | 29.3731 | 65.2202 | 14.0873 | COFEM
18 | Call point | piece | 1 | 15 | 19.9641 | 299.4619 | 5.2175 | 78.2629 | 377.7248 | 25.1817 | 53.9031 | 14.0873 | COFEM
19 | 2х0.8 | m | 1 | 1200 | 0.34929 | 419.1485 | 0.27288 | 327.4597 | 746.6082 | 0.62217 | 0.94308 | 0.73678 | ELAN
20 | Control Panel | set | 1 | 1 | 378.7618 | 378.7618 | 35.2565 | 35.2565 | 414.0183 | 414.0183 | 1022.6568 | 95.1925 | COFEM
21 | Power supply 12V | set | 1 | 1 | 6.1999 | 6.1999 | 1.9211 | 1.9211 | 8.121 | 8.121 | 16.7397 | 5.187 | COFEM
22 | Battery 7A/h | set | 1 | 2 | 10.9917 | 21.9835 | 0.98238 | 1.9648 | 23.9482 | 11.9741 | 29.6777 | 2.6524 | ELAN
| Background music system | [9 empty] | 0 | 0
23 | Level 31 | [9 empty] | 0 | 0
24 | Column Speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 40 | 37.2213 | 1488.8503 | 9.3872 | 375.4872 | 1864.3375 | 46.6084 | 100.4974 | 25.3454 | ITC | OBT-901 Column with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V
25 | Digital Broadcasting Audio Source Controllorer with USB | set | 1 | 1 | 535.2111 | 535.2111 | 2.7288 | 2.7288 | 537.9399 | 537.9399 | 1445.07 | 7.3678 | ITC | OBT- 9300USB Digital Broadcasting Audio Source Controllor
26 | Ten Zones Matrix Controllor | set | 1 | 1 | 290.8716 | 290.8716 | 2.7288 | 2.7288 | 293.6004 | 293.6004 | 785.3532 | 7.3678 | ITC | OBT-8012 Ten Zones Matrix Controllor
27 | Microphone | set | 1 | 1 | 52.3608 | 52.3608 | 2.7288 | 2.7288 | 55.0896 | 55.0896 | 141.3742 | 7.3678 | ITC | OBT-8052C Microphone
28 | CD/MP3 Player | set | 1 | 1 | 177.636 | 177.636 | 2.7288 | 2.7288 | 180.3648 | 180.3648 | 479.6172 | 7.3678 | ITC | OBT-8610 CD/MP3 Player
29 | Intelligent Fire Matrix | set | 1 | 1 | 252.0894 | 252.0894 | 2.7288 | 2.7288 | 254.8183 | 254.8183 | 680.6414 | 7.3678 | ITC | OBT-8910 Intelligent Fire Matrix
30 | Emergency Panel | set | 1 | 1 | 252.0894 | 252.0894 | 2.7288 | 2.7288 | 254.8183 | 254.8183 | 680.6414 | 7.3678 | ITC | OBT-8030 Emergency Panel
31 | Pre-amplifier | set | 1 | 2 | 170.6502 | 341.3004 | 2.7288 | 5.4577 | 346.758 | 173.379 | 460.7555 | 7.3678 | ITC | OBT-8020 8 Pre-amplifier
32 | Power Amplifier 650W | set | 1 | 4 | 1008.3795 | 4033.5181 | 2.7288 | 10.9153 | 4044.4334 | 1011.1084 | 2722.6247 | 7.3678 | ITC | OBT-7065 Power Amplifier 650W
33 | 42U cabinet with Universal power socket and 4 door lock detachable | set | 1 | 1 | 494.4642 | 494.4642 | 36.4572 | 36.4572 | 530.9214 | 530.9214 | 1335.0534 | 98.4344 | NL | OBT-8642 Rackmount
34 | Level 32 | [9 empty] | 0 | 0
35 | Column speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 29 | 37.2213 | 1079.4165 | 9.3872 | 272.2282 | 1351.6447 | 46.6084 | 100.4974 | 25.3454 | ITC | OBT-901 Column with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V
36 | Level 33 | [9 empty] | 0 | 0
37 | Column speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 11 | 37.2213 | 409.4338 | 9.3872 | 103.259 | 512.6928 | 46.6084 | 100.4974 | 25.3454 | ITC | OBT-901Column with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V
38 | Level 34 | [9 empty] | 0 | 0
39 | Column speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 6 | 37.2213 | 223.3275 | 9.3872 | 56.3231 | 279.6506 | 46.6084 | 100.4974 | 25.3454 | ITC | OBT-901 Column with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V
[6 empty] | 33132.1364 |  | 5242.4231
[6 empty] | Transportation Costs: | 5% |  | 1656.6068
[6 empty] | Sub Total |  |  | 40031.1663
[6 empty] | Overhead Costs: | 8% |  | 3202.4933
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 43233.6596
[6 empty] | Profit: | 10% |  | 4323.366
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 47557.0255
[6 empty] | VAT | 18% |  | 8560.2646
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 56117.2901

## 7 ხანძარქრობა
7 ხანძარქრობა | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 2.7
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Video cameras. Web. Wi-Fi
1 | Black steel pipe for wet system DN25 | m | 1 | 623.7 | 1.2963 | 808.5 | 1.1667 | 727.65 | 1536.15 | 2.463 | 3.5 | 3.15
2 | Black steel pipe for wet system DN32 | m | 1 | 136.4 | 1.6667 | 227.3333 | 1.5 | 204.6 | 431.9333 | 3.1667 | 4.5 | 4.05
3 | Black steel pipe for wet system DN40 | m | 1 | 143 | 2.4444 | 349.5556 | 2.2 | 314.6 | 664.1556 | 4.6444 | 6.6 | 5.94
4 | Black steel pipe for wet system DN50 | m | 1 | 138.6 | 3.4815 | 482.5333 | 3.1333 | 434.28 | 916.8133 | 6.6148 | 9.4 | 8.46
5 | Black steel pipe for wet system DN65 | m | 1 | 126.5 | 4.2593 | 538.7963 | 3.8333 | 484.9167 | 1023.713 | 8.0926 | 11.5 | 10.35
6 | Black steel pipe for wet system DN80 | m | 1 | 79.2 | 5.3704 | 425.3333 | 4.8333 | 382.8 | 808.1333 | 10.2037 | 14.5 | 13.05
7 | Black steel pipe for wet system DN100 | m | 1 | 149.6 | 6 | 897.6 | 5.4 | 807.84 | 1705.44 | 11.4 | 16.2 | 14.58
8 | Flow Switch DN 80 | Piece | 1 | 2 | 223.4979 | 446.9958 | 24.0741 | 48.1481 | 495.1439 | 247.572 | 603.4443 | 65
9 | Flow Switch DN 100 | Piece | 1 | 3 | 223.4963 | 670.4889 | 24.0741 | 72.2222 | 742.7111 | 247.5704 | 603.44 | 65
10 | Air Discharge Valve d 32 | Piece | 1 | 1 | 15.1852 | 15.1852 | 9.6296 | 9.6296 | 24.8148 | 24.8148 | 41 | 26
11 | Manometer | Set. | 1 | 1 | 44.1477 | 44.1477 | 9.6296 | 9.6296 | 53.7774 | 53.7774 | 119.1989 | 26
12 | Sprinkler | Set. | 1 | 236 | 23.3333 | 5506.6667 | 4.8148 | 1136.2963 | 6642.963 | 28.1481 | 63 | 13
13 | Discharge Valve d 32 | Piece | 1 | 1 | 15.1852 | 15.1852 | 9.6296 | 9.6296 | 24.8148 | 24.8148 | 41 | 26
14 | Fire Cabinets | Set. | 1 | 6 | 220.3704 | 1322.2222 | 55.5556 | 333.3333 | 1655.5556 | 275.9259 | 595 | 150
[6 empty] | 11750.5435 |  | 4975.5756
[6 empty] | Transportation Costs: | 5% |  | 587.5272
[6 empty] | Sub Total |  |  | 17313.6463
[6 empty] | Overhead Costs: | 8% |  | 1385.0917
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 18698.738
[6 empty] | Profit: | 10% |  | 1869.8738
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 20568.6118
[6 empty] | VAT | 18% |  | 3702.3501
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 24270.9619

## 8 სხვა სამუშოები
8 სხვა სამუშაოები | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 2.7
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 19" wall-mount cabinet, 12U, width 600mm, depth 600mm, load rating 30kg | set | 1 | 2 | 122.2516 | 244.5033 | 24.3958 | 48.7915 | 293.2948 | 146.6474 | 330.0794 | 65.8685
| 2х0.8 | m | 1 | 1000 | 0.34929 | 349.2904 | 0.27288 | 272.8831 | 622.1735 | 0.62217 | 0.94308 | 0.73678
| fire alarm sounder | piece | 1 | 10 | 100.421 | 1004.2099 | 5.2175 | 52.1753 | 1056.3851 | 105.6385 | 271.1367 | 14.0873
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[6 empty] | 1598.0035 |  | 373.8499
[6 empty] | Transportation Costs: | 5% |  | 79.9002
[6 empty] | Sub Total |  |  | 2051.7536
[6 empty] | Overhead Costs: | 8% |  | 164.1403
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 2215.8939
[6 empty] | Profit: | 10% |  | 221.5894
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 2437.4833
[6 empty] | VAT | 18% |  | 438.747
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 2876.2302