## TOTAL
| პროქტის დასახელება | ორბიგინზა-ბათუმი
| დოკუმენტი | ხარჯთაღრიცხვა
კომპანია
თარიღი
| USD/GEL კურსი | 1
| სამშენებლო ფართი (კვმ) | 2400
No | დასახელება | ჯამი | ფასი 1 კვმ-ზე | %
1 | მოსამზადებელი სამუშაოები | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | ელექტროობა | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | ვენტილაცია | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | გათბობა-გაგრილება | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | წყალმომარაგება-კანალიზაცია | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | სუსტი დენები | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | ხანძარქრობა | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | სხვა სამუშაოები | 0 | 0 | #DIV/0!
სულ ჯამი USD |  | 0 | 0
სულ ჯამი GEL |  | 0 | 0
Note on C4: Valeri Gasitashvili: მიუთითეთ კომპანიის დასახელება
Note on C5: Valeri Gasitashvili: მიუთითეთ ხარჯთაღრიცხვის მომზადების თარიღი
Note on C7: Valeri Gasitashvili: მიუთითეთ ლარი/აშშ დოლარის გაცვლითი კურსი
ხარჯთაღრიცხვის შევსების ინსტრუქცია
- დაუშვებელია ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში ცვლილებების შეტანა (რომელიმე პოზიციის დამატება ან/და ამოკლება)
- იმ შემთხვევაში თუ მონაწილე კომპანია თვლის, რომ წარმოდგენილი ფორმა სრულად არ მოიცავს შესასრულებელ სამუშაოებს და დასამატებელია რომელიმე პოზიცია, ესეთი პოზიციის განფასება წარმოდგენილი უნდა იყოს ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში არსებულ ბოლო გვერდზე "სხვა სამუშაოები"
- თუ მონაწილე კომპანია თვლის, რომ წარმოდგენილ ფორმაში, რომელიმე პოზიცია ზედმეტია და არ საჭიროებს შესრულებას (ანუ განფასებას) ესეთი პოზიცია მონაწილე კომპანიამ უნდა დატოვოს უცვლელი, ფასის მითითების გარეშე.
- ზემოთ მოცემული ინსტრუქციის დარღვევის შემთხვევაში (ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში) მონაწილე კომპანია ექვემდებარება ტენდერიდან დისკუალიფიკაციას და არ მოხდება მის მიერ წარმოდგენილი წინადადების განხილვა.

## 1 მოსაზადებელი სამუშაოები
1 მოსამზადებელი სამუშაოები
No | დასახელება | სულ USD
1 | მობილიზაციის ხარჯი | 0

## 2 ელექტროობა
2-ელექტროობა | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 1
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
დაბალი ძაბვის მოწყობილობა
1 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 1000A, კლასი C | კომპლ. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | აღრიცხვის კარადა ლითონის გამჭვირვალე სარკმლით, ზომა 1000x350x250 მმ სამონტაჟო აღჭურვილობით | კომპლ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | სამფაზა მრიცხველი ელექტრონული, 5 ა | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | დენის ტრანსფორმატორები 1000/5 | ცალი | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | საკონტროლო კაბელი სპილენძისძარღვიანი NYMj 7x2,5 მმ2 კვეთი | გრძ.მ | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | დიზელ გენერატორი 500 kVA კონტეინერით, გარე მონტაჟის, რეზერვის ავტომატურად ჩართვის სისტემის ფარით (სარეზერვო კვება) | კომპლ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 1000A, კლასი C | კომპლ. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | იატაკზე სამონტაჟო მონობლოკური კაბინა 2000x800x400, მკვირივი ფოლადის, სადგარი ფირფიტით, IP55, სამონტაჟო აღჭურვილობით - MDB | კომპლ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 100A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 50A, კლასი C (მ.შ. 3- სარეზერვო) | ცალი | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 50 A, კლასი C | ცალი | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 20 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 50 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 32 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 6 A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
22 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 16 A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 6A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 14 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-02 | კომპლ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 100A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
27 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 16 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
28 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
29 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 16 A, კლასი C | ცალი | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
30 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 16A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-03 | კომპლ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
34 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-04 | კომპლ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
38 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 14 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-32-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 16 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
42 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 10 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
43 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 32 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
44 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10 A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
45 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10 A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-33-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
49 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-34-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
53 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | უწყვეტი დენის წყარო ძაბვის გამმართველით (UPS) 10 kW/380 V სასერვერო | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 8 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით DB-ავარიული განათება | კომპლ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 25A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 8 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით DB-სამზარეულოს ლიფტი | კომპლ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 16A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 8 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-VRV-1 , LDB-VRV-2 (გაგრილება-ვენტილაციის ფარი-1, -2) | კომპლ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250 A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 100 A, კლასი C (დაზუსტდეს ვენტილაციის პროექტით) | ცალი | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | დამატებითი მასალა, 15% | % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
კაბელები
64 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x1,5 NYMнг-LS | მ | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x2,5 NYMнг-LS | მ | 1 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x4 NYMнг-LS | მ | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x6 NYMнг-LS | მ | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x4 NYMнг-LS | მ | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x6 NYMнг-LS | მ | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x10 NYMнг-LS | მ | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x16 NYMнг-LS | მ | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x25 NYMнг-LS | მ | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x70 NYMнг-LS | მ | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 4x150+1x120 NYMнг-LS | მ | 1 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის დამაბოლოებელი ბუნიკი 6-10-16-25 კვ.მმ | ცალი | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის დამაბოლოებელი ბუნიკი 70 კვ.მმ | ცალი | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის დამაბოლოებელი ბუნიკი 150 კვ.მმ | ცალი | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | დამატებითი მასალა, 15% | % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOH სანათები
79 | ჭერის სანათი შუქდიოდური LED 21 W LED20S-840PSE-E PGO IP44 WH | ცალი | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | ჭერის სანათი შუქდიოდური DN470B LED20S-840 PSE-E PGO IP44 WH | ცალი | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | ჩამრთველი ერთპოლუსა | ცალი | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | ჩამრთველი ორპოლუსა | ცალი | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | როზეტი დამიწების კონტაქტით | ცალი | 1 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | სამფაზა როზეტი დამიწების კონტაქტით | ცალი | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | ჩარჩო ორი როზეტისათვის | ცალი | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | გამანაწილებელი კოლოფი | ცალი | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
საკაბელო არხები
87 | საკაბელო არხი პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 100X60 mm | მ | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | საკაბელო არხი პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 200X60 mm | მ | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | საკაბელო არხი პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 300X60 mm | მ | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | საკაბელო კიბე (ვერტიკალური არხი) პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 300X60 mm | მ | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | საკაბელო არხი 1 სექციით, 60x40 | მ | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | გოფრირებული მილი, უწვადი, პოლიქლორვინილის, დიამ.50 მმ | მ | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | დამატებითი მასალა, 25% | % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
დამიწების მოწყობა
94 | გალვანიზირებული ფოლადის ზოლოვანა 40*4 | მ | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | გალვანიზირებული ფოლადის ღერო დიამ.18 მმ, სიგრძე 3 მ | ცალი | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | სპილენძისძარღვიანი დამიწების კაბელი 1*16 კვ.მმ | მ | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის 1*16 კვ.მმ დამაბოლოებელი ბუნიკი | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | დამატებითი მასალა, 25% | % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | eqvivalenturi potencialis gamaTanabrebeli lokaluri salte | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | horizontaluri damamiwebeli liTonis galvanizirebuli zolovana 40X4 mm | მ | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | izolirebuli spilenZis ZarRviani kabeli 1X10 მმ² | მ | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | uwvadi gofrirebuli mili diam.32 mm | მ | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | zolovanas kedelTan samagri detali | ცალი | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | zolovanas da kabelis SeerTebis detali | ცალი | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 10 მმ² spilenZis ZarRviani kabelis damaboloebeli buniki | ცალი | 1 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | LDB-VRV-1 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | LDB-VRV-2 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | Transportation Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub Total |  |  | 0
[6 empty] | Overhead Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[6 empty] | Profit: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[6 empty] | VAT | 18% |  | 0
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 0

## 3 ვენტილაცია
3- ვენტილაცია | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 1
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | მოდინებით სავენტილაციო დანადგარი AHU
2 | modinebiTi saventilacio danadgari, centridanuli ventilatoriT, sruli avtomatikiT maT Soris: | komp. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1,1 cvlad brunTa ricxvze momuSave, centridanuli mimwodbeli ventilatori L= 21000m3/h warmadobis da DP=350Pa statikuri wnevis. | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1,3 haeris erTiani zedapiruli gamaTbobeli-gamacivebeli DX COIL Qh=164kw, Qc=184kw, | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.6 haeri paneluri filtri G4 klasis | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.7 haeri jibisebri filtri F7 klasis | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.8 xmaurdamxSobi L=1200mm sigrZiT. | cali | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.9 ჰაერის მიწოდების ტემპერატურის კონტროლით, გადაყინვის კონტროლით, ჰაერის ნაკადის მარეგულირებელი სარქველებით | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| modinebiT saventilacio danadgari VRF arxuli fankoili m.s.s.#1,2 | [9 empty] | 0 | 0
9 | 1.1 VRF sistemis, maRal wneviani DP=200Pa L=3900m3/h haeris xarjiT naklebad xmauriani, arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri maCveneblebia: sicivis_Qgag.=28kw. Dda siTbos QgaT.=31,5kw | komp. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.2 haeri paneluri filtri G4 klasis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
11 | 1.3 haeri jibisebri filtri F7 klasis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
12 | 1.4 xmaurdamxSobi L=1000mm sigrZiT. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
modinebiT saventilacio danadgari VRF arxuli fankoili m.s.s.#3,4
13 | 1.1 VRF sistemis, maRal wneviani DP=200Pa L=3750m3/h haeris xarjiT naklebad xmauriani, arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri maCveneblebia: sicivis_Qgag.=28kw. Dda siTbos QgaT.=31,5kw | komp. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.2 haeri paneluri filtri G4 klasis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | 1.3 haeri jibisebri filtri F7 klasis |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | 1.4 xmaurdamxSobi L=1000mm sigrZiT. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
saventilacio danadgarebi gamwovi ventilatorebi
17 | cvlad brunTa ricxvze momuSave MUB tipis gamwovi ventilatori L=7600m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. (dabal brunvaze momuSave) | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=7850m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=3400m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=900m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=9280m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=1625m3/h warmadobiT da DP=350Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=250m3/h warmadobiT da DP=130Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | sankvanZis gamwovi ventilatori L=125m3/h warmadobiT da DP=50-70Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=5200m3/h warmadobiT da DP=320Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=2080m3/h warmadobiT da DP=320Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=440m3/h warmadobiT da DP=150Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=5610m3/h warmadobiT da DP=300Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=480m3/h warmadobiT da DP=150Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=150m3/h warmadobiT da DP=50Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | kvamlgamwovi saxanZro ventilatori L=18000m3/h warmadobis sruli avtomatikiT da DP=500Pa statikuri wneviT. xanZarmedegoba 400°C T=120min | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | kvamlgamwovi saxanZro ventilatori L=4600m3/h warmadobis sruli avtomatikiT da DP=500Pa statikuri wneviT. xanZarmedegoba 400°C T=120min | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | xmaurdamxSobi L=0.7m | კომპ. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | xmaurdamxSobi L=1,0m | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
სავენტილაციო ჰაერსატარები
36 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L0,5 mm | მ2 | 1 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L0,75 mm | მ2 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L1,0 mm (samzareulo) | მ2 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L1,2 mm (saxanZro) | მ2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | drekadi haersatari 150mm | მ2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | drekadi haersatari 200mm | მ2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | drekadi haersatari 250mm | მ2 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | drekadi haersatari 315mm | მ2 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Rockwool-is 50mm sisqis izolacia | მ2 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | nitralis იზოლაცია 25 მმ სისქის | მ2 | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
სავენტილაციო გისოსი
47 | saventilacio difuzori D600X600- (Semrevi yuTi) 350mm. | ცალი | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | saventilacio difuzori D375X375- (Semrevi yuTi) 250mm. | ცალი | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | saventilacio difuzori D225X225- (Semrevi yuTi) 200mm. | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | saventilacio difuzori D700x150 | ცალი | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | saventilacio difuzori D1000x500 | ცალი | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | saventilacio difuzori D1300x150 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | saventilacio difuzori D2000x150 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | saventilacio difuzori D100 | ცალი | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | saventilacio difuzori D600x400 | ცალი | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | saventilacio difuzori D400x300 | ცალი | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | saventilacio difuzori 1 slotiani L=1200 Semrevi kameriT simaRliT 300mm | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | saventilacio difuzori 2 slotiani L=2100 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | saventilacio difuzori 3 slotiani L=2100 Semrevi kameriT simaRliT 450mm | ცალი | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | saventilacio difuzori 2 slotiani L=1800 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | saventilacio difuzori 3 slotiani L=1800 Semrevi kameriT simaRliT 450mm | ცალი | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | saventilacio difuzori 3 slotiani L=1200 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | saventilacio difuzori 4 slotiani L=1200 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
მეტალის გისოსი
64 | 600X600 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 2200X1000 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 2000X900 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 1100X1100 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 400X400 | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 300x300 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 200x100 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 850X850 | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 1650X700 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
სახანძრო სარქველი ამძრავით
73 | 350x250 | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 600x450 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 1150x450 | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 600x350 | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 200x200 | ცალი | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 300x200 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 450x300 | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 500x500 | ცალი | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 500x300 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 150x150 | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 250x150 | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 300x150 | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 350x200 | ცალი | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 400x350 | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 650x500 | ცალი | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 850x850 | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 900x400 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 900x350 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | D150 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ჰაერის ნაკადის მარეგულირებელი სარქველი
92 | 200x200 | ცალი | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 400x200 | ცალი | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 400x400 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 400x300 | ცალი | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 200x100 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 150x100 | ცალი | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 150x150 | ცალი | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 250x150 | ცალი | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 300x150 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 300x200 | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 300x250 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 400x250 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 400x300 | ცალი | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 650x450 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 650x250 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 350x200 | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 350x300 | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 200x150 | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 250x250 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 500x450 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 600x450 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | D315 | ცალი | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | D250 | ცალი | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | D200 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | D100 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ჰაერის ნაკადის უკუსარქველი
117 | D100 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 150x100 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 200x200 | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 300x150 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 350x200 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 350x250 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 400x300 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 600x450 | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 650x500 | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 600x350 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 250x150 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ჰაერის ნაკადის გადამდენი გისოსი
128 | 600x600 | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 600x400 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 600x300 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | Transportation Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub Total |  |  | 0
[6 empty] | Overhead Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[6 empty] | Profit: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[6 empty] | VAT | 18% |  | 0
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 0

## 4 გათბობა-გაგრილება
4 გათბობა- გაგრილება | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 1
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
31 სართულის რესტორნის დარბაზი
გათბობა-გაგრილების სისტემა
1 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=168kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=189kw | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=80kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=90kw | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=120kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=135kw | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=185kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=207kw | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=56kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=63kw | კომპ. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=11,4kw. Dda siTbos QgaT.=16kw | კომპ. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=9,1kw. Dda siTbos QgaT.=12,5kw | კომპ. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=7,3kw. Dda siTbos QgaT.=9kw | კომპ. | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=3,7kw. Dda siTbos QgaT.=5kw | კომპ. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=2,9kw. Dda siTbos QgaT.=4kw | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=2,3kw. Dda siTbos QgaT.=3kw | კომპ. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VRF სისტემის მილგაყვანილობა
1 | spilenZis mili 6,35mm | გრძ. მ. | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | "_" D9,52 mm | გრძ. მ. | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | "_" D12,7 mm | გრძ. მ. | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | "_" D15,88 mm | გრძ. მ. | 1 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | "_" D19,05 mm | გრძ. მ. | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | "_" D22,22 mm | გრძ. მ. | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | "_" D28,58 mm | გრძ. მ. | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | "_" D34,98 mm | გრძ. მ. | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | spilenZis samkapi(refneti) #1 9,52mmX6,35mm | გრძ. მ. | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | spilenZis samkapi(refneti) #2 12,7mmX9,52mm | გრძ. მ. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | spilenZis samkapi(refneti) #3 25,4mmX19,05mm | გრძ. მ. | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | spilenZis samkapi(refneti) #4 28,58mmX19,05mm | გრძ. მ. | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | spilenZis samkapi(refneti) #5 | გრძ. მ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | spilenZis samkapi(refneti) #6 | გრძ. მ. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | izolacia spilenZis milebisTvis | გრძ. მ. | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | damatebiT freoni | კგ | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | drenaJis mili 50mm | გრძ. მ. | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | drenaJis drekadi mili mili 20mm | გრძ. მ. | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | rezinis fitingi "limonCiki" | ცალი | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ცხელი სანიტარული წყლით მომარაგების
13 | წყალგამაცხელებელი სტაციონალური ქვაბი Q=200kW, ავტომატიკის კომპლექტით | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ბუნებრივ აირზე მომუშავე სანთურა Q=150-250kW | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | საცირკულაციო ტუმბო L=8.6მ³/სთ; H=10მ | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PP-R ცხელი წყლის მილი d75 | გ.მ. | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PP-R მილის ფურნიტურა | % | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ჩქაროსნული ბოილერი L=4300ლ/სთ | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | PP-R წყლის ურდული D75 | ც | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | PP-R წყლის ურდული D40 | ც | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | Transportation Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub Total |  |  | 0
[6 empty] | Overhead Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[6 empty] | Profit: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[6 empty] | VAT | 18% |  | 0
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 0

## 5 წყალმომარაგება-კანალიზაცია
5 წყალმომარაგება-კანალიზაცია | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 1
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
წყალმომარაგება
1 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 63 მმ | მ | 1 | 101.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 50 მმ | მ | 1 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 40 მმ | მ | 1 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 32 მმ | მ | 1 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 25 მმ | მ | 1 | 104.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 20 მმ | მ | 1 | 259.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 63 მმ | მ | 1 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 40 მმ | მ | 1 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 32 მმ | მ | 1 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 25 მმ | მ | 1 | 106.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 20 მმ | მ | 1 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | მილის თბოიზოლაცია 63 მმ | მ | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | მილის თბოიზოლაცია 40 მმ | მ | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | მილის თბოიზოლაცია 32 მმ | მ | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | მილის თბოიზოლაცია 25 მმ | მ | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | მილის თბოიზოლაცია 20 მმ | მ | 1 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ვენტილი 63 მმ | ცალი | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ვენტილი 50 მმ | ცალი | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ვენტილი 40 მმ | ცალი | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ვენტილი 32 მმ | ცალი | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ვენტილი 25 მმ | ცალი | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ვენტილი 20 მმ | ცალი | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ფილტრი 63 მმ | ცალი | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | უკუსარქველი 63 მმ | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | მრიცხველი 63 მმ | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | სეპერატორი Q=4 l/s | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | სეპერატორი Q=5 l/s | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | სატუმბი სადგური | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
კანალიზაცია
29 | მილი (კანაიზაციის) 50 მმ | ცალი | 1 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | მილი (კანაიზაციის) 70 მმ | ცალი | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | მილი (კანაიზაციის) 100 მმ | ცალი | 1 | 131.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | მილი (სანიაღვრე) 70 მმ | ცალი | 1 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | მილი (სანიაღვრე) 100 მმ | ცალი | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | მილი (სამზარეულოს კანაიზაცია) 50 მმ | ცალი | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | მილი (სამზარეულოს კანაიზაცია) 70 მმ | ცალი | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | მილი (სამზარეულოს კანაიზაცია) 100 მმ | ცალი | 1 | 121.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | მილი (კანაიზაციის ვენტილაცია) 50 მმ | ცალი | 1 | 83.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | მილი (კანაიზაციის ვენტილაცია) 70 მმ | ცალი | 1 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | მილი (კანაიზაციის ვენტილაცია) 100 მმ | ცალი | 1 | 111.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | რევიზია 100 მმ | ცალი | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ტრაპი (ტიპი 1) | ცალი | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ტრაპი (ტიპი 2) | ცალი | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ტრაპი (სანიაღვრე) | ცალი | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | Transportation Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub Total |  |  | 0
[6 empty] | Overhead Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[6 empty] | Profit: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[6 empty] | VAT | 18% |  | 0
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 0

## 6 სუსტი დენები
6 სუსტი დენები | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 1
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Video cameras. Web. Wi-Fi
1 | Cloud Core Router 1009-7G-1C-PC, 7x Gbit LAN, 1x SFP cage, 9 Cores | set | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 24x Gbit LAN, 2xSFP+ cages, SwOS /RouterOS (Dual boot) | set | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CAT6 patch panel, 24 ports | piece | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 19" Rack Mount Power unit - 1U, 8 Outlet 220V 16A (inC14) | piece | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1U Cable management, black | piece | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1500VA Line Interactive UPS | set | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 19" wall-mount cabinet, 12U, width 600mm, depth 600mm, load rating 30kg | set | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Socket RJ-45 outside | piece | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | AP AC Long-Range | piece | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Network Camera, Night Vision, Eyeball Dome IP Camera, 4 Megapixel IR 50M WDR POE H.265 Built-in MiC Weatherproof IP67 2.8mm | piece | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3MP Network IR Mini-Bullet Camera | piece | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 16/32 Channel 1U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Recorder | set | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | HDD 4tb | piece | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cable UTP Cat6 | m | 1 | 8350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Patch Cord Cat6 0.5m | m | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fire Alarm
16 | Smoke detector | piece | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Heat detector | piece | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Call point | piece | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2х0.8 | m | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Control Panel | set | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Power supply 12V | set | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Battery 7A/h | set | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Background music system
23 | Level 31
24 | Column Speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Digital Broadcasting Audio Source Controllorer with USB | set | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Ten Zones Matrix Controllor | set | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Microphone | set | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | CD/MP3 Player | set | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Intelligent Fire Matrix | set | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Emergency Panel | set | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Pre-amplifier | set | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Power Amplifier 650W | set | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 42U cabinet with Universal power socket and 4 door lock detachable | set | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Level 32
35 | Column speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Level 33
37 | Column speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Level 34
39 | Column speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | Transportation Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub Total |  |  | 0
[6 empty] | Overhead Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[6 empty] | Profit: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[6 empty] | VAT | 18% |  | 0
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 0

## 7 ხანძარქრობა
7 ხანძარქრობა | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 1
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Video cameras. Web. Wi-Fi
1 | Black steel pipe for wet system DN25 | m | 1 | 623.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Black steel pipe for wet system DN32 | m | 1 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Black steel pipe for wet system DN40 | m | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Black steel pipe for wet system DN50 | m | 1 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Black steel pipe for wet system DN65 | m | 1 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Black steel pipe for wet system DN80 | m | 1 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Black steel pipe for wet system DN100 | m | 1 | 149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Flow Switch DN 80 | Piece | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Flow Switch DN 100 | Piece | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Air Discharge Valve d 32 | Piece | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Manometer | Set. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Sprinkler | Set. | 1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Discharge Valve d 32 | Piece | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Fire Cabinets | Set. | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | Transportation Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub Total |  |  | 0
[6 empty] | Overhead Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[6 empty] | Profit: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[6 empty] | VAT | 18% |  | 0
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 0

## 8 სხვა სამუშოები
8 სხვა სამუშაოები | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 1
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | Transportation Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub Total |  |  | 0
[6 empty] | Overhead Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[6 empty] | Profit: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[6 empty] | VAT | 18% |  | 0
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 0