## კრებსითი
obieqtis dasaxeleba:
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალი შენობა
Oobieqturi (krebsiti) xarjTaRricxva
# | samuSaos dasaxeleba | Rirebuleba
1 | Sida wyalmomarageba | 22846.6105
2 | Sida kanalizacia | 51093.8909
3 | ventiliacia kondecireba | 277266.3488
4 | eleqtrooba | 268125.2251
5 | gaTboba | 58258.2308
6 | saqvabe | 444290.7666
7 | xanZarsawinaaRmdego | 133722.8023
8 | lifti
9 | susti denebi | 97397.2419
| jami sul: | 1353001.1168

## შიდაწყალ
|  | obieqtis dasaxeleba: | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალი შენობა
lokaluri xarjTaRricxva #3
wylis Sida milgayvaniloba
# | safuZveli |  | ganz. | normatiuli |  | masala |  | xelfasi |  | samSeneblo |  | jami | წარმოებელი
|  | s a m u S a o T a |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi |  |  | VIEGA GERMANY
|  | d a s a x e l e b a |  | erT.-ze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1 | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
Sida wyalsadeni
1 | 16-24-1 | plastmasis wyalsadenis mili 16/2 | gr/m |  | 150
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.82 | 273 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.04 | 6 | [5 empty] | 0 | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | plastmasis mili 16/2 | grZ.m | 0.899 | 134.85 | 2.31 | 311.5035 | 0.462 | 62.3007 |  |  | 373.8042
|  | samkapi 32-20-32 | cali |  | 4 | 38.76 | 155.04 | 7.752 | 31.008 |  |  | 186.048
|  | samkapi 25-20-25 | cali |  | 6 | 15.36 | 92.16 | 3.072 | 18.432 |  |  | 110.592
|  | samkapi 25-20-20 | cali |  | 2 | 15.36 | 30.72 | 3.072 | 6.144 |  |  | 36.864
|  | wyalsawreti 16/1/2" | cali |  | 70 | 28.08 | 1965.6 | 5.616 | 393.12 |  |  | 2358.72
|  | cxeli wylis milebis izolacia | kompl. |  | 1 | 700 | 700 |  |  |  |  | 700
|  | sxva masala | lari | 0.06 | 9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 16-24-2 | plastmasis wyalsadenis mili 20/2,3 | gr/m |  | 120
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.43 | 171.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.026 | 3.12 | [5 empty] | 0 | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | plastmasis mili 20/2,3 | gr/m | 0.929 | 111.48 | 3.63 | 404.6724 | 0.726 | 80.9345 |  |  | 485.6069
|  | sxva masala | lari | 0.06 | 7.2 | 10 | 72 |  |  |  |  | 72
3 | 16-24-3 | plastmasis wyalsadenis mili 25/2,8 | gr/m |  | 30
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.17 | 35.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.019 | 0.57 | [5 empty] | 0 | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | plasmasis mili 25/2,8 | gr/m | 0.938 | 28.14 | 8.01 | 225.4014 | 1.602 | 45.0803 |  |  | 270.4817
|  | quro 25 | cali |  | 6 | 9.81 | 58.86 | 1.962 | 11.772 |  |  | 70.632
|  | gadamyvani 32-25 | cali |  | 2 | 18.66 | 37.32 | 3.732 | 7.464 |  |  | 44.784
|  | sxva masala | lari | 0.06 | 1.8 | 50 | 90 |  |  |  |  | 90
4 | 16-24-7 | plastmasis wyalsadenis mili 32/3,2 | gr/m |  | 50
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.17 | 58.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.013 | 0.65 | [5 empty] | 0 | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | plasmasis mili 32/3,2 | gr/m | 0.95 | 47.5 | 11.79 | 560.025 | 2.358 | 112.005 |  |  | 672.03
|  | quro 32 | cali |  | 10 | 30.78 | 307.8 | 6.156 | 61.56 |  |  | 369.36
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 3.5 | 50 | 175 |  |  |  |  | 175
5 | 22-8-2 | plastmasis wyalsadenis mili 63 | gr/m |  | 71
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.05 | 74.55 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.013 | 0.923 | [5 empty] | 0 | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | plasmasis mili 63 | gr/m | 1.01 | 71.71 | 75.12 | 5386.8552 | 15.024 | 1077.371 |  |  | 6464.2262
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 4.97 | 50 | 248.5 |  |  |  |  | 248.5
6 | 16-12-1 | ventili d=20-32-63mm | c |  | 26
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.51 | 39.26 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 3.38 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | ventili d=20mm | cali |  | 22 | 68.73 | 1512.06 | 13.746 | 302.412 |  |  | 1814.472
|  | ventili d=32mm | cali |  | 3 | 98.37 | 295.11 | 19.674 | 59.022 |  |  | 354.132
|  | ventili d=63mm | cali |  | 1 | 460.08 | 460.08 | 92.016 | 92.016 |  |  | 552.096
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 1.82 | 50 | 91 |  |  |  |  | 91
|  | pirdapiri xarjebi: |  |  |  |  | 13179.7075 |  | 2360.6415 |  | 0 | 15540.349
|  | zednadebi xarjebi |  | 12% | [7 empty] | 1864.8419
|  | jami | [9 empty] | 17405.1909
|  | saxarjTaRricxvo mogeba: |  | 8% | [7 empty] | 1392.4153
|  | jami | [9 empty] | 18797.6062
|  | gauTvaliswinebeli samuSaoebi: |  | 3% | [7 empty] | 563.9282
|  | jami | [9 empty] | 19361.5343
|  | DdRg: |  | 18% | [7 empty] | 3485.0762
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba: | [9 empty] | 22846.6105

## შიდა კანალიზ.
|  | obieqtis dasaxeleba: | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალი შენობა
lokaluri xarjTaRricxva #4
Sida kanalizacia | [12 empty] | წარმოებელი
# | safuZveli |  | ganz. | normatiuli |  | masala |  | xelfasi |  | samSeneblo |  | jami | OSTENDORF GERMANY
|  | s a m u S a o T a |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi |  |  | JAGUAR INDIA
|  | d a s a x e l e b a |  | erT.-ze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1 | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | 1-80-3 | III kategoriis miwis gaTxra xeliT | m3 |  | 20
| sabazro | Sromis danaxarjebi | m3 |  | 20 |  |  | 20 | 400 |  |  | 400
2 | sabazro | qviSis safenisa da safaris mowyoba milis garSemo | m3 |  | 4 |  |  | 15 | 60 |  |  | 60
|  | qviSa | m3 |  | 4 | 45 | 180 |  | 0 |  |  | 180
3 | 1-81-3 | III kat.gruntis ukuCayra xeliT | m3 |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sabazro | Sromis danaxarjebi | m3 |  | 20 |  |  | 25 | 500 |  |  | 500
4 | 16-6-1 | kanalizaciis plastmasis mili d=50mm | gr/m |  | 438
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.609 | 266.742 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.002 | 0.876 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | mili d=50mm | gr/m | 1 | 438 | 3.12 | 1366.56 | 1.248 | 3.8938 |  |  | 1370.4538
|  | samagri | kg | 0.14 | 61.32 | 5 | 306.6 | 2 | 10 |  |  | 316.6
|  | sxva masala | kac/sT | 0.16 | 70.08 | 7 | 490.56 |  |  |  |  | 490.56
5 | 16-6-2 | kanalizaciis plastmasis mili d=110mm | gr/m |  | 83
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.583 | 48.389 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0046 | 0.3818 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | mili d=110 mm | gr/m | 1 | 83 | 8.0339 | 666.8136 | 3.2136 | 25.8174 |  |  | 692.631
|  | samagri | kg | 0.14 | 11.62 | 5 | 58.1 | 2 | 10 |  |  | 68.1
|  | sxva masala | lari | 0.16 | 13.28 | 20 | 265.6 |  |  |  |  | 265.6
6 | 16-5-2 | kanalizaciis plastmasis mili d=150mm | gr/m |  | 50
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.79 | 39.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0056 | 0.28 | [5 empty] | 0 | 0
|  | masala: |  |  | 0
|  | mili d=150 mm | gr/m | 1 | 50 | 13.9576 | 697.8814 | 5.5831 | 77.9261 |  |  | 775.8075
|  | samagri | kg | 0.36 | 18 | 6.7797 | 122.0339 | 2.7119 | 18.3855 |  |  | 140.4194
|  | muxli d=50mm | cali |  | 62 | 0.91525 | 56.7458 | 0.3661 | 0.33508 |  |  | 57.0808
|  | trapi 50 | cali |  | 13 | 61.678 | 801.8136 | 24.6712 | 1521.6686 |  |  | 2323.4822
|  | muxli d=100mm | cali |  | 42 | 2.0593 | 86.4915 | 0.82373 | 1.6963 |  |  | 88.1878
|  | samkapi 50/100 | cali |  | 31 | 3.1271 | 96.9407 | 1.2508 | 3.9115 |  |  | 100.8522
|  | samkapi 100/100 | cali |  | 21 | 3.9915 | 83.822 | 1.5966 | 6.3729 |  |  | 90.1949
|  | samkapi 100/150 | cali |  | 6 | 13.6017 | 81.6102 | 5.4407 | 74.0024 |  |  | 155.6126
|  | jvaredini d=100/100mm | cali |  | 5 | 8.8729 | 44.3644 | 3.5492 | 31.4912 |  |  | 75.8556
|  | sifoni d=50mm | cali |  | 31 | 26.18 | 811.58 | 10.472 | 274.157 |  |  | 1085.737
|  | revizia d=100mm | cali |  | 6 | 5.7458 | 34.4746 | 2.2983 | 13.2055 |  |  | 47.6801
|  | sxva masala | lari | 0.38 | 19 | 12.7119 | 241.5254 |  |  |  |  | 241.5254
7 | 17-1-5 | xelsabani niJara SemreviT | c |  | 24
|  | Sromis danaxarjebi | c | 1 | 24 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| sabazro | sxva manqana | lari | 0.07 | 1.68 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | xelsabani | c | 1 | 24 | 127 | 3048 | 100 | 2400 |  |  | 5448
|  | Semrevi | c | 1 | 24 | 122 | 2928 | 50 | 1200 |  |  | 4128
|  | sxva masala | lari | 5 | 120 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | 17-1-5 | xelsabani niJaris mowyoba SezRuduli unarebis mqoneTaTvis kompleqtSi | kompl |  | 3
| sabazro | Sromis danaxarjebi | kompl | 1 | 3 | [6 empty] | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.07 | 0.21 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | xelsabani niJara SezRuduli unarebis mqoneTaTvis kompleqtSi | kompl | 1 | 3 | 180 | 540 | 400 | 1200 |  |  | 1740
|  | sensoruli Semrevi | c | 1 | 3 | 230 | 690 | 50 | 150 |  |  | 840
|  | sxva masala | lari | 5 | 15 | 20 | 300 |  |  |  |  | 300
9 | 17-4-1 | unitazis (Camrecxi avziT) mowyoba | kompl |  | 18
| sabazro | Sromis danaxarjebi | kompl | 1 | 18 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 2.34 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | unitazi Camrecxi avziT | kompl | 1 | 18 | 258 | 4644 | 150 | 2700 |  |  | 7344
|  | sxva masala | lari | 5 | 90 | 15 | 1350 |  |  |  |  | 1350
10 | 17-4-1 | unitazis (Camrecxi avziT) mowyoba SezRuduli unaris mqone pirTaTvis, kompleqtSi | kompl |  | 3
| sabazro | Sromis danaxarjebi | kompl | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.13 | 0.39 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | unitazi SezRuduli unaris mqone pirTaTvis, kompleqtSi | kompl | 1 | 3 | 350 | 1050 | 150 | 450 |  |  | 1500
|  | sxva masala | lari | 5 | 15 | 80 | 1200 |  |  |  |  | 1200
11 | 17-1-5 | xelsabani niJara yvala saWiro aqsesuariT laboratoriebisaTvis | c |  | 4
| sabazro | Sromis danaxarjebi | c | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.07 | 0.28 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | xelsabani | c | 1 | 4 | 180 | 720 | 100 | 400 |  |  | 1120
|  | sxva masala | lari | 5 | 20 | 20 | 400 |  |  |  |  | 400
12 | 46-19-3 | kedlebis da tixrebis gaxvreta 30X30mm; | c |  | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1 | 30 |  | 0 | 15 | 450 |  | 0 | 450
13 | 15-51-1 | gaxvretili kedlebisa da tixrebis Selesva cementis xsnariT | m2 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.574 | 4.592 |  | 0 | 250 | 1148 |  | 0 | 1148
|  | masala: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | cementis xsnari | m3 | 0.0189 | 0.1512 | 65 | 9.828 |  | 0 |  | 0 | 9.828
|  | sxva masala | lari | 5 | 20 | 60 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 2000
|  | pirdapiri xarjebi: |  |  |  |  | 25373.3449 |  | 13130.8634 |  | 0 | 38504.2084
|  | zednadebi xarjebi |  | 5% | [7 empty] | 1925.2104
|  | jami | [9 empty] | 40429.4188
|  | saxarjTaRricxvo mogeba: |  | 5% | [7 empty] | 2021.4709
|  | jami | [9 empty] | 42450.8897
|  | gauTvaliswinebeli samuSaoebi: |  | 2% | [7 empty] | 849.0178
|  | jami | [9 empty] | 43299.9075
|  | DdRg: |  | 18% | [7 empty] | 7793.9834
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba: | [9 empty] | 51093.8909

## ვენტილაცია–კონდიცირება
|  | obieqtis dasaxeleba: | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალი შენობა
xarjTaRricxva #5
ვენტილაცია-კონდიცირება | [12 empty] | წარმოებელი
# | safuZveli |  | ganz. | normatiuli |  | masala |  | xelfasi |  | samSeneblo |  | jami | ZEHNDER GEMANY
|  | s a m u S a o T a |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi |  |  | VIEGA GEMANY
|  | d a s a x e l e b a |  | erT.-ze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul |  | MEIBES GEMANY
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi |  |  | P3 ITALY
1 | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | sabazro | saventilacio danadgari siTbos 97% iani rekupiraciiT, თბომცვლელით gaTboba-gagrileba 30 kvt, haeris xarjiT 3300 m3/s da wenviT 280 pa samsvliani sarqveliT | cali |  | 1 | 55600.2 | 55600.2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 56600.2 | ZEHNDER GEMANY
2 | sabazro | saventilacio danadgari siTbos 97% iani rekupiraciiT , თბომცვლელით gaTbobba-gagrileba 16 kvt, haeris xarjiT 2000 m3/s da wenviT 200 pa samsvliani sarqveliT | cali |  | 1 | 48742.2 | 48742.2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 49742.2 | ZEHNDER GEMANY
3 | sabazro | saventilacio danadgari თბომცვლელით gaTbobba-gagrileba 8 kvt, haeris xarjiT 800 m3/s da wenviT 150 pa samsvliani sarqveliT | cali |  | 1 | 29488.2 | 29488.2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 30488.2 | ZEHNDER GEMANY
|  | cecxlSemakavebeli Termuli CamketiT romelic reagirebs 72 С. zomebiT 150/150mm | cali |  | 6 | 95 | 570 | 50 | 300 |  |  | 870
|  | cecxlSemakavebeli sarqveli Termuli CamketiT romelic reagirebs 72 С. zomebiT 100/100mm | cali |  | 1 | 60 | 60 | 50 | 50 |  |  | 110
|  | cecxlSemakavebeli Termuli CamketiT romelic reagirebs 72 С. zomebiT 200/200mm | cali |  | 7 | 83 | 581 | 50 | 350 |  |  | 931
|  | cecxlSemakavebeli sarqveli Termuli CamketiT romelic reagirebs 72 С. zomebiT 300/150mm | cali |  | 2 | 120 | 240 | 50 | 100 |  |  | 340
|  | cecxlSemakavebeli sarqveli Termuli CamketiT romelic reagirebs 72 С. zomebiT 450/200mm | cali |  | 4 | 180 | 720 | 50 | 200 |  |  | 920
|  | cecxlSemakavebeli sarqveli Termuli CamketiT romelic reagirebs 72 С. zomebiT 200/100mm | cali |  | 2 | 83 | 166 | 50 | 100 |  |  | 266
|  | cecxlSemakavebeli sarqveli Termuli CamketiT romelic reagirebs 72 С. zomebiT 400/200mm | cali |  | 2 | 150 | 300 | 50 | 100 |  |  | 400
|  | damabalansirebeli damperi. zomebiT 100/100 | cali |  | 6 | 63.12 | 378.72 | 12.624 | 75.744 |  |  | 454.464
|  | damabalansirebeli damperi. zomebiT 150/150 | cali |  | 4 | 86 | 344 | 17.2 | 68.8 |  |  | 412.8
|  | damabalansirebeli damperi. zomebiT 200/100 | cali |  | 4 | 93.12 | 372.48 | 18.624 | 74.496 |  |  | 446.976
|  | regulirebadi damperi 150/150 | cali |  | 4 | 86 | 344 | 17.2 |  |  |  | 344
|  | dekoratiuli bade 100/100 | cali |  | 40 | 45 | 1800 | 9 | 360 |  |  | 2160
|  | dekoratiuli bade 200/100 | cali |  | 22 | 63 | 1386 | 12.6 | 277.2 |  |  | 1663.2
|  | dekoratiuli bade 300/100 | cali |  | 16 | 86 | 1376 | 17.2 | 275.2 |  |  | 1651.2
|  | haersatarebis samagrebis kompeqti | komp. |  | 1 | 750 | 750 | 150 | 150 |  |  | 900
1: 4; 2': 22-8-2; 3': mili Ø54; 4': gr/m; 6': 80; fasi 13': 0 | VIEGA GEMANY
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1 | 80 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.5 | 40 | [5 empty] | 0 | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | mili Ø54 | gr/m | 1.01 | 80.8 | 31.98 | 2583.984 | 6.396 | 516.7968 |  |  | 3100.7808
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 5.6 | 125 | 700 |  |  |  |  | 700
1: 5; 2': 16-24-7; 3': mili Ø32; 4': gr/m; 6': 30; fasi 13': 0 | VIEGA GEMANY
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1 | 30 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.013 | 0.39 | [5 empty] | 0 | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | mili Ø32 | gr/m | 0.95 | 28.5 | 11.79 | 336.015 | 2.358 | 67.203 |  |  | 403.218
|  | fitingebi | კომპ. |  | 1 | 350 | 350 | 70 | 70 |  |  | 420
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 2.1 | 150 | 315 |  |  |  |  | 315
6 |  | haersatari aqafebuli poliuritanisgan 12mm | m2 |  | 250 | 44.58 | 11145 | 15.46 | 3865 |  |  | 15010 | P3 ITALY
7 | 18-8-1 | 3 konturiani hidravlikuri gamanawilebeli DN 150 (flianeci) satumbi jgufebiT (tumboebiT Wilo Stratos 40/1-8) DN50 danaxarjiT 5 l/w avtomaturi regulirebis kompleqtiT | cali |  | 1 | [6 empty] | 0
|  | Sromis danaxarjebi | cali | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 13.3 | 13.3 | [5 empty] | 0 | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | 3 konturiani hidravlikuri gamanawilebeli DN 150 (flianeci) satumbi jgufebiT, danaxarjiT 5 l/w | kompl | 1 | 1 | 34355.49 | 34355.49 | 3435.549 |  |  |  | 34355.49 | MEIBES GEMANY
|  | avtomaturi regulirebis kompleqti | kompl |  | 1 | 1812.28 | 1812.28 | 543.684 |  |  |  | 1812.28
|  | sxva masala | lari | 1.58 | 1.58 | 400 | 632 |  |  |  |  | 632
|  | pirdapiri xarjebi: |  |  |  |  | 195448.569 |  | 8500.4398 |  | 1500 | 205449.0088
|  | zednadebi danaxarjebi xelfasidan | 68% | [8 empty] | 5780.2991
|  | sul: | [9 empty] | 211229.3079
|  | gegmiuri dagroveba | 8% | [8 empty] | 16898.3446
|  | jami | [9 empty] | 228127.6525
|  | gauTvaliswinebeli samuSaoebi: | 3% | [8 empty] | 6843.8296
|  | jami | [9 empty] | 234971.4821
|  | DdRg: | 18% | [8 empty] | 42294.8668
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba: | [9 empty] | 277266.3488

## ელექტროობა
|  | obieqtis dasaxeleba: | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალი შენობა
lokaluri xarjTaRricxva #6
eleqtrooba
# | safuZveli |  | ganz. | normatiuli |  | masala |  | xelfasi |  | samSeneblo |  | jami
|  | s a m u S a o T a |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi
|  | d a s a x e l e b a |  | erT.-ze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1 | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | sabazro | dizel-generatori 60 kva simZlavris, mayuCi kabiniT da avtomatikis blokiT | kompl. |  | 1 | 48600 | 48600 | 2500 | 2500 |  | 0 | 51100
2 | 8-149-1 | spilenZis ZarRviani kabelebi | grZ.m |  | 7603
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.11 | 836.33 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.003 | 22.809 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | kabeli (mrgvali) АВВГ 4X240mm2 | m |  | 80 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | kabeli cecxlmedegi (mrgvali) NHXH-FE180/E90 3X2.5mm2 | m |  | 10 | 6.75 | 67.5 |  |  |  | 0 | 67.5
|  | kabeli cecxlmedegi (mrgvali) NHXH-FE180/E90 5X2.5mm2 | m |  | 120 | 13.25 | 1590 |  |  |  | 0 | 1590
|  | kabeli (mrgvali) N2XH 5X25mm2 | m |  | 10 | 61.7 | 617 |  |  |  | 0 | 617
|  | kabeli (mrgvali) N2XH 5X16mm2 | m |  | 230 | 47.9 | 11017 |  |  |  | 0 | 11017
|  | kabeli (mrgvali) N2XH 5X10mm2 | m |  | 40 | 39.2 | 1568 |  |  |  | 0 | 1568
|  | kabeli (mrgvali) N2XH 5X6mm2 | m |  | 28 | 27.8 | 778.4 |  |  |  | 0 | 778.4
|  | kabeli (mrgvali) N2XH 5X4mm2 | m |  | 175 | 18.36 | 3213 |  |  |  | 0 | 3213
|  | kabeli (mrgvali) N2XH 5X2.5mm2 | m |  | 190 | 9.18 | 1744.2 |  |  |  | 0 | 1744.2
|  | kabeli (mrgvali) N2XH 3X1.5mm2 | m |  | 4000 | 3.915 | 15660 |  |  |  | 0 | 15660
|  | kabeli (mrgvali) N2XH 3X2.5mm2 | m |  | 2720 | 5.265 | 14320.8 |  |  |  | 0 | 14320.8
|  | samontaJo masalebi (izolaciis lenti, kabelis samagrebi, kabelis Sesakravi) | kompl. |  | 25 | 350 | 8750 |  | 0 |  | 0 | 8750
|  | samontaJo masalebi (izolaciis lenti, kabelis samagrebi, kabelis Sesakravi) | kompl. |  | 15 | 120 | 1800 |  | 0 |  | 0 | 1800
|  | sxva masala | lari | 0.0349 | 6.1075 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 8-591-8 | saStefselo rozeti orpolusiani mesame damamiwebeli kontaqtiT | cali |  | 265
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.34 | 90.1 |  |  | 2.5 | 225.25 |  |  | 225.25
|  | sxva manqana | lari | 0.013 | 3.445 |  |  |  |  | 400 | 1378 | 1378
masala:
|  | rozeti damiwebis kontaqtiT X1 | cali |  | 185 | 4.5 | 832.5 | 2.5 | 462.5 |  |  | 1295
|  | rozeti damiwebis kontaqtiT X2 | cali |  | 80 | 4.5 | 360 | 2.5 | 200 |  |  | 560
|  | rozetis bude X1 | cali |  | 185 | 1.3 | 240.5 | 2.5 | 462.5 |  | 0 | 703
|  | rozetis bude X2 | cali |  | 80 | 1.2 | 96 | 2.5 | 200 |  | 0 | 296
|  | sxva masala | lari | 0.094 | 24.91 | 1 | 24.91 |  |  |  |  | 24.91
4 |  | ganmStoebeli yuTi 100X100X50 | cali |  | 200 | 35 | 7000 | 15 | 3000 |  | 0 | 10000
5 | sabazro | sakabelo Rari samontaJo kompleqtiT 100X50 | cali |  | 440 | 15 | 6600 | 3 | 1320 |  | 0 | 7920
6 | 8-612-10 | eleqtrogamanawilebeli farebi | cali |  | 12
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.37 | 40.44 |  |  | 150 | 6066 |  |  | 6066
|  | sxva manqana | lari | 0.095 | 1.14 |  |  |  |  | 300 | 342 | 342
masala:
|  | DB -1 | kompl. |  | 1 | 1425 | 1425 |  | 0 |  | 0 | 1425
|  | DB 0 | kompl. |  | 1 | 1875 | 1875 |  | 0 |  | 0 | 1875
|  | DB 1 | kompl. |  | 1 | 1875 | 1875 |  | 0 |  | 0 | 1875
|  | DB 2 | kompl. |  | 1 | 1875 | 1875 |  | 0 |  | 0 | 1875
|  | DB 3 | kompl. |  | 1 | 2025 | 2025 |  | 0 |  | 0 | 2025
|  | DB 4 | kompl. |  | 1 | 2025 | 2025 |  | 0 |  | 0 | 2025
|  | DB T -1 | kompl. |  | 1 | 2250 | 2250 |  | 0 |  | 0 | 2250
|  | DB T 0 | kompl. |  | 1 | 1125 | 1125 |  | 0 |  | 0 | 1125
|  | DB T 1 | kompl. |  | 1 | 1425 | 1425 |  | 0 |  | 0 | 1425
|  | DB T 2 | kompl. |  | 1 | 825 | 825 |  | 0 |  | 0 | 825
|  | DB T 3 | kompl. |  | 1 | 825 | 825 |  | 0 |  | 0 | 825
|  | DB T 4 | kompl. |  | 1 | 1125 | 1125 |  | 0 |  | 0 | 1125
|  | sxva masala | lari | 0.985 | 11.82 | 200 | 2364
7 | 8-591-3 | erTpolusiani gamomrTveli 220v Zabvaze erTklaviSiani | cali |  | 83
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.68 | 56.44 |  |  | 3 | 169.32 |  |  | 169.32
|  | sxva manqana | lari | 0.011 | 0.913 |  |  |  |  | 100 | 91.3 | 91.3
masala:
|  | gamomrTveli | cali | 1 | 83 | 5 | 415 |  |  |  |  | 415
|  | sxva masala | lari | 0.103 | 8.549 | 15 | 128.235 |  |  |  |  | 128.235
8 | 8-591-3 | erTpolusiani gamomrTveli 220v Zabvaze orklaviSiani | cali |  | 6
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.68 | 4.08 |  |  | 5 | 20.4 |  |  | 20.4
|  | sxva manqana | lari | 0.011 | 0.066 |  |  |  |  | 2 | 0.132 | 0.132
masala:
|  | gamomrTveli | cali | 1 | 6 | 55 | 330 |  |  |  |  | 330
|  | sxva masala | lari | 0.103 | 0.618 | 5 | 3.09 |  |  |  |  | 3.09
9 | 8-594-1 | kibis ujredis sanaTi moZraobis deteqtoriT IP 40 1X60 vt | cali |  | 14
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.03 | 14.42 |  |  | 5 | 72.1 |  |  | 72.1
|  | sxva manqana | lari | 0.584 | 8.176 |  |  |  |  | 100 | 817.6 | 817.6
masala:
|  | sinaTi | cali | 1 | 14 | 30 | 420 |  |  |  |  | 420
|  | sxva masala | lari | 1.62 | 22.68 | 5 | 113.4 |  |  |  |  | 113.4
10 | 8-599-2 | Weris Cafluli sanaTi 600X600 4X18 vt IP20 | cali |  | 360
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.54 | 554.4 |  |  | 5 | 2772 |  |  | 2772
|  | sxva manqana | lari | 0.29 | 104.4 |  |  |  |  | 2 | 208.8 | 208.8
masala:
|  | sanaTi | cali | 1 | 360 | 65 | 23400 |  |  |  |  | 23400
|  | sxva masala | lari | 0.58 | 208.8 | 5 | 1044 |  |  |  |  | 1044
11 | 8-604-4 | saevakuacio sanaTi warweriT "gasasvleli" (EXIT) | cali |  | 19
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.72 | 13.68 |  |  | 5 | 68.4 |  |  | 68.4
|  | sxva manqana | lari | 0.311 | 5.909 |  |  |  |  | 2 | 11.818 | 11.818
masala:
|  | sanaTi warweriT "gasasvleli" (EXIT) | cali | 1 | 19 | 30 | 570 |  |  |  |  | 570
|  | sxva masala | lari | 0.113 | 2.147 | 5 | 10.735 |  |  |  |  | 10.735
12 | 8-472-3 | damiwebis salte 40X4 mm damiwebis vertikluri ReroebiT | grZ.m |  | 60
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.39 | 23.4 |  |  | 5 | 117 |  |  | 117
|  | sxva manqana | lari | 0.022 | 1.32 |  |  |  |  | 100 | 132 | 132
masala:
|  | foladis zolana 40X4mm | grZ.m | 1 | 60 | 5.7 | 342 |  |  |  |  | 342
|  | spilenZis damiwebis eleqtrodi (20/1500) | cali |  | 6 | 149 | 894
|  | sxva masala | lari | 0.159 | 9.54 | 15 | 143.1 |  |  |  |  | 143.1
|  | pirdapiri xarjebi: |  |  |  |  | 172353.27 |  | 17538.47 |  | 2849.65 | 191111.49
|  | zednadebi danaxarjebi xelfasidan | 75% | [8 empty] | 13153.8525
|  | sul: | [9 empty] | 204265.3425
|  | gegmiuri dagroveba | 8% | [8 empty] | 16341.2274
|  | jami | [9 empty] | 220606.5699
|  | gauTvaliswinebeli samuSaoebi: | 3% | [8 empty] | 6618.1971
|  | jami | [9 empty] | 227224.767
|  | DdRg: | 18% | [8 empty] | 40900.4581
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba: | [9 empty] | 268125.2251

## გათბობა
|  | obieqtis dasaxeleba: | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალი შენობა
lokaluri xarjTaRricxva #7 | [12 empty] | წარმოებელი
gaTboba | [12 empty] | OLIMPIA SPLENDID ITALY
# | safuZveli |  | ganz. | normatiuli |  | masala |  | xelfasi |  | samSeneblo |  | jami | VIEGA GEMANY
|  | s a m u S a o T a |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi
|  | d a s a x e l e b a |  | erT.-ze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1 | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1 | sabazro | fankoilebi simZlavriT1.76 kvt maqsimaluri xmauris simZlaviT 53 db, maqsimaluri zomebiT 900/600/130 mm | cali |  | 46 | 641.61 | 29514.06 | 150 | 6900 |  |  | 7541.61 | OLIMPIA SPLENDID ITALY
2 | sabazro | fankoilebi simZlavriT 2.56 kvt maqsimaluri xmauris simZlaviT 53 db, maqsimaluri zomebiT 1100/600/130 mm | cali |  | 42 | 745.23 | 31299.66 | 150 | 6300 |  |  | 7045.23 | OLIMPIA SPLENDID ITALY
3 | sabazro | fankoilebi simZlavriT 3.3 kvt maqsimaluri xmauris simZlaviT 53 db, maqsimaluri zomebiT 1300/600/130 mm | cali |  | 4 | 864.78 | 3459.12 | 150 | 600 |  |  | 1464.78 | OLIMPIA SPLENDID ITALY
1: 4; 2': 16-24-7; 3': polipropilenis wyalsadenis mili d=40/3.5mm; 4': m; 6': 120 | VIEGA GEMANY
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.35 | 162 |  |  |  | 0 |  |  | 0
masala:
|  | polipropilenis mili d=40/3.5mm | m | 0.946 | 113.52 | 48.93 | 5554.5336 | 9.786 | 478.829 |  |  | 6033.3626
|  | quro d=40mm | cali |  | 20 | 61.17 | 1223.4 | 12.234 | 748.3538 |  |  | 1971.7538
|  | samkapi d=40-25-32 | cali |  | 6 | 73.05 | 438.3 | 14.61 | 1067.2605 |  |  | 1505.5605
|  | sxva masala | lari | 1 | 120 | 2 | 240 |  |  |  |  | 240
1: 5; 2': 16-24-7; 3': polipropilenis wyalsadenis mili d=32/3.2mm; 4': m; 6': 80 | VIEGA GEMANY
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.35 | 108 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | polipropilenis mili d=32/3.2mm | m | 0.946 | 75.68 | 11.79 | 892.2672 | 2.358 | 178.4534 |  |  | 1070.7206
|  | quro d=32mm | cali |  | 15 | 30.78 | 461.7 | 6.156 | 92.34 |  |  | 554.04
|  | samkapi d=32-25-25 | cali |  | 6 | 38.76 | 232.56 | 7.752 | 46.512 |  |  | 279.072
|  | sxva masala | lari | 1 | 80 | 3 | 240 |  |  |  |  | 240
1: 6; 2': 16-24-3; 3': polipropilenis wyalsadenis mili d=25/2.8mm; 4': m; 6': 58 | VIEGA GEMANY
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.17 | 67.86 |  |  |  | 0 |  |  | 0
masala:
|  | polipropilenis mili d=25/2.8mm | m | 0.938 | 54.404 | 8.01 | 435.776 | 1.602 | 87.1552 |  |  | 522.9312
|  | quro d=25/2.8mm | cali |  | 10 | 9.81 | 98.1 | 1.962 | 19.62 |  |  | 117.72
|  | sxva masala | lari | 1 | 58 | 5 | 290 |  |  |  |  | 290
7 | sabazro | koleqtori danaxarjiT 1-5 l/wT, 3 gamosasvleliT | cali |  | 2 | 262.44 | 524.88 | 52.488 | 104.976 |  |  | 629.856 | VIEGA GEMANY
8 | sabazro | koleqtori danaxarjiT 1-5 l/wT, 4 gamosasvleliT | cali |  | 1 | 316.89 | 316.89 | 63.378 | 63.378 |  |  | 380.268 | VIEGA GEMANY
9 | sabazro | koleqtori danaxarjiT 1-5 l/wT, 5 gamosasvleliT | cali |  | 2 | 369.69 | 739.38 | 73.938 | 147.876 |  |  | 887.256 | VIEGA GEMANY
10 | sabazro | koleqtori danaxarjiT 1-5 l/wT, 6 gamosasvleliT | cali |  | 3 | 428.34 | 1285.02 | 85.668 | 257.004 |  |  | 1542.024 | VIEGA GEMANY
11 | sabazro | koleqtori danaxarjiT 1-5 l/wT, 7 gamosasvleliT | cali |  | 3 | 487.5 | 1462.5 | 97.5 | 292.5 |  |  | 1755 | VIEGA GEMANY
12 | sabazro | koleqtori danaxarjiT 1-5 l/wT, 8 gamosasvleliT | cali |  | 1 | 539.55 | 539.55 | 107.91 | 107.91 |  |  | 647.46 | VIEGA GEMANY
1: 13; 2': 16-24-2; 3': polipropilenis wyalsadenis mili d=20/2.3mm; 4': m; 6': 120 | VIEGA GEMANY
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.43 | 171.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
masala:
|  | polipropilenis mili d=20/2.3mm | m | 0.929 | 111.48 | 3.63 | 404.6724 | 0.726 | 80.9345 |  |  | 485.6069
|  | sxva masala | lari | 0.5 | 60 | 5 | 300 |  |  |  |  | 300
1: 14; 2': 16-24-1; 3': polipropilenis wyalsadenis mili d=16/2mm; 4': m; 6': 160 | VIEGA GEMANY
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.82 | 291.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
masala:
|  | polipropilenis mili d=16/2mm | m | 0.899 | 143.84 | 2.31 | 332.2704 | 0.462 | 66.4541 |  |  | 398.7245
|  | fankoilebis daerTebis kompleqti 16-1/2" | kompl. |  | 135 | 9.36 | 1263.6 | 1.872 | 252.72 |  |  | 1516.32
|  | sxva masala | lari | 0.5 | 80 | 5 | 400 |  |  |  |  | 400
15 | 46-19-3 | samontaJo xvrelebis mowyoba | cali |  | 92
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1 | 92 |  |  | 10 | 920 |  |  | 920
|  | sxva manqana | lari | 0.493 | 45.356 | [5 empty] | 0 | 0
16 | r 3-47 | xvrelebis amovseba cementiT | m3 |  | 0.276
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 90 | 24.84 |  |  | 35 | 869.4 |  |  | 869.4
masala:
|  | cementis xsnari | m3 | 1 | 0.276 | 65 | 17.94 |  |  |  |  | 17.94
|  | sxva masala | lari | 0.05 | 0.0138 | 60 | 0.828 |  |  |  |  | 0.828
|  | pirdapiri xarjebi: |  |  |  |  | 81967.0076 |  | 19681.6765 |  | 0 | 39627.4641
|  | zednadebi xarjebi |  | 12% | [7 empty] | 4755.2957
|  | jami | [9 empty] | 44382.7598
|  | saxarjTaRricxvo mogeba: |  | 8% | [7 empty] | 3550.6208
|  | jami | [9 empty] | 47933.3806
|  | gauTvaliswinebeli samuSaoebi: |  | 3% | [7 empty] | 1438.0014
|  | jami | [9 empty] | 49371.382
|  | DdRg: |  | 18% | [7 empty] | 8886.8488
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba: | [9 empty] | 58258.2308

## საქვაბე
|  | obieqtis dasaxeleba: | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალი შენობა
lokaluri xarjTaRricxva #8
saqvabe
# | safuZveli |  | ganz. | normatiuli |  | masala |  | xelfasi |  | samSeneblo |  | jami
|  | s a m u S a o T a |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi |  |  | წარმოებელი
|  | d a s a x e l e b a |  | erT.-ze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul |  | NIBE SWEDEN
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi |  |  | VIEGA GEMANY
1 | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13' | MEIBES GEMANY
1 | sabazro | WaburRilis mowyoba | m |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | sabazro | gruntis ukuCayra xeliT | m3 |  | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 18-8-1 | "marilxsnari-wyali" tipis Tburi tumbo, 88.8 - 98.2 kvt simZlavris, koeficientiT 42 -72kvt | kompl |  | 3
|  | Sromis danaxarjebi | lari | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 50 | 150 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | marilxsnari-wyali tipis Tburi tumbo, 88.8 - 98.2 kvt simZlavris, koeficientiT 42 -72kvt | kompl | 1 | 3 | 37705.1186 | 113115.3559 | 500 | 1500 |  |  | 114615.3559 | NIBE SWEDEN
|  | Tburi tumbos marTvis kompleqti | kompl |  | 1 | 6831 | 6831 | 900 | 900 |  |  | 7731 | VIEGA GEMANY
|  | დამაკავშირებელი ელემენტი 54&-2" | cali |  | 14 | 86.4 | 1209.6 | 17.28 | 241.92 |  |  | 1451.52 | VIEGA GEMANY
|  | დამაკავშირებელი ელემენტი 22 &- 1/2" | cali |  | 2 | 22.74 | 45.48 | 4.548 | 9.096 |  |  | 54.576 | VIEGA GEMANY
|  | მუხლი 54&908° | cali |  | 20 | 60.63 | 1212.6 | 12.126 | 242.52 |  |  | 1455.12 | VIEGA GEMANY
|  | მუხლი 54&458 | cali |  | 10 | 60 | 600 | 12 | 120 |  |  | 720 | VIEGA GEMANY
|  | სამკაპი 54-54-54Ø& | cali |  | 2 | 63.15 | 126.3 | 12.63 | 25.26 |  |  | 151.56 | VIEGA GEMANY
|  | მილი 54& | m |  | 65 | 31.98 | 2078.7 | 6.396 | 415.74 |  |  | 2494.44 | VIEGA GEMANY
|  | ფლიანეციანი გადამყვანი DN 100 | cali |  | 6 | 556.86 | 3341.16 | 111.372 | 668.232 |  |  | 4009.392 | VIEGA GEMANY
|  | მილი 22Ø& | m |  | 20 | 10.62 | 212.4 | 2.124 | 42.48 |  |  | 254.88 | VIEGA GEMANY
|  | დამაკავშირებელი ელემენტი 22&-3/4" | cali |  | 6 | 22.74 | 136.44 | 4.548 | 27.288 |  |  | 163.728 | VIEGA GEMANY
|  | მუხლი 22&908° | cali |  | 20 | 10.89 | 217.8 | 2.178 | 43.56 |  |  | 261.36 | VIEGA GEMANY
|  | სამკაპი 108-108-108 & | cali |  | 4 | 485.37 | 1941.48 | 97.074 | 388.296 |  |  | 2329.776 | VIEGA GEMANY
|  | სამკაპი 108-88,9-108 &Ø | cali |  | 6 | 532.08 | 3192.48 | 106.416 | 638.496 |  |  | 3830.976 | VIEGA GEMANY
|  | მუხლი 108Ø 90° | cali |  | 12 | 316.32 | 3795.84 | 63.264 | 759.168 |  |  | 4555.008 | VIEGA GEMANY
|  | სამსვლიანი სარქველი DN 80 | cali |  | 3 | 2330.16 | 6990.48 | 466.032 | 1398.096 |  |  | 8388.576 | VIEGA GEMANY
|  | ფლიანეციანი გადამყვანი DN 80 | cali |  | 12 | 470.43 | 5645.16 | 94.086 | 1129.032 |  |  | 6774.192 | VIEGA GEMANY
|  | მილი 108Ø& | m |  | 35 | 108.78 | 3807.3 | 21.756 | 761.46 |  |  | 4568.76 | VIEGA GEMANY
|  | ქურო 108Ø& | cali |  | 4 | 138.63 | 554.52 | 27.726 | 110.904 |  |  | 665.424 | VIEGA GEMANY
|  | დამაკავშირებელი ელემენტი 42&Ø-1 1/2" | cali |  | 6 | 38.46 | 230.76 | 7.692 | 46.152 |  |  | 276.912 | VIEGA GEMANY
|  | PND მილი 110Ø& | m |  | 30 | 115 | 3450 | 23 | 690 |  |  | 4140 | VIEGA GEMANY
|  | PND მუხლი 110 & | cali |  | 8 | 84 | 672 | 16.8 | 134.4 |  |  | 806.4 | VIEGA GEMANY
|  | საიზოლაციო სისქე 12მმ | komp. |  | 1 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  |  | 3000 | VIEGA GEMANY
4 | 18-6-1 | gafarTovebis avzi 50l | cali |  | 6
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.8 | 22.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.22 | 1.32 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | safarToebeli avzi V=50 l | cali | 1 | 6 | 213.86 | 1283.16 |  |  |  |  | 1283.16
|  | sxva masala | lari | 5 | 30 | 5 | 150 |  |  |  |  | 150
5 | 18-6-1 | buferuli moculoba 1500l izolaciiT da TbodanakargiT araumetes 3.5 kvt/wamSi | cali |  | 3
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.8 | 11.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.22 | 0.66 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | buferuli moculoba 1500l izolaciiT | cali | 1 | 3 | 2189.83 | 6569.49 |  |  |  |  | 6569.49
|  | sxva masala | lari | 5 | 15 | 30 | 450 |  |  |  |  | 450
1: 6; 2': 18-6-1; 3': damagrovebeli wyalgamaTboboeli damxare TbogamcvleliT (heliosisistemis 700l) izolaciiT da TbodanakargiT araumetes 3.5 kvt/wamSi; 4': cali; 6': 1 | MEIBES GEMANY
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.22 | 0.22 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | damagrovebeli wyalgamaTboboeli damxare TbogamcvleliT (heliosisistemis 700l) | cali | 1 | 1 | 3774.9661 | 3774.9661 |  |  |  |  | 3774.9661
|  | sxva masala | lari | 5 | 5 | 75 | 375 |  |  |  |  | 375
1: 7; 2': 18-4-1; 3': milisebri Tbogamcvleli 350kvt danaxarjiT 60 m3/s; 4': cali; 6': 1 | MEIBES GEMANY
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 13.7 | 13.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 1.3 | 1.3 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | milisebri Tbogamcvleli 350kvt | cali | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 3.24 | 3.24 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1: 8; 2': 18-8-1; 3': 3 konturiani hidravlikuri gamanawilebeli DN 150 (flianeci) satumbi jgufebiT (tumboebiT Wilo Stratos 40/1-8) DN40 danaxarjiT 1.5 l/w; 4': cali; 6': 1 | MEIBES GEMANY
|  | Sromis danaxarjebi | cali | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 13.3 | 13.3 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | 3 konturiani hidravlikuri gamanawilebeli DN 150 (flianeci) satumbi jgufebiT, danaxarjiT 1.5 l/w | kompl | 1 | 1 | 34355.49 | 34355.49 | 1000 | 1000 |  |  | 35355.49
|  | sxva masala | lari | 1.58 | 1.58 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1: 9; 2': 18-8-1; 3': 4 konturiani hidravlikuri gamanawilebeli DN 150 (flianeci) satumbi jgufebiT (tumboebiT Wilo Stratos 50/1-10) DN50 danaxarjiT 5 l/w; 4': cali; 6': 2 | MEIBES GEMANY
|  | Sromis danaxarjebi | cali | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 13.3 | 26.6 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | 4 konturiani hidravlikuri gamanawilebeli DN 150 (flianeci) satumbi jgufebiT, danaxarjiT 5 l/w | kompl | 1 | 2 | 49252.26 | 98504.52 | 2000 | 4000 |  |  | 102504.52
|  | sxva masala | lari | 1.58 | 3.16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | 18-8-1 | CaZiruli tumbo danaxarjiT 60 m3/s | cali |  | 1
|  | Sromis danaxarjebi | cali | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 13.3 | 13.3 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | CaZiruli tumbo danaxarjiT 60 m3/s | kompl | 1 | 1 | 3250 | 3250 | 350 | 350 |  |  | 3600
|  | sxva masala | lari | 1.58 | 1.58 | 250 | 395 |  |  |  |  | 395
|  | pirdapiri xarjebi: |  |  |  |  | 310514.482 |  | 16642.1 |  | 0 | 327156.582
|  | zednadebi danaxarjebi xelfasidan | 68% | [8 empty] | 11316.628
|  | sul: | [9 empty] | 338473.21
|  | gegmiuri dagroveba | 8% | [8 empty] | 27077.8568
|  | jami | [9 empty] | 365551.0668
|  | gauTvaliswinebeli samuSaoebi: | 3% | [8 empty] | 10966.532
|  | jami | [9 empty] | 376517.5988
|  | DdRg: | 18% | [8 empty] | 67773.1678
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba: | [9 empty] | 444290.7666

## სახანძრო
|  | obieqtis dasaxeleba: | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალი შენობა
lokaluri xarjTaRricxva #9
xanZarsawinaaRmdego sistema
# | safuZveli |  | ganz. | normatiuli |  | masala |  | xelfasi |  | samSeneblo |  | jami | წარმოებელი
|  | s a m u S a o T a |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi |  |  | VILO GERMANY
|  | d a s a x e l e b a |  | erT.-ze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul |  | VIEGA GEMANY
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1 | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
1: 1; 2': 18-8-1; 3': satumbo sadguri danaxarjiT 40 m3/s da dawneviT 30m (Jokei tumbo da saWiro aqsesuarebiT ); 4': kompl; 6': 1 | VILO GERMANY
|  | Sromis danaxarjebi | kompl | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.39 | 0.39 | [5 empty] | 0 | 0
masala:
|  | tumbo 40 m3/s da dawneviT 30m (yvela saWiro aqsesuarebiT ) | kompl | 1 | 1 | 35000 | 35000 | 2500 | 2500 |  |  | 37500
|  | sxva masala | lari | 1.58 | 1.58 | 1000 | 1580 |  |  |  |  | 1580
2 | 16-16-1 | hidrantebis mowyoba | cali |  | 12 | [6 empty] | 0
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1 | 12 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.08 | 0.96 | [5 empty] | 0 | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | hidranti mklaviT 15m, ventiliT, karadiT | kompl | 1 | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sxva masala | lari | 5 | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1: 3; 2': 16-8-3; 3': uJangavi foladis mili 76.1/2 Ø; 4': gr/m; 6': 40; fasi 13': 0 | VIEGA GEMANY
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.863 | 34.52 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0678 | 2.712 | [5 empty] | 0 | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | uJangavi foladis mili 76.1/2 Ø | gr/m | 1 | 40 | 74.01 | 2960.4 | 14.802 | 1095.496 |  |  | 4055.896
|  | quro 76.1 Ø | cali |  | 8 | 219.96 | 1759.68 | 43.992 | 9676.4803 |  |  | 11436.1603
|  | samkapi 76.1-76.1-76.1 Ø | cali |  | 1 | 364.62 | 364.62 | 72.924 | 26589.5489 |  |  | 26954.1689
|  | gadamyvani 76.1-54 Ø | cali |  | 2 | 123.21 | 246.42 | 24.642 | 3036.1408 |  |  | 3282.5608
|  | sxva masala | lari | 0.0424 | 1.696 | 500 | 848 |  |  |  |  | 848
1: 4; 2': 16-8-2; 3': uJangavi foladis mili 54/1.5 Ø; 4': gr/m; 6': 60 | VIEGA GEMANY
|  | Sromis danaxarjebi | kac/sT | 0.767 | 46.02 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | sxva manqana | lari | 0.0521 | 3.126 | [5 empty] | 0 | 0
|  | masala: | [9 empty] | 0
|  | uJangavi foladis mili 54/1.5 Ø | gr/m | 1 | 60 | 28.95 | 1737 | 5.79 | 167.6205 |  |  | 1904.6205
|  | quro 54 Ø | cali |  | 10 | 23.13 | 231.3 | 4.626 | 106.9994 |  |  | 338.2994
|  | samkapi54-54-54 | cali |  | 12 | 63.15 | 757.8 | 12.63 | 797.5845 |  |  | 1555.3845
|  | xraxnze gadamyvani 54-2" | cali |  | 12 | 61.17 | 734.04 | 12.234 | 748.3538 |  |  | 1482.3938
|  | milebis samagrebis kompleqti | komp. |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1500
|  | sxva masala | lari | 0.07 | 0.21882 | 800 | 175.056 |  |  |  |  | 175.056
5 | sabazro | wiTeli saRebavis kompleqti xanZarsawinaaRmdego sistemis milebis SesaRebad | komp. |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | pirdapiri xarjebi: |  |  |  |  | 47894.316 |  | 44718.2242 |  | 0 | 92612.5402
|  | zednadebi danaxarjebi | 10% | [8 empty] | 9261.254
|  | sul: | [9 empty] | 101873.7942
|  | gegmiuri dagroveba | 8% | [8 empty] | 8149.9035
|  | jami | [9 empty] | 110023.6978
|  | gauTvaliswinebeli samuSaoebi: | 3% | [8 empty] | 3300.7109
|  | jami | [9 empty] | 113324.4087
|  | DdRg: | 18% | [8 empty] | 20398.3936
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba: | [9 empty] | 133722.8023

## სუსტი დენები
|  | obieqtis dasaxeleba: | თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ახალი შენობა
lokaluri xarjTaRricxva #11
saxanZro signalizacia, videomeTvalyureobis da kompiuteruli qseli
# | safuZveli |  | ganz. | normatiuli |  | masala |  | xelfasi |  | samSeneblo |  | jami
|  | s a m u S a o T a |  | resursi | [5 empty] | meqanizmebi
|  | d a s a x e l e b a |  | erT.-ze | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
[6 empty] | fasi |  | fasi |  | fasi
1 | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10' | 11' | 12' | 13'
I. saxanZro signalizaciis sistema
1 | sabazro | cecxlmedegi kabeli JE-H(St)H FE180/E90 - 2x2x0,8 | m |  | 820 | 2.43 | 1992.6 | 0.8 | 656 |  |  | 2648.6
2 | sabazro | samisamarTo saxanZro sakontrolo paneli orlupiani korpusSi | komp. |  | 1 | 3500 | 3500 | 500 | 500 |  |  | 4000
3 | sabazro | saxanZro sakontrolo paneli korpusSi | komp. |  | 1 | 300 | 300 | 50 | 50 |  |  | 350
4 | sabazro | samisamarTo kvamlis da Tburi deteqtori | cali |  | 110 | 33 | 3630 | 5 | 550 |  |  | 4180
5 | sabazro | universaluri samisamarTo baza | cali |  | 110 | 7 | 770 | 2 | 220 |  |  | 990
6 | sabazro | samisamarTo sagangaSo xelis Rilaki | cali |  | 7 | 27 | 189 | 5 | 35 |  |  | 224
7 | sabazro | samisamarTo saxanZro sirena-strobiT | cali |  | 6 | 35 | 210 | 5 | 30 |  |  | 240
8 | sabazro | akumulatori 12 v/17a.sT | komp. |  | 1 | 120 | 120 | 10 | 10 |  |  | 130
|  | II. kompiuteruli qseli da CCTV |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1 | sabazro | reki 19" 42u | cali |  | 1 | 2100 | 2100 | 150 | 150 |  |  | 2250
2 | sabazro | kabeli CAT 6 UTP, pvc moqnili damcveliT | m |  | 5000 | 1.755 | 8775 | 0.8 | 4000 |  |  | 12775
3 | sabazro | paCpaneli CAT 6, klasi E, 24-port RJ45, 1U, | cali |  | 7 | 180 | 1260 | 35 | 245 |  |  | 1505
4 | sabazro | kabeli 1U, Removable front shield, | cali |  | 8 | 5 | 40 | 2 | 16 |  |  | 56
5 | sabazro | aluminis Tavaki, 1U, 7 outlets | cali |  | 1 | 55 | 55 | 15 | 15 |  |  | 70
6 | sabazro | RJ 45 rozeti cat 6 | cali |  | 150 | 33 | 4950 | 10 | 1500 |  |  | 6450
7 | sabazro | 3MP Full HD wyalSeuRwevadi IR Bullet kamera POE | cali |  | 12 | 486 | 5832 | 120 | 1440 |  |  | 7272
8 | sabazro | 3 megapiqseliani kamera POE | cali |  | 2 | 324 | 648 | 100 | 200 |  |  | 848
9 | sabazro | 32CH 1.5U videoCamwerTan damakavSirebeli | cali |  | 1 | 4860 | 4860 | 450 | 450 |  |  | 5310
10 | sabazro | HDD 3TB | cali |  | 1 | 1400 | 1400 | 50 | 50 |  |  | 1450
11 | sabazro | orfaziani CamrTveli 24 POE portiT, 10/100 Base-Tx RJ-45 porti da 2 Gigabit Combo porti | cali |  | 1 | 1404 | 1404 | 300 | 300 |  |  | 1704
12 | sabazro | reki 19" 36U | cali |  | 1 | 1700 | 1700 | 120 | 120 |  |  | 1820
13 | sabazro | UPS 2100Watt | cali |  | 1 | 4590 | 4590 | 220 | 220 |  |  | 4810
14 | sabazro | paCpaneli CAT 6, klasi E, unshielded 24-port RJ45, 1U, black (DN-91624U) | cali |  | 1 | 1404 | 1404 | 50 | 50 |  |  | 1454
15 | sabazro | kabeli, 1U, Removable front shield, Savi (DN-97617) | cali |  | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |  |  | 6
16 | sabazro | aluminis Tavaki 1U, 7 outlets (DN-95402) | cali |  | 1 | 129 | 129 | 15 | 15 |  |  | 144
17 | sabazro | Workstation up to 2 monitors | cali |  | 1 | 4050 | 4050 | 350 | 350 |  |  | 4400
18 | sabazro | 27" monitor | cali |  | 2 | 500 | 1000 | 20 | 40 |  |  | 1040
|  | pirdapiri xarjebi: |  |  |  |  | 54913.6 |  | 11213 |  |  | 66126.6
|  | zednadebi danaxarjebi xelfasidan | 72% | [8 empty] | 8073.36
|  | sul: | [9 empty] | 74199.96
|  | gegmiuri dagroveba | 8% | [8 empty] | 5935.9968
|  | jami | [9 empty] | 80135.9568
|  | gauTvaliswinebeli samuSaoebi: | 3% | [8 empty] | 2404.0787
|  | jami | [9 empty] | 82540.0355
|  | DdRg: | 18% | [8 empty] | 14857.2064
|  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba: | [9 empty] | 97397.2419