## TOTAL
| პროქტის დასახელება | ორბიგინზა-ბათუმი
| დოკუმენტი | ხარჯთაღრიცხვა
კომპანია
თარიღი
| USD/GEL კურსი | 2.7
| სამშენებლო ფართი (კვმ) | 2400
No | დასახელება | ჯამი | ფასი 1 კვმ-ზე | %
1 | მოსამზადებელი სამუშაოები | 3000 | 1.25 | 0.383%
2 | ელექტროობა | 282117.74 | 117.5491 | 36.02%
3 | ვენტილაცია | 191809.1921 | 79.9205 | 24.49%
4 | გათბობა-გაგრილება | 136330.733 | 56.8045 | 17.4%
5 | წყალმომარაგება-კანალიზაცია | 3487.0345 | 1.4529 | 0.4452%
6 | სუსტი დენები | 72775.0469 | 30.3229 | 9.291%
7 | ხანძარქრობა | 86397.0333 | 35.9988 | 11.03%
8 | სხვა სამუშაოები | 7407.4074 | 3.0864 | 0.9456%
სულ ჯამი USD |  | 783324.1871 | 326.3851
სულ ჯამი GEL |  | 2114975.3053 | 881.2397
Note on C4: Valeri Gasitashvili: მიუთითეთ კომპანიის დასახელება
Note on C5: Valeri Gasitashvili: მიუთითეთ ხარჯთაღრიცხვის მომზადების თარიღი
Note on C7: Valeri Gasitashvili: მიუთითეთ ლარი/აშშ დოლარის გაცვლითი კურსი
ხარჯთაღრიცხვის შევსების ინსტრუქცია
- დაუშვებელია ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში ცვლილებების შეტანა (რომელიმე პოზიციის დამატება ან/და ამოკლება)
- იმ შემთხვევაში თუ მონაწილე კომპანია თვლის, რომ წარმოდგენილი ფორმა სრულად არ მოიცავს შესასრულებელ სამუშაოებს და დასამატებელია რომელიმე პოზიცია, ესეთი პოზიციის განფასება წარმოდგენილი უნდა იყოს ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში არსებულ ბოლო გვერდზე "სხვა სამუშაოები"
- თუ მონაწილე კომპანია თვლის, რომ წარმოდგენილ ფორმაში, რომელიმე პოზიცია ზედმეტია და არ საჭიროებს შესრულებას (ანუ განფასებას) ესეთი პოზიცია მონაწილე კომპანიამ უნდა დატოვოს უცვლელი, ფასის მითითების გარეშე.
- ზემოთ მოცემული ინსტრუქციის დარღვევის შემთხვევაში (ხარჯთაღრიცხვის ფორმაში ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში) მონაწილე კომპანია ექვემდებარება ტენდერიდან დისკუალიფიკაციას და არ მოხდება მის მიერ წარმოდგენილი წინადადების განხილვა.

## 1 მოსაზადებელი სამუშაოები
1 მოსამზადებელი სამუშაოები
No | დასახელება | სულ USD
1 | მობილიზაციის ხარჯი | 3000

## 2 ელექტროობა
2-ელექტროობა | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 282117.74 | 761717.898 | 2.7
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
დაბალი ძაბვის მოწყობილობა
1 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 1000A, კლასი C | კომპლ. | 1 | 4 | 1270 | 5080 | 20 | 80 | 5160 | 1290
2 | აღრიცხვის კარადა ლითონის გამჭვირვალე სარკმლით, ზომა 1000x350x250 მმ სამონტაჟო აღჭურვილობით | კომპლ. | 1 | 1 | 200 | 200 | 10 | 10 | 210 | 210
3 | სამფაზა მრიცხველი ელექტრონული, 5 ა | ცალი | 1 | 1 | 77 | 77 | 5 | 5 | 82 | 82
4 | დენის ტრანსფორმატორები 1000/5 | ცალი | 1 | 3 | 12.7 | 38.1 | 5 | 15 | 53.1 | 17.7
5 | საკონტროლო კაბელი სპილენძისძარღვიანი NYMj 7x2,5 მმ2 კვეთი | გრძ.მ | 1 | 30 | 2.7 | 81 | 0.4 | 12 | 93 | 3.1
6 | დიზელ გენერატორი 500 kVA კონტეინერით, გარე მონტაჟის, რეზერვის ავტომატურად ჩართვის სისტემის ფარით (სარეზერვო კვება) | კომპლ. | 1 | 1 | 140000 | 140000 | 200 | 200 | 140200 | 140200
7 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 1000A, კლასი C | კომპლ. | 1 | 3 | 1270 | 3810 | 7 | 21 | 3831 | 1277
8 | იატაკზე სამონტაჟო მონობლოკური კაბინა 2000x800x400, მკვირივი ფოლადის, სადგარი ფირფიტით, IP55, სამონტაჟო აღჭურვილობით - MDB | კომპლ. | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 20 | 20 | 1020 | 1020
9 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 3 | 180 | 540 | 11.5 | 34.5 | 574.5 | 191.5
10 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 180 | 540 | 11.5 | 34.5 | 574.5 | 191.5
11 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 100A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 82 | 82 | 8 | 8 | 90 | 90
12 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 50A, კლასი C (მ.შ. 3- სარეზერვო) | ცალი | 1 | 4 | 82 | 328 | 8 | 32 | 360 | 90
13 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 25 | 25 | 8 | 8 | 33 | 33
14 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 50 A, კლასი C | ცალი | 1 | 5 | 4 | 20 | 8 | 40 | 60 | 12
15 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 20 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 30 | 30 | 10 | 10 | 40 | 40
16 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 180 | 180 | 11.5 | 11.5 | 191.5 | 191.5
17 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 50 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 82 | 82 | 8 | 8 | 90 | 90 |  |  |  |  | 0
18 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 32 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 25 | 25 | 8 | 8 | 33 | 33 |  |  |  |  | 0
19 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 25 | 50 | 8 | 16 | 66 | 33 |  |  |  |  | 0
20 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 5 | 5 | 25 | 5 | 25 | 50 | 10 |  |  |  |  | 0
21 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 6 A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 10 |  |  |  |  | 0
22 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 16 A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 4 | 5 | 20 | 5 | 20 | 40 | 10
23 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 6A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 5 | 15 | 5 | 15 | 30 | 10
24 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 14 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-02 | კომპლ. | 1 | 1 | 30 | 30 | 9 | 9 | 39 | 39
25 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 100A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 1270 | 1270 | 8 | 8 | 1278 | 1278
26 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 18 | 18 |  |  |  |  | 0
27 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 16 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 18 | 18 |  |  |  |  | 0
28 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 25 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |  |  |  | 0
29 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 16 A, კლასი C | ცალი | 1 | 8 | 5 | 40 | 5 | 40 | 80 | 10 |  |  |  |  | 0
30 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 16A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 10
31 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-03 | კომპლ. | 1 | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 30
32 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 15 | 15 | 8 | 8 | 23 | 23
33 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 11 | 22 | 5 | 10 | 32 | 16 |  |  |  |  | 0
34 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 3 | 11 | 33 | 5 | 15 | 48 | 16
35 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-31-04 | კომპლ. | 1 | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 30
36 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 15 | 15 | 8 | 8 | 23 | 23
37 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 11 | 33 | 5 | 15 | 48 | 16 |  |  |  |  | 0
38 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | 16 | 8
39 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 14 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-32-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 30 | 30 | 10 | 10 | 40 | 40
40 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 15 | 15 | 8 | 8 | 23 | 23
41 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 16 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 18 | 18 |  |  |  |  | 0
42 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 10 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 18 | 18 |  |  |  |  | 0
43 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 32 A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |  |  |  |  | 0
44 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10 A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 15 | 21 | 7 |  |  |  |  | 0
45 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10 A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 20 | 32 | 8
46 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-33-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 30
47 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 12 | 12 | 8 | 8 | 20 | 20
48 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 15 | 24 | 8 |  |  |  |  | 0
49 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | 16 | 8
50 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 6 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-34-01 | კომპლ. | 1 | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 30
51 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 2P 50A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 1 | 12 | 12 | 8 | 8 | 20 | 20
52 | დიფერენციალური დამცავი ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | 16 | 8 |  |  |  |  | 0
53 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C (მ.შ. 1-სარეზერვო) | ცალი | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | 16 | 8
54 | უწყვეტი დენის წყარო ძაბვის გამმართველით (UPS) 10 kW/380 V სასერვერო | ცალი | 1 | 1 | 6000 | 6000 | 150 | 150 | 6150 | 6150
55 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 8 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით DB-ავარიული განათება | კომპლ. | 1 | 1 | 25 | 25 | 10 | 10 | 35 | 35
56 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 25A, კლასი C | ცალი | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8
57 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 220V 1P 10A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | 16 | 8
58 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 8 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით DB-სამზარეულოს ლიფტი | კომპლ. | 1 | 1 | 25 | 25 | 10 | 10 | 35 | 35
59 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 16A, კლასი C (შემყვანი) | ცალი | 1 | 2 | 11 | 22 | 8 | 16 | 38 | 19
60 | შენობაში სამონტაჟო შემყვან-გამანაწ.ფარი 8 მოდულიანი, IP40, სამონტაჟო აღჭურვილობით LDB-VRV-1 , LDB-VRV-2 (გაგრილება-ვენტილაციის ფარი-1, -2) | კომპლ. | 1 | 1 | 25 | 25 | 8 | 8 | 33 | 33
61 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 250 A, კლასი C | ცალი | 1 | 2 | 180 | 360 | 11.5 | 23 | 383 | 191.5
62 | ავტომატური ამომრთველი ჩამოსხმული კორპუსით, სამრეწველო ელექტრო მომარაგებისთვის 380/220V 3P 100 A, კლასი C (დაზუსტდეს ვენტილაციის პროექტით) | ცალი | 1 | 6 | 82 | 492 | 11.5 | 69 | 561 | 93.5
63 | დამატებითი მასალა, 15% | % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
კაბელები
64 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x1,5 NYMнг-LS | მ | 1 | 1600 | 0.7 | 1120 | 0.45 | 720 | 1840 | 1.15
65 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x2,5 NYMнг-LS | მ | 1 | 1400 | 1.1 | 1540 | 0.45 | 630 | 2170 | 1.55
66 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x4 NYMнг-LS | მ | 1 | 800 | 2 | 1600 | 0.45 | 360 | 1960 | 2.45
67 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x6 NYMнг-LS | მ | 1 | 190 | 2.7 | 513 | 0.45 | 85.5 | 598.5 | 3.15
68 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x4 NYMнг-LS | მ | 1 | 50 | 3.1 | 155 | 0.45 | 22.5 | 177.5 | 3.55
69 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x6 NYMнг-LS | მ | 1 | 85 | 3.86 | 328.1 | 0.45 | 38.25 | 366.35 | 4.31
70 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x10 NYMнг-LS | მ | 1 | 73 | 7.2 | 525.6 | 0.45 | 32.85 | 558.45 | 7.65
71 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x16 NYMнг-LS | მ | 1 | 84 | 10 | 840 | 0.68 | 57.12 | 897.12 | 10.68
72 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x25 NYMнг-LS | მ | 1 | 25 | 19 | 475 | 0.68 | 17 | 492 | 19.68
73 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 5x70 NYMнг-LS | მ | 1 | 145 | 43 | 6235 | 0.68 | 98.6 | 6333.6 | 43.68
74 | სპილენძისძარღვიანი სადენი 4x150+1x120 NYMнг-LS | მ | 1 | 420 | 5 | 2100 | 0.74 | 310.8 | 2410.8 | 5.74
75 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის დამაბოლოებელი ბუნიკი 6-10-16-25 კვ.მმ | ცალი | 1 | 120 | 2 | 240 | 1.14 | 136.8 | 376.8 | 3.14
76 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის დამაბოლოებელი ბუნიკი 70 კვ.მმ | ცალი | 1 | 30 | 3 | 90 | 2.27 | 68.1 | 158.1 | 5.27
77 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის დამაბოლოებელი ბუნიკი 150 კვ.მმ | ცალი | 1 | 30 | 4 | 120 | 3.18 | 95.4 | 215.4 | 7.18
78 | დამატებითი მასალა, 15% | % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOH სანათები
79 | ჭერის სანათი შუქდიოდური LED 21 W LED20S-840PSE-E PGO IP44 WH | ცალი | 1 | 206 | 18 | 3708 | 4.1 | 844.6 | 4552.6 | 22.1
80 | ჭერის სანათი შუქდიოდური DN470B LED20S-840 PSE-E PGO IP44 WH | ცალი | 1 | 45 | 19 | 855 | 4.1 | 184.5 | 1039.5 | 23.1
81 | ჩამრთველი ერთპოლუსა | ცალი | 1 | 51 | 3 | 153 | 1.5 | 76.5 | 229.5 | 4.5
82 | ჩამრთველი ორპოლუსა | ცალი | 1 | 41 | 3.5 | 143.5 | 1.5 | 61.5 | 205 | 5
83 | როზეტი დამიწების კონტაქტით | ცალი | 1 | 286 | 4 | 1144 | 1.5 | 429 | 1573 | 5.5
84 | სამფაზა როზეტი დამიწების კონტაქტით | ცალი | 1 | 6 | 5 | 30 | 1.5 | 9 | 39 | 6.5
85 | ჩარჩო ორი როზეტისათვის | ცალი | 1 | 54 | 0.2 | 10.8 | 0.1 | 5.4 | 16.2 | 0.3
86 | გამანაწილებელი კოლოფი | ცალი | 1 | 65 | 0.2 | 13 | 0.1 | 6.5 | 19.5 | 0.3
საკაბელო არხები
87 | საკაბელო არხი პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 100X60 mm | მ | 1 | 400 | 2.7 | 1080 | 2 | 800 | 1880 | 4.7
88 | საკაბელო არხი პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 200X60 mm | მ | 1 | 130 | 4 | 520 | 2 | 260 | 780 | 6
89 | საკაბელო არხი პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 300X60 mm | მ | 1 | 220 | 5 | 1100 | 2 | 440 | 1540 | 7
90 | საკაბელო კიბე (ვერტიკალური არხი) პერფორირებული ანოდირებული ალუმინის 300X60 mm | მ | 1 | 100 | 5 | 500 | 2 | 200 | 700 | 7
91 | საკაბელო არხი 1 სექციით, 60x40 | მ | 1 | 300 | 2 | 600 | 2 | 600 | 1200 | 4
92 | გოფრირებული მილი, უწვადი, პოლიქლორვინილის, დიამ.50 მმ | მ | 1 | 800 | 3.5 | 2800 | 0.75 | 600 | 3400 | 4.25
93 | დამატებითი მასალა, 25% | % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
დამიწების მოწყობა
94 | გალვანიზირებული ფოლადის ზოლოვანა 40*4 | მ | 1 | 140 | 2.5 | 350 | 1.5 | 210 | 560 | 4
95 | გალვანიზირებული ფოლადის ღერო დიამ.18 მმ, სიგრძე 3 მ | ცალი | 1 | 6 | 1.7 | 10.2 | 1.5 | 9 | 19.2 | 3.2
96 | სპილენძისძარღვიანი დამიწების კაბელი 1*16 კვ.მმ | მ | 1 | 120 | 1.8 | 216 | 0.75 | 90 | 306 | 2.55
97 | სპილენძისძარღვიანი კაბელის 1*16 კვ.მმ დამაბოლოებელი ბუნიკი | ცალი | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 1.2
98 | დამატებითი მასალა, 25% | % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | eqvivalenturi potencialis gamaTanabrebeli lokaluri salte | ცალი | 1 | 1 | 25 | 25 | 5 | 5 | 30 | 30
100 | horizontaluri damamiwebeli liTonis galvanizirebuli zolovana 40X4 mm | მ | 1 | 300 | 2.5 | 750 | 1.5 | 450 | 1200 | 4
101 | izolirebuli spilenZis ZarRviani kabeli 1X10 მმ² | მ | 1 | 100 | 1.7 | 170 | 0.75 | 75 | 245 | 2.45
102 | uwvadi gofrirebuli mili diam.32 mm | მ | 1 | 100 | 3 | 300 | 0.75 | 75 | 375 | 3.75
103 | zolovanas kedelTan samagri detali | ცალი | 1 | 200 | 1 | 200 | 0 | 0 | 200 | 1
104 | zolovanas da kabelis SeerTebis detali | ცალი | 1 | 182 | 1 | 182 | 0 | 0 | 182 | 1
105 | 10 მმ² spilenZis ZarRviani kabelis damaboloebeli buniki | ცალი | 1 | 364 | 2 | 728 | 0.1 | 36.4 | 764.4 | 2.1
106 | LDB-VRV-1 | ცალი | 1 | 1 | 500 | 500 | 50 | 50 | 550 | 550
107 | LDB-VRV-2 | ცალი | 1 | 1 | 600 | 600 | 50 | 50 | 650 | 650
[6 empty] | 193506.3 |  | 9514.22
[6 empty] | Transportation Costs: | 2% |  | 3870.126
[6 empty] | Sub Total |  |  | 206890.646
[6 empty] | Overhead Costs: | 7% |  | 14482.3452
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 221372.9912
[6 empty] | Profit: | 8% |  | 17709.8393
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 239082.8305
[6 empty] | VAT | 18% |  | 43034.9095
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 282117.74

## 3 ვენტილაცია
3- ვენტილაცია | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 17.037 | 46 | 2.7
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | მოდინებით სავენტილაციო დანადგარი AHU
2 | modinebiTi saventilacio danadgari, centridanuli ventilatoriT, sruli avtomatikiT maT Soris: | komp. | 1 | 1 | 37777.7778 | 37777.7778 | 555.5556 | 555.5556 | 38333.3333 | 38333.3333 | 102000 | 1500
3 | 1,1 cvlad brunTa ricxvze momuSave, centridanuli mimwodbeli ventilatori L= 21000m3/h warmadobis da DP=350Pa statikuri wnevis. | cali | 1 | 1 | 2222.2222 | 2222.2222 | 55.5556 | 55.5556 | 2277.7778 | 2277.7778 | 6000 | 150
4 | 1,3 haeris erTiani zedapiruli gamaTbobeli-gamacivebeli DX COIL Qh=164kw, Qc=184kw, | cali | 1 | 1 | 740.7407 | 740.7407 | 18.5185 | 18.5185 | 759.2593 | 759.2593 | 2000 | 50
5 | 1.6 haeri paneluri filtri G4 klasis | cali | 1 | 1 | 66.6667 | 66.6667 | 0 | 0 | 66.6667 | 66.6667 | 180 | 0
6 | 1.7 haeri jibisebri filtri F7 klasis | cali | 1 | 1 | 66.6667 | 66.6667 | 0 | 0 | 66.6667 | 66.6667 | 180 | 0
7 | 1.8 xmaurdamxSobi L=1200mm sigrZiT. | cali | 1 | 2 | 222.2222 | 444.4444 | 0 | 0 | 444.4444 | 222.2222 | 600 | 0
8 | 1.9 ჰაერის მიწოდების ტემპერატურის კონტროლით, გადაყინვის კონტროლით, ჰაერის ნაკადის მარეგულირებელი სარქველებით | cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| modinebiT saventilacio danadgari VRF arxuli fankoili m.s.s.#1,2 | [9 empty] | 0 | 0
9 | 1.1 VRF sistemis, maRal wneviani DP=200Pa L=3900m3/h haeris xarjiT naklebad xmauriani, arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri maCveneblebia: sicivis_Qgag.=28kw. Dda siTbos QgaT.=31,5kw | komp. | 1 | 2 | 1222.2222 | 2444.4444 | 111.1111 | 222.2222 | 2666.6667 | 1333.3333 | 3300 | 300
10 | 1.2 haeri paneluri filtri G4 klasis |  |  |  | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 180 | 0
11 | 1.3 haeri jibisebri filtri F7 klasis |  |  |  | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 180 | 0
12 | 1.4 xmaurdamxSobi L=1000mm sigrZiT. |  |  |  | 222.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 600 | 0
modinebiT saventilacio danadgari VRF arxuli fankoili m.s.s.#3,4
13 | 1.1 VRF sistemis, maRal wneviani DP=200Pa L=3750m3/h haeris xarjiT naklebad xmauriani, arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri maCveneblebia: sicivis_Qgag.=28kw. Dda siTbos QgaT.=31,5kw | komp. | 1 | 2 | 1222.2222 | 2444.4444 | 111.1111 | 222.2222 | 2666.6667 | 1333.3333 | 3300 | 300
14 | 1.2 haeri paneluri filtri G4 klasis |  |  |  | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 180 | 0
15 | 1.3 haeri jibisebri filtri F7 klasis |  |  |  | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 180 | 0
16 | 1.4 xmaurdamxSobi L=1000mm sigrZiT. |  |  |  | 222.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 600 | 0
saventilacio danadgarebi gamwovi ventilatorebi
17 | cvlad brunTa ricxvze momuSave MUB tipis gamwovi ventilatori L=7600m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. (dabal brunvaze momuSave) | კომპ. | 1 | 1 | 1166.6667 | 1166.6667 | 18.5185 | 18.5185 | 1185.1852 | 1185.1852 | 3150 | 50
18 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=7850m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 1018.5185 | 1018.5185 | 18.5185 | 18.5185 | 1037.037 | 1037.037 | 2750 | 50
19 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=3400m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 633.3333 | 633.3333 | 18.5185 | 18.5185 | 651.8519 | 651.8519 | 1710 | 50
20 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=900m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 2 | 633.3333 | 1266.6667 | 18.5185 | 37.037 | 1303.7037 | 651.8519 | 1710 | 50 |  | 2400მ3
21 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=9280m3/h warmadobiT da DP=500Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 633.3333 | 633.3333 | 18.5185 | 18.5185 | 651.8519 | 651.8519 | 1710 | 50
22 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=1625m3/h warmadobiT da DP=350Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 440.7407 | 440.7407 | 18.5185 | 18.5185 | 459.2593 | 459.2593 | 1190 | 50
23 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=250m3/h warmadobiT da DP=130Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 55.5556 | 55.5556 | 18.5185 | 18.5185 | 74.0741 | 74.0741 | 150 | 50
24 | sankvanZis gamwovi ventilatori L=125m3/h warmadobiT da DP=50-70Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 33.3333 | 33.3333 | 18.5185 | 18.5185 | 51.8519 | 51.8519 | 90 | 50
25 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=5200m3/h warmadobiT da DP=320Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 907.4074 | 907.4074 | 18.5185 | 18.5185 | 925.9259 | 925.9259 | 2450 | 50
26 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=2080m3/h warmadobiT da DP=320Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 433.3333 | 433.3333 | 18.5185 | 18.5185 | 451.8519 | 451.8519 | 1170 | 50
27 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=440m3/h warmadobiT da DP=150Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 64.8148 | 64.8148 | 18.5185 | 18.5185 | 83.3333 | 83.3333 | 175 | 50
28 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=5610m3/h warmadobiT da DP=300Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 907.4074 | 907.4074 | 18.5185 | 18.5185 | 925.9259 | 925.9259 | 2450 | 50
29 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=480m3/h warmadobiT da DP=150Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 64.8148 | 64.8148 | 18.5185 | 18.5185 | 83.3333 | 83.3333 | 175 | 50
30 | dabal brunvaze momuSave momuSave arxuli gamwovi ventilatori L=150m3/h warmadobiT da DP=50Pa statikuri wneviT. | კომპ. | 1 | 1 | 35.1852 | 35.1852 | 18.5185 | 18.5185 | 53.7037 | 53.7037 | 95 | 50
31 | kvamlgamwovi saxanZro ventilatori L=18000m3/h warmadobis sruli avtomatikiT da DP=500Pa statikuri wneviT. xanZarmedegoba 400°C T=120min | კომპ. | 1 | 1 | 18000 | 18000 | 92.5926 | 92.5926 | 18092.5926 | 18092.5926 | 48600 | 250
32 | kvamlgamwovi saxanZro ventilatori L=4600m3/h warmadobis sruli avtomatikiT da DP=500Pa statikuri wneviT. xanZarmedegoba 400°C T=120min | კომპ. | 1 | 1 | 5185.1852 | 5185.1852 | 92.5926 | 92.5926 | 5277.7778 | 5277.7778 | 14000 | 250
33 | xmaurdamxSobi L=0.7m | კომპ. | 1 | 3 | 48.1481 | 144.4444 | 0 | 0 | 144.4444 | 48.1481 | 130 | 0
34 | xmaurdamxSobi L=1,0m | ცალი | 1 | 2 | 55.5556 | 111.1111 | 0 | 0 | 111.1111 | 55.5556 | 150 | 0
35 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
სავენტილაციო ჰაერსატარები
36 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L0,5 mm | მ2 | 1 | 730 | 11.1111 | 8111.1111 | 5.5556 | 4055.5556 | 12166.6667 | 16.6667 | 30 | 15
37 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L0,75 mm | მ2 | 1 | 700 | 12.963 | 9074.0741 | 5.5556 | 3888.8889 | 12962.963 | 18.5185 | 35 | 15
38 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L1,0 mm (samzareulo) | მ2 | 1 | 300 | 16.6667 | 5000 | 5.5556 | 1666.6667 | 6666.6667 | 22.2222 | 45 | 15
39 | Tunuqis moTuTiebuli haersatarebi:L1,2 mm (saxanZro) | მ2 | 1 | 180 | 20.3704 | 3666.6667 | 5.5556 | 1000 | 4666.6667 | 25.9259 | 55 | 15
40 | drekadi haersatari 150mm | მ2 | 1 | 7 | 10 | 70 | 1.8519 | 12.963 | 82.963 | 11.8519 | 27 | 5
41 | drekadi haersatari 200mm | მ2 | 1 | 2 | 13.3333 | 26.6667 | 1.8519 | 3.7037 | 30.3704 | 15.1852 | 36 | 5
42 | drekadi haersatari 250mm | მ2 | 1 | 215 | 17.7778 | 3822.2222 | 1.8519 | 398.1481 | 4220.3704 | 19.6296 | 48 | 5
43 | drekadi haersatari 315mm | მ2 | 1 | 35 | 22.2222 | 777.7778 | 1.8519 | 64.8148 | 842.5926 | 24.0741 | 60 | 5
44 | Rockwool-is 50mm sisqis izolacia | მ2 | 1 | 480 | 3.7037 | 1777.7778 | 1.8519 | 888.8889 | 2666.6667 | 5.5556 | 10 | 5
45 | nitralis იზოლაცია 25 მმ სისქის | მ2 | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
46 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 2592.5926 | 2592.5926 | 0 | 0 | 2592.5926 | 2592.5926 | 7000 | 0
სავენტილაციო გისოსი
47 | saventilacio difuzori D600X600- (Semrevi yuTi) 350mm. | ცალი | 1 | 33 | 19.2593 | 635.5556 | 0 | 0 | 635.5556 | 19.2593 | 52 | 0
48 | saventilacio difuzori D375X375- (Semrevi yuTi) 250mm. | ცალი | 1 | 4 | 15.1852 | 60.7407 | 0 | 0 | 60.7407 | 15.1852 | 41 | 0 |  | 350x350
49 | saventilacio difuzori D225X225- (Semrevi yuTi) 200mm. | ცალი | 1 | 2 | 12.5926 | 25.1852 | 0 | 0 | 25.1852 | 12.5926 | 34 | 0 |  | 250x250
50 | saventilacio difuzori D700x150 | ცალი | 1 | 3 | 18.5185 | 55.5556 | 0 | 0 | 55.5556 | 18.5185 | 50 | 0
51 | saventilacio difuzori D1000x500 | ცალი | 1 | 30 | 27.037 | 811.1111 | 0 | 0 | 811.1111 | 27.037 | 73 | 0
52 | saventilacio difuzori D1300x150 | ცალი | 1 | 1 | 25.9259 | 25.9259 | 0 | 0 | 25.9259 | 25.9259 | 70 | 0
53 | saventilacio difuzori D2000x150 | ცალი | 1 | 1 | 31.4815 | 31.4815 | 0 | 0 | 31.4815 | 31.4815 | 85 | 0
54 | saventilacio difuzori D100 | ცალი | 1 | 14 | 2.2222 | 31.1111 | 5.5556 | 77.7778 | 108.8889 | 7.7778 | 6 | 15
55 | saventilacio difuzori D600x400 | ცალი | 1 | 5 | 16.2963 | 81.4815 | 5.5556 | 27.7778 | 109.2593 | 21.8519 | 44 | 15 |  | 600x300
56 | saventilacio difuzori D400x300 | ცალი | 1 | 8 | 11.8519 | 94.8148 | 5.5556 | 44.4444 | 139.2593 | 17.4074 | 32 | 15
57 | saventilacio difuzori 1 slotiani L=1200 Semrevi kameriT simaRliT 300mm | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
58 | saventilacio difuzori 2 slotiani L=2100 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59 | saventilacio difuzori 3 slotiani L=2100 Semrevi kameriT simaRliT 450mm | ცალი | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
60 | saventilacio difuzori 2 slotiani L=1800 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
61 | saventilacio difuzori 3 slotiani L=1800 Semrevi kameriT simaRliT 450mm | ცალი | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
62 | saventilacio difuzori 3 slotiani L=1200 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
63 | saventilacio difuzori 4 slotiani L=1200 Semrevi kameriT simaRliT 350mm | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
მეტალის გისოსი
64 | 600X600 | ცალი | 1 | 1 | 28.5185 | 28.5185 | 5.5556 | 5.5556 | 34.0741 | 34.0741 | 77 | 15
65 | 2200X1000 | ცალი | 1 | 1 | 20.3704 | 20.3704 | 5.5556 | 5.5556 | 25.9259 | 25.9259 | 55 | 15
66 | 2000X900 | ცალი | 1 | 1 | 62.963 | 62.963 | 5.5556 | 5.5556 | 68.5185 | 68.5185 | 170 | 15
67 | 1100X1100 | ცალი | 1 | 1 | 37.037 | 37.037 | 5.5556 | 5.5556 | 42.5926 | 42.5926 | 100 | 15
68 | 400X400 | ცალი | 1 | 2 | 15.1852 | 30.3704 | 5.5556 | 11.1111 | 41.4815 | 20.7407 | 41 | 15
69 | 300x300 | ცალი | 1 | 1 | 10.3704 | 10.3704 | 5.5556 | 5.5556 | 15.9259 | 15.9259 | 28 | 15
70 | 200x100 | ცალი | 1 | 1 | 5.9259 | 5.9259 | 5.5556 | 5.5556 | 11.4815 | 11.4815 | 16 | 15
71 | 850X850 | ცალი | 1 | 2 | 7.7778 | 15.5556 | 5.5556 | 11.1111 | 26.6667 | 13.3333 | 21 | 15
72 | 1650X700 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 |  | 15
სახანძრო სარქველი ამძრავით
73 | 350x250 | ცალი | 1 | 2 | 144.4444 | 288.8889 | 7.4074 | 14.8148 | 303.7037 | 151.8519 | 390 | 20
74 | 600x450 | ცალი | 1 | 1 | 185.1852 | 185.1852 | 7.4074 | 7.4074 | 192.5926 | 192.5926 | 500 | 20
75 | 1150x450 | ცალი | 1 | 2 | 181.4815 | 362.963 | 7.4074 | 14.8148 | 377.7778 | 188.8889 | 490 | 20
76 | 600x350 | ცალი | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
77 | 200x200 | ცალი | 1 | 4 | 130.7407 | 522.963 | 7.4074 | 29.6296 | 552.5926 | 138.1481 | 353 | 20
78 | 300x200 | ცალი | 1 | 1 | 135.1852 | 135.1852 | 7.4074 | 7.4074 | 142.5926 | 142.5926 | 365 | 20
79 | 450x300 | ცალი | 1 | 2 | 170.3704 | 340.7407 | 7.4074 | 14.8148 | 355.5556 | 177.7778 | 460 | 20
80 | 500x500 | ცალი | 1 | 10 | 181.4815 | 1814.8148 | 7.4074 | 74.0741 | 1888.8889 | 188.8889 | 490 | 20
81 | 500x300 | ცალი | 1 | 1 | 166.6667 | 166.6667 | 7.4074 | 7.4074 | 174.0741 | 174.0741 | 450 | 20
82 | 150x150 | ცალი | 1 | 2 | 129.6296 | 259.2593 | 7.4074 | 14.8148 | 274.0741 | 137.037 | 350 | 20
83 | 250x150 | ცალი | 1 | 2 | 134.0741 | 268.1481 | 7.4074 | 14.8148 | 282.963 | 141.4815 | 362 | 20
84 | 300x150 | ცალი | 1 | 2 | 133.3333 | 266.6667 | 7.4074 | 14.8148 | 281.4815 | 140.7407 | 360 | 20
85 | 350x200 | ცალი | 1 | 3 | 142.5926 | 427.7778 | 7.4074 | 22.2222 | 450 | 150 | 385 | 20
86 | 400x350 | ცალი | 1 | 2 | 164.8148 | 329.6296 | 7.4074 | 14.8148 | 344.4444 | 172.2222 | 445 | 20
87 | 650x500 | ცალი | 1 | 3 | 203.7037 | 611.1111 | 7.4074 | 22.2222 | 633.3333 | 211.1111 | 550 | 20
88 | 850x850 | ცალი | 1 | 2 | 248.1481 | 496.2963 | 7.4074 | 14.8148 | 511.1111 | 255.5556 | 670 | 20
89 | 900x400 | ცალი | 1 | 1 | 237.037 | 237.037 | 7.4074 | 7.4074 | 244.4444 | 244.4444 | 640 | 20
90 | 900x350 | ცალი | 1 | 1 | 235.1852 | 235.1852 | 7.4074 | 7.4074 | 242.5926 | 242.5926 | 635 | 20
91 | D150 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ჰაერის ნაკადის მარეგულირებელი სარქველი
92 | 200x200 | ცალი | 1 | 4 | 20.7407 | 82.963 | 3.7037 | 14.8148 | 97.7778 | 24.4444 | 56 | 10
93 | 400x200 | ცალი | 1 | 4 | 27.037 | 108.1481 | 3.7037 | 14.8148 | 122.963 | 30.7407 | 73 | 10
94 | 400x400 | ცალი | 1 | 1 | 36.6667 | 36.6667 | 3.7037 | 3.7037 | 40.3704 | 40.3704 | 99 | 10
95 | 400x300 | ცალი | 1 | 4 | 29.2593 | 117.037 | 3.7037 | 14.8148 | 131.8519 | 32.963 | 79 | 10
96 | 200x100 | ცალი | 1 | 1 | 19.2593 | 19.2593 | 3.7037 | 3.7037 | 22.963 | 22.963 | 52 | 10
97 | 150x100 | ცალი | 1 | 10 | 15.1852 | 151.8519 | 3.7037 | 37.037 | 188.8889 | 18.8889 | 41 | 10 |  | 150x150
98 | 150x150 | ცალი | 1 | 9 | 15.1852 | 136.6667 | 3.7037 | 33.3333 | 170 | 18.8889 | 41 | 10
99 | 250x150 | ცალი | 1 | 3 | 23.3333 | 70 | 3.7037 | 11.1111 | 81.1111 | 27.037 | 63 | 10 |  | 250x200
100 | 300x150 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 | 3.7037 |  | 10
101 | 300x200 | ცალი | 1 | 2 | 24.0741 | 48.1481 | 3.7037 | 7.4074 | 55.5556 | 27.7778 | 65 | 10
102 | 300x250 | ცალი | 1 | 1 | 27.037 | 27.037 | 3.7037 | 3.7037 | 30.7407 | 30.7407 | 73 | 10
103 | 400x250 | ცალი | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
104 | 400x300 | ცალი | 1 | 4 | 29.2593 | 117.037 | 3.7037 | 14.8148 | 131.8519 | 32.963 | 79 | 10
105 | 650x450 | ცალი | 1 | 1 | 55.5556 | 55.5556 | 3.7037 | 3.7037 | 59.2593 | 59.2593 | 150 | 10 |  | 600x600
106 | 650x250 | ცალი | 1 | 1 | 34.4444 | 34.4444 | 3.7037 | 3.7037 | 38.1481 | 38.1481 | 93 | 10
107 | 350x200 | ცალი | 1 | 2 | 27.037 | 54.0741 | 3.7037 | 7.4074 | 61.4815 | 30.7407 | 73 | 10 |  | 400x200
108 | 350x300 | ცალი | 1 | 2 | 29.2593 | 58.5185 | 3.7037 | 7.4074 | 65.9259 | 32.963 | 79 | 10 |  | 400x300
109 | 200x150 | ცალი | 1 | 2 | 19.2593 | 38.5185 | 3.7037 | 7.4074 | 45.9259 | 22.963 | 52 | 10
110 | 250x250 | ცალი | 1 | 1 | 25.5556 | 25.5556 | 3.7037 | 3.7037 | 29.2593 | 29.2593 | 69 | 10
111 | 500x450 | ცალი | 1 | 1 | 51.4815 | 51.4815 | 3.7037 | 3.7037 | 55.1852 | 55.1852 | 139 | 10 |  | 500x500
112 | 600x450 | ცალი | 1 | 1 | 51.4815 | 51.4815 | 3.7037 | 3.7037 | 55.1852 | 55.1852 | 139 | 10 |  | 500x500
113 | D315 | ცალი | 1 | 32 | 19.6296 | 628.1481 | 3.7037 | 118.5185 | 746.6667 | 23.3333 | 53 | 10
114 | D250 | ცალი | 1 | 13 | 18.5185 | 240.7407 | 3.7037 | 48.1481 | 288.8889 | 22.2222 | 50 | 10
115 | D200 | ცალი | 1 | 1 | 16.6667 | 16.6667 | 3.7037 | 3.7037 | 20.3704 | 20.3704 | 45 | 10
116 | D100 | ცალი | 1 | 1 | 13.3333 | 13.3333 | 3.7037 | 3.7037 | 17.037 | 17.037 | 36 | 10
ჰაერის ნაკადის უკუსარქველი
117 | D100 | ცალი | 1 | 1 | 5.1852 | 5.1852 | 3.7037 | 3.7037 | 8.8889 | 8.8889 | 14 | 10
118 | 150x100 | ცალი | 1 | 1 | 13.3333 | 13.3333 | 3.7037 | 3.7037 | 17.037 | 17.037 | 36 | 10
119 | 200x200 | ცალი | 1 | 2 | 14.8148 | 29.6296 | 3.7037 | 7.4074 | 37.037 | 18.5185 | 40 | 10
120 | 300x150 | ცალი | 1 | 1 | 15.9259 | 15.9259 | 3.7037 | 3.7037 | 19.6296 | 19.6296 | 43 | 10
121 | 350x200 | ცალი | 1 | 1 | 16.6667 | 16.6667 | 3.7037 | 3.7037 | 20.3704 | 20.3704 | 45 | 10 |  | 400x200
122 | 350x250 | ცალი | 1 | 1 | 9.6296 | 9.6296 | 3.7037 | 3.7037 | 13.3333 | 13.3333 | 26 | 10 |  | 300х300
123 | 400x300 | ცალი | 1 | 1 | 16.6667 | 16.6667 | 3.7037 | 3.7037 | 20.3704 | 20.3704 | 45 | 10
124 | 600x450 | ცალი | 1 | 2 | 9.6296 | 19.2593 | 3.7037 | 7.4074 | 26.6667 | 13.3333 | 26 | 10
125 | 650x500 | ცალი | 1 | 2 | 9.6296 | 19.2593 | 3.7037 | 7.4074 | 26.6667 | 13.3333 | 26 | 10
126 | 600x350 | ცალი | 1 | 1 | 22.2222 | 22.2222 | 3.7037 | 3.7037 | 25.9259 | 25.9259 | 60 | 10 |  | 600x300
127 | 250x150 | ცალი | 1 | 1 | 24.0741 | 24.0741 | 3.7037 | 3.7037 | 27.7778 | 27.7778 | 65 | 10
| ჰაერის ნაკადის გადამდენი გისოსი |  |  |  | 15.5556 | [5 empty] | 42 | 10
128 | 600x600 | ცალი | 1 | 2 | 28.5185 | 57.037 | 5.5556 | 11.1111 | 68.1481 | 34.0741 | 77 | 15
129 | 600x400 | ცალი | 1 | 1 | 16.2963 | 16.2963 | 5.5556 | 5.5556 | 21.8519 | 21.8519 | 44 | 15
130 | 600x300 | ცალი | 1 | 1 | 16.2963 | 16.2963 | 5.5556 | 5.5556 | 21.8519 | 21.8519 | 44 | 15
[6 empty] | 123705.5556 |  | 14483.3333
[6 empty] | Transportation Costs: | 2% |  | 2474.1111
[6 empty] | Sub Total |  |  | 140663
[6 empty] | Overhead Costs: | 7% |  | 9846.41
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 150509.41
[6 empty] | Profit: | 8% |  | 12040.7528
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 162550.1628
[6 empty] | VAT | 18% |  | 29259.0293
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 191809.1921

## 4 გათბობა-გაგრილება
4 გათბობა- გაგრილება | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 2.7
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
31 სართულის რესტორნის დარბაზი
გათბობა-გაგრილების სისტემა
1 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=168kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=189kw | კომპ. | 1 | 1 | 14359.6987 | 14359.6987 | 111.1111 | 111.1111 | 14470.8098 | 14470.8098 | 38771.1864 | 300
2 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=80kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=90kw | კომპ. | 1 | 1 | 8631.5129 | 8631.5129 | 111.1111 | 111.1111 | 8742.624 | 8742.624 | 23305.0847 | 300
3 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=120kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=135kw | კომპ. | 1 | 1 | 9573.1325 | 9573.1325 | 111.1111 | 111.1111 | 9684.2436 | 9684.2436 | 25847.4576 | 300 |  | 2 ცალი 61,5 კვ
4 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=185kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=207kw | კომპ. | 1 | 1 | 14359.6987 | 14359.6987 | 111.1111 | 111.1111 | 14470.8098 | 14470.8098 | 38771.1864 | 300 |  | 3 ცალი 61,5კვ
5 | ekologiurad sufTa samacivro agentze momuSave (mag:R-410A, R-134A ,R-407) VRF sistemis gare bloki romlis samuSao temperaturebia zamTris gare T=-1°C da zafxulis gare T=+41°C. gagrilebis simZlavre Qgag.=56kw. gaTbobis simZlavre QgaT.=63kw | კომპ. | 1 | 2 | 4786.5662 | 9573.1325 | 111.1111 | 222.2222 | 9795.3547 | 4897.6773 | 12923.7288 | 300
6 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=11,4kw. Dda siTbos QgaT.=16kw | კომპ. | 1 | 2 | 517.8908 | 1035.7815 | 92.5926 | 185.1852 | 1220.9667 | 610.4834 | 1398.3051 | 250
7 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=9,1kw. Dda siTbos QgaT.=12,5kw | კომპ. | 1 | 5 | 486.5035 | 2432.5173 | 92.5926 | 462.963 | 2895.4802 | 579.096 | 1313.5593 | 250 |  | 11,8 კვ
8 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=7,3kw. Dda siTbos QgaT.=9kw | კომპ. | 1 | 38 | 423.7288 | 16101.6949 | 92.5926 | 3518.5185 | 19620.2134 | 516.3214 | 1144.0678 | 250
9 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=3,7kw. Dda siTbos QgaT.=5kw | კომპ. | 1 | 4 | 329.5669 | 1318.2674 | 92.5926 | 370.3704 | 1688.6378 | 422.1594 | 889.8305 | 250
10 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=2,9kw. Dda siTbos QgaT.=4kw | კომპ. | 1 | 1 | 310.7345 | 310.7345 | 92.5926 | 92.5926 | 403.3271 | 403.3271 | 838.9831 | 250 |  | 4,5 კვ
11 | VRF sistemis, saSualo brunTa ricxvze momuSave, naklebad xmauriani arxuli fancoili, sruli avtomatikiT, Camket-maregulirebeli ventilebiT aRWurvili, romlis Tboteqnikuri saSualo siCqaris maCveneblebia: sicivis_Qgag.=2,3kw. Dda siTbos QgaT.=3kw | კომპ. | 1 | 2 | 279.3471 | 558.6943 | 92.5926 | 185.1852 | 743.8795 | 371.9397 | 754.2373 | 250
12 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 41.4313 | 41.4313 | 0 | 0 | 41.4313 | 41.4313 | 111.8644 | 0
| VRF სისტემის მილგაყვანილობა | [9 empty] | 0
1 | spilenZis mili 6,35mm | გრძ. მ. | 1 | 38 | 1.4124 | 53.6723 | 0 | 0 | 53.6723 | 1.4124 | 3.8136 | 0
2 | "_" D9,52 mm | გრძ. მ. | 1 | 195 | 2.1971 | 428.4369 | 0 | 0 | 428.4369 | 2.1971 | 5.9322 | 0
3 | "_" D12,7 mm | გრძ. მ. | 1 | 125 | 2.8249 | 353.1073 | 0 | 0 | 353.1073 | 2.8249 | 7.6271 | 0
4 | "_" D15,88 mm | გრძ. მ. | 1 | 265 | 4.0804 | 1081.2932 | 0 | 0 | 1081.2932 | 4.0804 | 11.0169 | 0
5 | "_" D19,05 mm | გრძ. მ. | 1 | 180 | 5.3358 | 960.452 | 0 | 0 | 960.452 | 5.3358 | 14.4068 | 0
6 | "_" D22,22 mm | გრძ. მ. | 1 | 55 | 6.5913 | 362.5235 | 0 | 0 | 362.5235 | 6.5913 | 17.7966 | 0
7 | "_" D28,58 mm | გრძ. მ. | 1 | 115 | 7.533 | 866.29 | 0 | 0 | 866.29 | 7.533 | 20.339 | 0
8 | "_" D34,98 mm | გრძ. მ. | 1 | 155 | 8.1607 | 1264.909 | 0 | 0 | 1264.909 | 8.1607 | 22.0339 | 0
9 | spilenZis samkapi(refneti) #1 9,52mmX6,35mm | გრძ. მ. | 1 | 15 | 18.8324 | 282.4859 | 0 | 0 | 282.4859 | 18.8324 | 50.8475 | 0
10 | spilenZis samkapi(refneti) #2 12,7mmX9,52mm | გრძ. მ. | 1 | 2 | 23.5405 | 47.081 | 0 | 0 | 47.081 | 23.5405 | 63.5593 | 0
11 | spilenZis samkapi(refneti) #3 25,4mmX19,05mm | გრძ. მ. | 1 | 9 | 28.2486 | 254.2373 | 0 | 0 | 254.2373 | 28.2486 | 76.2712 | 0
12 | spilenZis samkapi(refneti) #4 28,58mmX19,05mm | გრძ. მ. | 1 | 21 | 42.3729 | 889.8305 | 0 | 0 | 889.8305 | 42.3729 | 114.4068 | 0
13 | spilenZis samkapi(refneti) #5 | გრძ. მ. | 1 | 1 | 56.4972 | 56.4972 | 0 | 0 | 56.4972 | 56.4972 | 152.5424 | 0
14 | spilenZis samkapi(refneti) #6 | გრძ. მ. | 1 | 4 | 69.0521 | 276.2084 | 0 | 0 | 276.2084 | 69.0521 | 186.4407 | 0
15 | izolacia spilenZis milebisTvis | გრძ. მ. | 1 | 1100 | 0.37665 | 414.3126 | 0 | 0 | 414.3126 | 0.37665 | 1.0169 | 0
16 | damatebiT freoni | კგ | 1 | 140 | 10.3578 | 1450.0942 | 0 | 0 | 1450.0942 | 10.3578 | 27.9661 | 0
17 | drenaJis mili 50mm | გრძ. მ. | 1 | 400 | 0.69052 | 276.2084 | 0 | 0 | 276.2084 | 0.69052 | 1.8644 | 0
18 | drenaJis drekadi mili mili 20mm | გრძ. მ. | 1 | 170 | 0.47081 | 80.0377 | 0 | 0 | 80.0377 | 0.47081 | 1.2712 | 0
19 | rezinis fitingi "limonCiki" | ცალი | 1 | 55 | 0.15694 | 8.6315 | 0 | 0 | 8.6315 | 0.15694 | 0.42373 | 0
20 | დამხმარე მასალები და სამაგრი ფურნიტურა | კომპ. | 1 | 1 | 0.62775 | 0.62775 | 0 | 0 | 0.62775 | 0.62775 | 1.6949 | 0
| ცხელი სანიტარული წყლით მომარაგების | [9 empty] | 0
13 | წყალგამაცხელებელი სტაციონალური ქვაბი Q=200kW, ავტომატიკის კომპლექტით | კომპ. | 1 | 1 | 1632.1406 | 1632.1406 | 0 | 0 | 1632.1406 | 1632.1406 | 4406.7797 | 0
14 | ბუნებრივ აირზე მომუშავე სანთურა Q=150-250kW | კომპ. | 1 | 1 | 1098.5562 | 1098.5562 | 0 | 0 | 1098.5562 | 1098.5562 | 2966.1017 | 0
15 | საცირკულაციო ტუმბო L=8.6მ³/სთ; H=10მ | კომპ. | 1 | 1 | 392.3415 | 392.3415 | 0 | 0 | 392.3415 | 392.3415 | 1059.322 | 0
16 | PP-R ცხელი წყლის მილი d75 | გ.მ. | 1 | 100 | 7.533 | 753.2957 | 0 | 0 | 753.2957 | 7.533 | 20.339 | 0
17 | PP-R მილის ფურნიტურა | % | 1 | 40 | 7.8468 | 313.8732 | 0 | 0 | 313.8732 | 7.8468 | 21.1864 | 0
18 | ჩქაროსნული ბოილერი L=4300ლ/სთ | კომპ. | 1 | 1 | 392.3415 | 392.3415 | 0 | 0 | 392.3415 | 392.3415 | 1059.322 | 0
19 | PP-R წყლის ურდული D75 | ც | 1 | 2 | 37.6648 | 75.3296 | 0 | 0 | 75.3296 | 37.6648 | 101.6949 | 0
20 | PP-R წყლის ურდული D40 | ც | 1 | 10 | 28.2486 | 282.4859 | 0 | 0 | 282.4859 | 28.2486 | 76.2712 | 0
[6 empty] | 92643.597 |  | 5481.4815
[6 empty] | Transportation Costs: | 2% |  | 1852.8719
[6 empty] | Sub Total |  |  | 99977.9504
[6 empty] | Overhead Costs: | 7% |  | 6998.4565
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 106976.4069
[6 empty] | Profit: | 8% |  | 8558.1126
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 115534.5195
[6 empty] | VAT | 18% |  | 20796.2135
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 136330.733

## 5 წყალმომარაგება-კანალიზაცია
5 წყალმომარაგება-კანალიზაცია | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 2.7
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
წყალმომარაგება
1 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 63 მმ | მ | 1 | 101.2 | 4.7583 | 481.5433 | 1.4815 | 149.9259 | 631.4693 | 6.2398 | 12.8475 | 4
2 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 50 მმ | მ | 1 | 16.5 | 3.2769 | 54.0681 | 1.4815 | 24.4444 | 78.5125 | 4.7583 | 8.8475 | 4
3 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 40 მმ | მ | 1 | 79.2 | 1.6102 | 127.5267 | 1.1111 | 88 | 215.5267 | 2.7213 | 4.3475 | 3
4 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 32 მმ | მ | 1 | 61.6 | 1.0546 | 64.9652 | 0.74074 | 45.6296 | 110.5948 | 1.7954 | 2.8475 | 2
5 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 25 მმ | მ | 1 | 104.5 | 0.53611 | 56.0236 | 0.74074 | 77.4074 | 133.431 | 1.2769 | 1.4475 | 2
6 | პლასტმასის მილი (ცივი წყლის) 20 მმ | მ | 1 | 259.6 | 0.31389 | 81.4856 | 0.74074 | 192.2963 | 273.7819 | 1.0546 | 0.8475 | 2
7 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 63 მმ | მ | 1 | 41.8 | 5.4991 | 229.8613 | 1.4815 | 61.9259 | 291.7872 | 6.9806 | 14.8475 | 4
8 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 40 მმ | მ | 1 | 60.5 | 2.9065 | 175.8421 | 1.1111 | 67.2222 | 243.0644 | 4.0176 | 7.8475 | 3
9 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 32 მმ | მ | 1 | 94.6 | 1.4991 | 141.8124 | 0.74074 | 70.0741 | 211.8865 | 2.2398 | 4.0475 | 2
10 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 25 მმ | მ | 1 | 106.7 | 0.83241 | 88.8179 | 0.74074 | 79.037 | 167.8549 | 1.5731 | 2.2475 | 2
11 | პლასტმასის მილი (ცხელი წყლის) 20 მმ | მ | 1 | 572 | 0.46204 | 264.2852 | 0.74074 | 423.7037 | 687.9889 | 1.2028 | 1.2475 | 2
12 | მილის თბოიზოლაცია 63 მმ | მ | 1 | 38 | 1.0546 | 40.0759 | 0.37037 | 14.0741 | 54.15 | 1.425 | 2.8475 | 1
13 | მილის თბოიზოლაცია 40 მმ | მ | 1 | 55 | 0.79537 | 43.7454 | 0.37037 | 20.3704 | 64.1157 | 1.1657 | 2.1475 | 1
14 | მილის თბოიზოლაცია 32 მმ | მ | 1 | 96 | 0.57315 | 55.0222 | 0.37037 | 35.5556 | 90.5778 | 0.94352 | 1.5475 | 1
15 | მილის თბოიზოლაცია 25 მმ | მ | 1 | 97 | 0.46204 | 44.8176 | 0.37037 | 35.9259 | 80.7435 | 0.83241 | 1.2475 | 1
16 | მილის თბოიზოლაცია 20 მმ | მ | 1 | 520 | 0.31389 | 163.2222 | 0.37037 | 192.5926 | 355.8148 | 0.68426 | 0.8475 | 1
17 | ვენტილი 63 მმ | ცალი | 1 | 12 | 12.9065 | 154.8778 | 1.1111 | 13.3333 | 168.2111 | 14.0176 | 34.8475 | 3 |  | პლასტმასის
18 | ვენტილი 50 მმ | ცალი | 1 | 26 | 11.0546 | 287.4204 | 1.1111 | 28.8889 | 316.3093 | 12.1657 | 29.8475 | 3
19 | ვენტილი 40 მმ | ცალი | 1 | 4 | 9.2028 | 36.8111 | 1.1111 | 4.4444 | 41.2556 | 10.3139 | 24.8475 | 3
20 | ვენტილი 32 მმ | ცალი | 1 | 15 | 6.2398 | 93.5972 | 0.74074 | 11.1111 | 104.7083 | 6.9806 | 16.8475 | 2
21 | ვენტილი 25 მმ | ცალი | 1 | 12 | 3.6472 | 43.7667 | 0.74074 | 8.8889 | 52.6556 | 4.388 | 9.8475 | 2
22 | ვენტილი 20 მმ | ცალი | 1 | 18 | 2.9065 | 52.3167 | 0.74074 | 13.3333 | 65.65 | 3.6472 | 7.8475 | 2
23 | ფილტრი 63 მმ | ცალი | 1 | 6 | 55.4991 | 332.9944 | 7.4074 | 44.4444 | 377.4389 | 62.9065 | 149.8475 | 20
24 | უკუსარქველი 63 მმ | ცალი | 1 | 1 | 57.3509 | 57.3509 | 7.4074 | 7.4074 | 64.7583 | 64.7583 | 154.8475 | 20
25 | მრიცხველი 63 მმ | ცალი | 1 | 1 | 203.6472 | 203.6472 | 7.4074 | 7.4074 | 211.0546 | 211.0546 | 549.8475 | 20
26 | სეპერატორი Q=4 l/s | ცალი | 1 | 2 | 36.9806 | 73.9611 | 7.4074 | 14.8148 | 88.7759 | 44.388 | 99.8475 | 20
27 | სეპერატორი Q=5 l/s | ცალი | 1 | 2 | 36.9806 | 73.9611 | 14.8148 | 29.6296 | 103.5907 | 51.7954 | 99.8475 | 40
28 | სატუმბი სადგური | ცალი | 1 | 2 | 2777.7213 | 5555.4426 | 185.1852 | 370.3704 | 5925.813 | 2962.9065 | 7499.8475 | 500
კანალიზაცია | [10 empty] | -0.1525
29 | მილი (კანაიზაციის) 50 მმ | ცალი | 1 | 31.25 | 1.425 | 44.5312 | 1.1111 | 34.7222 | 79.2535 | 2.5361 | 3.8475 | 3
30 | მილი (კანაიზაციის) 70 მმ | ცალი | 1 | 37.5 | 1.9806 | 74.2708 | 1.1111 | 41.6667 | 115.9375 | 3.0917 | 5.3475 | 3
31 | მილი (კანაიზაციის) 100 მმ | ცალი | 1 | 131.25 | 2.9065 | 381.4757 | 1.1111 | 145.8333 | 527.309 | 4.0176 | 7.8475 | 3
31 | მილი (სანიაღვრე) 70 მმ | ცალი | 1 | 67.5 | 2.9065 | 196.1875 | 1.1111 | 75 | 271.1875 | 4.0176 | 7.8475 | 3
31 | მილი (სანიაღვრე) 100 მმ | ცალი | 1 | 130 | 3.6472 | 474.1389 | 1.1111 | 144.4444 | 618.5833 | 4.7583 | 9.8475 | 3
32 | მილი (სამზარეულოს კანაიზაცია) 50 მმ | ცალი | 1 | 105 | 1.425 | 149.625 | 1.4815 | 155.5556 | 305.1806 | 2.9065 | 3.8475 | 4
33 | მილი (სამზარეულოს კანაიზაცია) 70 მმ | ცალი | 1 | 145 | 1.9806 | 287.1806 | 1.1111 | 161.1111 | 448.2917 | 3.0917 | 5.3475 | 3
34 | მილი (სამზარეულოს კანაიზაცია) 100 მმ | ცალი | 1 | 121.25 | 2.9065 | 352.4109 | 1.1111 | 134.7222 | 487.1331 | 4.0176 | 7.8475 | 3
35 | მილი (კანაიზაციის ვენტილაცია) 50 მმ | ცალი | 1 | 83.75 | 1.425 | 119.3438 | 1.1111 | 93.0556 | 212.3993 | 2.5361 | 3.8475 | 3
36 | მილი (კანაიზაციის ვენტილაცია) 70 მმ | ცალი | 1 | 97.5 | 1.9806 | 193.1042 | 1.1111 | 108.3333 | 301.4375 | 3.0917 | 5.3475 | 3
37 | მილი (კანაიზაციის ვენტილაცია) 100 მმ | ცალი | 1 | 111.25 | 2.9065 | 323.3461 | 1.1111 | 123.6111 | 446.9572 | 4.0176 | 7.8475 | 3
38 | რევიზია 100 მმ | ცალი | 1 | 45 | 3.6472 | 164.125 | 5.5556 | 250 | 414.125 | 9.2028 | 9.8475 | 15
39 | ტრაპი (ტიპი 1) | ცალი | 1 | 17 | 18.462 | 313.8546 | 5.5556 | 94.4444 | 408.2991 | 24.0176 | 49.8475 | 15
40 | ტრაპი (ტიპი 2) | ცალი | 1 | 15 | 18.462 | 276.9306 | 5.5556 | 83.3333 | 360.2639 | 24.0176 | 49.8475 | 15
41 | ტრაპი (სანიაღვრე) | ცალი | 1 | 15 | 9.2028 | 138.0417 | 11.1111 | 166.6667 | 304.7083 | 20.3139 | 24.8475 | 30
[6 empty] | 12567.8283 |  | 3944.7593
[6 empty] | Transportation Costs: | 2% |  | 251.3566
[6 empty] | Sub Total |  |  | 16763.9441
[6 empty] | Overhead Costs: | 7% |  | 1173.4761
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 17937.4202
[6 empty] | Profit: | 8% |  | 1434.9936
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 19372.4138
[6 empty] | VAT | 18% |  | 3487.0345
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 3487.0345

## 6 Low voltage
6 სუსტი დენები | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 2.7
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Video cameras. Web. Wi-Fi
1 | Cloud Core Router 1009-7G-1C-PC, 7x Gbit LAN, 1x SFP cage, 9 Cores | set | 1 | 1 | 500 | 500 | 11.1111 | 11.1111 | 511.1111 | 511.1111 | 1350 | 30
2 | 24x Gbit LAN, 2xSFP+ cages, SwOS /RouterOS (Dual boot) | set | 1 | 8 | 248.1481 | 1985.1852 | 9.2593 | 74.0741 | 2059.2593 | 257.4074 | 670 | 25
3 | CAT6 patch panel, 24 ports | piece | 1 | 8 | 20.3704 | 162.963 | 8.8889 | 71.1111 | 234.0741 | 29.2593 | 55 | 24
4 | 19" Rack Mount Power unit - 1U, 8 Outlet 220V 16A (inC14) | piece | 1 | 4 | 32 | 128 | 9.2593 | 37.037 | 165.037 | 41.2593 | 86.4 | 25
5 | 1U Cable management, black | piece | 1 | 10 | 29 | 290 | 7.4074 | 74.0741 | 364.0741 | 36.4074 | 78.3 | 20
6 | 1500VA Line Interactive UPS | set | 1 | 1 | 340 | 340 | 111.1111 | 111.1111 | 451.1111 | 451.1111 | 918 | 300
7 | 19" wall-mount cabinet, 12U, width 600mm, depth 600mm, load rating 30kg | set | 1 | 1 | 85 | 85 | 14.8148 | 14.8148 | 99.8148 | 99.8148 | 229.5 | 40
8 | Socket RJ-45 outside | piece | 1 | 73 | 3.7037 | 270.3704 | 1.8519 | 135.1852 | 405.5556 | 5.5556 | 10 | 5
9 | AP AC Long-Range | piece | 1 | 14 | 555.5556 | 7777.7778 | 14.8148 | 207.4074 | 7985.1852 | 570.3704 | 1500 | 40
10 | Network Camera, Night Vision, Eyeball Dome IP Camera, 4 Megapixel IR 50M WDR POE H.265 Built-in MiC Weatherproof IP67 2.8mm | piece | 1 | 66 | 88 | 5808 | 29.6296 | 1955.5556 | 7763.5556 | 117.6296 | 237.6 | 80
11 | 3MP Network IR Mini-Bullet Camera | piece | 1 | 14 | 110 | 1540 | 18.5185 | 259.2593 | 1799.2593 | 128.5185 | 297 | 50
12 | 16/32 Channel 1U 16PoE 4K&H.265 Lite Network Video Recorder | set | 1 | 3 | 1280 | 3840 | 185.1852 | 555.5556 | 4395.5556 | 1465.1852 | 3456 | 500
13 | HDD 4tb | piece | 1 | 12 | 120 | 1440 | 18.5185 | 222.2222 | 1662.2222 | 138.5185 | 324 | 50
14 | Cable UTP Cat6 | m | 1 | 8350 | 0.5 | 4175 | 0.24074 | 2010.1852 | 6185.1852 | 0.74074 | 1.35 | 0.65
15 | Patch Cord Cat6 0.5m | m | 1 | 24 | 1 | 24 | 1.1111 | 26.6667 | 50.6667 | 2.1111 | 2.7 | 3
Fire Alarm
16 | Smoke detector | piece | 1 | 64 | 24 | 1536 | 2.5926 | 165.9259 | 1701.9259 | 26.5926 | 64.8 | 7
17 | Heat detector | piece | 1 | 25 | 24 | 600 | 2.5926 | 64.8148 | 664.8148 | 26.5926 | 64.8 | 7
18 | Call point | piece | 1 | 15 | 43 | 645 | 3.7037 | 55.5556 | 700.5556 | 46.7037 | 116.1 | 10
19 | 2х0.8 | m | 1 | 1200 | 0.6 | 720 | 0.25926 | 311.1111 | 1031.1111 | 0.85926 | 1.62 | 0.7
20 | Control Panel | set | 1 | 1 | 640 | 640 | 74.0741 | 74.0741 | 714.0741 | 714.0741 | 1728 | 200
21 | Power supply 12V | set | 1 | 1 | 55 | 55 | 7.4074 | 7.4074 | 62.4074 | 62.4074 | 148.5 | 20
22 | Battery 7A/h | set | 1 | 2 | 24 | 48 | 7.4074 | 14.8148 | 62.8148 | 31.4074 | 64.8 | 20
Background music system
23 | Level 31
24 | Column Speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 40 | 22 | 880 | 5.5556 | 222.2222 | 1102.2222 | 27.5556 | 59.4 | 15
25 | Digital Broadcasting Audio Source Controllorer with USB | set | 1 | 1 | 270 | 270 | 14.8148 | 14.8148 | 284.8148 | 284.8148 | 729 | 40
26 | Ten Zones Matrix Controllor | set | 1 | 1 | 2200 | 2200 | 74.0741 | 74.0741 | 2274.0741 | 2274.0741 | 5940 | 200
27 | Microphone | set | 1 | 1 | 95 | 95 | 18.5185 | 18.5185 | 113.5185 | 113.5185 | 256.5 | 50
28 | CD/MP3 Player | set | 1 | 1 | 110 | 110 | 9.2593 | 9.2593 | 119.2593 | 119.2593 | 297 | 25
29 | Intelligent Fire Matrix | set | 1 | 1 | 2600 | 2600 | 92.5926 | 92.5926 | 2692.5926 | 2692.5926 | 7020 | 250
30 | Emergency Panel | set | 1 | 1 | 220 | 220 | 18.5185 | 18.5185 | 238.5185 | 238.5185 | 594 | 50
31 | Pre-amplifier | set | 1 | 2 | 457 | 914 | 37.037 | 74.0741 | 988.0741 | 494.037 | 1233.9 | 100
32 | Power Amplifier 650W | set | 1 | 4 | 880 | 3520 | 74.0741 | 296.2963 | 3816.2963 | 954.0741 | 2376 | 200
33 | 42U cabinet with Universal power socket and 4 door lock detachable | set | 1 | 1 | 450 | 450 | 55.5556 | 55.5556 | 505.5556 | 505.5556 | 1215 | 150
34 | Level 32
35 | Column speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 29 | 22 | 638 | 5.5556 | 161.1111 | 799.1111 | 27.5556 | 59.4 | 15
36 | Level 33
37 | Column speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 11 | 22 | 242 | 5.5556 | 61.1111 | 303.1111 | 27.5556 | 59.4 | 15
38 | Level 34
39 | Column speaker with Aluminum alloy, indoor/outdoors waterproof, speaker unit 4”,output 10W at 70V/100V | set | 1 | 6 | 22 | 132 | 5.5556 | 33.3333 | 165.3333 | 27.5556 | 59.4 | 15
[6 empty] | 44881.2963 |  | 7590.5556
[6 empty] | Transportation Costs: | 2% |  | 897.6259
[6 empty] | Sub Total |  |  | 53369.4778
[6 empty] | Overhead Costs: | 7% |  | 3735.8634
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 57105.3412
[6 empty] | Profit: | 8% |  | 4568.4273
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 61673.7685
[6 empty] | VAT | 18% |  | 11101.2783
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 72775.0469

## 7 Fire Fighting
7 ხანძარქრობა | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 2.7
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Video cameras. Web. Wi-Fi
1 | Black steel pipe for wet system DN25 | m | 1 | 623.7 | 17.18 | 10715.166 | 3.7037 | 2310 | 13025.166 | 20.8837 | 46.386 | 10 | ERW Galvanized Pipe, PLAIN Ends, Conforming to ASTM A-53, Grade B, Sch-40, 5.8 Mtr Length, UL Listed - SHIELD
2 | Black steel pipe for wet system DN32 | m | 1 | 136.4 | 23.13 | 3154.932 | 3.7037 | 505.1852 | 3660.1172 | 26.8337 | 62.451 | 10 | ERW Galvanized Pipe, PLAIN Ends, Conforming to ASTM A-53, Grade B, Sch-40, 5.8 Mtr Length, UL Listed - SHIELD
3 | Black steel pipe for wet system DN40 | m | 1 | 143 | 27.63 | 3951.09 | 3.7037 | 529.6296 | 4480.7196 | 31.3337 | 74.601 | 10 | ERW Galvanized Pipe, PLAIN Ends, Conforming to ASTM A-53, Grade B, Sch-40, 5.8 Mtr Length, UL Listed - SHIELD
4 | Black steel pipe for wet system DN50 | m | 1 | 138.6 | 37.12 | 5144.832 | 3.7037 | 513.3333 | 5658.1653 | 40.8237 | 100.224 | 10 | ERW Galvanized Pipe, PLAIN Ends, Conforming to ASTM A-53, Grade B, Sch-40, 5.8 Mtr Length, UL Listed - SHIELD
5 | Black steel pipe for wet system DN65 | m | 1 | 126.5 | 58.89 | 7449.585 | 3.7037 | 468.5185 | 7918.1035 | 62.5937 | 159.003 | 10 | ERW Galvanized Pipe, PLAIN Ends, Conforming to ASTM A-53, Grade B, Sch-40, 5.8 Mtr Length, UL Listed - SHIELD
6 | Black steel pipe for wet system DN80 | m | 1 | 79.2 | 77.03 | 6100.776 | 3.7037 | 293.3333 | 6394.1093 | 80.7337 | 207.981 | 10 | ERW Galvanized Pipe, PLAIN Ends, Conforming to ASTM A-53, Grade B, Sch-40, 5.8 Mtr Length, UL Listed - SHIELD
7 | Black steel pipe for wet system DN100 | m | 1 | 149.6 | 109.67 | 16406.632 | 3.7037 | 554.0741 | 16960.7061 | 113.3737 | 296.109 | 10 | ERW Galvanized Pipe, PLAIN Ends, Conforming to ASTM A-53, Grade B, Sch-40, 5.8 Mtr Length, UL Listed - SHIELD
8 | Flow Switch DN 80 | Piece | 1 | 2 | 76.85 | 153.7 | 9.2593 | 18.5185 | 172.2185 | 86.1093 | 207.495 | 25 | SD-WFD SERIES , SHIELD, UL/FM
9 | Flow Switch DN 100 | Piece | 1 | 3 | 76.85 | 230.55 | 9.2593 | 27.7778 | 258.3278 | 86.1093 | 207.495 | 25 | SD-WFD SERIES , SHIELD, UL/FM
10 | Air Discharge Valve d 32 | Piece | 1 | 1 | 100 | 100 | 5.5556 | 5.5556 | 105.5556 | 105.5556 | 270 | 15 | Automatic Air Release Valve 1" FNPT Inlet & 1/2" FNPT Outlet , 175 Psi, UL/FM Approved , Model : 15.A3, Valmatic with Hexagon Nipple 1", Threaded with 1" Ball Valve, NPT Double Female Threaded, Brass Nickel Plated,Model : SD-BLVT95, SHIELD, UL LISTED Steel Lever Handle, W/P 175 Psi (12 Bar)
11 | Manometer | Set. | 1 | 1 | 19 | 19 | 5.5556 | 5.5556 | 24.5556 | 24.5556 | 51.3 | 15 | Pressure Gauge, Connection 1/4” BSPT with Bottom Connection with , Model : SD-P1, UL/FM SHIELD with 1/4" Ball Valve, BSP Double Female Threaded, Brass Nickel Plated, Model : SD-BLVT90, SHIELD
12 | Sprinkler | Set. | 1 | 236 | 4.3 | 1014.8 | 3.7037 | 874.0741 | 1888.8741 | 8.0037 | 11.61 | 10 | UPRIGHT OR PENDENT, K FACTOR 5.6 , CHROME FINISH, QUICK RESPONSE, 68 OR 79 DEG., UL/FM , SHIELD
13 | Discharge Valve d 32 | Piece | 1 | 1 | 62 | 62 | 5.5556 | 5.5556 | 67.5556 | 67.5556 | 167.4 | 15 | Test and Drain Valve 1-1/4" NPT Threaded ( Double Female ), MODEL : SD-TDV50T, UL/FM
14 | Fire Cabinets | Set. | 1 | 6 | 280 | 1680 | 37.037 | 222.2222 | 1902.2222 | 317.037 | 756 | 100 | FIRE HOSE CABINET ASSEMBLY "HORIZONTAL TYPE, SINGLE DOOR Fire Hose Reel Cabinet, SURFACE MOUNTED Type, Solid Door,Frame & Back Box Complete Mild Steel c/w:" 1 Nos. - 1” x 30 Mtrs. Fire Hose Reel, Cabinet Mounted, Swinging Manual Type WITH Valve 1 Nos. - Dry Powder Fire Extinguisher,Portable Stored Pressure Type, Capacity: 6 Kg, Fire Rating 34A & 183B
[6 empty] | 56183.063 |  | 6333.3333
[6 empty] | Transportation Costs: | 1.5% |  | 842.7459
[6 empty] | Sub Total |  |  | 63359.1423
[6 empty] | Overhead Costs: | 7% |  | 4435.14
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 67794.2822
[6 empty] | Profit: | 8% |  | 5423.5426
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 73217.8248
[6 empty] | VAT | 18% |  | 13179.2085
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 86397.0333

## 8 სხვა სამუშოები
8 სხვა სამუშაოები | [6 empty] | ჯამური ღირებულება
[7 empty] | USD | GEL | კურსი
[7 empty] | 0 | 0 | 2.7
No | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა |  | მასალა |  | ხელფასი |  | სულ ჯამი | სულ ერთეული | მასალა ერთეული ლარი | ხელფასი ერთეული ლარი | მწარმოებელი ბრენდი | შენიშვნა
|  |  | ნორმა | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| სადემონტაჟო სამუშაოები |  |  |  | 7407.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20000 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | Transportation Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub Total |  |  | 0
[6 empty] | Overhead Costs: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[6 empty] | Profit: | 0% |  | 0
[6 empty] | Sub-Total |  |  | 0
[6 empty] | VAT | 18% |  | 0
[6 empty] | GRAND TOTAL | USD |  | 0

## Sheet1
|  |  | 22 | 2.7 | 59.4
0.6 | 2.7 | 1.62 | 270 | 2.7 | 729
640 | 2.7 | 1728 | 2200 | 2.7 | 5940
55 | 2.7 | 148.5 | 95 | 2.7 | 256.5
24 | 2.7 | 64.8 | 110 | 2.7 | 297
|  |  | 2600 | 2.7 | 7020
|  |  | 220 | 2.7 | 594
|  |  | 457 | 2.7 | 1233.9
|  |  | 880 | 2.7 | 2376
|  |  | 450 | 2.7 | 1215
|  |  | 22 | 2.7 | 59.4
|  |  | 22 | 2.7 | 59.4
|  |  | 22 | 2.7 | 59.4