Приложение №1

- Проведение калибровочных работ.

| № | ხელსაწყოს დასახელება Наименование прибора | რაოდ. ცალი Кол. шт. | ტექნიკური მახასიათებლები სიზუსტის კლასი Технические характеристики Класс точности | მომსახ. ადგილი Место обслуживания | მომსახურეობის გაწევის ვადა Срок предоставления обслуживания | შენიშვნა Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | სანიმუშო ვოლტმეტრი Образцовый вольтметр | 6 | 0,5; 0,2; 0,2 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 2 | სანიმუშო ამპერმეტრი Образцовый амперметр | 6 | 0,5; 0,2; 0,1 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 3 | ვოლტამპერფაზომეტრი Вольтамперфазометр | 19 | ±(0,001×Х+0,01 ±(0,005×Х +0,2 δ=±0,1% | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 4 | სარელეო დაცვის შესამოწმებელი დანადგარი Установка для проверки релейной защиты | 5 | 2,5 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 5 | სარელეო დაცვის შესამოწმებელი დანადგარი УРАН Установка для проверки релейной защиты УРАН | 1 | 1,5; 2,5 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 6 | სარელეო დაცვის შესამოწმებელი დანადგარი T200A Установка для проверки релейной защиты T200A | 1 | 1,5; 2,5 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 7 | სიხშირმზომი Частотомер | 1 | 0,5 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 8 | მეგაომმეტრი Мегаомметр | 56 | 1,5; 2,5 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 9 | მიკროომმეტრი Микроомметр | 9 | 1,5 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 10 | მილიწამზომი Миллисекундомер | 6 | ±0.02; ±0.05 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 11 | გალვანომეტრი Гальванометр | 2 | 0,5 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 12 | დამიწების წინაღობის ციფრული მზომი Цифровой измеритель сопротивления заземления | 8 | 1,5-10 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 13 | დინამომეტრი Динамометр | 1 | 0,1KH | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 14 | სანიმუშო კონდენსატორი Образцовый конденсатор | 2 | 0,5 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 15 | კენეტრონი მ/ძ კაბელების იზოლაციის მზომი Кенетрон измеритель изоляции в/в кабелей | 3 | 0-70в/0-50кВ 3% 10мА/50мА 3% | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 16 | ცვლადი დენის ბოგირი Мост переменного тока | 2 | 0,5 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 17 | ომმეტრი მუდმივი დენის წინაღობის მზომი Омметр измеритель сопротивления постоянного тока | 1 | 0,5 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 18 | მუდმივი დენის ბოგირი Мост постоянного тока | 1 | 0,5 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 19 | კომპლექსური მზომი ხელსაწყო Комплексный измерительный прибор | 2 | 0,5 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 20 | ბგერის დონის მზომი Измеритель уровня звука | 1 | 23±5 °С - ±1,5 дБ | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 21 | ელ. ველის დაძაბულობის მზომი Измеритель напряженности ел. поля | 1 | (15+0,2(En/Ex)% | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 22 | საწონების კომპლექტი Комплект гирь | 20 | 4 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 23 | ტესტერი-კომბინირებული ხელსაწყო ციფრული Тестер – комплексный прибор цифровой | 10 | 0,5-4 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 24 | ფოტომეტრული ანალიზატორი Фотометрический анализатор | 1 | ТУ 25-7416 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 25 | თერმომეტრი Термометр | 4 | 10 __ 20 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 26 | საწონები საერთო დანიშნულების ლაბორატორიული Гири общего назначения лабораторные | 9 | (Е1; Е2; F1; F2; М1) | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 27 | სასწორი საერთო დანიშნულების ლაბორატორიული Весы общего назначения лабораторные | 3 | 0,5; 1,0; 1,5 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 28 | ნავთობპროდუქტების აფეთქების ტემპერატურის განმსაზღვრელი Определитель температуры вспышки нефтепродуктов | 1 | tвсп = tвсп, средн + 0,27(101,3 - p) | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 29 | გამრღვევი ძაბვის აპარატი, მაქსიმალური ძაბვა 80კვ. Аппарат разрывного напряжения, максимальное напряжение 80 кВ. | 1 | 220в-80кв | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 30 | კომბინირებული ხელსაწყო ციფრული Комбинированный прибор цифровой | 49 | 1,5 - 4 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 31 | რეგისტრატორი Регистратор | 1 | ± 0,1% от ± 5 % | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 32 | სიხშირის გენერატორი Генератор частот | 1 | 1,5 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 33 | ალკოტესტერი Алкотестер | 3 | 0,2-0,5პ | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 34 | ლაბორატორიული თერმომეტრი Лабораторный термометр | 1 | 0,5 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 35 | დენმზომი მარწუხი Токоизмерительные клещи | 19 | 15A;30A; 80A;300A | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 36 | კომპლექსური მზომი ხელსაწყო Комплексный измерительный прибор OMIKRON CPC100 | 1 | 0,2;0,5 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |
| 37 | დენის ტრანსფორმატორის ანალიზატორი Анализатор трансформаторов тока OMIKRON CT ANALIZER | 1 | 0,2;0,5 | სს. თელასი ვანი ქუჩა №3 АО “Теласи” ул. Ванская №3 | 2020წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით По 31 декабря 2020 года, включительно |  |