|  |  |
| --- | --- |
|  | *Утверждаю:*  *Технический Директор*  *АО «Теласи»*  *З.Вашакидзе*  *------------------------------*  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по восстановлению грунтового покрытия (зеленое покрытие земли) тротуаров и парков (газоны) и разработке мест повреждений КЛ 0,23-10 кВ после выполнения капитальных ремонтов кабельных линий для АО «Теласи».**

**1. Наименование работ и перечень объектов, на которых будут выполняться работы (место выполнения работ)**

На выполнение работ по восстановлению грунтового покрытия (зеленое покрытие земли) тротуаров и парков (газоны) и разработке мест повреждений КЛ 0,23-10 кВ после выполнения капитальных ремонтов кабельных линий для АО «Теласи».

Перечень объектов согласно договора.

Место выполнения работ – административные границы г. Тбилиси.

Объём работ и перечень выполняемых работ согласно договора и приложении №1.

**2. Общие требования**

**2.1. Основание для выполнения работ**

В результате выполнения технической обслуживании должны быть достигнуты следующие цели:

* Возвращение/Восстановление первоначального вида объектов после проведение работ (прокладка кабелей, ремонт поврежденных кабелей и т.п.);

Основанием для выполнения Технического задания, является СЗ №0626/727/20 (Редактировано на основании СЗ №0725/004/20).

**2.2. Требования к срокам выполнения работ**

2.2.1. Срок выполнения обслуживания – Согласно договора и приложении №1.

2.2.2. Работы выполнять по заявке Заказчика.

2.2.3. До начала выполнения работ Исполнитель должен предоставить календарный график со сроками выполнения работ – который должен согласовать Заказчик.

2.2.4. Начало работ и окончание работ – в соответствии с графиком производства работ который будить расписан в договоре.

**2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату.**

Все работы должны выполняться в соответствии техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, с соблюдением нормативно-правовых актов Грузии, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:

* ПТЭ и ПТБ (действующее издание).
* Приказ №340 Министра Энергетики Грузии от 17 декабря 2013г, г. Тбилиси.(Правила техника безопасности при эксплуатации электроустановок).
* ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы.
* Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог».
* Работы должны быть организованы в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами технической эксплуатации (ПТЭ), Правилами санитарного содержания и благоустройства территории.

**3. Требования к выполнению работ**

**3.1. Объем выполняемых работ**

3.1.1. Исполнитель обеспечивает выполнение работ необходимым оборудованием и техникой, а также поставку необходимых материалов.

3.1.2. Работы выполняются в соответствии с действующими стандартами и прочими действующими нормативными документами.

3.1.3. При выполнении работ на объекте Исполнитель обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

3.1.4. Исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику смету на проведение работ.

3.1.5. Исполнитель обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременный вывоз мусора и ликвидацию отходов по окончании работ.

3.1.6. Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ.

3.1.7. Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении обязательств по настоящему Договору в срок согласно условии договора.

3.1.8. Исполнитель обеспечивает сохранность оборудования и переданного Заказчиком имущества (В случае такого) в рамках исполнения своих обязательств.

3.1.9. Работы должны выполняться в соответствии Правил санитарного содержания и благоустройства территории городского округа г. Тбилиси. Установку ограждающих конструкций и дорожных знаков Подрядчик выполняет собственными силами.

3.1.10. Подрядчик согласовывает с Заказчиком Субподрядчиков, привлекаемых к выполнению работ.

3.1.11. Подрядчик должен иметь возможность одновременного выполнения работ по восстановлению грунтового (зеленная покрытие земли) покрытия проезжей и пешеходной части а также в парках согласно приложении №1 и договора.

3.1.12. Все материалы и транспорт, необходимые для выполнения ремонтных работ, обеспечивает (поставляет) Подрядчик.

3.1.13. Приемка выполненных работ осуществляется с оформлением двусторонних актов по форме АО «Теласи». «Акт о приемке выполненных работ» с расшифровкой физических объемов работ и ссылками на номер и дату Договора подряда.

3.1.14. Сметы должны быть выполнены согласно технического задания на каждый объект отдельно, в зависимости от конкретных условий проведения восстановительных работ.

3.1.15. По окончании выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику всю необходимую эксплуатационную документацию в т.ч. акты на скрытые работы, эскизы траншей с указанием размеров.

**3.1.16. Ориентировочные объёмы (наименовании) работ для расценки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед. изм** | **Объемы работ для расценки** |
| 1 | Выемка грунта (подготовка основания под зеленной покрытии земли) |  |  |
| 2 | Вывоз излишков грунта |  |  |
| 3 | Восстановление покрытия зеленной покрытии земли | м2 | 1 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 1 |
| 5 | Закупка и поставка на рабочем месте зеленную покрытию | м2 | 1 |
| 6 | Вывоз мусора на свалку автомобилями - самосвалами | Т | 1 |

**\*\*\* Примечание: При проведении восстановительных работ непредвиденные в ТЗ работы и его расценка должно бить согласовано с ЗАКАЗЧИКОМ!**

**3.2. Требования к последовательности этапов выполнения работ**

Подрядчик обязан после получения запроса от заказчика изучить поврежденную часть земляного участка и устранить все дефекты не позднее сроках указанных в приложении №1 и договоре.

**3.3. Требования к организации обеспечения работ**

Согласно требованиям 3.1 от ТЗ.

**3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию**

3.4.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в ТЗ, обязательным нормативно-техническим документам, стандартам и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество.

3.4.2. Заказчик совместно с подрядчиком осуществляет входной контроль качества применяемых материалов с составлением соответствующей документацией.

3.4.3. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

**3.5. Требования безопасности**

3.5.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.

3.5.2. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются работы.

3.5.3. В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации, подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

**3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при проведении работ и их завершении**

Согласно пункта №3.1 от ТЗ.

**3.7. Требования к гарантийным обязательствам**

3.7.1. На выполненные Исполнителем работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 месяца с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы.

3.7.2. Если в период гарантийного срока с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет.

3.7.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов

**3.8. Ответственность подрядчика**

За нарушения условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.

Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ.

Подрядчик, не предупредивший заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.

Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением.

Подрядчик несет ответственность за сохранность МТР и оборудования, передаваемых ему Заказчиком на давальческих условиях.

В случае привлечения подрядчиком субподрядной организации подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

**3.9. Требования к порядку привлечению субподрядчиков**

Подрядчик для выполнения работ указанных в ТЗ может привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, выполняемых привлекаемыми субподрядными организациями, не должен превышать 50% от объема работ по договору.

Подрядчик должен согласовать привлечение субподрядной организации с заказчиком.

**4. Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены, расчетов**

4.1. Сметно-договорная документация должна быть выполнена в формате, утвержденным Заказчиком.

4.2. Стоимость работ, указанных в настоящем ТЗ, должна быть подтверждена подрядчиком сметной документацией, составленной в обязательном порядке.

4.3. Договор на выполнение работ в объеме настоящего ТЗ заключается после согласования и утверждения смет заказчиком.

4.4. Стоимость работ по договору должна включать в себя: стоимость материалов, транспортные расходы, строительно-монтажные работы и все непредвиденные расходы.

**5. Требование к участникам закупки**

**5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации**

Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы подтверждающие:

5.1.1. Наличие необходимого количества персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки (Бригадир – 1 человек, рабочие не менее 5чел. – за не более 10 м2 объекта).

**5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов**

Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки документы:

5.2.1. Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов для обеспечение выполнении работ согласно требованиям настоящего технического задании.

**5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам**

Не требуется.

**5.4. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий**

Не требуется.

**5.5. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента**

Желательным является если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ (ИСО 9001).

**5.6. Требования к опыту выполнения аналогичных работ**

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта по выполнению аналогичных работ.

**5.7. Требования к опыту поставки аналогичных товаров**

Не требуется

**5.8. В тендерных материалах участник должен предоставит.**

Калькуляция стоимости ремонтных работ;

Сроки исполнения ремонтных работ.

Опыт по выполнению аналогичных работ.

Гарантийные обязательство.

Документации согласно требованиям ТЗ и КД.

Нач. отдела по развитию новых технологии и РТЗ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Джамагидзе

Нач. группы подготовки технических задании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Шавелашвили

Ведущий инженер группы подготовки технических задании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Немсадзе

**Инициатор закупки:**

Начальник группы по управлению ИД \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ З. Кобелашвили

**Согласовано:**

Начальник службы развития сети \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т. Гамрекелашвили

Начальник службы инвестиций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Деканосидзе

Начальник службы распределительной сети\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ З. Магалашвили

Заместитель директора по КР и ОПД \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П. Лобанов

[Информация для контактов: моб:+995 595 950195; [b.nemsadze@telasi.ge](mailto:b.nemsadze@telasi.ge) ].

27/07/2020